Koneck, 13.07.2022 r.

BI.271.6.2022

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja istniejącego budynku GOK oraz budynku po byłym gimnazjum   
z przeznaczeniem na szkołę muzyczną i GOK”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania informujemy:

**Zapytanie oferentów:**

**Pytanie nr 1**

W projekcie budowlanym planowanej Szkoły Muzycznej na rysunku ,,Rys.AW-2 Układ sufitów - parteru" znajdują się panele odbijające. Chcę zapytać, czy jest to w zakresie wykonywanych prac? Jeśli tak, to proszę o sprecyzowanie charakterystyki tych elementów

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że panele odbijające zgodnie z rysunkiem „Rys.AW-2 układ sufitów – parter” zlokalizowane są w przestrzeni pomieszczenia 0.30. Zgodnie z przedmiarem   
i zakresem robót: prace wykończeniowe Sali Koncertowej nie są objęte niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

**Pytanie nr 2:**

Czy w związku z realizacją zadania pt. ,,Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku na Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia wraz z zagospodarowaniem terenu" wykonawca ma w zakresie odtworzenie parkingów, zieleni, chodników i wyposażenie w małą architekturę według PZT1?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że urządzenie terenu: utwardzenia, zieleń, mała architektura są poza zakresem zamówienia. Instalacje elektryczne i sanitarne pozostają w zakresie zamówienia zgodnie z PZT.

**Pytanie nr 3:**

Czy po stronie wykonawcy jest montaż windy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że montaż windy jest poza zakresem zamówienia.

**Pytanie nr 4:**

Czy w Sali Koncertowej montaż parkietu należy do zadań wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że montaż parkietu w Sali Koncertowej jest poza zakresem zamówienia.

**Pytanie nr 5:**

Czy zamawiający przewiduje płatności częściowe przed zakończeniem realizacji zadania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przewiduje wypłatę wynagrodzenia w II transzach zgodnie   
z załącznikiem nr 10 do SWZ.