Opis Przedmiotu Zamówienia

„Wykonanie bieżących napraw instalacji i urządzeń elektrycznych
w obiektach będących własnością Gminy Siechnice”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres robót obejmuje wykonanie drobnych robót remontowych, konserwacyjnych i napraw awaryjnych oraz czynności niezbędnych do utrzymania w stanie odpowiadającym warunkom technicznym użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych
w administrowanych zasobach mieszkaniowych i użytkowych stanowiących własność Gminy Siechnice, na podstawie bieżących zleceń, zgodnie z załączonym wykazem „obiekty gminne”, a w szczególności :
- wyszukiwanie przerwy w instalacji elektrycznej siły i światła, uszkodzeń tej instalacji i usuwanie ich skutków,
- wymianę urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, osprzętu elektrycznego
  i innych urządzeń integralnie związanych z instalacją siły i światła,
- usuwanie wszelkich możliwych uszkodzeń elektrycznych w urządzeniach i osprzęcie,
- przeprowadzenie na bieżąco kontroli sprawności działania urządzeń, osprzętu, aparatury i silników elektrycznych,
- dokonywanie przeglądów i wymiany instalacji, osprzętu i urządzeń elektrycznych
  w zakresie wraz z koniecznymi robotami budowlanymi:
1. rozdzielnic głównych,
2. tablic rozdzielczych piętrowych,
3. wewnętrznych linii zasilających,
4. instalacji odbiorczych - WLZ mieszkaniowych wraz z tablicami licznikowymi,
5. sprawności działania zainstalowanego osprzętu, opraw oświetleniowych, urządzeń grzewczych,
6. instalacji oświetlenia administracyjnego, transformatorów bezpieczeństwa,
7. sprawności działania automatów schodowych i zmierzchowych,
8. instalacji elektrycznej automatyki c. w. i c. o.,
9. pomiarów spadków napięć w warunkach normalnych obciążeń,
10. pomiarów ciągłości przewodów,
11. pomiarów impedancji pętli zwarcia,
12. sprawdzenie stanu instalacji odbiorczych w poszczególnych lokalach celem podłączenia liczników energii elektrycznej przez Zakład Energetyczny,
13. wymiana instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w części lub całości,
14. naprawa lub wymiana instalacji odgromowej na obiektach gminnych.

1. Zestawienie gminnych obiektów komunalnych Gminy Siechnice stanowi załącznik nr 2. Wykaz obiektów gminnych może ulec zmianie zgodnie ze stanem faktycznym nieruchomości będących w posiadaniu Gminy.
2. Prace na instalacjach i urządzeniach elektrycznych będą zlecane przez pracownika merytorycznego w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego do końca obowiązywania umowy lub wyczerpania środków finansowych w 2024 roku.
3. Prace będą rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego, opracowanego zgodnie ze składnikami cenotwórczymi przedstawionymi w ofercie.
4. Naprawy awaryjne wymagające szybkiej interwencji będą zlecane telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail lub w inny uzgodniony z Wykonawcą sposób, niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej. Wykonawca musi udostępnić numer telefonu lub e-mail umożliwiający zgłoszenie awarii czynnego całą dobę: w dni powszednie, w dni wolne i w święta. Naprawy awaryjne będą zgłaszane przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela zarządcy nieruchomości będącymi własnością Gminy Siechnice.
5. Wymagany czas reakcji:

a) AWARIE – czas reakcji (rozumiany jako ustalenie przyczyn i skutków awarii, zabezpieczenie instalacji pod względem bezpieczeństwa osób i określenie sposobu usunięcia awarii): w tym samym dniu(dobie) od chwili przekazania zgłoszenia awarii; forma zlecenia: telefonicznie, ustnie, e-mailem, potwierdzonych pisemnie,
b) czas naprawy po awarii 24 godz. (nie więcej jednak niż 48 godz.) od momentu zgłoszenia.
c) pozostałe zlecenia będą zawierały terminy wyznaczone przez Zamawiającego zlecane w formie pisemnej,
d) w trybie – AWARIE - Zamawiający zastrzega sobie naliczanie kar umownych w przypadku braku kontaktu telefonicznego lub mailowego z Wykonawcą.
e) Zamawiający zastrzega sobie naliczanie kar umownych za nie przystąpienie przez Wykonawcę do przyjętego przez niego zadania.
f) Zamawiający zastrzega sobie w trakcie obowiązywania umowy prawo wskazania innego podmiotu, który będzie wykonywał obowiązki Zamawiającego (w tym m.in. wystawianie zleceń, odbieranie prac, nadzór); zmiana ta nie wymaga formy aneksu do umowy, lecz jedynie pisemnego powiadomienia.
1. Wykonawca przy realizacji zadania zobowiązuje się używać materiałów, które będą posiadały właściwości użytkowe wymagane przy tego typu robotach, a także będą posiadały ważne atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania, które na każde żądanie Zamawiającego zostaną niezwłocznie dostarczone.
2. Cenę ofertową roboczogodziny wraz z narzutami należy skalkulować stosując powszechnie stosowane rynkowe wzory przy sporządzaniu wyceny na roboty budowlane we taki sposób, aby uwzględniały wszystkie koszty związane z wykonaniem prac np.: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty wykonania robót, właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych prac, próby, badania i odbiory oraz ewentualne utrudnienia w wykonywaniu prac związane z wykonywaniem prac w lokalach użytkowanych.
3. Inne istotne warunki zamówienia:
Oferent winien posiadać aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców. Osoby zatrudnione przy realizacji robót powinny posiadać świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją, montażem, aparaturą kontrolno-pomiarową dla instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz urządzeń oświetleniowych na stanowisku eksploatacji serii „E” oraz osobami zajmującymi się dozorem powinny posiadać uprawnienia dozorowe serii „D”.
Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia wykonywanej działalności przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, w wysokości nie mniejszej niż 50.000,00 zł.
Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace od momentu zakończenia umowy.
Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 z późń.zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.