Zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK nr 1 do SWZ (zmiany naniesiono czcionką w kolorze zielonym)

WPR/TZ/252/ZP/52/2022

FORMULARZ OFERTOWY

do postepowania pn. „Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”

ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice

WYKONAWCA*

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………….……………………………………………………………….

Województwo ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………Nr faksu …………………………

KRS lub wpis do ewidencji ……………………………

REGON …………………………………………………… NIP …………………………………………………………

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich  Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1)zapoznałem się z treścią swz dla niniejszego zamówienia,

2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji,

3)niniejsza oferta wiąże nas przez  okres wskazany w SWZ,

4)akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy,

5)w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

6)nie zamierzam(y)powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom**

| lp | Część/zakres zamówienia | Nazwa(firma)podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

**Uwaga - niepotrzebne skreślić

7) Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informuję, że wybór mojej oferty:

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego***

b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w wyniku czego wskazuję nazwę(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku***:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

***Uwaga:  niepotrzebne skreślić

2. Oferujmy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SWZ za  wynagrodzeniem całkowitym (stanowiącym łączną całkowitą wartość umowy tj. (Kryterium nr 1).:

netto; ………………….PLN tj. słownie: ………………………………………………………………………………………...

podatek VAT**** ……….. kwota podatku**** ………………………………………………

brutto****:.......................PLN tj. słownie : .................................................................................................

**** Uwaga: nie dotyczy Wykonawcy zagranicznego tj. wykonawcy nie posiadającego siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

W tym:

| Zad. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia parametry określone przez Zamawiającego.

(poniższa tabela określa minimalne parametry oferowanego sprzętu, których Zamawiający bezwzględnie wymaga).

ZADANIE 1

W tym:

| WYMAGANIA – PULSOKSYMETR PEDIATRYCZNY |  |
| --- | --- |
| Marka (podać): |  |
| Typ(podać): |  |
| Model (podać): |  |
| Parametry wymagane | Wykonawca potwierdza tak/nie |  |
| Rok produkcji: min. 2021 |  |  |
| Zakres pomiaru saturacji min. od 40 do 100% |  |  |
| Zakres pomiaru pulsu min. od 20 do 250 bpm Zakres pomiaru pulsu min. od 25 do 240 bpm |  |  |
| Wskaźnik perfuzji |  |
| Pomiar zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9919:2009 – certyfikat Pomiar zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9919:2009 lub normy ją zastępującej – certyfikat |  |  |
| Z wyświetlaczem cyfrowym saturacji i pulsu |  |  |
| Z czujnikami wielokrotnego użytku do pomiaru SPO2 typu klips: dla dzieci – 3 szt., niemowlaka – 1 szt., noworodka – 1 szt. |  |  |
| Rekomendowany dla noworodka, niemowlaka i dziecka |  |  |
| Film instruktażowy z obsługi pulsoksymetru |  |  |
| Waga max. 400 g |  |  |
| Zalecane przez producenta sprzętu przeglądy techniczne bezpłatnie w okresie gwarancji |  |  |

Dodatkowe parametry techniczne  – kryterium oceny 20%:

| Lp | Parametr punktowany | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czas pracy ciągłej min. 15 godzin na zasilaniu bateryjnym dla monitorowania SPO2 | TAK = 15 h – 0 pkt > 15h – 48 h – 5 pkt > 48 h – 100 h – 10 pkt |
| 2 | Wymagane etui ochronne na pulsoksymetr | TAK ETUI TYLKO NA URZĄDZENIE - 0 pkt ETUI NA URZĄDZENIE WRAZ Z CZUJNIKAMI – 10 pkt |

# * właściwe zaznaczyć

# 3. Deklaruję termin gwarancji wynoszący …………………… miesięcy (kryterium nr 3).

Termin gwarancji  – kryterium oceny 20%:

| Lp | Parametr punktowany | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termin gwarancji min. 24 miesiące, max. 48 miesięcy | TAK 24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt |

# 4. Dostawę zrealizujemy w terminie do dnia ……………………………. (Wykonawca deklaruje termin realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale III pkt. 4 SWZ dotyczącymi kryteriów oceny ofert) – (Kryterium nr 4).

# Termin dostawy – kryterium oceny 20%:

| Lp | Parametr punktowany | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termin dostawy, max. 5 tygodni | - 20 pkt. – jeżeli wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia (dostawy) włącznie do dnia 27.01.2023r. - 0 pkt. – jeżeli wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia (dostawy: od dnia 28.01.2023r. do dnia 03.02.2023 r. włącznie. <= 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy - 20 pkt > 3 tygodnie do 5 tygodni – 0 pkt. |

# --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ZADANIE 2

W tym:

| WYMAGANIA – PRZENOŚNY APARAT USG |  |
| --- | --- |
| Marka (podać): |  |
| Typ(podać): |  |
| Model (podać): |  |
| Parametry wymagane | Wykonawca potwierdza tak/nie |  |
| Rok produkcji: min. 2021 |  |  |
| Przenośny aparat USG lub głowice USG z możliwością podłączenia do tabletu i/lub innego urządzenia do wyświetlania obrazu |  |  |
| Obszary zastosowań w celach diagnostycznych m.in.: |  |  |
| Klatka piersiowa (obecność płynu lub powietrza w jamie opłucnowej) |  |
| Serce (ocena obecności płynu w osierdziu, ocena kurczliwości) |  |  |
| Jama brzuszna (obecność płynu w jamie otrzewnowej, ocena rozmiaru aorty) |  |  |
| Miednica (obecność wolnego płynu) |  |  |
| Tryb obrazowania w czasie rzeczywistym lub trybie czasowym, minimum: |  |  |
| B-Mode (2D |  |  |
| M-Mode |  |  |
| Doppler kolorowy |  |  |
| Głębokość obrazowania minimum 30 cm |  |  |
| Urządzenie do wyświetlania obrazu |  |  |
| Przekątna ekranu nie mniej 7” oraz nie więcej niż 15” |  |  |
| Stanowi integralną część zestawu lub jest dodatkowym urządzeniem typu tablet |  |  |
| Aplikacja do obsługi i wyświetlania stanowi integralna część zestawu lub jest elementem do pobrania z zewnątrz |  |  |
| Aplikacja z licencją na okres min. 4 lat dostarczona wraz z zestawem | PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY – TABELA UZUP. PONIŻEJ |  |
| Etui ochronne na urządzenie do wyświetlania obrazu |  |  |
| Torba/pokrowiec do transportu zestawu głowicy oraz urządzenia do wyświetlania obrazu |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| Ładowarka do zestawu, wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia |  |  |
| Waga max 1 kg Waga max 2 kg |  |  |
| Zalecane przez producenta przeglądy bezpłatnie w okresie gwarancji |  |  |

Dodatkowe parametry techniczne  – kryterium oceny 20%:

| Lp | Parametr punktowany | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aplikacja z licencją na okres min. 4 lat dostarczona wraz z zestawem | TAK Licencja na min. 4 lata – 0 pkt; Licencja bezterminowa – 10 pkt. |

# * właściwe zaznaczyć

# 3. Deklaruję termin gwarancji wynoszący …………………… miesięcy (kryterium nr 3).

Termin gwarancji  – kryterium oceny 20%:

| Lp | Parametr punktowany | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termin gwarancji min. 24 miesiące, max. 48 miesięcy (w przypadku zaoferowania zestawu, którego elementy posiadają różne terminy gwarancji, proszę zaznaczyć najkrótszy termin gwarancji) | TAK 24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 10 pkt, 48 miesięcy – 20 pkt. |

# 4. Dostawę zrealizujemy w terminie do dnia ……………………………. (Wykonawca deklaruje termin realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale III pkt. 4 SWZ dotyczącymi kryteriów oceny ofert) – (Kryterium nr 4).

# Termin dostawy – kryterium oceny 20%:

| Lp | Parametr punktowany | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termin dostawy, max. 5 tygodni | - 20 pkt. – jeżeli wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia (dostawy) włącznie do dnia 27.01.2023r. - 0 pkt. – jeżeli wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia (dostawy: od dnia 28.01.2023r. do dnia 03.02.2023 r. włącznie. <= 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy - 20 pkt > 3 tygodnie do 5 tygodni – 0 pkt. |

# -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ZADANIE 3

W tym:

| WYMAGANIA – SSAK ELEKTRYCZNY |  |
| --- | --- |
| Marka (podać): |  |
| Typ(podać): |  |
| Model (podać): |  |
| Parametry wymagane | Wykonawca potwierdza tak/nie |  |
| Rok produkcji: min. 2021 |  |  |
| Ssak elektryczny akumulatorowy przenośny zasilany z sieci 12V DC i 230V AC |  |  |
| Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia |  |  |
| Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka |  |
| Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności |  |  |
| Przepływ powietrza min 20 l/min |  |  |
| Pojemnik wielorazowy o pojemności min. 1,0 litra umieszczony w koszyku zabezpieczającym przed uszkodzeniami, z możliwością montażu worka jednorazowego |  |  |
| Manometr podciśnienia ssania |  |  |
| Regulowana siła ssania w zakresie min 0 do 0,6 bar za pomocą potencjometru |  |  |
| Informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka |  |  |
| Kabel do zasilania karetkowego 12V |  |  |
| Płyta ścienna do montażu w karetce spełniająca standardy PN EN 1789 umożliwiająca ładowanie zaraz po wpięciu ssaka |  |  |
| Temperatura otoczenia pracy ssaka maksymalna minimum 40°C |  |  |
| Temperatura otoczenia pracy ssaka minimalna 0°C | PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY PO SPEŁNIENIU WYMAGANEGO MINIMUM 0°C – UZUP. TABELA PONIŻEJ |  |
| Ciężar kompletnego ssaka maks. do 5 kg Ciężar kompletnego ssaka maks. do 6 kg |  |  |
| Czas pracy akumulatora min. 30 minut |  |  |
| Akumulator bez efektu pamięci, żywotność akumulatora min. 2 lata |  |  |
| Ładowanie akumulatora do poziomu min. 80% w maksymalnie 4 godziny |  |  |
| Ochrona min. IP34 |  |  |
| Zalecane przez producenta przeglądy bezpłatnie w okresie gwarancji |  |  |
| Deklaracja zgodności CE |  |  |

Dodatkowe parametry techniczne  – kryterium oceny 20%:

| Lp | Parametr punktowany | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dodatkowa pokrywa ochronna zabezpieczająca pojemnik od góry | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 2 | Temperatura otoczenia pracy ssaka minimum 0°C | TAK = 0°C – 0 pkt =< -5°C – 10 pkt |

# * właściwe zaznaczyć

# 3. Deklaruję termin gwarancji wynoszący …………………… miesięcy (kryterium nr 3).

Termin gwarancji  – kryterium oceny 20%:

| Lp | Parametr punktowany | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termin gwarancji min. 24 miesiące, max. 48 miesięcy | TAK 24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 10 pkt, 48 miesięcy – 20 pkt. |

# 4. Dostawę zrealizujemy w terminie do dnia ……………………………. (Wykonawca deklaruje termin realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale III pkt. 4 SWZ dotyczącymi kryteriów oceny ofert) – (Kryterium nr 4).

# Termin dostawy – kryterium oceny 20%:

| Lp | Parametr punktowany | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termin dostawy, max. 5 tygodni | - 20 pkt. – jeżeli wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia (dostawy) włącznie do dnia 27.01.2023r. - 0 pkt. – jeżeli wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia (dostawy: od dnia 28.01.2023r. do dnia 03.02.2023 r. włącznie. <= 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy - 20 pkt > 3 tygodnie do 5 tygodni – 0 pkt.. |

# --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ZADANIE 4

W tym:

| WYMAGANIA – POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA |  |
| --- | --- |
| Marka (podać): |  |
| Typ(podać): |  |
| Model (podać): |  |
| Parametry wymagane | Wykonawca potwierdza tak/nie |  |
| Rok produkcji: min. 2021 |  |  |
| Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim |  |  |
| Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji |  |  |
| Strzykawka montowana od góry |  |
| Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji z możliwością wyświetlania naprzemiennie: nazwy leku, dawki, prędkości infuzji, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie, stan infuzji |  |  |
| Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml |  |  |
| Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych ok. 50 typów strzykawek |  |  |
| Automatyczne rozpoznawanie strzykawek |  |  |
| Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS co 0,1 ml/h |  |  |
| Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |  |
| Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji |  |  |
| Możliwość zablokowania przycisków klawiatury |  |  |
| Programowana objętość infuzji co 0,1 ml w zakresie 0,1 do 999,9 ml |  |  |
| Programowanie: - prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu |  |  |
| Możliwość ustawienia parametrów podaży dawki indukcyjnej przed każdą infuzją: dawka, czas lub szybkość podaży i dawka/czas z automatycznym obliczaniem podaży |  |  |
| Ustawianie wartości ciśnienia okluzji 9 poziomów w zakresie 300-900 mmHg |  |  |
| Możliwość podglądu i zmiany parametrów bez przerywania infuzji |  |  |
| Biblioteka leków: wyświetlanie nazw 60 leków z możliwością wymiany wszystkich nazw leków – programowana bezpośrednio z klawiatury. |  |  |
| Rejestr zdarzeń |  |  |
| Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |  |
| Regulacja głośności alarmu |  |  |
| Specjalny uchwyt umożliwiający powieszenie pompy w karetce |  |  |
| Gniazdo do zasilania z instalacji samochodowej i przewód |  |  |
| Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego |  |  |
| Waga urządzenia (z akumulatorem) max. 5 kg |  |  |
| Uchwyt karetkowy mocowany do poręczy |  |  |
| Deklarację zgodności CE |  |  |
| Zalecane przez producenta sprzętu przeglądy techniczne bezpłatnie w okresie gwarancji |  |  |

# 3. Deklaruję termin gwarancji wynoszący …………………… miesięcy (kryterium nr 3).

Termin gwarancji  – kryterium oceny 20%:

| Lp | Parametr punktowany | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termin gwarancji min. 24 miesiące, max. 48 miesięcy | TAK 24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 10 pkt, 48 miesięcy – 20 pkt. |

# 4. Dostawę zrealizujemy w terminie do dnia ……………………………. (Wykonawca deklaruje termin realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale III pkt. 4 SWZ dotyczącymi kryteriów oceny ofert) – (Kryterium nr 4).

# Termin dostawy – kryterium oceny 20%:

| Lp | Parametr punktowany | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termin dostawy, max. 5 tygodni | - 20 pkt. – jeżeli wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia (dostawy) włącznie do dnia 27.01.2023r. - 0 pkt. – jeżeli wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia (dostawy: od dnia 28.01.2023r. do dnia 03.02.2023 r. włącznie. <= 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy - 20 pkt > 3 tygodnie do 5 tygodni – 0 pkt. |

# 5. Akceptujemy termin płatności do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

7. Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca - zaznaczyć właściwy kwadrat

( Mikroprzedsiębiorstwo

( Małe przedsiębiorstwo

( Średnie przedsiębiorstwo

( Duże przedsiębiorstwo

1) Zaznaczyć rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno):

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

8. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszystkie załączniki):

| nazwa i numer dokumentu | nr strony w ofercie |
| --- | --- |

……...............................................................................

Data ……………………………..					     Podpis osób(-y)

wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Uwaga: Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego.