## Pakiet_1
Pakiet 1 - Płyn do perfuzji i przechowywania narządów w hipotermii prostej
l.p	Nazwa międzynarodowa	Postać	ilość zamawiana w szt	cena jednostkowa netto za szt	Wartość netto	Vat %	Wartość brtto	Nazwa handlowa i wielkość oferowanego opakowania postać, producent, klasa wyrobu medycznego	kod EAN/numer katalogowy
1	Płyn do perfuzji i przechowywania narządów w hipotermii prostej przeznaczonych do transplantacji, takich jak wątroba, nerki, trzustka niepirogenny, o osmolarności 290 mOSm/ml, zawartość potasu 20-30 mmol/l oraz sodu 110-120 mmol/l, zawierający w składzie czynnik osmotyczny i przeciwobrzękowy (PEG 35 000), substancje buforujące i przeciwkwasicze (kwas laktobionowy, rafinoza pięciowodna), prekursory związków wysokoenergetycznych (adenozyna), czynniki zapobiegające tworzeniu wolnych rodników (glutation, allopurinol), stabilizator błon komórkowych (siarczan magnezu siedmiowodny). / Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt mógł być przechowywany w temperaturze pokojowej. Oferowany produkt musi być kompatybilny w zakresie doboru kaniul niezbędnych do wykonania procedury pobrania i płukania narządu in situ.	płyn w workach o pojemności 1000 ml	900		- zł		- zł

Oświadczam, że oferowany produkt posiada wymienione w opisie przedmiotu zamówienia właściwości fizyko – chemiczne.

## Pakiet_2
Pakiet 2 - Płyn do perfuzji ciągłej pozaustrojowej w hipotermii
l.p	Nazwa międzynarodowa	Postać	ilość zamawiana w szt	cena jednostkowa netto za szt	Wartość netto	Vat %	Wartość brtto	Nazwa handlowa i wielkość oferowanego opakowania postać, producent, klasa wyrobu medycznego	kod EAN/numer katalogowy
1	Płyn do perfuzji ciągłej pozaustrojowej w hipotermii. Roztwór do perfuzji maszynowej nerek, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny roztwór przeznaczony do płukania i czasowej ciągłej konserwacji perfuzyjnej in vitro. Roztwór powinien mieć orientacyjną obliczoną osmolarność równą 300 mOsm/kg, stężenie potasu równe 25 mmol/l, sodu 100 mmol/l i pH około 7,4. Skład płynu powinien zawierać: dwuwodny chlorek wapnia, HEPES ( wolny kwas), jednozasadowy fosforan potasu, Mannitol (USP), glukoza (bezwodna), beta D (+), glukonian sodu, bezwodny glukonian magzezu, Ryboza, D (-), hydroksyetylosrobia (HES), glutation (postać zredukowana), adenina (wolna zasada), wodorotlenek sodu do pH 7,4, woda do wstrzykiwań.	płyn w workach o pojemności 1000 ml	40		- zł		- zł

Oświadczam, że oferowany produkt posiada wymienione w opisie przedmiotu zamówienia właściwości fizyko – chemiczne.