D.7011.11.4.2020.J					Krosno, dnia 26.03.2020r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulic: Prochownia, 
św. Wojciecha i Spacerowa w Krośnie”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 12:

Dotyczące przedmiaru robót  - Branża elektryczna – budowa oświetlenia ulicznego

Wg pozycji nr 1.5 w/w przedmiaru ,,Montaż słupów oświetleniowych” przewiduje się ustawienie 9 kpl. słupów oświetleniowych. W opisie technicznym branży elektrycznej – oświetlenie mowa jest o słupach aluminiowych, okrągłych o długości 9m z wysięgnikiem jednoramiennym 1,5m. Proszę o potwierdzenie, że podana długość 9m zawiera już wymiar wysięgnika.

Odpowiedź nr 12:

Oświetlenie należy wykonać zgodnie dokumentacją techniczną, w szczególności z załączonym STWiORB oraz rysunkami nr 4.1 – 4.3.

Pytanie nr 13:

W punkcie 2 w/w opisu, w ,,Zakresie prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji” wymienia się ,,Przebudowę sieci gazowej”,  tymczasem ani przedmiar ani projekt nie przewidują robót z zakresu gazociągów.  Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy ten zapis.

Odpowiedź nr 13:

Zakres zamówienia określa załączona do przetargu dokumentacja.

Pytanie nr 14:

W pozycji nr 22 przedmiaru Zamawiający przewiduje wykonanie przepustu fi 50cm pod koroną drogi z rur HDPE fi 50cm SN8 o długości 13m – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę rur HDPE na tańsze, ale o dobrych parametrach  rury karbowane PP SN8.

Odpowiedź nr 14:

Przepust należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 15:

Dotyczące formularza ,,Opis przedmiotu zamówienia”.

W punkcie 2 ,,Opisu przedmiotu zamówienia” Zamawiający na końcu wymienionego punktu Zamawiający pisze:

Wykonawca zobowiązany jest w ramach zadania do wykonania w ramach zadania 
2 szt. tablic na początku i na końcu odcinka.

- Rozmiar – co najmniej 80cm (wysokość) x 120cm (szerokość)

- Materiał – trwały (np. aluminiowa płyta kompozytowa Dibond), jednostronny kolorowy  nadruk odporny na warunki atmosferyczne i UV, okres trwałości 
min. 5 lat.

Nasze pytanie brzmi: o jakie tablice tu chodzi (czy ma informować że zadanie było finansowane  z Unii Europejskiej czy też zawierać inną treść?)

Ile ma być tych tablic – w wyżej zacytowanym opisie ma być 2 szt. na początku 
i końcu odcinka, odcinków ulic jest 3 więc tablic powinno być 6 – czy faktycznie tak jest?

Odpowiedź nr 15:

Wzór tablicy i jej treść znajduje się opisie przedmiotu zamówienia. Do wyceny należy przyjąć – 2 szt. tablic.

Jednocześnie Zamawiający uzupełnia dokumentację w zakresie branży elektrycznej oraz załącza zmodyfikowany wzór umowy.