#### FORMULARZ OFERTY

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:

Nazwa (firma)/imię nazwisko………………………………….…………………………………….…

Adres ………………………………………………………………………………….….……………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………..……………….

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………...………….………

Nr NIP ……………………………………………………. Nr REGON …………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………….

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę płóz i manszet:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę / wpisać koszt całkowity:

wartość netto: .......................... zł

VAT: ......................................... zł

cena brutto: ……........................ zł

| INDEKS | NAZWA_TOWARU | Jednostka miary | Ilości | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168881 | MANSZETA TYPU "N", 100 X 200 (112 X 225 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 169502 | MANSZETA TYPU "N", 125 X 200 (131 X 225 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 165732 | MANSZETA TYPU "N", 125 X 250 (131 X 275 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 162252 | MANSZETA TYPU "N", 150 X 200 (162 X 225 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 165731 | MANSZETA TYPU "N", 150 X 250 (162 X 275 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 162927 | MANSZETA TYPU "N", 150 X 300 (162 X 330 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 169655 | MANSZETA TYPU "N", 180 X 300 (190 X 330 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 162251 | MANSZETA TYPU "N", 200 X 300 (225 X 330 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 164361 | MANSZETA TYPU "N", 240 X 400 (252 X 415 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 167949 | MANSZETA TYPU "N", 300 X 400 (325 X 415 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 161366 | MANSZETA TYPU "N", 300 X 450 (325 X 455 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14397 | MANSZETA TYPU "N", 300 X 500 (325 X 513 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 167131 | MANSZETA TYPU "N", 400 X 500 (410 X 513 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 167560 | MANSZETA TYPU "N", 400 X 600 (410 X 615 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 177128 | MANSZETA TYPU "N". 240 X 300 (252 X 330 X 75), MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 174786 | MANSZETA TYPU "U", 600 X 1080, MATERIAŁ EPDM, 2 SZT. OPASEK ZACISKOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 169323 | PŁOZY TYPU "BR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 102 - 111 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 10, WYSOKOŚĆ PŁOZY 15 MM | kpl | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 171458 | PŁOZY TYPU "BR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 112 - 121 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 11, WYSOKOŚĆ PŁOZY 15 MM | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 171457 | PŁOZY TYPU "BR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 122 - 132 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 12, WYSOKOŚĆ PŁOZY 15 MM | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 170722 | PŁOZY TYPU "BR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 133 - 142 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 13, WYSOKOŚĆ PŁOZY 25 MM | kpl | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 171456 | PŁOZY TYPU "BR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 143 - 152 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 14, WYSOKOŚĆ PŁOZY 15 MM | kpl | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 170723 | PŁOZY TYPU "BR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 153 - 163 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 15, WYSOKOŚĆ PŁOZY 15 MM | kpl | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 170500 | PŁOZY TYPU "L", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 200 - 220 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 10, WYSOKOŚĆ PŁOZY 40 MM, ŁĄCZENIE ŚRUBOWE WYKONANE Z NYLONU | kpl | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 164359 | PŁOZY TYPU "R", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 226 - 255 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 6, WYSOKOŚĆ PŁOZY 42 MM, 2 SZT. TAŚMY ZE STALI KWASOODPORNEJ | kpl | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 171460 | PŁOZY TYPU "R'', DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 192 - 225 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 5, WYSOKOŚĆ PŁOZY 28 MM, 2 SZT. TAŚMY ZE STALI KWASOODPORNEJ | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 164360 | PŁOZY TYPU "R'', DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 192 - 225 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 5, WYSOKOŚĆ PŁOZY 42 MM, 2 SZT. TAŚMY ZE STALI KWASOODPORNEJ | kpl | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 171539 | PŁOZY TYPU "ZR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 428 - 469 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 11, WYSOKOŚĆ PŁOZY 35 MM | kpl | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 171540 | PŁOZY TYPU "ZR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 470 - 511 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 12, WYSOKOŚĆ PŁOZY 35 MM | kpl | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 171541 | PŁOZY TYPU "ZR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 512 - 553 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 13, WYSOKOŚĆ PŁOZY 35 MM | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 171542 | PŁOZY TYPU "ZR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 554 - 595 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 14, WYSOKOŚĆ PŁOZY 35 MM | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 171544 | PŁOZY TYPU "ZR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 638 - 679 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 16, WYSOKOŚĆ PŁOZY 35 MM | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 171547 | PŁOZY TYPU "ZR", DO MONTAŻU NA RURACH PRZEWODOWYCH, MATERIAŁ PE HD, O ZAKRESIE ŚREDNIC STOSOWANIA 764 - 805 MM, ILOŚĆ ELEMENTÓW 19, WYSOKOŚĆ PŁOZY 35 MM | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

- Oświadczamy, iż spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

- posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty.

- Oświadczamy, iż niniejsza oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, czyli przez 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia podpisania Umowy do 31.10.2024 r.

- Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury.

- Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.

- Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).

- Informacja w sprawie kategorii przedsiębiorstwa:

Wykonawca zakwalifikowany jest jako (proszę o postawienie znaku X przy właściwej kategorii przedsiębiorstwa):

| Mikroprzedsiębiorstwo |  |
| --- | --- |
| Małe przedsiębiorstwo |  |
| Średnie przedsiębiorstwo |  |
| Duże przedsiębiorstwo |  |
| Inne |  |

Kryteria, na podstawie których dane przedsiębiorstwo zakwalifikować możemy jako mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP), określa Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Powyższa informacja ma wyłącznie charakter statystyczny.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że nie przekazujemy danych osobowych innych niż bezpośrednio dotyczących wykonawcy /lub/ zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO1.

- Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Do oferty załączone zostały następujące oświadczenia i dokumenty:

- Pełnomocnictwo*;

- Odpis z właściwego rejestru;

- Inne dokumenty:

………………………………………………

.................................., dnia .......................

* niepotrzebne skreślić

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (poprzez jego wykreślenie).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.