## Zad_1
Zadanie 1 - Dostawa akcesoriów i osprzętu elektrycznego.
L.p.	Rodzaj asortymentu/model	Producent	Oznaczenie Producenta/ symbol produktu lub inne dane jednoznacznie identyfikujace asortyment	jm.	Przewidywana ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	vat w %	Wartość brutto w PLN (kol. 6 x7) powiększona o wartość podatku VAT wskazanego w kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Automat schodowy AS-01			szt.	10
2	Automat schodowy CRM 4			szt.	10
3	Bateria 9V 6F22R			szt.	20
4	Baterie 2CR5			szt.	20
5	Czujka ruchu Uz=230V, 360˚			szt.	20
6	Dekiel uniwersalny do puszek instalacyjnych			szt.	50
7	Dzwonek czasowy 230V AC jednotonowy			szt.	10
8	Główki bezpiecznikowe Bi-u 25A,500V E-27			szt.	10
9	Główki bezpiecznikowe Bi-u 63A,500V E-33			szt.	10
10	Kabel YKY 5x4 mm 2			mb	50
11	Kabel YKY 5x6 mm2			mb	50
12	Kabel YKY 5x10 mm2			mb	50
13	Kabel YKY 5x16 mm2			mb	50
14	Końcówka oczkowa bez izolacji 4,0 Cu			szt.	50
15	Końcówka oczkowa bez izolacji 6,0 Cu			szt.	50
16	Końcówka oczkowa bez izolacji 10 Cu			szt.	50
17	Końcówka oczkowa bez izolacji 25 Cu			szt.	50
18	Końcówka oczkowa bez izolacji 35 Cu			szt.	50
19	Końcówka oczkowa bez izolacji 70 Cu			szt.	50
20	Końcówka oczkowa bez izolacji 95 Cu			szt.	50
21	Końcówka aluminiowa 2 KAM fi 35/8			szt.	50
22	Końcówka aluminiowa 2 KAM fi 70/10			szt.	50
23	Końcówka rurkowa izolowana 25			szt.	20
24	Końcówka tulejkowa izolowana 6/12			szt.	20
25	Korytko kablowe typu KPR 50 H50 /2m			szt.	40
26	Korytko kablowe typu KPR 100 H50 /2m			szt.	40
27	Koszulka termokurczliwa fi 6,4 odcinek 1 m			szt.	20
28	Koszulka termokurczliwa fi 9,5 odcinek 1 m			szt.	20
29	Lampka kontrolna L300 Uz=230 50 Hz			szt.	20
30	Listwa instalacyjna pcv 15x17 biała 2m			szt	40
31	Listwa instalacyjna pcv 15x25 biała 2m			szt	40
32	Listwa kablowa 40 x 60mm biała 2m			szt	100
33	Listwa kablowa 60 x 90mm biała 2m			szt	100
34	Listwa kablowa z pcv typu KIO 250x50 biała 2m			szt	50
35	Listwa kablowa podłogowa szara LP 75/18 2m			szt.	50
36	Listwa pcv z przegrodą niesymetryczną 50 x 20 lub 50 x 18 2m			szt.	400
37	Listwa zaciskowa LZ 2,5 (12-to torowa)			szt.	100
38	Listwa zaciskowa LZ 4 (12-to torowa)			szt.	100
39	Łącznik n/t IP 44 16A			szt.	30
40	Łącznik n/t IP 44 16A świecznikowy			szt.	30
41	Łącznik p/t krzyżowy, biały			szt.	30
42	Łącznik p/t świecznikowy, biały			szt.	20
43	Łącznik p/t schodowy biały			szt.	40
44	Łącznik p/t zwierny światło, biały kompletny			szt.	20
45	Łącznik p/t, zwierny dzwonek			szt.	30
46	Obudowa typ S4 IP 20			szt.	20
47	Obudowa typ S6 IP 20			szt.	20
48	Ogranicznik przepięć B+C trójfazowy			szt.	10
49	Ogranicznik przepięć B+C jednofazowy			szt.	10
50	Opaska zaciskowa kablowa 100 X 2.5 w op. 100 szt.			op.	5
51	Opaska zaciskowa kablowa 150 X 3,6 w op. 100 szt.			op.	5
52	Opaska zaciskowa kablowa 200 X 4,8 w op. 100 szt.			op.	5
53	Opaska zaciskowa kablowa 250 x 3,6 w op. 100 szt.			op.	5
54	Opaska zaciskowa kablowa 300 X 4,8 w op. 100 szt.			op.	5
55	Opaska zaciskowa kablowa 350 x 4,8 w op. 100 szt.			op.	5
56	Opaska zaciskowa kablowa 910x9mm w op. 100 szt			op.	5
57	Opaska zaciskowa bardzo mocna 580 x 13 mm w op. 100 szt.			op.	5
58	Płaskownik perforowany typ PLD 12/2m			szt.	20
59	Przedłużacz mieszkaniowy z uziemieniem, 3-gniazda, przewód 3mb. 250A/10A			szt.	60
60	Przedłużacz mieszkaniowy z uziemieniem, 3-gniazda, przewód 5mb. 250A/10A			szt.	60
61	Przekaźnik bistabilny modułowy do montażu na TH35 16A/230V 50 HZ			szt.	10
62	Przekaźnik bistabilny typu BIS 413			szt.	4
63	Przekaźnik zmierzchowy, 230V 16A, wbudowany czujnik			szt.	20
64	Przełącznik podwójny n/t			szt.	100
65	Przełącznik pojedynczy n/t			szt.	10
66	Przewody kabelkowe okrągłe Cu jednodrutowe w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDY 2x1 mm2 -750V			mb	75
67	Przewód DY 2,5 mm2			mb	70
68	Przewód DY 4 mm2			mb	50
69	Przewód DY 6 mm2			mb	50
70	Przewód DY 10 mm2			mb	50
71	Przewód LgY 4 mm2			mb	50
72	Przewód LgY 6 mm2			mb	50
73	Przewód LgY 10 mm2			mb	50
74	Przewód LgY 16 mm2			mb	50
75	Przewód LgY 25 mm2			mb	50
76	Przewód LgY 35 mm2			mb	50
77	Przewód LgY 50 mm2			mb	50
78	Przewód OMY 3x1,5 mm2			mb	70
79	Przewód OMY 3x2,5 mm2			mb	70
80	Przewód OW 3x2,5 mm2			mb	70
81	Przewód OW 5X2,5 mm2			mb	70
82	Przewód YDYp 3x1.5 mm2			mb	250
83	Przewód YDYp 3x2,5 mm2			mb	250
84	Przewód YDYp 3x4 mm2			mb	50
85	Przewód YDYp 3x6 mm2			mb	100
86	Przewód YDYp 4x1.5 mm2			mb	100
87	Przewód YDYp 5x2.5 mm2			mb	100
88	Przewód YDY 3x1,0 mm2			mb	70
89	Przewód YDY 3x1.5 mm2			mb	500
90	Przewód YDY 3x2,5 mm2			mb	500
91	Przewód YDY 4x1.5 mm2			mb	100
92	Przewód YDY 4x2.5 mm2			mb	50
93	Przewód YDY 5x1.5 mm2			mb	50
94	Przewód YDY 5x2.5 mm2			mb	50
95	Przewód YDY 5x4 mm2			mb	50
96	Przewód YDY 5x10 mm2			mb	50
97	Przycisk dzwonkowy hermetyczny n/t			szt.	20
98	Przycisk dzwonkowy punktowy p/t			szt.	20
99	Puszka 140 x 140 +/- 5mm IP min 42			szt.	20
100	Puszka 85 x 85 +/- 5mm IP min 42			szt.	100
101	Puszka 80 x 90 +/- 5mm IP min 42			szt.	20
102	Puszka 110 x 110 +/- 5mm IP min 42			szt.	20
103	Puszka końcowa p/t do ścian gipsowych fi 60			szt.	20
104	Puszka typu PK 60 dla osprzętu mocowanego na wkręty			szt.	40
105	Puszka fi 80 p/t			szt.	20
106	Puszka PO 105 x 105			szt.	20
107	Puszka przylistwowa typ PP-1 do listwy 50 x 18 lub 50 x 20 z poz. 22			szt.	20
108	Puszka przylistwowa typ PP-1 do listwy 60 x 40			szt.	20
109	Puszka przylistwowa typ PP-2 do listwy 60 x 40			szt.	20
110	Puszka przylistwowa typ PP-2 do listwy 50 x 18 lub 50 x 20 z poz. 22			szt.	20
111	Ramka typu RU 11F pasująca do poz, z osprzętem modułowym oraz puszek z poz. 81-84			szt.	40
112	Ramka typu RU 21F pasująca do poz, z osprzętem modułowym oraz puszek z poz. 81-84			szt.	40
113	Rozdzielnia RN-2x12 z drzwiczkami biała, natynkowa, bez wyposażenia, min. IP 30			szt.	10
114	Rozdzielnia RN-3x12 z drzwiczkami biała, natynkowa, bez wyposażenia, min. IP 30			szt.	2
115	Rozdzielnia RWN 4x12, drzwiczki metalowe z zamkiem, biała, bez wyposażenia, min. IP 30			szt.	2
116	Rozdzielnia wnękowa typ RW 1x12 z drzwiczkami metalowymi, biała, bez wyposażenia, min. IP 30			szt.	5
117	Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN II			szt.	5
118	Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 1-faz typu FR-101 40A			szt.	10
119	Rozłącznik mocy typu DPX630, 4P, 630A (z cewką wybijakową)			szt.	1
120	Rozłącznik typu FR-104/100A			szt.	10
121	Rura instalacyjna z PCV gładkie, sztywne, średnie, typ RB 18 mm			mb	100
122	Rura instalacyjna z PCV gładkie, sztywne, średnie, typ RB 22 mm			mb	100
123	Rura instalacyjna z tworzywa typu peszel o średnicy zewnętrznej fi 25			mb	100
124	Rura instalacyjna z tworzywa typu peszel o średnicy zewnętrznej fi 50			mb	100
125	Rura instalacyjna z PCV gładka, sztywna, średnia, typu RS 22 mm			mb	100
126	Stycznik instalacyjny modułowy, montowany na szynę TH35x7,5, typ R25,25A,230V			szt.	10
127	Śruba do instalacji odgromowej naprężna dwustronna M16			szt.	20
128	Taśma izolacyjna 19 x 2000 mm różne kolory, gr. 0,15 +/- 0,02 mm			szt.	60
129	Transformator elektroniczny 12V 70W			szt.	10
130	Uchwyt do rur U-18			szt.	20
131	Uchwyt do rur U-22			szt.	100
132	Wentylator elektryczny do kratek wentylacyjnych z czujnikami ruchu, fi 100 U=230V			szt.	5
133	WENTYLATOR WYCIĄGOWY FI 125			szt.	5
134	Wentylator elektryczny do kratek wentylacyjnych z timerem, fi 100 U=230V			szt.	5
135	Wkładka Bi-Wts. 35A			szt.	10
136	Wkładka Bi-Wts. 63A			szt.	10
137	Wkładka BM 100A typu Wt00			szt.	10
138	Wkładka BM 125A typu Wt00			szt.	10
139	Wkładka BM 32A typu Wt00			szt.	10
140	Wkładka BM 63A typu Wt00			szt.	10
141	Wkładka topikowa WT DO2 25A			szt.	10
142	Wkładka topikowa WT DO2 35A			szt.	10
143	Wkładka topikowa WT DO2 50A			szt.	10
144	Wkładka topikowa WT DO2 63A			szt.	10
145	Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 16A			szt.	10
146	Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 20A			szt.	10
147	Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 25A			szt.	10
148	Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 35A			szt.	10
149	Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 50A			szt.	10
150	Wkładka WT-1 80A			szt.	10
151	Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 25A			szt.	40
152	Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 16A			szt.	40
153	Wspornik ścienno-sufitowy do koryt szerokości 50 mm z poz.12			szt.	20
154	Wspornik ścienno-sufitowy do koryt szerokości 100 mm z poz. 13			szt.	20
155	Wtyczka sieciowa prosta 16A			szt.	20
156	Wtyczka sieciowa kątowa 16A			szt.	20
157	Wtyczka gumowa jednofazowa gumowa 16A 2P+Z IP 44 z bolcem			szt.	20
158	Wtyk 16A 5-bolcowy (3P+N+Z)			szt.	5
159	Wtyk 32A 5-bolcowy (3P+N+Z)			szt.	5
160	Wtyk 63A 5-bolcowy (3P+N+Z)			szt.	5
161	Złącze kontrolno-pomiarowe 4 x M8			szt.	10
162	Złącze krzyżowe 2 x M8			szt.	10
163	Złącze krzyżowe 4 x M8 x 30			szt.	10
164	Złącze uniwersalne pojedyncze			szt.	10
165	Złączka na szynę TH35 typu ZUG ŻO 10			szt.	10
166	Złączka na szynę TH35 typu ZUG ŻO 2,5			szt.	10
167	Złączka ZCL 18			szt.	100
168	Złączka ZCL 22			szt.	200
169	Złączka do puszek 2x2,5 mm² Szybkozłączka			szt.	400
170	Złączka do puszek 3x2,5 mm² Szybkozłączka			szt.	400
171	Złączka do puszek 4x2,5 mm² Szybkozłączka			szt.	400
172	Złączka do puszek 5x2,5 mm² Szybkozłączka			szt.	400
Cena oferty brutto (suma wartości brutto - kol 8 poz.1-172)

## Zad_2
Zadanie 2 - Dostawa gniazd i wyłączników
L.p.	Rodzaj asortymentu/model	Producent	Oznaczenie Producenta/ symbol produktu lub inne dane jednoznacznie identyfikujace asortyment	jm.	Przewidywana ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	vat w %	Wartość brutto w PLN (kol. 6 x7) powiększona o wartość podatku VAT wskazanego w kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gniazdo przenośne jednofazowe gumowe 16A 2P+Z IP 44			szt.	10
2	Gniazda wtykowe n/t IP 44 16A 250V pojedyncze ze stykiem ochronnym, wieczko białe lub bezbarwne			szt.	50
3	Gniazda wtykowe n/t IP 20 16A 250V podwójne ze stykiem ochronnym, białe kompletne			szt.	50
4	Gniazda wtykowe p/t IP 20 16A 250V podwójne ze stykiem ochronnym, białe kompletne			szt.	50
5	Gniazda wtykowe p/t IP 20 16A 250V pojedyncze ze stykiem ochronnym, białe kompletne			szt.	50
6	Gniazda wtykowe p/t IP 20 16A 250V pojedyncze ze stykiem ochronnym, białe, modułowe, bez ramki			szt.	50
7	Gniazda wtykowe podwójne p/t IP 20 16A 250V, ze stykiem ochronnym, białe modułowe, bez ramki			szt.	50
8	Gniazda wtykowe pojedyncze n/t IP 20 16A 250V ze stykiem ochronnym, białe.			szt.	10
9	Gniazdo wtykowe na szynę TH35 2P+Z 10/16A 230V			szt.	10
10	Gniazdo 16A 400V 3P+Z+N wył 0-1 PCE			szt.	10
11	Gniazdo 63A 3P+Z+N			szt.	10
12	Gniazdo p/t IP 44 16A 250V z klapą kolor do wyboru kompletne			szt.	10
13	Gniazdo p/t IP 44 16A 250V z klapą przezroczystą przydymioną, kompletne, białe			szt.	10
14	Gniazdo wtykowe p/t IP 44 32A 220/380V 3P+N-Z			szt.	10
15	Gniazdo wtykowe stałe izolacyjne IP 44 16A 230/380B 3P-N-Z			szt.	10
16	Wyłącznik typu S-303 B 63 A			szt.	10
17	Wyłącznik typu S-303 C 25 A			szt.	10
18	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typu P-312 B16 A/30mA			szt.	10
19	Wyłącznik przeciwporażeniowe, modułowe n.n typ P-302 25A/30mA			szt.	10
20	Wyłącznik FR-102/63A			szt.	10
21	Wyłącznik FR-103/100A			szt.	10
22	Wyłącznik FRX-100 z cewką wybijakową			szt.	10
23	Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 20 A			szt.	10
24	Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 25 A			szt.	10
25	Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 B 50 A			szt.	10
26	Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 10 A			szt.	10
27	Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 16 A			szt.	10
28	Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 20 A			szt.	10
29	Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 16 A			szt.	10
30	Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 25 A			szt.	10
31	Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 32 A			szt.	10
32	Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 40 A			szt.	10
33	Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 10 A			szt.	10
34	Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 16 A			szt.	10
35	Wyłącznik instalacyjny tablicowy nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 20 A			szt.	10
36	Wyłącznik p-pożarowy w obudowie n/t			szt.	10
37	Wyłącznik różnicowo-prądowy P-302 16A/30mA			szt.	10
38	Wyłącznik różnicowo-prądowy P-304 40A/30mA			szt.	10
39	Wyłącznik typ P-312 C 16A/30mA			szt.	10
40	Wyłącznik typ S-301 B 16A			szt.	10
41	Wyłącznik typ S-301 B 20A			szt.	10
42	Wyłącznik typ S-301 B 25A			szt.	10
43	Wyłącznik typ S-301 B 40A			szt.	10
44	Wyłącznik typ S-301 B 32A			szt.	10
45	Wyłącznik typ S-303 B 50A			szt.	10
46	Wyłącznik różnicowo-prądowy AC P-304 (3F+N) 25A/30mA			szt.	10
47	Wyłącznik różnicowo-prądowy AC P-304 (3F+N) 63A/30mA			szt.	10
48	Wyłącznik z członem nadmiarowo-prądowym P-312 C 16A/30mA			szt.	10
Cena oferty brutto (suma wartości brutto - kol 8 poz.1-48)

## Zad_3
Zadanie 3 - Dostawa materiałów oświetleniowych.
L.p.	Rodzaj asortymentu/model	Producent	Oznaczenie Producenta/ symbol produktu lub inne dane jednoznacznie identyfikujace asortyment	jm.	Przewidywana ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	vat w %	Wartość brutto w PLN (kol. 6 x7) powiększona o wartość podatku VAT wskazanego w kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Oprawka ceramiczna GU 10			szt.	15
2	Starter do świetlówek 4-22W			szt.	2000
3	Starter do świetlówek 4-80W			szt.	1000
4	Statecznik magnetyczny 36W / 2x18W			szt.	25
5	Świetlówka liniowa T5 8W/830 G5, Strumień świetlny 430lm, Trwałość 10 000h			szt.	30
6	Świetlówka liniowa 13W/840 950lm trwałość 10000H			szt.	25
7	Świetlówka liniowa T5 14W/840 G5 strumień świetlny 1200lm, trwałość 24 000 h			szt.	25
8	Świetlówka liniowa T5 21W/830 G5 strumień świetlny 1850lm, trwałość 24 000h			szt.	50
9	Świetlówka liniowa T5 54W/830 G5 strumień świetlny 4450lm, trwałość 24 000h			szt.	50
10	Świetlówka liniowa T8 15W/840 G13 strumień świetlny 950lm, trwałość 20000h			szt.	50
11	Świetlówka liniowa T8 36W/840 G13 strumień świetlny 3350lm, trwałość 20000h			szt.	3000
12	Świetlówka liniowa T8 58W/840 G13 strumień świetlny 5240lm, trwałość 20000h			szt.	250
13	Świetlówka liniowa T8 18W/840 G13 strumień świetlny 1350lm, trwałość 20000h			szt.	5000
14	Świetlówka kompaktowa 9W/840 2G7 4pin strumień świetlny 600lm, trwałość 20000h			szt.	4000
15	Żarnik halogenowy 100 W 78 mm strumień świetlny 1100lm, trwałość 2000h,			szt.	5
16	Żarnik halogenowy 150 W 78 mm strumień świetlny 1800lm, trwałość 2000h,			szt.	5
17	Żarnik halogenowy R7S 60 W 78 mm strumień świetlny 550lm, trwałość 2000h,			szt.	5
18	Żarówka standardowa E27 40W 230V /bańka przezroczysta/			szt.	50
19	Żarówka standardowa E27 60W 230V /bańka przezroczysta/			szt.	50
20	Żarówka świecowa E14 25W 230V /bańka przezroczysta/			szt.	50
21	Żarówka świecowa E14 40W 230V /bańka przezroczysta/			szt.	50
22	Żarówka tablicowa E14 15W 230V /bańka przezroczysta/			szt.	9
23	Żarówka E27 75W 230V /bańka przezroczysta/			szt.	50
24	Lampa metalohalogenowa 150W/828 E40 z opalizowaną bańką, Strumień świetlny 16500lm, Trwałość 2000h			szt.	10
25	Lampa metalohalogenowa CDM-TT 150W/942 E40			szt.	5
26	Lampa metalohalogenowa HQI-TS 70W/NDL			szt.	10
27	Lampa metalohalogenowa Rx7S 70W, strumień świetlny 6750lm, trwałość 15 000h			szt.	10
28	Lampa sodowa 100W WLS E40 strumień świetlny 10700lm, trwałość 25 000h			szt.	10
29	Lampa sodowa 150W/2000K E40 strumień świetlny 17550lm, trwałość 25 000h			szt.	10
30	Lampa sodowa 250W WLS E40 strumień świetlny 33500lm, trwałość 25 000h			szt.	10
31	Lampa sodowa 400W E40 strumień świetlny 56500lm, trwałość 25 000h			szt.	5
32	Lampa sodowa 50W E27 strumień świetlny 4400lm, trwałość 24 000h			szt.	5
33	Lampa sodowa 70W/RX7S			szt.	10
34	Lampa sodowa wysokoprężna 70W E27.strumień świetlny 6600lm, trwałość 25 000h			szt.	20
35	Lampa sodowa wysokoprężna z wewnętrznym zapłonnikiem 70W E27, strumień świetlny 5900lm, trwałość 24 000h			szt.	20
36	Oprawa hermetyczna liniowa podwójna 60 cm ze świetlówkami LED T8 2x18W min. 4000K IP65			szt.	20
37	Oprawa hermetyczna liniowa podwójna 120 cm ze świetlówkami LED T8 2x36W min. 4000K IP65			szt.	100
38	Oprawa hermetyczna liniowa podwójna 150 cm ze świetlówkami LED T8 2x58W min. 4000K IP65			szt.	10
39	Oprawa hermetyczna liniowa podwójna 150 cm ze świetlówkami LED T8 2x58W min. 4000K IP65 awaryjna 3h 2 funkcyjna			szt.	5
40	Oprawa n/t LED 40W 230V 4000K, min. 3350 lm, z kloszem mlecznym, obudowa biała.			szt.	10
41	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED sufitowa dwustronna z akumulatorem 3h			szt.	5
42	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED ścienna z akumulatorem 3h			szt.	5
43	Oprawa p/t LED 40W 230V min. 3350 lm z kloszem mlecznym (do sufitu podwieszanego, panel 595x595mm)			szt.	5
44	Oprawa p/t LED 40W 230V min. 3350 lm z kloszem mlecznym (do sufitu podwieszanego, panel 595x595mm) z modułem awaryjnym 3h			szt.	5
45	Oprawa n/t LED 40W 230V min. 3350 lm z kloszem mlecznym (panel 595x595mm) z modułem awaryjnym 3h			szt.	5
46	Oprawa plafon LED 12W 230V IP54, min. 1200 lm, 4000-4500K. Obudowa Ø250-300mm, biała, klosz mleczny. Odporność na uderzenia IK10			szt.	10
47	Oprawa plafon LED 12W 230V IP54, min. 1200 lm, 4000-4500K. Obudowa Ø250-300mm, biała, klosz mleczny. Odporność na uderzenia IK10. Czujka ruchu.			szt.	10
48	Oprawa projektorowa LED 100 W, min. 6300 lm, IP65,barwa światła zimna, trwałość 30 000h.			szt.	5
49	Oprawa projektorowa LED 100 W, min. 6300 lm, z czujką ruchu, IP65, barwa światła zimna, trwałość 30 000h.			szt.	5
50	Oprawa projektorowa LED 50 W z czujką ruchu, IP65, min. 2400 lm barwa światła zimna, trwałość 30 000h.			szt.	5
51	Oprawa projektorowa LED 50W IP65, min. 2400 lm, barwa światła zimna, trwałość 30 000h.			szt.	5
52	Oprawa sodowa oświetlenia ulicznego 1x150W typu SGS z wymiennym źródłem światła			szt.	2
53	Oprawa sodowa oświetlenia ulicznego 1x250W typu SGS z wymiennym źródłem światła			szt.	2
54	Oprawa sodowa oświetlenia ulicznego 1x70W typu SGS z wymiennym źródłem światła			szt.	2
55	Oprawa świetlówkowa 2x18W n/t PAR EVG z rastrem			szt.	150
56	Oprawa świetlówkowa 2x18W n/t PAR EVG z rastrem, z modułem awaryjnym 3h			szt.	50
57	Oprawa świetlówkowa 2x18W p/t z kloszem opalizowanym IP40			szt.	10
58	Oprawa świetlówkowa 2x36W n/t PAR EVG z rastrem			szt.	20
59	Oprawa świetlówkowa 2x36W n/t PAR z rastrem			szt.	20
60	Oprawa świetlówkowa 2x36W n/t PAR z rastrem, z modułem awaryjnym 3h			szt.	5
61	Oprawa wandaloodporna 66W LED 8200-4000K			szt.	1
62	Oprawa wandaloodporna 66W LED 8200-4000K z modułem awaryjnym 2h			szt.	1
63	Oprawa wandaloodporna 66W LED 8200-4000K DIMM (sterowanie DALI)			szt.	1
64	Oprawa wandaloodporna 66W LED 8200-4000K DIMM (sterowanie DALI) z modułem awaryjnym 2h			szt.	1
65	Oprawa wandaloodporna 66W LED 8200-4000K wersja narożna			szt.	1
66	Oprawa wandaloodporna 66W LED 8200-4000K wersja narożna z modułem awaryjnym 2h			szt.	1
67	Oprawa wandaloodporna 66W LED 8200-4000K DIMM (sterowanie DALI) wersja narożna.			szt.	1
68	Oprawa wandaloodporna 66W LED 8200-4000K DIMM (sterowanie DALI) wersja narożna z modułem awaryjnym 2h			szt.	1
69	Ściemniacz dopuszkowy (fi60) umożliwiający sterowanie oprawami z poz. 68, 69, 72, 73 (ściemnianie, rozjaśnianie)			szt.	2
70	Oprawa świetlówkowa 2x58W n/t PAR EVG z rastrem			szt.	10
71	Oprawa świetlówkowa 2x58W n/t PAR EVG z rastrem, z modułem awaryjnym 3h			szt.	5
72	Oprawa świetlówkowa 4x18W n/t PAR EVG z rastrem			szt.	50
73	Oprawa świetlówkowa 4x18W n/t PAR EVG z rastrem, z modułem awaryjnym 3h			szt.	20
74	Oprawa świetlówkowa 4x18W n/t SLA z rastrem			szt.	10
75	Oprawa świetlówkowa 4x18W n/t SLA z rastrem, z modułem awaryjnym 3h			szt.	5
76	Oprawa świetlówkowa 4x18W p/t PAR EVG z rastrem			szt.	5
77	Oprawa świetlówkowa 4x18W p/t PAR z rastrem			szt.	5
78	Oprawa świetlówkowa 4x18W p/t PAR z rastrem, z modułem awaryjnym 3h			szt.	5
79	Oprawa świetlówkowa hermetyczna 1x58W z modułem awaryjnym 3h			szt.	3
80	Oprawa świetlówkowa hermetyczna 2x18W z modułem awaryjnym 3h IP65			szt.	3
81	Oprawa świetlówkowa hermetyczna 2x36W IP65			szt.	3
82	Oprawa świetlówkowa hermetyczna 2x36W z modułem awaryjnym 3h IP65			szt.	3
83	Oprawa świetlówkowa hermetyczna 2x58W IP65			szt.	3
84	Oprawa świetlówkowa hermetyczna 2x58W z modułem awaryjnym 3h IP65			szt.	2
85	Oprawa świetlówkowa n/t 4x18W z kloszem mlecznym			szt.	5
86	Oprawa świetlówkowa o parametrach 1 x 18W z kloszem IP54			szt.	10
87	Oprawa świetlówkowa OKN 2x36 W			szt.	2
88	Oprawa świetlówkowa p/t 4x18W z kloszem mlecznym			szt.	3
89	Oprawa świetlówkowa przemysłowa z kloszem 2x18W IP65			szt.	2
90	Oprawa świetlówkowa typ pośredni 2x36W EVG IP20 do sufitu podwieszanego			szt.	3
91	Oprawa świetlówkowa typ pośredni 2x55W EVG IP20 n/t			szt.	5
92	Oprawa świetlówkowa z kloszem 2x18 W			szt.	3
93	Oprawa typ downlight 1x18W z modułem awaryjnym 3h (do sufitu podwieszanego)			szt.	3
94	Oprawa typ downlight 2x18W z modułem awaryjnym 3h (do sufitu podwieszanego)			szt.	2
95	Oprawa typu Kira E27 75W IP44			szt.	20
96	Oprawa typu Luna E27 100W IP44			szt.	20
97	Oprawa rastrowa LED p/t pusta do świetlówek ledowych odp.4x18W IP20			szt.	10
98	Oprawa rastrowa LED n/t pusta do świetlówek ledowych odp.4x18W IP20			szt.	10
99	Oprawa rastrowa LED n/t pusta do świetlówek ledowych odp.2x36W IP20			szt.	10
100	Oprawa parkowa LED OCP 70W min.5000lm barwa neutralna			szt.	2
101	Oprawa uliczna LED 120W IP65, obudowa aluminiowa, barwa neutralna, min. 10000 lm, Ø(45÷51)			szt.	2
102	Oprawa uliczna LED 40W IP65, obudowa aluminiowa, barwa neutralna, min. 3200 lm, Ø(45÷51)			szt.	2
103	Oprawa uliczna LED 60W IP65, obudowa aluminiowa, barwa neutralna, min. 5000 lm, Ø(45÷51)			szt.	2
104	Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego 11W z akumulatorem			szt.	5
105	Statecznik elektroniczny do opraw 2 x 36 W			szt.	40
106	Statecznik elektroniczny do opraw 2 x 58 W			szt.	5
107	Statecznik elektroniczny do opraw 4 x 18 W			szt.	5
108	Statecznik elektroniczny do opraw 4 x14 W			szt.	10
109	Świetlówka 2D 16W 4-pin o barwie ciepłej			szt.	10
110	Świetlówka 2D 21W 4-pin o barwie ciepłej			szt.	50
111	Świetlówka 2D 28W 4-pin o barwie ciepłej			szt.	50
112	Świetlówka 2D 16W 2-pin o barwie ciepłej			szt.	10
113	Świetlówka 2D 38W 4-pin o barwie ciepłej			szt.	10
114	Świetlówka energooszczędna 12-14W E27 o barwie ciepłej, Strumień świetlny 740lm, Trwałość 6000h			szt.	10
115	Świetlówka energooszczędna 15W E27 o barwie ciepłej. Strumień świetlny 970 lm. Trwałość 6000 H.			szt.	10
116	Świetlówka energooszczędna 20W E27 o barwie ciepłej. Strumień świetlny 1250lm. Trwałość 6000 H.			szt.	10
117	Świetlówka kompaktowa 2G11 18W/840 4 pin barwa ciepła biała 3000K			szt.	50
118	Świetlówka kompaktowa 11W/830 2G7 4pin. Strumień świetlny 900lm. Trwałość 1300 H.			szt.	10
119	Świetlówka kompaktowa 13W/840 G24d 2pin. Strumień świetlny 925lm. Trwałość 10 000 H.			szt.	10
120	Świetlówka kompaktowa 18W/840 2G10. Strumień świetlny 1100lm. Trwałość 10000 H.			szt.	200
121	Świetlówka kompaktowa 18W/840 G24q 4pin. Strumień świetlny 1200lm. Trwałość 13 000 H.			szt.	200
122	Świetlówka kompaktowa 18W/840 G24d 2pin. Strumień świetlny 1200lm. Trwałość 10 000 H.			szt.	100
123	Świetlówka kompaktowa 26W/840 G24d 2pin. Strumień świetlny 1800lm. Trwałość 10 000 H.			szt.	100
124	Świetlówka kompaktowa 26W/840 G24q-3 4pin. Strumień świetlny 1800lm. Trwałość 13 000 H.			szt.	10
125	Świetlówka kompaktowa 2G11 24W/840 4 pin barwa ciepła 3000K. Strumień świetlny 1800lm. Trwałość 15 000 H.			szt.	10
126	Świetlówka kompaktowa 2G11 36W/830 4 pin barwa ciepła 3000K. Strumień świetlny 2900lm. Trwałość 15000 H.			szt.	20
127	Świetlówka kompaktowa PL-S 11W/840 2pin. Strumień świetlny 900lm. Trwałość 10 000 H.			szt.	50
128	Świetlówka kompaktowa PL-S 9W/840 2pin. Strumień świetlny 600lm. Trwałość 10 000 H.			szt.	50
129	Świetlówka LED 23-25W, 150 cm T8 G13 barwa zimna z wbudowaną czujką ruchu, min. 2000 lm			szt.	40
130	Świetlówka LED , 120 cm T8 G13 barwa ciepła (2700 - 3100K), min. 1800 lm			szt.	1000
131	Świetlówka LED , 60 cm T8 G13 barwa ciepła (2700 - 3100K), min. 900 lm			szt.	1000
132	Świetlówka LED, 150 cm T8 G13 barwa ciepła (2700 - 3100K), min. 2020 lm			szt.	50
133	Świetlówka LED T8 120cm G13 barwa ciepła min.1800 lm współpraca ze statecznikiem EVG bez ingerencji w okablowanie oprawy			szt.	50
134	Świetlówka LED T8 60cm G13 barwa ciepła min.900lm współpraca ze statecznikiem EVG bez ingerencji w okablowanie oprawy			szt.	50
135	Świetlówka LED T8 150cm G13 barwa ciepła min.2100lm współpraca ze statecznikiem EVG bez ingerencji w okablowanie oprawy			szt.	50
136	Układ elektroniczny z akumulatorem N+MH, 4000mAh do oprawy awaryjnej 4 x 18 W			szt.	5
137	Układ elektroniczny z akumulatorem do oprawy ewakuacyjnej 8W			szt.	5
138	Wysięgnik rurowy W20 do oprawy ulicznej 100/50			szt.	2
139	Żarówka G9 6W 230V LED, min. 550 lm			szt.	10
140	Żarówka GU10 2,2W SMD LED barwa ciepła, min. 200 lm			szt.	20
141	Żarówka GU10 5W SMD LED barwa ciepła, min. 450 lm			szt.	100
142	Żarówka GU10 7W 230V LED barwa ciepła, min. 650 lm			szt.	100
143	żarówka LED G4 odp. 20W 12V			szt.	10
144	żarówka LED G9 odp. 35W 230V			szt.	100
145	żarówka LED GU5.3 odp. 35W 12V			szt.	10
146	Żarówka LED E14 230 V, 5W, barwa ciepła (2700 - 3100K) strumień światła 400 - 450 lm, świecowa			szt.	500
147	Żarówka LED E14 230 V, 5W, min. 400 lm, barwa ciepła (2700 - 3100K), kula mleczna			szt.	500
148	Żarówka LED E27 9W, 230 V, barwa ciepła (2700 - 3100K) strumień światła 680 - 750 lm, kula mleczna			szt.	500
149	Żarówka LED E27 8-9W, 230 V, barwa ciepła (2700 - 3100K) strumień światła 806lm, typu filament			szt.	50
150	Żarówka LED E27 12W, 230V, barwa ciepła (2700 - 3000K) strumień światła 1055 lm			szt.	500
151	Żarówka LED E27 20W, 230V, min. 2000 lm, 4000K, barwa neutralna			szt.	300
152	Żarówka LED E27 3-5W 230V, min. 450 lm, świecowa, barwa biała ciepła (2700 - 3100K)			szt.	100
153	Żarówka LED E40 36W, 230V, min. 4000 lm, 4000-4500K, barwa neutralna			szt.	10
154	Żarówka LED E40 54W, 230V, min. 5000 lm, 4000-4500K, barwa neutralna			szt.	10
155	Żarówka LED E27 36W, 230V, min. 4000 lm, 4000-4500K, barwa neutralna			szt.	10
156	Żarówka LED R7S 7W, 230V, min. 630 lm, (dł. 78 mm)			szt.	5
Cena oferty brutto (suma wartości brutto - kol 8 poz.1-156)