| Załącznik nr 3.3 do SWZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby Pracowni Mikrobiologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. Znak sprawy 4815/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formularz Asortymentowo-Cenowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paski antybiogramowe z gardientem stężeń, testy lekowrażliwości MIC na płytkach titracyjnych, testy lateksowe/immunochromatogragiczne do wykrywania i identyfikacji antygenów/toksyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jedn. miary | ilość | Ilość szt w op. | Liczba opak. A | Cena 1 op. Netto B | Wartość netto C=A*B | VAT (%) D | Wartość brutto E=C+D | Nr certyfikatu CE i jego data ważności* *dotyczy wyrobów medycznych | Nazwa asortymentu |
| 1 | Krążki z kwasem boronowym – meronem 5*50 | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Krążki z EDTA – imipenem 5*50 | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw lateksowy do identyfikacji paciorkowców gr A, B, C, D, F, G | oznaczeń | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw lateksowy do identyfikacji do identyfikacji gronkowców na podstawie trzech cech: białko A, koagulaza związana i otoczka polisacharydowaop.oznaczeń | oznaczeń | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw lateksowy do identyfikacji MRSA | oznaczeń | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw lateksowy do identyfikacji Streptococcus pneumoniae | oznaczeń | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw lateksowy do oznaczania patogenów w płynie mózgowo-rdzeniowym | oznaczeń | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Generatory bezwodne do hodowli bakterii beztlenowych + torebki w ilości odpowiedniej do liczby testów | op. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Generatory bezwodne do hodowli bakterii w war. CO2 na 2,5 l | op. | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Szybki test kasetkowy do wykrywania karbapenemazy OXA-48, KPC, NDM i VIM u pałeczek Enterobacteriaceae (z hodowli bakteryjnej) czułość i swoistość min. 97% | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Paski bibułowe z gradientem stężeń antybiotyków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów / wartości MIC | szt. | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podłoże transportowe AMIES bez węgla – pałeczka aluminiowa, sztywny aplikator z mini końcówką syntetyczną w systemie transportującym | szt. | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Podłoże transportowe AMIES bez węgla, pałeczka plastikowa – pojedynczy aplikator, końcówka z tworzywa sztucznego w systemie transportującym, zgodne z normą CLSI M40-A2 | szt | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Podłoże transportowe AMIES z węglem, pałeczka plastikowa – pojedynczy aplikator, końcówka z tworzywa sztucznego w systemie transportującym, zgodne z normą CLSI M40-A2 | szt | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Podłoże transportowe standardowe obj. 2-3 ml do badań w kier. wirusów, Chlamydia, Mycoplasma, Ureoplasma z jałową wymazówką | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Podłoże transportowe inaktywujące obj. 2-3 ml do badań w kier. wirusów, z jałową wymazówką do materiałów z nosogardła/gardła | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Test do określania lekowrażliwości kolistyny | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sterylne pipety Pasteura pakowane indywidualnie, poj. 3 ml, długość 15 cm | Szt. | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Sterylny pojemnik pakowany indywidualnie do moczu, plwociny, poj. 120-150ml, zakręcany na gwint | szt. | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Wymazówka bez podłoża transportowego indywidualnie pakowana w plastikowy ochraniacz, aplikator plastikowy, końcówka syntetyczna, długość aplikatora 15 cm | Szt. | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sterylna wymazówka z tworzywa sztucznego na pałeczce plastikowej pakowana indywidualnie w folię | Szt. | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Probówki okrągłodenne niesterylne plastikowe (PP) przezroczyste, poj. 3-5 ml z korkiem wciskanym do środka, wysokość z korkiem ok. 8cm, średnica 12 mm, odporne na temp. 100st.C | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Szkiełka podstawowe gr 1 mm ze szlifowanymi krawędziami, z polem do opisu | op | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Szkiełka nakrywkowe 20/20 mm | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Sterylne ezy kalibrowane plastikowe 1ul, pakowane po 5 szt. | Szt. | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sterylne ezy kalibrowane plastikowe 10ul, pakowane po 5 szt. | Szt. | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

- Urządzenia, testy/odczynniki posiadają certyfikat CE IVD (zastosowanie do diagnostyki in vitro w Polsce)

- Testy antybiogramowe posiadają pozytywną ocenę i rekomendację Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów

- Wymazówki z podłożem transportowym spełnieniają wymagania CLSI M40-A2

- Instrukcje wykonania testu i interpretacji wyników w języku polskim

- Wraz z pierwszą dostawą testów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyk substancji chemicznych/niebezpiecznych w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej) oraz na wypadek ewentualnych zmian ich kolejne aktualizacje

- Wykonawca zapewnia transport dostaw zgodny z wymaganymi warunkami na własny koszt do siedziby Zamawiającego