WPR.271.2.2021	Chełmiec, dnia 01.06.2021

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 2 dla zadania Wymiana wykładziny podłogowej w żłobku w miejscowości Biczyce Dolne.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. ), Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Czy powierzchnia całkowita wykładziny do położenia (480 m2) zawiera ilość wykładziny potrzebną na wywinięcie cokołu, czy należy doliczyć do wyceny.

Odpowiedź: Powierzchnia całkowita wykładziny zawiera również ilość wykładziny potrzebną na wywinięcie cokołu.

W przedmiarze robót, brak pozycji wykonania wylewki samopoziomującej na frezowanym przez Zamawiającego podłożu. Technologią montażu wykładzin wymaga wykonania wylewki samopoziomującej, tym bardziej gdy frezowane jest istniejące podłoże. Proszę o określenie grubości wylewki.

Odpowiedź: Wylewkę samopoziomującą należy doliczyć do wykonania montażu wykładzin. Grubość wylewki samopoziomującej wynosi 5-8 mm.

Proszę o podanie parametrów technicznych wykładziny.

Odpowiedź: Parametry techniczne wykładziny:
- klasa ścieralności - T
- struktura jednorodna
- klasa użytkowa - 34/43
- zabezpieczona poliuretanem PUR REINFORCED
- waga 3060 g/m2
- wykładzina trudno zapalna Bfl-S1
- właściwości antystatyczne ˂ 2,0 kV
- antypoślizgowość R 9
- grubość całkowita 2 mm

.
Sekretarz Gminy

Artur Boruta