|  | Specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| Tytuł: | Montaż 2 zestawów kamer zewnętrzych 4G (LTE) zasilanych panelem solarnym |  | Zakład: | SKF Polska S.A |
| Projekt ID: |  |  | Kanał: |  |
| Tech. Spec. ID: | 18-09-2023 |  | Lider projektu: | Maciej Migowski |
| Wydanie: | 1 |  | Autorzy: | Maciej Migowski, Tomasz Walczak |
| Last Edited: |  |  | Telefon: | +48 785 050 646 |
| Status: |  |  | Fax: | - |
| Grupa towarowa: |  |  | Adres: | 61-022 Poznań, Nieszawska 15, Polska |
| IRE Numer: |  |  | Email | maciej.migowski@skf.com |

1. Wymagania procesu

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa, montaż i uruchomienie 2 zestawów kamer zewnętrzych 4G (LTE) zasilanych panelem solarnym przy zbiorniku wodnym Mała Kajka zlokalizowanym na terenie ogródków działkowych ROD przy ul.Wrzesińskiej 11 w Poznaniu.

Kamery powinny być zamonotowane na słupach osadzonych na fundamentach  i posiadać następujące wymagania techniczne:

- rozdzielczość: min 4 Mpx

- kąt widzenia:  szerokokątny, min 1020

- system monitoringu powinien być wyposażony w rejestrator z pamiecią min 1T

- możliwość odczytu obrazu online

- klasa szczelności IP67

- widzenie w nocy i możliwość wykorzystania podczerwieni

2. Termin realizacji i wizji lokalnej

Możliwośc wyjaśnienia wymagań technicznych na wizji lokalnej

Dostawa urządzenia do 31.11.2023r

Termin wysłania ofert do 10.10.2023r

3. Odbiór instalacji/urządzenia

Na podstawie protokołu odbioru z kartą gwarancyjną.

4. Serwis i gwarancja

Wykonawca zobowiązany jest udzielić 24 miesięcy gwarancji.

6. Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo

Instalacja musi być wykonana zgodnie z warunkami BHP obowiązującymi w SKF POLSKA S.A. Procedury w tym zakresie dostępne są do wglądu w SKF Polska S. A.