OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i ułożenie płytek gresowych na podłodze i ścianach 
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim ul. Bartniaka 19

Zakres robót objęty kodami CPV:
- 45431000-7 Kładzenie płytek

Opracowanie:

sierż. szt. Patryk Pryzmont - WIR

sierż. Kacper Jarząbek - WIR

Warszawa, 06 grudzień 2022

Spis Treści:

- Adres zadania

- Przedmiot zamówienia.

- Wymagania w stosunku do Wykonawcy.

- Uwarunkowania organizacyjne.

- Termin realizacji zadania i płatności.

- Warunek odbioru przedmiotu umowy.

- Załączniki

- Adres zadania:

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim, ul. Bartniaka 19

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i ułożenie płytek gresowych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, 
ul. Bartniaka 19.

Powierzchnia podłogi 166 m²

Powierzchnia ściany 590 m²

Roboty budowlane.

- wyrównanie nierówności i wykonanie warstwy szczepnej powierzchni poziomych 
i pionowych

- gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych

- ułożenie płytek gresowych w układzie prostym na pełnej zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm

- Fugowanie – szerokość spoiny ok. 5 mm (kolor fugi – szary)

- Specyfikacja płytek gresowych:

- wymiary płytek 30 x 30 cm gr. 7 mm

- kolor płytek szary mat

- gatunek I, antypoślizgowe R10, klasa ścieralności IV

- Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

  - Wykonawca dokona z natury szczegółowych pomiarów niezbędnych do realizacji we własnym zakresie.

  - Zapewnienie nadzoru budowlanego nad wykonywanymi robotami.

  - Wykonawca zapewni, że wykonane roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie 
z wiedzą i sztuką budowlaną.

  - Wykonawca dbał będzie o stan i porządek na terenie budowy w zakresie wykonywanych przez siebie robót.

  - Naprawienia uszkodzeń lub zniszczeń powstałych w toku realizacji przedmiotu umowy, jeżeli uszkodzenia lub zniszczenia związane będą z wykonywaniem przedmiotu umowy.

  - Wykonawca, po wprowadzeniu na budowę przejmie odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych.

  - Utrzymywania terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót budowlanych uporządkowania i przekazania terenu budowy Zamawiającemu;

  - Usuwania u wywożenia na bieżąco wytworzonych w trakcie wykonywania robót odpadów z terenu budowy wraz z ponoszeniem kosztów;

  - Przestrzegania przepisów i wymogów BHP, ppoż oraz instrukcji Zamawiającego przez cały czas przebywania na terenie budowy.

  - Wykonawca przedłoży listę osób, którzy będą wykonywać roboty i będzie dokonywał jej aktualizacji.

  - Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy na wykonanie przedmiotowych robót.

  - Przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiału, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć karty techniczne wraz z aktualnymi atestami.

  - Wraz z zakończeniem zadania Wykonawca przedłoży dokumentację zatwierdzonych kart technicznych Zamawiającemu.

- Uwarunkowania organizacyjne:

- Dostęp na teren jednostki zostanie udzielony osobom, które zostały wskazane Zamawiającemu na podstawie przekazanych list.

- Osoby wykonujące roboty budowlane posiadać będą odpowiednie środki ochrony osobistej oraz właściwy sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Pracownicy Wykonawcy przebywające na terenie kompleksu posiadać będą oznaczenia identyfikujące reprezentujące podmioty, które je zaangażowały. (np. kamizelki odblaskowe z nadrukiem firmy).

- Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie kompleksu muszą posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

- Pracownicy Wykonawcy zatrudnione będą na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

- W przypadku niespełnienia wymagań, których mowa w pkt 1 podpkt 1)-5), osoby 
te będą usuwane z terenu budowy. Usunięcie osób z terenu budowy możne zostać przeprowadzone przez Użytkownika lub służbę ochroną obiektu, za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, bez ograniczenia w czasie,
wszelkich informacji, materiałów, danych i wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia, uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy. Dane te stanowią tajemnicę Zamawiającego. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy informacje nie mogą być wykorzystane do jakiegokolwiek innego celu niż do realizacji niniejszej umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych oraz informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa.

- Wykonawca wykonując zadania w związku z realizacją niniejszej umowy na terenie budynków i pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego jest zobowiązany - do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz zobowiązany do zachowania ich 
w poufności. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia.

- Załączone przedmiary robót przeznaczone są do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo, przed przystąpieniem do wykonania robót, wykonawca dokona pomiarów we własnym zakresie.

- Warunki odbioru przedmiotu umowy.

- Prawidłowe i kompletne wykonanie robót budowlanych.

- Przywrócenie porządku i wysprzątanie terenu po zakończonych robotach budowlanych;

- Przedłożenie dokumentacji kart technicznych materiałów wbudowanych podczas zadania.

- Załączniki:

- Zdjęcia poglądowe