ZO.54.2024                                                                                                                                                   załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia

Usługa konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych 
w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Śląski Zarząd Nieruchomości, ul. Grabowa 1 A , 40 – 172 Katowice

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind

- Przedmiot Zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i napraw  urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.

- Przedmiot zamówienia dzieli się na dwa zadania:

Zadanie nr 1 - usługa konserwacji urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych 
w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.

Zadanie nr 2 - usługa napraw urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych 
w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.

- Wykaz urządzeń  dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w budynku przy 
ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach :

| LP. | Rodzaj urządzenia | Ilość przystanków | Udźwig | Dodatkowe informacje : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | platforma dla osób niepełnosprawnych | 2 | 225 kg lub 1 os. | platforma o wymiarach 750 x 900mm rok produkcji 2009 |
| 2 | platforma dla osób niepełnosprawnych | 2 | 225 kg lub 1 os. | platforma o wymiarach 750 x 900mm rok produkcji 2009 |
| 3 | dźwig osobowy | 8 | 900 kg lub 12 osób |  |
| 4 | dźwig osobowy | 8 | 900 kg lub 12 osób |  |

- Termin realizacji : od 02.01.2025 – 31.12.2025, przy czym usługa konserwacji (zadanie nr 1) 
będzie realizowana raz w miesiącu.

- Remonty lub wymiana podzespołów, w tym także remonty spowodowane dewastacją, kradzieżą, umyślnym zniszczeniem dźwigu lub jego podzespołów wykonywane będą po otrzymaniu odrębnego zlecenia, którego zakres określi protokół konieczności sporządzony przez strony.

- Usługa będzie wykonywana z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczno– ruchową, instrukcją eksploatacji i konserwacji dźwigów oraz przepisami:

- ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U.2015.1125 ze zm.),

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.2012.1468),

- rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. 
w sprawnie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U.2003.193.1890),

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.2001.79.849 ze zm.).

- W ramach realizacji Zadania nr 1 - usługa konserwacji urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych Wykonawca zobowiązuje się do:

- Przeprowadzenia przeglądów urządzeń dźwigowych i platform raz w miesiącu zgodnie 
z instrukcją konserwacji podaną przez producenta oraz wg przepisów Dozoru Technicznego 
PN/EN 81.1

- Wykonanie raz w roku elektrycznych pomiarów ochronnych dźwigu (skuteczność ochrony przeciwpożarowej, odporność izolacji) potwierdzone protokołem i wpisem w książce dźwigów

- Zapewnienie całodobowego uwolnienia pasażerów uwięzionych w kabinie dźwigu.

- Zakres realizacji Zadania nr 2 - usługa napraw urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych:

- W ramach prowadzonego "pogotowia dźwigowego" Wykonawca zobowiązany jest 
do ustalenia przyczyny awarii w pracy dźwigu w terminie do 8 godzin od otrzymania 
w tym zakresie zgłoszenia od Zamawiającego. W przypadku awarii, skutkującej
zablokowaniem pasażera w kabinie dźwigu, Wykonawca zobowiązany jest do uwolnienia
osoby zablokowanej w kabinie dźwigu w czasie do 30 minut od otrzymania w tym
zakresie zgłoszenia od Zamawiającego lub bezpośrednio od pasażera.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia przyczyny niesprawności dźwigu w czasie nie dłuższym 
niż 48 godziny, od momentu zgłoszenia naprawy w trybie awaryjnym przez Zamawiającego 
w przypadku postoju urządzenia dźwigowego. Przez naprawę zleconą w trybie awaryjnym należy rozumieć, naprawę części, które objęte są niniejszym zapytaniem ofertowym.

- Zamawiający wymaga odebrania i utylizacji odpadów eksploatacyjnych

- Zamawiający zapłaci należność wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni licząc 
       od   daty prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- W wysokości 1/30 wartości miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień postoju dźwigu spowodowany nieterminowym usunięciem awarii z winy Wykonawcy. Za dzień postoju dźwigi uważa się przerwę w ruchu dźwigu nie mniejszą niż 8 godzin, z wyłączeniem godzin nocnych od 22.00 
do 7.00.

- W wysokości 10 % wartości brutto umowy wskazanej w § 6 ust. 1 za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- W wysokości 5 % wartości umowy brutto wskazanej w § 6 ust. 1 za niewykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych dźwigu (skuteczność ochrony przeciwpożarowej, odporność izolacji).

- Za opóźnienie w realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu realizacji.