Załącznik nr 7 do SWZ

Nr postępowania: GK-ZP.1.2021

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania związanego z budową infrastruktury kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej”:

| Lp. | Przedmiot dostawy | Miara | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia | Łączny koszt zamówienia (kol.3xkol.4) w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Netto | VAT | Brutto |  | Netto | VAT | Brutto |
| Sieć wodociągowa – żeliwo sfero. |
| 1 | Rura PEHD PN 10 fi 110 | Mb. |  |  |  | 181,2 |  |  |  |
| 2 | Rura PEHD fi 40 | Mb. |  |  |  | 10,3 |  |  |  |
| 3 | Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza | Mb. |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 4 | Kołnierz Kombi DN 100 | Szt. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Zasuwa kołnierzowa DN 100 | Szt. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Tuleja kołnierzowa do zgrzewania DN 100 | Szt. |  |  |  | 21 |  |  |  |
| 7 | Łącznik kołnierzowy DN 100 | Szt. |  |  |  | 21 |  |  |  |
| 8 | Wyprowadzenie tel. do zas. DN 100 | Szt. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Skrzynka duża | Szt. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Trójnik redukcyjny kołnierzowy fi 110/80 | Szt. |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Zasuwa kołnierzowa DN 80 | Szt. |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Prostka żeliwna dwukołnierzowa DN 80, L- 500 | Szt. |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Kolano stopowe DN 80 | Szt. |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 14 | Prostka żeliwna dwukołnierzowa DN 80, L-300 | Szt. |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 15 | Hydrant nadziemny DN 80 | Szt. |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Wyprowadzenie teleskopowe do zas. DN 80 | Szt. |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 17 | Skrzynka średnia | Szt. |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 18 | Obejma do nawiercenia z zasuwą PE 110-1/1/4” | Szt. |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 19 | Wyprowadzenie teleskopowe do naw. 110 | Szt. |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 20 | Skrzynka mała | Szt. |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 21 | Złącze PE 40-1/14” GZ. | Szt. |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 22 | Tuleja elektrooporowa PE 110 | Szt. |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 23 | Uszczelka płaska 100 | Szt. |  |  |  | 24 |  |  |  |
| Kanalizacja sanitarna |
| 1 | RURA KANALIZACYJNA PVC SN8 LITA FI 200 | Mb. |  |  |  | 126,8 |  |  |  |
| 2 | RURA KANALIZACYJNA PVC SN8 LITA FI 160 | Mb. |  |  |  | 18,6 |  |  |  |
| 3 | STUDNIA BETONOWA FI 1000 WG ZAŁĄCZNIKA Nr 7a. S1 h=1,54m, S2 h=1,22m, S3 h=1,32m. | Kpl. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 | TRÓJNIK REDUKCYJNY PVC FI 200/160 | Szt. |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Kanalizacja deszczowa |
| 1 | RURA KANALIZACYJNA PVC SN8 LITA FI 500 | Mb. |  |  |  | 2,8 |  |  |  |
| 2 | RURA KANALIZACYJNA PVC SN8 LITA FI 400 | Mb. |  |  |  | 335,5 |  |  |  |
| 3 | RURA KANALIZACYJNA PVC SN8 LITA FI 315 | Mb. |  |  |  | 125,2 |  |  |  |
| 4 | RURA KANALIZACYJNA PVC SN8 LITA FI 250 | Mb. |  |  |  | 147 |  |  |  |
| 5 | RURA KANALIZACYJNA PVC SN8 LITA FI 200 | Mb. |  |  |  | 71 |  |  |  |
| 6 | RURA KANALIZACYJNA PVC SN8 LITA FI 160 | Mb. |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 7 | TRÓJNIK REDUKCYJNY PVC FI 400/160 | Szt. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 8 | STUDNIE BETONOWE FI 1200 WG ZAŁĄCZNIKA NR 7B. D1 h= 1,7M. D2 h= 1,72M. D3 h= 1,83. D4 h= 2,04M. D5 h=2,07. D6 H= 2,11M. | Kpl. |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 9 | WPUSTY ULICZNE, STUDNIE BETONOWE FI 500 MM. Z OSADNIKIEM h= 0,95M. WG ZAŁĄCZNIKA NR 7C. WP.1 h= 1,34. WP.2 h= 1,42. WP.3 H= 1,39. WP4 h-1,57. WP.5 h= 1,03. WP.6 h= 1,57. WP.7 h= 1,35. WP.8 h= 1,45. WP.9 h= 1,28 | Kpl. |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 10 | STUDZIENKA TWORZYWOWA FI 425 WG ZAŁĄCZNIKA NR 7D. D12A h=1,24M. D3A h=1,68M. D3B h=1,14M. | Kpl. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 11 | WPUST ULICZNE TWORZYWOWE FI 315 WG ZAŁĄCZNIKA NR 7E, Z OSADNIKIEM h=0,95M. WP. 28 h=1,56. WP.27 h=1,12M. WP25 h=1,22M. WP26 h=1,10M. | Kpl. |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 12 | WPUSTY ULICZNE BETONOWE FI 500 MM. Z OSADNIKIEM h= 0,95M. WG ZAŁĄCZNIKA NR 7C. WP.11 h=1,37M. WP. 10 h=1,36M. WP.12 h=0,75M. WP. 14 h=0,85M. WP13 h=0,82M. WP16 h=1,09M. WP15 h=0,93M. WP17 h=1,05M. WP18 h=1,34M. WP.19 h=1,36M. WP20 h=1,55M. WP.21 h=1,66M. WP.22 h=1,31M. WP.23 h=1,19M. WP.24 h=1,12M. | Kpl. |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 13 | STUDNIE BETONOWE FI 1000 WG ZAŁĄCZNIKA NR 7A. D8 h=1,02M. D9 h-1,16M. D10 h=1,34. D11 h=1,71M. D12 h=1,87M. D13 h=1,69M. D14 h=1,5M. | Kpl. |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 14 | TRÓJNIK REUKCYJNY PVC FI 400/160 | Szt. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 15 | TRÓJNIK REDUKCYJNY PVC FI 315/160 | Szt. |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 16 | TRÓJNIK REUKCYJNY PVC FI 250/160 | Szt. |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x |  |  |  |