Oznaczenie sprawy: TP - 81/22

Załącznik nr 1 do SWZ

UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………

Część nr 1 -  Odczynnki do zapłodnienia in vitro

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Odczynnik do manipulacji na gametach, do zapłodnienia in vitro zawierający albuminę ludzką i gentamycynę, Opakowanie zawiera 50-60ml. Gotowy do użycia po nagrzaniu w 37 st. i 6% CO2. Certyfikat europejski, certyfikat MEA, certyfikat LAL do każdej zamawianej partii. Termin przydatności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy. | op | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Lekki olej parafinowy do pokrycia odczynników podczas procedury zapłodnienia in vitro oraz mikromanipulacji. Sterylny, pakowany w szklane butelki, 100-150ml w opakowaniu. Gotowy do użycia po nagrzaniu w 37 st. i 6% CO2. Certyfikat europejski. Certyfikaty MEA i LAL do każdej zamawianej partii. Termin przydatności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy. | op | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Odczynnik przeznaczony do pracy na komórkach i zarodkach w warunkach atmosferycznych. Bufor zawiera ludzką albuminę ludzką oraz gentamycynę, 100-150ml w opakowaniu. Gotowy do użycia po nagrzaniu w 37 st. Certyfikat europejski, Certyfikat MEA i LAL do każdej zamawianej partii. Termin przydatności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy . | op | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………..

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ………………………………………………………………………………………………………

Osobą upoważnioną do podpisania umowy ( stanowisko) jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Załącznik nr 1 do SWZ

Oznaczenie sprawy: TP - 81/22

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………

Część nr 2 -  Odczynnki do usuwania komórek cumulusa oraz spowalniania plemników

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Odczynnik do usuwania komórek cumulusa, zawierający hialuronidazę, ludzką albuminę i antybiotyk. Koncentracja hialuronidazy przed rozcieńczeniem 800 IU/ml lub rozcieńczony 80IU/ml. Gotowy do użycia po nagrzaniu w 37 st. Sterylny. W opakowaniu 5x 0,1 ml nierozcieńczony lub 5x1ml rozcieńczony. Certyfikat europejski. Certyfikat LAL do każdej zamawianej partii. Termin przydatności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy. | op | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Odczynnik do spowalniania plemników w procedurze ICSI zawierający rekombinowaną albuminę ludzką i PVP. W opakowaniu 5x 0,1-0,2ml . Certyfikat europejski. Certyfikat testu LAL do każdej zamawianej partii. Termin przydatności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy. | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie…………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: …………………………………………………………………………………………………….

Osobą upoważnioną do podpisania umowy ( stanowisko) jest: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1 do SWZ

Oznaczenie sprawy: TP - 81/22

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………

Część nr 3 – Jonofor wapniowy do aktywizacji oocytów

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jonofor wapniowy do aktywacji oocytów, sterylny, pakowany 1-1,5 ml w opakowaniu. Certyfikat europejski, MEA, LAL. Termin ważności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy. | op | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie…………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………..

Osobą upoważnioną do podpisania umowy ( stanowisko) jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...