**SZCZEGÓŁOWY OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa systemu zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej dla kompleksu wojskowego nr 6005 Inowrocław-Latkowo” (**zadanie 11778**), ,,Przebudowa systemu zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej dla kompleksu wojskowego nr 2017 Toruń” (**zadanie 11779**), ,,Przebudowa systemu zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej dla kompleksu wojskowego nr 5077 Więcławice” (**zadanie 11780**).

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in:

**Zadanie 11778**

**stacja STP3:**

* Montaż wielopoziomowego statycznego generatora mocy biernej

**stacja STP2:**

* Demontaż istniejących baterii kondensatorów
* Montaż baterii hybrydowej BDK 400, dławików i kondensatorów 3-fazowych

**stacja STP1:**

* Demontaż istniejących baterii kondensatorów
* Montaż baterii hybrydowej BDK 400, dławików i kondensatorów 3-fazowych

**Zadanie 11779**

* Demontaż istniejącej rozdzielni
* Montaż nowej rozdzielnicy głównej
* Montaż układu kompensacji mocy biernej BD-230

**zadanie 11780**

Demontaż istniejącej baterii kondensatorów

Montaż układu kompensacji mocy biernej BDK-230

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:

* wykonanie prac przygotowawczych,
* wykonanie robót podstawowych objętych dokumentacją projektową w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
* wykonanie prac porządkowych,
* zawiadomieniu KPWINB na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót lub uzyskaniu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (o ile taka będzie wymagana),
* przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko utylizacji odpadów powstałych przy realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 797). Materiały z rozbiórki niepodlegające utylizacji Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, a ich wartość szacunkową ujął w cenie oferty,
* odbiór końcowy i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu,
* opracowanie dokumentacji powykonawczej,

Realizacja przedmiotu umowy nie wiąże się z dostępem do informacji o klauzuli „ZASTRZEŻONE”.

**Opracował:**

Monika Michałowska ………………………………

Sylwia Ubecka ………………………………

Andrzej Kruszka ………………………………

Marek Zieliński ………………………………