**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poz. 1 Wózek transportowy – 2 szt.** | | |
| **Nazwa, typ, model oferowanego produktu ………………………………………………………………………** (*uzupełnić*) | | |
| **Producent, rok produkcji …………………………….……………………………………………………………………** (*uzupełnić*) | | |
| **Lp.** | **Wymagane parametry** | **Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE** |
| 1. | Konstrukcja wózka metalowa malowana proszkowo. |  |
| 2. | Wymiary leża: długość min. 1900 mm, szerokość min. 600 mm. |  |
| 3. | Hydrauliczna regulacja wysokości leża od max. 560 mm do 960 mm. |  |
| 4. | Leże 2 segmentowe pokryte nieprzemakalnym materacem (ciemny kolor tapicerki np. ciemny popiel, granat), zabezpieczone odbojnikami umieszczonymi w każdym narożniku. |  |
| 5. | Możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. |  |
| 6. | Barierki boczne składające się wzdłuż ramy. |  |
| 7. | Uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone od strony głowy i nóg pacjenta. |  |
| 8. | Koła z blokadą centralną. |  |
| 9. | Bezpieczne obciążenie robocze min. 170 kg. |  |
| 10. | Wieszak kroplówki z regulowaną wysokością umieszczony od strony głowy. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poz. 1 Wózek inwalidzki leżakowy z podwyższonym i odchylanym oparciem pod głowę – 1 szt.** | | |
| **Nazwa, typ, model oferowanego produktu ………………………………………………………………………** (*uzupełnić*) | | |
| **Producent, rok produkcji …………………………….……………………………………………………………………** (*uzupełnić*) | | |
| **Lp.** | **Wymagane parametry** | **Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE** |
| 1. | Wózek podpierający głowę i plecy z funkcją odchylenia oparcia do pozycji leżącej oraz podnóżkami unoszonymi do poziomu. Możliwość demontażu górnej części oparcia i zagłówka. |  |
| 2. | Zmywalna tapicerka (np. z nylonu) – kolor czarny. |  |
| 3. | Konstrukcja krzyżakowa, rama lekka np. aluminiowa w kolorze srebrnym. |  |
| 4. | Podłokietniki odchylane i wyciągane. |  |
| 5. | Podnóżki z podparciem łydek, z regulacją wysokości. |  |
| 6. | Koła tylne krypton lub pompowane, antywywrotne z możliwością demontażu. Koła przednie pełne. |  |
| 7. | Wózek wyposażony w stolik, pas biodrowy, miękki zagłówek. |  |
| 8. | Szerokość i głębokość siedziska w zakresie 39-50 cm. |  |
| 9. | Wysokość opacia w zakresie 115-125 cm. |  |
| 10. | Długość w pozycji leżącej w zakresie 155-170 cm. |  |