Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswkrakow.pl 						         e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 14.02.2022 r.

dot. przetargu ZP-04/22

na dostawę materiałów szewnych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO TREŚCI SWZ (Ogólne)

Pytanie nr 1

dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający dopuści naklejany kod matrycowy na opakowaniu zbiorczym i indywidualnym?

Uzasadnienie: dla Zamawiającego nie ma znaczenia w jaki sposób kod został naniesiony na opakowanie. Jeśli jest on trwale przymocowany do powierzchni, dobrze widoczny i czytelny, tak jak to jest w przypadku naszych opakowań, to spełnia swoje zadanie i pozwala się równie łatwo skanować, co kod nadrukowany.

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia do każdej saszetki nici wklejki do dokumentacji medycznej zawierającej nr serii, datę ważności, nr katalogowy, nazwę nici. Pragniemy poinformować, że zgodnie z przepisami  Rozporządzeniem MDR 2017/745 wymagane jest zawarcie powyższych informacji dotyczących produktu za pomocą kodów UDI (UDI-DI+UDI-PI) ?. Takie rozwiązanie pozwoli na zwiększenie konkurencyjności w zakresie przedmiotowego postępowania.

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Opisu przedmiotu zamówienia)

PAKIET NR 1

Pytanie nr 3

dot. Pakiet nr 1 poz. 1-34

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew o zdolności podtrzymywania po 14 dniach ok. 75%, , po 21 dniach ok. 50%, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 4

dot. Pakiet nr 1 poz. 11, 32

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igłę o długości 26mm?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 5

dot. Pakiet nr 1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 31mm?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 6

dot. Pakiet nr 1 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 60mm?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 7

dot. Pakiet nr 1 poz. 16, 17, 26, 27, 29

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igłę o długości 40mm?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 8

dot. Pakiet nr 1 poz. 21, 23

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igłę o długości 48mm?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 9

dot. Pakiet nr 1 poz. 34

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 76mm?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 10

dot. Pakiet nr 1 poz. 35-39

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew o zdolności podtrzymywania tkankowego po 43 dniach 55-60% i całkowitym wchłonięciu w okresie 180-210 dni?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 11

dot. Pakiet nr 1 poz. 40-43

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew, o czasie podtrzymywania ok. 4 tygodni (po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5% )?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 12

dot. Pakiet nr 1 poz. 40, 41

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igłę o długości 26mm i szew o długości 75cm?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 13

dot. Pakiet nr 1 poz. 42, 43

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odp.: Nie,  Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PAKIET NR 2

Pytanie nr 14

dot. Pakiet nr 2 poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igłę o długości 37 lub 40mm?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 15

dot. Pakiet nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 16

dot. Pakiet nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 30mm?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 17

dot. Pakiet nr 2 poz. 8, 20

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igłę o długości 26mm?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 18

dot. Pakiet nr 2 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 17mm?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 19

dot. Pakiet nr 2 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 38mm i szew o długości 75cm?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 20

dot. Pakiet nr 2 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 38mm i szew o długości 100cm?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 21

dot. Pakiet nr 2 poz. 25, 26

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odp.: Nie,  Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 22

dot. Pakiet nr 2 poz. 29

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 37mm?

Odp.: Nie,  Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 23

dot. Pakiet nr 2 poz. 30, 31

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igłę o długości 37 lub 40mm?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PAKIET NR 3

Pytanie nr 24

dot. Pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 30mm?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 25

dot. Pakiet nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew o długości 75mm?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PAKIET NR 6

Pytanie nr 26

dot. Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu?

Odp.: Nie,  Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 27

dot. Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 w poz. 1 dopuści niewchłanilany, ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, również w zakresie przepuklin okołostomijnych i/lub przepuklin po operacjach laparoskopowych. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię        i laparoskopowym. Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej.Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących. Gramatura siatki 48 g/m2 (+/- 10%); grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 µm. Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 (+/- 10%); grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm (+/- 10%).Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%). Rozmiar pozostaje bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28

dot. Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr. 6 poz. 1 do osobnego zadania co umożliwiłoby złożenie korzystniejszej oferty?

Odp.: Nie,  Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 29

dot. Pakiet nr 6 poz. 2-4

Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne wykonane z monofilamentu polipropylenowego                                  o wielkości porów 1,3x2,0mm ±10%, gramaturze 55g/m2 ±10%, grubości 0,55mm ±10%, grubości nici 0,15mm ±10% ?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 30

dot. Pakietu nr 6 poz. 2,3 i 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr.6 w poz.2, 3 i 4 siatek przepuklinowych częściowo wchłanialnych zbudowanych w 50 % z włókien polipopylenowych (część niewchłanialna) oraz w 50% z kopolimeru kwasu poliglikolowego i polikaprolaktonu PGA-PCL (część wchłanialna),  o czasie wchłaniania 90-120 dni , wielkości porów 2,5 mm i grubości włókna 0,5 mm , rozmiary zgodnie z SWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

___________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      	   e-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl