Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 6 do umowy

………………………

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

- Dane Wykonawcy:

.........................................................................................................................................................................

/pełna nazwa wykonawcy/

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………

województwo: .........................................................................................

NIP:.................................................................. REGON: ..............................................................................

tel......................................................................e-mail…………………………………………..………………..

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisywania umowy:

…………..………………………..… nr tel. ……………………… e-mail: ………………

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację  umowy:

…..……………………………………nr tel. ………………………..

- Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ?

* właściwe pole zaznaczyć znakiem X.

□ Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

□ Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

□ Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

□ Osoba fizyczna (proszę podać pesel ……………………………………………….)

□ Inne …………………………………………………………………………………………….

- Ofertę składam (-y) samodzielnie

[     ] Tak      [     ] Nie

w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

[     ] Tak      [     ] Nie

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia-

(jeżeli dotyczy).

Lider:.................................................................... Adres............................................................

Partnerzy:

Nazwa...................................................................Adres.............................................................

Ustanowionym Pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcjum/ spółka cywilna*) jest:

imię i nazwisko:  .........................................................................................................................

tel. kontaktowy .................................fax.......................................... e-mail: ................................

- Zamówienie wykonamy samodzielnie*/ część zamówienia (określić zakres)

...........................................................................................................................................

zamierzamy powierzyć podwykonawcom* (pełna nazwa podwykonawcy)

………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

- Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pt.:

,,Usługa Konserwacja instalacji ppoż., oddymiania 
i sygnalizacji alarmu pożaru SAP”.
 Znak postępowania 455/2024

- Cena oferty – o wadze 60% (100% kryterium = 60 pkt)

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczona zgodnie z zasadami opisanymi  
w SWZ i wyliczona na podstawie udostępnionych dokumentów wynosi:

- Przegląd i konserwacja elektronicznych urządzeń systemu alarmu pożarowego:                                                 (4 razy w roku – do końca lutego / maj / sierpień / listopad)

| GRUPA ZABEZPIECZENIADRAWSKO POMORSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompleks Miejscowość | Budynek |  | Rodzaj urządzenia |  | Ilość urządzeń |  |  | wartość netto 1 przeglądu |  | wartość brutto 1 przeglądu |  | wartość netto 4 przeglądów |  | wartość brutto 4 przeglądów |  |
| Głębokie | 149 OPBMR szkoleniowy |  | Centrala Ppoż. POLON ALFA 4900S |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ROP 4001 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wskaźnik zadziałania WZ 31 |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilacz buforowy KBZB-17 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Element kontrolno- wykonawczy EKS-4001W |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Syrena SAK 5 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Akumulator 48 Ah |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Akumulator 18 Ah |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 151 OPBMR Tunel |  | Centrala Ppoż. POLON 4900S |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilacz buforowy KBZB-17 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Puszka połączeniowa PIP |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Klapy p.poż |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Element kontrolno- wykonawczy EKS-4001W |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Akumulator 48 Ah |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Akumulator 18 Ah |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ROP 4001 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Syrena SAK 5 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przepustnice szczelne wielopłaszczyznowe JZ-LL |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Siłownik szybkiego działania SMQ24A, S2A |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Klapy odcinające AK z siłownikiem LM24A |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konotop | 110 PST (Wartownia) |  | Centrala Schrack Integral IP |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Akumulator 12V |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Akumulator 18 Ah |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 128 internat |  | Centrala Schrack Integral B5-PSU 7A Redundantna centrala z wycięciem i drukarką+ zasilacz B5-PSU (7A) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Redundantne wewnętrzne pole obsługi MAP PL |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Redundantna karta linii pętlowych x-line do 500 el. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Karta przekaźnikowa B3-REL 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Redundantna karta sieciowa B5-NET2-485 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Redundantna karta sterująca z interfejsem MINI-Bus |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Karta pamięci SD 512 MB |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Akumulator 12V 44 Ah |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przycisk pożarowy MCP545X-1R-PL natynkowy, IP24 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przycisk pożarowy MCP545X-3R--PL natynkowy, IP67 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moduł wejść/wyjść BX-O13 z funkcją failsafe |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moduł wejść/wyjść BX-O214 z funkcją failsafe |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moduł wejść/wyjść BX-IOM wyjście nadzorowane 1,5A+optozłącze |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wskaźnik zadziałania BX-UPI wraz z obudową |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilacz atestowany z akumulatorami 28 Ah |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnalizator akustyczny |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elektrozwora |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Centrala z wycięciem i drukarką 2pętle,do500 el.B6-X2-CP |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Puszka PIP2A |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 129 internat |  | Centrala Schrack Integral B5-INNI-CII PL Redundantne zewnętrzne pole obsługi MAP PL B5-MMI-CII PL |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przycisk pożarowy MCP545X-1R-PL natynkowy, IP24 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przycisk pożarowy MCP545X-3R--PL natynkowy, IP67 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moduł wejść/wyjść BX-O13 z funkcją failsafe |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moduł wejść/wyjść BX-O214 z funkcją failsafe |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moduł wejść/wyjść BX-IOM |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilacz atestowany z akumulatorami 28 Ah |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnalizator akustyczny SAK-7 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elektrozwora |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wskaźnik zadziałania BX-UPI |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Puszka PIP2A |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 internat |  | Centrala Schrack Integral B5-MMI-CII PL Redundantne zewnętrzne pole obsługi MAP PL B5-MMI-CII PL |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przycisk pożarowy MCP545X-1R-PL natynkowy, IP24 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przycisk pożarowy MCP545X-3R--PL natynkowy, IP67 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moduł wejść/wyjść BX-O13 z funkcją failsafe |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moduł wejść/wyjść BX-O214 z funkcją failsafe |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moduł wejść/wyjść BX-IOM |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilacz atestowany z akumulatorami 28 Ah |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnalizator akustyczny SAK-7 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elektrozwora |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wskaźnik zadziałania BX-UPI |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Puszka PIP2A |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 131 agregatownia |  | Centrala Schrack Integral Moduł wejść/wyjść BX-IOM |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przycisk pożarowy MCP545X-3R--PL natynkowy, IP67 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilacz atestowany z akumulatorami 28 Ah |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnalizator akustyczny SAK-7 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ręczny ostrzegacz pożaru zewnętrzny MCP-535X-X3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 140 KM-S Kompleks magazynowo-serwisowy |  | Przeciwpożarowy włącznik prądu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 145 Hala Fitness |  | Centrala DSO (Dźwiękowy System Ostrzegawczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontroler główny KG w kasecie KAS |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Maskownica wolnych przestrzeni 4 HP/3 U |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Karta wejść konsol mikrofonowych i urządzeń sterowniczych |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Karta 2 linii głośnikowych 100V lub pętli |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Konsola alarmowa z naścienną podstawą montażową oraz puszką |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Puszka przyłączeniowa magistrali cyfrowej do podłączenia konsol mikrofonowych |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wzmacniacz 2x500W/100V [RMS] bez transformatorowy |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szafa rack 19’’ kompletnie wyposażona i okablowana |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Głośnik sufitowy (Ø18 cm), 6/3/1,5/0,75W, IP32C, A |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Głośnik ścienno-sufitowy (Ø17 cm), 6/3/1,5/0,75W, metalowy, IP32C, A |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektor aluminiowy 10/6/3/1,5W, IP54, B |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Centrala sygnalizacji pożarowej FASS MINI prod. AWEX Fire System |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 21 typu A PL (wewnętrzny) (26.30.50.8 / 85311030) |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moduł We/Wy MIO 44n IP66 (26.30.50.0 / 85311030) |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wskaźnik zadziałania WZ 4 (26.30.50.0 / 85311030) |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Drukarka Termiczna Fas mini- myszka-12 wisząca |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilacz p.poż.24V z 2szt.akumulatorów 1x12V i 1x18Ah |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oleszno | 22 GZ |  | Centrala Schrack Integral IP |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 SUFO |  | Centrala adresowalnego systemu sygnalizacji pożaru SYNOVA FC 330A SIMENS- osprzęt na bud. nr 40 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Akumulator 12 Ah |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Centrala sygnalizacji pożaru 6-liniowa ARITECH FP 604 osprzęt na bud. nr 48 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Akumulator 7 Ah |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 WT |  | ROP |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnalizator akustyczny |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 Sztab |  | ROP |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnalizator akustyczny |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 Żandarmeria Wojskowa |  | Centrala ppoż. POLAN ALFA INGIS 1020 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ROP |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnalizator akustyczny |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Linie dozorowe |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnał świetlny (wskaźnik zadziałania) |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPA ZABEZPIECZENIA WAŁCZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wałcz UL. Wojska Piolskiego 76 | 5 (I piętro) Żandarmeria Wojskowa |  | Centralka IGNIS 1080 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Linie dozorowe | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ROP-30 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Akumulator | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 (parter) WT |  | Centrala POLON 4100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-1001 MH | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-1001 M | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Akumulatory 12V, 18 Ah | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Element kontrolno-sterujący EKS-4001 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny SAOZ-PD | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny z gniazdem G-40S | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wałcz ul. Kościuszki 24 | 3 |  | Centrala sygnalizacji pożaru FP 2864C-18 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terminal sygnalizacji równoległej FP 1216c-18 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przycisk DM2010 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Element kontrolno-sterujący 102031C | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Element wielowejściowy kontrolny 102034C | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnalizator A5363 z puszką PIP-1A | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Puszka PIP-1 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilacz buforowy | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Centralka FC 330 A EC01 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Linie dozorowe | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ręczny ostrzegacz pożaru DM1131 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adapter SOA 322 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Akumulator | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gniazdo SO320 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moduł sterujący ABI322 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnalizator SA-K5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilacz KBZB-17 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw EPROW-ów FCA 185 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Centrala SAP FC724-ZA | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Linie dozorowe | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Linie sygnałowe | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moduł rozszerzania FCI2003-A1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Akumulator do centrali na 30h (26Ah) FA2006-A1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Drukarka do centrali FTO2001-A1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Papier do drukarki PD | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moduł RS do centrali FCA2001-A1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moduł rozdziału linii sygnalizatorów FCA2005-A1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moduł wejść/wyjść FDCIO222 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obudowa modułu FDCH221 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ręczny ostrzegacz pożaru z szybką FDME221 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podstawa ROP-a FDMH291-R | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnalizator akustyczny SAKS | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  | Centralka ESSER IQ kontrol CE808003 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Linie dozorowe | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnalizator akustyczny E 766225 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Akumulator Alarmtec17Ah/12V | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przycisk ROP IQ 8 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adapter linii eBK 4G/2R E 8 8613 z obudową | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 Oficer dyżurny |  | Centrala sygnalizacji pożaru FC 722-ZA | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ręczny ostrzegacz pożaru FDM221 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnalizator akustyczny AS363 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wałcz ul. Ciasna 7 | 27 |  | Centralka IGNIS 1000 bud.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Linia dozorowa | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-30H | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4 EX | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZZA-1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZŁP-1/4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Akumulator | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPA ZABEZPIECZENIA ZŁOCIENIEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Złocieniec |  | 25 sztab | Centrala sygnalizacji pożaru FP 2864C-18 UTC | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wewnętrzna drukarka PR 2000C | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnalizator akustyczny AS2363 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy DM 2010-18 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adresowalny moduł pętlowy IO 2032C | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 kuchnia centrala znajduje się w budynku nr 45 | Centrala sygnalizacji poż. POLON CSP-35 bud. 45 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Linie dozorowe | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ręczne ostrzeganie pożaru | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 113 WT centrala znajduje się w budynku nr 25 | Centrala sygnalizacji poż.SAP FE-330A SIMENS bud.25 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Linie dozorowe | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wskaźnik zadziałania AL.320 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnalizator zewnętrzny | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Akumulator żelowy 12V/15Ah | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szczecinek |  | 2 sztab | Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M i ROP 4001MH | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sygnalizator akustyczny adresowalny SAL-4001 z gniazdem G-40s i izolatorem zwarć | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EKS-4001 - Element kontrolno-sterujący 2we / 1wy | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EWS-4001 - Element sterujący wielowyjściowy 8wy | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Akumulator 18Ah/12V - BP 18-12 SAP | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Przegląd i konserwacja systemu oddymiania klatki schodowej: (2 razy w roku – maj / listopad)

| GRUPA ZABEZPIECZENIA DRAWSKO POMORSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompleks Miejscowość | Budynek | Rodzaj urządzenia | Ilość urządzeń |  | wartość netto 1 przeglądu | wartość brutto 1 przeglądu | wartość netto 2 przeglądów | wartość brutto 2 przeglądów |  |
| Konotop | 128 internat | Centralka oddymiania modułowa 8A z akumulatorami | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Napęd drzwiowy 500N/500mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk przewietrzania podtynkowy | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk awaryjnego wyjścia | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk oddymiania | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Moduł kolejności włączania | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 129 internat | Centralka oddymiania modułowa 8A z akumulatorami | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Napęd drzwiowy 500N/500mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk przewietrzania podtynkowy | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk awaryjnego wyjścia | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk oddymiania | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Moduł kolejności włączania | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 internat | Centralka oddymiania modułowa 8A z akumulatorami | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Napęd drzwiowy 500N/500mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk przewietrzania podtynkowy | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk awaryjnego wyjścia | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk oddymiania | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Moduł kolejności włączania | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Karwice | 27 | Centrala sterująca oddymianiem AFG-2004/8A | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okno oddymiające wyposażone w 2 siłowniki | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie wentylatorowe iNSWAY-FC-0,3-L/KE.SS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie wentylatorowe iNSWAY-FC-0,12-L/KE.SS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk przewietrzający | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ręczny przycisk oddymiania typ RPO - 01 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ręczny przycisk przewietrzający PP - 20 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | Okno oddymiające VELUX GGL/GGU | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pakiet systemu sterowania KFX 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pakiet uruchamiania ręcznego KFX 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Jaworze | 34 | Siłownik do okna oddymiającego Geze typ E 250-Vds | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Centrala oddymiania i przewietrzania typ AFG | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okno oddymiające | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | Siłownik do okna oddym. Geze typAPR175 24V C.750 OXAR | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Centrala oddymiania i przewietrzania typ AFG - 2004 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ręczny przycisk oddymiania typ RPO - 01 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okno oddymiające | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |
| GRUPA ZABEZPIECZENIA WAŁCZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nadarzyce | 74 | Centrala oddymiania AFG-2004/16A 2L2G | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk oddymiania ROP-02/7P | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przełącznik przewietrzania N/K AFG PP-40 NT | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wałcz ul. Kościuszki 24 | 3 | Centrala oddymiania RZN 14044-K | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Centrala oddymiania AFG-2004/8A 1L1G | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Akumulator do centrali 2,3 Ah/12VDC | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ręczny przycisk oddymiania RPO-01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ręczny przycisk przewietrzania PP-20 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Centrala D+H do oddymiania RZN 4402 KS V2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk przewietrzania LT 43 U-E | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk ROP do oddymiania RT-42 PL | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Akumulator 1,3 Ah/12V | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Łańcuch napędowy KA 34/800 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |
| GRUPA ZABEZPIECZENIA ZŁOCIENIEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Złocieniec | 25 sztab | Centrala oddymiania z akumulatorami RZN4408-K V2 D+H | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Centrala oddymiania z akumulatorami RZN4404-K V2 D+H | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk przewietrzania LT 43-U-PL | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk oddymiania RT 45 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektrotrzymacz EM - 400N ZE-P | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okno oddymiające wraz z siłownikiem - segment A K1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okno oddymiające wraz z siłownikiem - segment A K2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okno oddymiające wraz z siłownikiem - segment B K1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okno oddymiające wraz z siłownikiem - segment C K1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okno oddymiające wraz z siłownikiem - segment C K2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okno oddymiające wraz z siłownikiem - segment C K3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okno napowietrzające wraz z siłownikiem - segment A K1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okno napowietrzające wraz z siłownikiem- segment A K2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drzwi p.poż | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 olimpijka | Drzwi p.poż | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drzwi dymoszczelne | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 olimpijka | Drzwi p.poż | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drzwi dymoszczelne | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

- Przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego: (1 raz w roku – listopad)

| GRUPA ZABEZPIECZENIA DRAWSKO POMORSKIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompleks Miejscowość | Budynek | Rodzaj urządzenia | Ilość urządzeń |  | wartość netto 1 przeglądu | wartość brutto 1 przeglądu |
| Karwice | 27 | Oświetlenie awaryjne | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |
| GRUPA ZABEZPIECZENIA ZŁOCIENIEC |  |  |  |  |  |  |
| Złocieniec | 25 sztab | Oprawa oświetlenia awaryjnego LED z piktogr. KAJOPEJA | 56 |  |  |  |
|  |  | Oprawa oświetlenia awaryjnego LED ORION LED 7W | 122 |  |  |  |
|  |  | Oprawa z grzałką | 11 |  |  |  |
|  | 13 olimpijka | Oświetlenie awaryjne - plafoniera | 62 |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie awaryjne - nastropowe | 15 |  |  |  |
|  |  | Oprawa awaryjna kierunkowa nastropowa | 21 |  |  |  |
|  |  | Sygnalizacja dzwonkowa | 8 |  |  |  |
|  | 14 olimpijka | Oświetlenie awaryjne - plafoniera | 62 |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie awaryjne - nastropowe | 15 |  |  |  |
|  |  | Oprawa awaryjna kierunkowa nastropowa | 21 |  |  |  |
|  |  | Sygnalizacja dzwonkowa | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |
|  |  |  |  | Wartość ogółem |  |  |

- Kontrola szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych oraz pomiar pracy izotopowych czujek dymu: ( 1 raz w roku – maj)

| GRUPA ZABEZPIECZENIA DRAWSKO POMORSKIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompleks Miejscowość | Budynek | Rodzaj urządzenia | Ilość urządzeń |  | wartość netto 1 przeglądu | wartość brutto 1 przeglądu |
| Głębokie | 149 OPBMR szkoleniowy | Czujka Dualna DOT 4046 | 104 |  |  |  |
|  | 151 OPBMR Tunel | Czujka Dualna | 84 |  |  |  |
| Konotop | 128 internat | Interaktywna czujka wielokryteryjna (TF1-TF9) wraz z gniazdem USB 501-1 | 196 |  |  |  |
|  | 129 internat | Interaktywna czujka wielokryteryjna (TF1-TF9) wraz z gniazdem USB 501-1 | 195 |  |  |  |
|  | 130 internat | Interaktywna czujka wielokryteryjna (TF1-TF9) wraz z gniazdem USB 501-1 | 195 |  |  |  |
|  | 131 agregatownia | czujka multisensorowa MTD 533X | 3 |  |  |  |
|  | 145 Fitness | Czujka dymu S ( 26.30.50.0 / 85311030) – FAS MINI + Gniazdo czujki (26.30.50.0 / 85311030) | 42 |  |  |  |
| Karwice | 27 | Optyczna czujka dymu ECO-1003 | 7 |  |  |  |
|  | 42 | Czujnik dymu | 1 |  |  |  |
| Jaworze | 34 | Czujnik dymu | 1 |  |  |  |
|  | 35 | Czujnik dymu | 1 |  |  |  |
| Oleszno | 40 WT | Czujki dymu | 9 |  |  |  |
|  | 48 Sztab CSB | Czujki dymu | 9 |  |  |  |
|  | 105 Żandarmeria Wojskowa | Czujnik dymu | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |
| GRUPA ZABEZPIECZENIA WAŁCZ |  |  |  |  |  |  |
| Nadarzyce | 74 | Czujka dymu optyczna activC4416 Z GN. C4408 | 5 |  |  |  |
| Wałcz ul. Wojska Polskiego 76 | 5 (I piętro) Żandarmeria Wojskowa | Czujki DIO-37 | 8 |  |  |  |
|  |  | Czujki DOR-35 | 1 |  |  |  |
|  | 5 (parter) WT | Gniazdo czujki G-40 | 28 |  |  |  |
|  |  | Czujki multisensor DOT-4046 | 8 |  |  |  |
|  |  | Optyczna czujka dymu DUR -4046 | 17 |  |  |  |
|  |  | Optyczna czujka dymu DOR -4046 | 3 |  |  |  |
| Wałcz ul. Kościuszki 24 | 3 | czujka DP 2016N z gniazdem | 228 |  |  |  |
|  | 5 | Czujki optyczno-termiczne OH320A | 7 |  |  |  |
|  | 22 | Czujka dualno-optyczno-termiczna z izolatorem OH720 | 260 |  |  |  |
|  |  | Gniazdo czujki z przejściem DB721 | 260 |  |  |  |
|  |  | Czujka dymu DUR40 | 2 |  |  |  |
|  |  | Gniazdo do czujek G40 | 2 |  |  |  |
|  | 28 | Czujka z gniazdem IQ 8 Quad | 84 |  |  |  |
|  | 30 Oficer dyżurny | Czujka dymu OH720 | 6 |  |  |  |
| Wałcz ul.Ciasna 7 | 27 | Czujki DIO-31A-2 | 4 |  |  |  |
|  |  | Czujki TUP-36 | 224 |  |  |  |
|  |  | Czujnik TUP-35 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |
| GRUPA ZABEZPIECZENIA ZŁOCIENIEC |  |  |  |  |  |  |
| Złocieniec | 25 sztab | Czujka optyczna DP 2061N wraz z gniazdem | 136 |  |  |  |
|  |  | Czujka liniowa FD 2705R wraz z lustrem | 20 |  |  |  |
|  | 33 kuchnia centrala znajduje się w budynku nr 45 | Czujka pożaru DOR 30 | 6 |  |  |  |
|  |  | Czujka ROP MT | 4 |  |  |  |
|  |  | Czujka TUP 35 | 71 |  |  |  |
|  | 113 WT centrala znajduje się w budynku nr 25 | Czujka pożarowa wraz z gniazdem OP 320A | 5 |  |  |  |
|  |  | Czujka pożarowa wraz z gniazdem ROP MT | 1 |  |  |  |
| Szczecinek | 2 sztab | Optyczna czujka dymu DUR-4046, gniazdo G-40 | 11 |  |  |  |
|  | 3 sztab | Optyczna czujka dymu DUR-4046, gniazdo G-40 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |
|  |  |  |  | Wartość ogółem |  |  |

- Wykonanie pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji linii dozorowych, sterowniczych i zasilających całego systemu SAP: (1 raz w roku- sierpień)

Wartość netto……………………………….

Wartość brutto……………………………...

CAŁKOWITA  WARTOŚĆ  USŁUGI  WYNOSI (lit. a-e):

Wartość netto……………………………….

Wartość brutto……………………………...

- Dyspozycyjność -reakcja na awarię

Przy ocenie ofert wg powyższego kryterium Zamawiający przydzieli następującą liczbę punktów:

󠄀  reakcja na zgłoszenie awarii przez zamawiającego w ciągu 6 godzin:              0 pkt

󠄀  reakcja na zgłoszenie awarii przez zamawiającego w ciągu 4 godzin:            20 pkt

󠄀 reakcja na zgłoszenie awarii przez zamawiającego w ciągu 2 godzin:              40 pkt

* właściwe pole zaznaczyć znakiem X.

Nie zaznaczenie właściwego pola ,skutkować będzie , że  Zamawiający przyjmie realizację przedmiotu zamówienia w maksymalnym wymiarze za 0 pkt .

- Oświadczam, że jako Wykonawca*

  nie będę zatrudniał do realizacji zamówienia cudzoziemców

 będę zatrudniał do realizacji zamówienia cudzoziemców,

i:

1) spełniam warunki związane z zatrudnieniem przez przedsiębiorcę cudzoziemców wynikające      
z przepisów obowiązujących w tym zakresie.

2) cudzoziemcy realizujący przedmiot zamówienia zostali poinformowani i przeszkoleni w zakresie wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem wejścia/wyjścia, wjazdu/wyjazdu, wnoszenia/wywożenia, posługiwania się urządzeniami do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz poruszania się po terenie Zamawiającego, 
a także jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu.

*należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”

- Składając ofertę oświadczam/-y, że:

- Uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Akceptujemy projekt umowy, zawarty w załączniku do SWZ. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zapoznałem/am się oraz uzyskałem/am na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniłem/am je 
w kalkulacji ceny oferty.

- W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się wykonać zamówienie zgodnie z wszystkimi wymaganiami określonymi w SWZ oraz oświadczeniami zawartymi w mojej ofercie.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z zapisami SWZ.

- Akceptujemy  warunki  płatności  określone  przez  Zamawiającego  tzn. że  należności    za  wykonanie  Umowy  zostaną  wpłacone   przelewem  w  terminie  30  dni  od  dnia  doręczenia oryginału wystawionej faktury.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej i wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne za złożenie nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania oświadczam, że załączone do oferty dokumenty są prawdziwe i opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2 (jeżeli dotyczy).

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych / osobą odpowiedzialną za ochronę danych

osobowych ze strony Wykonawcy jest:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………….    Tel.: ……………………

* w przypadku nie wskazania osoby, Zamawiający uzna właściciela firmy za ADO

- Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania poszczególnych podpisów:

- usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

- Podpisu zaufanego znajduje się pod adresem internetowym:: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany.

- Podpisu osobistego znajduje się pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod
Kwalifikowany podpis elektroniczny spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej 
i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) oraz w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.).

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część,  są:

- ……………………………………………………… ………...............................str. ..................

- ………………………..……………………………………………….……............str ……………

.....................................			               ...............................................................

miejscowość i data                                                                                   (podpis elektroniczny osoby

upoważnionej do złożenia oferty)