W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy **59/P/INFR/2020 dot. Dostawa parawanów składanych.**

Zamawiającyw dniu: 06.08.2020r. otrzymał zapytanie dotyczące Zaproszenia do złożenia oferty i 06.08.2020r udzielił następujących wyjaśnień:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie zamawiającego |
| 1. | Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę parawanów wykonanych z rur stalowych chromowanych fi 25x1 (o wadzie zbliżonej do profili AL).Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. | Zamawiający dokonał modyfikacji treści zaproszenia |

**ZMIANA NR 1 DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr pkt | Treść dotychczasowa | Nowa treść |
| 1. | Zaproszenie do złożenia oferty**Załącznik nr 1** **Opis przedmiotu zamówienia**  | Lekka rama wykonana z profili aluminiowych chromowanych. | Lekka rama wykonana z profili aluminiowych chromowanych lub rur stalowych chromowanych Fi 25x1 o wadze zbliżonej do profili aluminiowych. |