## formularz
Lp. | Część | nazwa części | Nazwa asortymentu | parametry techniczne i jakościowe | wielkość opakowania | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | wartość VAT | Wartość brutto | nazwa handlowa produktu / nazwa producenta,
1 | 1 | Materiały higieniczne | Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy. | Zewnętrzna warstwa polietylenowa, wewnętrzna warstwa włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce. Zapachowy, pakowany pojedynczo. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz instrukcja użycia Nie zawiera latexu. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Zarejestrowany jako produkt kosmetyczny. | 1 | opakowanie | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Materiały higieniczne | Myjka do ciała jednostronnie nasączona mydłem | rozmiar 20cm x 20 cm | 1 | opakowanie | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Materiały higieniczne | Podkład chłonny | wykonany z 5 warstw: laminat+wata celulozowa + pulpa cleulozowa + wata celulozowa + włóknina polipropylenowa. Posiada wkład chłonny z pikowaniami. Część spodnia podfoliowana, nieprzemakalna. Rozmiar 60x90. | 1 | sztuka | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | Materiały higieniczne | Podkład chłonny podfoliowany | rozmiar 60 x 90; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu | 1 | sztuka | 40320 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUMA 1 | [8 empty] | SUMA 1 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | Rękawiczki jednorazowe | Rękawiczki sterylne | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671; AQL 0,65-potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,21mm(+/-0,02), dłoni 0,18mm(+/-0,01), mankiecie 0,17mm(+/-0,01), długość min. 280mm, siła zrywu przed starzeniem(mediana) min 18N, zawartość białek lateksowych max 10 µg/g - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455 nie starszym niż 2016 r. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6,0-8,5. | 1PARA | PARA | 50000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUMA 2 | [8 empty] | SUMA 2 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | wyroby do chemodializy | wyroby do chemodializy | 15% Nieorganiczny środek chemiczny-sól sodowa kwasu podchlorawego służący do uzdatniania wody- stosowany na stacji dializ w opakowaniach po 5L | 5L | opakowanie | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUMA 3 | [8 empty] | SUMA 3 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | utrwalacz cytologiczny | utrwalacz cytologiczny | Preparat w aerozolu do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych w celu późniejszej ich oceny. Poj. 150 ml Zakres stosowania: - rozmazy: ginekologiczne, z płynów ustrojowych, z biopsji, z osadów płynów z jamy ciała i moczu. | 150ml | opakowanie | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUMA 4 | [8 empty] | SUMA 4 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | przyrządy laryngologiczne | Zestaw jednorazowy laryngologiczny | Zestaw jednorazowy laryngologiczny. Skład zestawu: - Wziernik nosowy z funkcjonalnymi rękojeściami, gładką powierzchnią aplikacyjną oraz o matowej powierzchni rękojeści - Wziernik uszny koloru czarnego, o matowej powierzchni wewnętrznej i średnicy 2mm dla rozmiaru M i 4 mm dla rozmiaru L - Szpatułka białego koloru z elastycznego plastiku Dostępny w dwóch rozmiarach. Jednorazowego użytku. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera ftalanów. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Termin ważności: 5 lat. Opakowanie: 1 sztuka papier/folia | 1szt | sztuka | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | przyrządy laryngologiczne | Lusterko laryngologiczne | Lusterko laryngologiczne. Średnica lusterka: 19 mm. Długość rączki: 18 cm. Obudowa lusterka i rączka w kolorze białym. Krawędzie wyrobu gładkie bez ryzyka uszkodzenia śluzówki gardła. Nie zawiera lateksu. Nie posiada ftalanów. Jednorazowego użytku. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Termin ważności: 5 lat. Opakowanie: 1 sztuka papier/folia | 1szt | sztuka | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | przyrządy laryngologiczne | Łącznik combifix (końcówka-luer record) | Łącznik combifix (końcówka-luer record) | 1szt | sztuka | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | przyrządy laryngologiczne | Łącznik do ssaka prosty o gładkiej powierzchni zewnętrznej. Sterylny | Łącznik do ssaka prosty o gładkiej powierzchni zewnętrznej. Sterylny | 1szt | sztuka | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | przyrządy laryngologiczne | trzyczęściowa strzykawka ze stożkiem | 3-częściowa strzykawka ze stożkiem do cewnika, usytuowanym centralnie. Z dołączonymi dwoma łącznikami luer. Wykonana z polipropylenu. Przeźroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości. Biały transparentny tłok. Uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka. Płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Ścięcie stożka pod kątem 45°. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczona na korpusie strzykawki. Bez lateksu. Bez ftalanów. Jednorazowego użytku. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Termin ważności: 5 lat | 1szt | sztuka | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | przyrządy laryngologiczne | Laryngoskop jednorazowy z 1 łyżką w zestawie | Laryngoskop jednorazowy z 1 łyżką w zestawie | 1szt | sztuka | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | przyrządy laryngologiczne | Łyżka laryngoskopowa światłowodowa j.u. | Łyżka laryngoskopowa światłowodowa j.u. | 1szt | sztuka | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | przyrządy laryngologiczne | Wziernik do ucha jednorazowy. W dwóch rozmiarach - dla dzieci i dla dorosłych | Wziernik do ucha jednorazowy. W dwóch rozmiarach - dla dzieci i dla dorosłych | 1szt | sztuka | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 5 | przyrządy laryngologiczne | Wziernik do otoskopu o średnicy 4mm | Wzierniki uszne jednorazowego użytku w kolorze ciemnoszarym w wymiarach 4,0 mm | 1szt | sztuka | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUMA 5 | [8 empty] | SUMA 5 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | kołnierz szyjny | Kołnierz szyjny dla dorosłych | wielokrotnego użytku, regulacja podparcia potylicy, pole regulacji, blokada regulacji, otwory dostępu do szyi, skala rozmiarów, regulacja części żuchwowej | 1szt | sztuka | 90 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | kołnierz szyjny | Kołnierz szyjny dla dzieci | wielokrotnego użytku, regulacja podparcia potylicy, pole regulacji, blokada regulacji, otwory dostępu do szyi, skala rozmiarów, regulacja części żuchwowej. | 1szt | sztuka | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUMA 6 | [8 empty] | SUMA 6 | 0 | 0 | 0