## brzuszne
Część 1. Stent-graft aorty brzusznej
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość w ramach zamówienia podstawowego | Ilość w ramach zamówienia z prawa opcji | Cena netto (zam. podstawowe i w prawie opcji) | % Vat | Wartość VAT | Cena brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | stent-graft brzuszny | komplet | 70 | 30
PODSUMOWANIE | [5 empty] | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji
Całkowita wartość zamówienia (podstawowe + w ramach prawa opcji)
Warunki:
1. Bank implantów na bloku operacyjnym umożliwiający ciągłość pracy w postaci dwóch kompletów stent-graftów w następujących rozmiarach: 1x28mm, 1x 32mm. Rozmiar odnosi się do średnicy szyji tętniaka w tętnicy nerkowej. Pozostałe rozmiary dostarczane "na żądanie" w ciągu 24h od złozenia zamówienia.
2. Szkolenie personelu
Należy złożyć ofertę zgodnie z poniższym opisem technicznym
STENT-GRAFT Z FIKSACJĄ NADNERKOWĄ DO ZAOPATRYWANIA TĘTNIAKÓW AORTY BRZUSZNEJ + SPRZĘT DODATKOWY: - zestaw składający się z trzech elementów (body, odnoga ipsilateralna, odnoga kontralateralna) - wykonanie szkieletu stent-graftu do wyboru operatora przed zabiegiem: nitinol lub stal - pokrycie wykonane z poliestru - maksymalna średnica elementu aortalnego 36 mm - średnica zewnętrzna (O.D.) systemu wprowadzającego od 16F do 20 F - fiksacja nadnerkowa za pomocą wolnego segmentu z haczykami - hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego - 2 prowadniki o dużej sztywności umożliwiające wprowadzenie zestawu - balon lateksowy do modelowania wprowadzonych elementów stent-graftu - poszerzacze - cewniki do kaniulacji odnogi kontralateralnej - wykonawca zapewni dostarczenie dowolnej ilości odnóg celem pełnego wyłączenia tętniaka - w przypadku zestawu dwuczęściowego ocluder do wersji uniiliac - cewnik kalibrowany

## piersiowe
Część 2. Stent-graft aorty piersiowej
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość w ramach zamówienia podstawowego | Ilość w ramach zamówienia z prawa opcji | Cena netto (zam. podstawowe i w prawie opcji) | % Vat | Wartość VAT | Cena brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | stent-graft piersiowy | komplet | 6 | 3
PODSUMOWANIE | [5 empty] | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji
Całkowita wartość zamówienia (podstawowe + w ramach prawa opcji)
Warunki:
1. Dostawy "na żądanie" w ciągu 24h od złozenia zamówienia
2. Szkolenie personelu
Należy złożyć ofertę zgodnie z poniższym opisem technicznym
STENT-GRAFT DO ZAOPATRYWANIA TĘTNIAKÓW AORTY PIERSIOWEJ + SPRZĘT DODATKOWY - wykonanie szkieletu stent-graftu do wyboru operatora przed zabiegiem: nitinol lub stal - pokrycie wykonane z PTFE - maksymalna średnica stent-graftu 45 mm - średnica systemu wprowadzającego 20, 22 , 24 F - balon lateksowy do modelowania wprowadzonych elementów - prowadnik o dużej sztywność umożliwiający wprowadzenie zestawu - balon lateksowy do modelowania wprowadzonych elementów stent-graftu

## fenestrowane
Część 3. Stent-graft fenestrowany
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość w ramach zamówienia podstawowego | Ilość w ramach zamówienia z prawa opcji | Cena netto (zam. podstawowe i w prawie opcji) | % Vat | Wartość VAT | Cena brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | stent-graft fenestrowany | komplet | 5 | 2
PODSUMOWANIE | [5 empty] | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
Wartość zamówienia podstawowego
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji
Całkowita wartość zamówienia (podstawowe + w ramach prawa opcji)
Warunki:
1. Dostawy "na żądanie" w ciągu 24h od złozenia zamówienia na gotowy wyrób medyczny typu T-branch. Dla wyrobu medycznego wykonywanego na zamówienie (custom made) dostawa w ciągu 60 dni od ustalenia z lekarzem Zamawiajacego parametrów implantu
2. Szkolenie personelu
Należy złożyć ofertę zgodnie z poniższym opisem technicznym
- Zbudowanych na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe . - Projektowanych dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. - Pozwalających na zaopatrzenie endovaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnegoi tętnicy krezkowej górnej. - Posiadających 3 lub więcej rękawków albo kombinacje rękawków i otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny. - Introducer musi posiadać wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i być kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację. - System musi posiadać możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia. - Dostarczane w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka z jednym elementem proksymalnym lub systemem mocującym. - W uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich warunkach anatomicznych, możliwość dostarczenia stentgraftu z 4 rękawkami (TBRANCH)