**Pytanie 1.**

Dzień dobry prosimy o sprecyzowanie odnośnie ilości do wbudowania dla stolarki okiennej O1 -
zestawienie wskazuje na 13 szt. natomiast przedmiar i lokalizacja na rzutach na 3 szt.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć do wyceny ilość stolarki okiennej zgodnie z przedmiarem tj. **3 szt.**

**Pytanie 2.**

Prosimy o sprecyzowanie ilości bram garażowych (BG1) do wbudowania - zestawienie stolarki wskazuje na 1 szt., natomiast przedmiar, elewacje, rzut na 4 szt.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć do wyceny ilość bram garażowych (BG1) zgodnie z przedmiarem tj. **4 szt.**

**Pytanie 3.**

Prosimy o sprecyzowanie czy zgodnie z dok. projektową wystarczające jest pokrycie ścian wewnętrznych jedynie tynkiem cem-wap bez warstwy wykończeniowej np. z gipsu szpachlowego

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć do wyceny pokrycie ścian wewnętrznych tynkiem cementowo-wapiennym kat.III.

**Pytanie 4.**

Czy przedmiotem zamówienia dla branży elektrycznej jest również instalacja odgromowa ?? - brak tego zakresu w dok. projektowej ,siwz, przedmiarze prac

**Odpowiedź:**

Wykonanie  instalacji odgromowej na budynku nie jest przedmiotem zamówienia.