Szp-241/FZ-073/ 801 /2024					        Wrocław, dnia 28.11.2024 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:

„DOSTAWA ARTROSKOPU”.

Pytanie nr 1 - dotyczy SWZ - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie terminu dostawy krótszego niż 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z  SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy opisu przedmiotu zamówienia punkt 5 Konsola artroskopowa

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli Shaver artroskopowy ilość - 1szt. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia Shaver artroskopowy w ilości – 1 szt.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1.1 do formularza ofertowego.

W załączeniu do niniejszej informacji Zamawiający przesyła zmodyfikowany załącznik.

- BYŁO:

- Shaver artroskopowy: zakres obrotów do 12000 obr/min - 3 szt.

- JEST:

- Shaver artroskopowy: zakres obrotów do 12000 obr/min – 1 szt.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.