

WOJSKOWE CENTRUM

KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78

Warszawa, dnia 08 lipca 2022 r.

**Wykonawcy postępowania nr 25/U/2022**

Warszawa, dnia 1 lipca 2022 r.

WCKiK – SZP.2612.23/D/2022

Odpowiedzi na pytania do postępowania 23/D/2022

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kompresorami które podczas pracy załączają się w momencie podwyższenia temperatury we wnętrzu? Takie rozwiązanie jest rozwiązaniem korzystniejszym z racji łatwego dostępu do kompresorów (ogólnie dostępnych w sprzedaży) w przypadku ewentualnej awarii. Dodatkowo kompresory inwerterowe mają tendencję do częstych uszkodzeń. 95 % producentów sprzętu chłodniczego używa innych kompresorów niż inwerterowe. Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania w celu umożliwienia uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytania 01 lipca 2022 r. udzielił już odpowiedzi na pytanie :

„PYTANIE 10

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kompresorami klasycznymi nie inwerterowymi?

ODPOWIEDŹ

**Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenie z kompresorami klasycznymi.”**

Odpowiedź została zamieszczona na platformie zakupowej w postępowaniu Zamawiającego, umożliwia to zapoznanie się z nią wszystkim wykonawcom.

**W imieniu Zamawiającego**

Sporządziła M. Luciak.