ZP/24/2025

Załącznik Nr 3 DO SWZ

**Pakiet Nr 13**

**Poz. 10.** **Zestaw lateks EPEC EC4**

**Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Chlamydiatrachomatis w wymazach z szyjki macicy u kobiet, w wymazach z cewki moczowej i w moczu u mężczyzn**

**dla Medycznego Laboratorium Pediatrycznego ZDL CSK UM w Łodzi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymagania - należy wypełnić** | | | |
| Lp. |  | Potwierdzenie spełnienia  Tak | Potwierdzenie spełnienia  Nie |
| 1 | Zamawiający wymaga, aby wynik badania można uzyskać najpóźniej po 20 minut od rozpoczęcia procedury |  |  |
| 2 | Zamawiający wymaga zaoferowania testu, w postaci kasetki, gdzie próbkę dozuje się do jednej studzienki/ otworu na próbkę |  |  |
| 3 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w zestawie testowym wszystkich niezbędnych do wykonania testu akcesoriów, tj. probówek, pipetek itp |  |  |

*kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*