## Pakiet 9 mikr testy
Pakiet Nr 36 MLM-Testy kasetkowe.
ZP/24/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
Pakiet Nr 9 Mikrobiologia - Sporna - Testy kasetkowe.
Odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej w PRACOWNI MIKROBIOLOGII W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PEDIATRII im. M. KONOPNICKIEJ W ŁODZI
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jed. miary | Ilość / 36 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
1 | szybki membranowy test immunoenzymatyczny lub immunochromatograficzny do równoczesnego wykrywania antygenu dehydrogeazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A i B C. difficile w próbkach kału ludzkiego. | nie |  | op.=20szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | kontrola zewnątrzlaboratoryjna do wykrywania antygenów C. difficile, min. 1xrok | nie |  | sztuka | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów rotawirusów, adenowirusów i norowirusów w próbkach kału ludzkiego | nie |  | op.=10szt. | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów rotawirusów i adenowirusów w próbkach kału ludzkiego | nie |  | op.=25szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | kontrola zewnątrzlaboratoryjna do wykrywania rotawirusów i adenowirusów, min. 1xrok | nie |  | sztuka | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów norowirusa genogrupy I i II w próbkach kału ludzkiego | nie |  | op.=10szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | kontrola zewnątrzlaboratoryjna do wykrywania norowirusów, min. 1xrok | nie |  | sztuka | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | test kasetkowy imunochromatograficzny do wykrywania antygenu H.pylori w próbkach kału ludzkiego | nie |  | op.=25szt. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | kontrola zewnątrzlaboratoryjna do wykrywania antygenów H. pylori, min. 1xrok | nie |  | sztuka | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Test kasetkowy imunochromatograficzny do wykrywania antygenów Giardia i Cryptosporidium w próbkach kału ludzkiego | nie |  | op.=30 szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | kontrola zewnątrzlaboratoryjna do wykrywania antygenów Giardia i Cryptosporidum, min. 1xrok | nie |  | sztuka | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów wirusów SARS CoV-2, Influenza A/B, RSV | nie |  | op.=25szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Campylobacter w kale | nie |  | op.=10szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Test do wykrywania przeciwciał heterofilnych przeciwko mononukleozie w surowicy | nie |  | op.=25szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Test do wykrywania antygenów Streptococcus grupy A w wymazach z gardła | nie |  | op.=20szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Zestaw odczynników do manualnego barwienia drobnoustrojów metodą Grama (fiolet krystaliczny, jodyna stabilizowana, odbarwiacz, safranina (ewentualnie fuksyna) | nie |  | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Skala McFarlanda 6 roztworów wzorcowych (0,5, 1,2,3,4,5) | nie |  | zestaw | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | E.coliO157 lateks test | nie |  | op=100szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
suma
Wyposażenie dodatkowe: Adaptacja pracowni do wykoniwyania testów przez dostarczenie i montaż mebli do przygotowania materiałów, odczynników i dokumetacji związanej
Szkolenia : wykonawca zapewni udział w szkoleniach podnoszacych kwalifikacje zawodowe dla minimum 2 pracowników raz w roku, w zakresie związanym z przedniotem zamówienia.
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarujemy termin dostaw cząstkowych (od 1 do max 6 dni w dni robocze(pon-pt)) | [7 empty] | dni
poz 1,3,4,6,8,9,11,13 - Deklarujemy termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum: 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
Wymagania do Pakietu
Testy kasetkowe
· Zamawiający wymaga, aby zestawy testowe spełniały wymogi wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro (IVD).
· Zamawiający wymaga, aby zestawy testowe, odczynniki posiadały instrukcje w języku polskim.
· W przypadku braku dostępnej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, Wykonawca na wniosek Zamawiającego zapewni na własny koszt wykonanie badania w laboratorium referencyjnym z zastosowaniem tej samej metody oznaczeń, przynajmniej 1 x w roku.
· Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań jeśli końcowa zamawiana ilość odczynnika w ogólnym przeliczeniu będzie zgodna z zamawianą ilością. Zamawiający dopuszcza większą ilość odczynnika w ogólnym przeliczeniu po zaokrągleniu w górę do pełnych opakowań, w sytuacji gdy Wykonawca ponosi koszty za dodatkową ilość odczynnika.
Charakterystyka odczynników:
Poz. 1. Szybki test immunochromatograficzny (do 15 minut) wykrywający jednocześnie antygen dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyny A i B Clostridioides difficile w próbkach kału ludzkiego.
· Zamawiający wymaga, aby wynik badania można uzyskać najpóźniej po 30 minutach od rozpoczęcia procedury.
· Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kontrolę dodatnią w zestawie lub jako osobną pozycję
· Zamawiający wymaga zaoferowania testu, w postaci jednej kasetki, gdzie w celu uzyskania wyników zarówno na GDH jak i toksyny A i B, próbkę przygotowuje się jednokrotnie
· Zamawiający wymaga testu charakteryzującego się:
a) poziomem wykrywalności antygenu GDH nie gorszym niż 0,39 ng/ml,
b) poziomem wykrywalności toksyny A nie gorszym niż 0,5 ng/ml,
c) poziomem wykrywalności toksyny B nie gorszym niż 0,79 ng/ml.
· Zamawiający wymaga, aby wszystkie powyższe parametry zostały potwierdzone w dołączonej do testu metodyce wykonania.
· Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia certyfikatu kontroli jakości do każdej dostawy.
d) test rozróżnia toksyny A i B (osobne linie na pasku testowym)
Poz. 3. Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów rotawirusów, adenowirusów i norowirusów w próbkach kału ludzkiego.
· Zamawiający wymaga, aby wynik badania można uzyskać najpóźniej po 15 minutach od rozpoczęcia procedury.
· Zamawiający wymaga zaoferowania testu, w postaci jednej kasetki, gdzie w celu uzyskania wyników na Rotawirusy, Adenowirusy jaki i Norowirusy, próbkę przygotowuje się jednokrotnie oraz dozuje do jednej, opcjonalnie trzech oddzielnych studzienek/otworów na próbkę.
· Procedura polegająca na wprowadzeniu całej fiolki do opakowania testowego i rozprowadzeniu się próbki (przebicie membranowego dna fiolki przez iglicę na dnie testu)
· Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w zestawie testowym wszystkich niezbędnych do wykonania testu akcesoriów, tj. probówek, pipetek itp.
· Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia certyfikatu kontroli jakości do każdej dostawy.
Poz. 4. Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów rotawirusów i/lub adenowirusów w próbkach kału ludzkiego.
· Zamawiający wymaga, aby wynik badania można uzyskać najpóźniej po 15 minutach od rozpoczęcia procedury.
· Zamawiający wymaga zaoferowania testu, w postaci jednej kasetki, gdzie w celu uzyskania wyników zarówno na Rotawirusy jaki i Adenowirusy, próbkę przygotowuje się jednokrotnie oraz dozuje do jednej, opcjonalnie dwóch oddzielnych studzienek/ otworów na próbkę.
· Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w zestawie testowym wszystkich niezbędnych do wykonania testu akcesoriów, tj. probówek, pipetek itp.
· Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia certyfikatu kontroli jakości do każdej dostawy.
Poz. 6. Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów noro wirusa genogrupy I i II w próbkach kału ludzkiego.
· Zamawiający wymaga, aby wynik badania można uzyskać najpóźniej po 15 minutach od rozpoczęcia procedury.
· Zamawiający wymaga zaoferowania testu, w postaci jednej kasetki, gdzie w celu uzyskania wyników zarówno dla Norowirusagenogrupy I i II, próbkę przygotowuje się jednokrotnie oraz dozuje do jednej studzienki/ otworu na próbkę.
· Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w zestawie testowym wszystkich niezbędnych do wykonania testu akcesoriów, tj. probówek, pipetek itp.
· Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia certyfikatu kontroli jakości do każdej dostawy.
Poz. 8. Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w próbkach kału ludzkiego.
· Zamawiający wymaga, aby wynik badania można uzyskać najpóźniej po 15 minutach od rozpoczęcia procedury.
· Zamawiający wymaga zaoferowania testu, w postaci kasetki, gdzie próbkę dozuje się do jednej studzienki/otworu na próbkę.
· Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w zestawie testowym wszystkich niezbędnych do wykonania testu akcesoriów, tj. probówek, pipetek itp.
· Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia certyfikatu kontroli jakości do każdej dostawy.
*Niespełnienie któregokolwiek warunku wyklucza ofertę
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 10 mikr bulion
ZP/24/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
Pakiet Nr 10.
Krążki antybiotykowe do oznaczania lekooporności metodą dyfuzyjną – różne, zakresy stężeń wg. EUCAST, CLSI i KORLD. Podłoża do hodowli, izolacji i identyfikacji drobnoustrojów oraz paski do oznaczania wartości MIC w PRACOWNI MIKROBIOLOGII W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PEDIATRII im. M. KONOPNICKIEJ W ŁODZI
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jed. miary | Ilość / 36 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
1 | bulion tryptozowo-sojowy, sterylny, 5-10 ml | nie |  | sztuka | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | paski wskaźnikowe do oceny atmosfery beztlenowej | nie |  | sztuka | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | saszetki do wytwarzania atmosfery beztlenowej z torebkami i klipsami | nie |  | sztuka | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | bulion Schaedler i witaminą K, 8-12 ml lub 13 ml | nie |  | sztuka | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | podłoże agarowe Schaedler z witaminą K i 5% krwi baraniej dla beztlenowców | nie |  | sztuka | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | podłoże agarowe chromogenne do wstępnej identyfikacji co najmniej 4 gatunków Candida lub podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji drożdżaków i bezpośredniej identyfikacji C.albicans oraz wstępnego różnicowania gatunków C.tropicalis, C.lusitaniae, C.kefyr. | nie |  | sztuka | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | podłoże agarowe RPMI do oznaczania lekowrażliwości grzybów | nie |  | sztuka | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | podłoże agarowe z 5% krwią baranią | nie |  | sztuka | 17000 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | selektywne podłoże do izolacji i identyfikacji enterokoków | nie |  | sztuka | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | podłoże agarowe czekoladowe z Polyvitaxem (bez antybiotyków) do krwi i PMR | nie |  | sztuka | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | podłoże agarowe czekoladowe do hodowli Haemophilus, z bacytracyną | nie |  | sztuka | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | podłoże agarowe MacConkey z fioletem krystalicznym | nie |  | sztuka | 15000 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | podłoże agarowe Chapmana do izolacji patogennych gronkowców | nie |  | sztuka | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | podłoże CNA z 5% krwią baranią | nie |  | sztuka | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | podłoże agarowe Mueller – Hinton z 5% krwią końską i 20 mg/l NAD | nie |  | sztuka | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | podłoże agarowe Mueller – Hinton | nie |  | sztuka | 5500 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | selektywne podłoże agarowe Sabouraund Glucose do izolacji grzybów | nie |  | sztuka | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | bulion Sabouraund z gentamycyną i chloramphenicolem o do izolacji grzybów | nie |  | sztuka | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Agar XLD | nie |  | sztuka | 2200 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Brilliance Salmonella | nie |  | sztuka | 500 |  |  |  | 0
21 | podłoże chromogenne do identyfikacji MRSA | nie |  | sztuka | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | podłoże chromogenne do wykrywania pałeczek ESBL | nie |  | sztuka | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | podłoże chromogenne do wykrywania enterokoków VRE różnicujących E.faecalis i E.faecium. | nie |  | sztuka | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | podłoże chromogenne do wykrywania karbapenemaz KPC, MBL, NDM-1, VIM, OXA-48 pałeczek gramoujemnych. | nie |  | sztuka | 360 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | podłoże chromogenne do izolacji i wstępnej identyfikacji bakterii z zakażen dróg moczowych | nie |  | sztuka. | 3500 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | wybiórczo-różnicujące podłoże do izolacji Yersinia | nie |  | sztuka | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | selektywne podłoże agarowe różnicujące do hodowli pałeczek Salmonella Shigella (SS) | nie |  | sztuka | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | bulion seleniowo-fosforanowy, sterylny, 5-10ml | nie |  | sztuka | 3800 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Plate Count Agar | nie |  | sztuka | 12000 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Agarek Amerykański | nie |  | sztuka | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | woda peptonowa (z peptonem) do namnażania enteropatogennych Escherichia coli, w probówkach, gotowe podłoże, 3-5 ml lub 9 ml | nie |  | sztuka | 12200 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | kwas fenyloboronowy do potwierdzenia obecności szczepów KPC, szt.=2ml | nie |  | sztuka | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Paski do oznaczania MIC lekowrażliwości bakterii opakowania 10 sztuk | nie |  | sztuka | 1540 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Paski do oznaczania MIC lekowrażliwości bakterii opakowania 30 sztuk | nie |  | sztuka | 2450 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Krążki antybiotykowe do oznaczania lekowrażliwości, op. 50 | nie |  | op.=50szt. | 354 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Chromagar STEC | nie |  | sztuka | 1500
37 | EDTA, inhibitor w teście służącym do wykrywania szczepów MBL, szt.=2ml | nie |  | sztuka | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
suma
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarujemy termin dostawy cząstkowych (od 1 do max. 6 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
poz. 5, 8,9,10,11,12,13,14,15,19, 20,21,22,23,24,25,26,27, 29, 30, 31, 32, 36, 37 - Deklarujemy termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum: 6 tygodni, licząc od daty dostarczenia towaru
poz 6 - Deklarujemy termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, minimum: 2 miesiące, licząc od daty dostarczenia towaru
poz 1,4,16,28 - Deklarujemy termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, minimum: 3 miesiące, licząc od daty dostarczenia towaru
poz 7 - Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, minimum: 5 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
poz 17,18- Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, minimum: 6 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
poz 3, 33, 34 - Deklarujemy termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, minimum: 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
poz 2 - Deklarujemy termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, minimum: 18 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
poz 35 - Deklarujemy termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, minimum: 34 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
Wymagania do Pakietu
Podłoża do hodowli, izolacji i identyfikacji drobnoustrojów oraz do oznaczania wartości MIC.
Zamawiający wymaga:
· dołączenia certyfikatu kontroli jakości potwierdzającego kontrolę przeprowadzoną ze szczepami wzorcowymi ATCC oraz parametrów fizyko-chemicznych do każdej dostawy, dla otrzymanej serii i rodzaju podłoży.
· zachowania należytej jakości podłoży przez cały okres obowiązywania terminu ważności oferowanych produktów
· podłóż posiadających pozytywną opinię KORLD (potwierdzenie jakości otrzymywanych podłóż oraz ich bezpieczeństwa stosowania w procesie diagnostycznym)
· dokumentów walidacyjnych od producenta płytek, potwierdzających brak wpływu warunków transportu na jakość podłoża (na wezwanie zamawiającego)
· warunków przechowywania podłóż potwierdzonych dokumentem walidacji (na wezwanie zamawiającego)
· płytek z podłożami z czytelnym nadrukiem z nazwą podłoża, datą ważności, numerem serii
· płytek (podłóż stałych) pakowanych nie więcej niż po 20 sztuk
· bulionów (podłóż płynnych) pakowanych nie więcej niż po 50 sztuk.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 11 mikr szczepy
ZP/24/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
Pakiet Nr 11 Szczepy wzorcowe w PRACOWNI MIKROBIOLOGII W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PEDIATRII im. M. KONOPNICKIEJ W ŁODZI.
Odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej w PRACOWNI MIKROBIOLOGII W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PEDIATRII im. M. KONOPNICKIEJ W ŁODZI
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jed. miary | Ilość / 36 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
1 | Candida parapsilosis ATCC 22019 | nie |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | nie |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Escherichia coli ATCC 25922 | nie |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Escherichia coli ATCC 35218 | nie |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | nie |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | nie |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | nie |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | nie |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | nie |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
suma
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarujemy termin dostaw cząstkowych od 1 do max. 6 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania | [7 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum: 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
Wymagania do Pakietu
Zamawiający wymaga:
· szczepów wzorcowych zgodnych z zaleceniami EUCAST, zarówno do oznaczania MIC jak i metody dyfuzyjno-krążkowej
· opakowania po 2 wymazówki
· drobnoustrojów pochodzących max. z 3 pasażu szczepu wzorcowego kolekcji ATCC i NCTC.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy