## Pakiet nr 3 krzep
ZP/24/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2
Pakiet nr 3 - ODCZYNNIKI, KALIBRATORY, MATERIAŁY KONTROLNE WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNego ANALIZATORa BADAŃ UKŁADU KRZEPNIĘCIA ORAZ URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH, DLA Medycznego Laboratorium Pediatrycznego ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ CSK UM W ŁODZI.
Lp. | Przedmiot zamówienia / „j.m.” | Szacunkowa ilość "j.m." /36 m-cy | Ilość "j.m." w opako- waniu | Szacun-kowa ilość opako- wań /c:d/ | Cena netto za 1 opako- wanie | Wartość netto /e x f / | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / nr katalogowy / Producent | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Odczynniki niezbędne do prawidłowego wykonania oznaczeń parametrów koagulologicznych / "j.m." dla Medycznego Laboratorium Pediatrycznego ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ CSK UM W ŁODZI. / Wypełnia Wykonawca/*
A | PT /ozn. | 20000 |  |  |  | 0 |  | 0
B | APTT / ozn. | 22000 |  |  |  | 0 |  | 0
C | TT /ozn. | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
D | FIBRYNOGEN /ozn. | 1500 |  |  |  | 0 |  | 0
E | D-dimer /ozn. | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0
F | czynnik krzepnięcia V/ozn | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
G | czynnik krzepnięcia VII/ozn | 700 |  |  |  | 0 |  | 0
H | czynnik krzepnięcia VIII/ozn | 700 |  |  |  | 0 |  | 0
I | czynnik krzepnięcia IX/ozn | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
J | czynnik krzepnięcia XIII/ozn | 150 |  |  |  | 0 |  | 0
K | czynnik von Willebrand stęż/ozn | 800 |  |  |  | 0 |  | 0
L | czynnik von Willebrand aktywność/ozn | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
M | AT3/ozn | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0
N | czynnik krzepnięcia VIII met. Chromogenna/ozn | 300 |  |  |  | 0 |  | 0
O | PFA czas okluzji/ozn | 750 |  |  |  | 0 |  | 0
P
2 | Kalibratory zabezpieczające pracę analiztora w zakresie szacunkowej ilości ozn./Wypełnia Wykonawca/*
A
B
C
D
E
F
G
3 | Materiały kontrolne: 1. kontrole wewnątrzlaboratoryjne firmowe dla wszystkich parametrów na dwóch poziomach w ilości zabezpieczające pracę aparatów w zakresie szacunkowej ilości ozn.; 2. Kontrole zewnątrzlaboratoryjne zgodnie z Załącznikiem nr 3/Wypełnia Wykonawca/*
A
B
C
D
E
F
4 | Materiały eksploatacyjne zabezpieczające pracę analiztora w zakresie szacunkowej ilości ozn./Wypełnia Wykonawca/*
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
5 | Dzierżawa analizatorów układu krzepnięcia /wraz z urządzeniami wspomagającymi: UPS-em, oprogramowaniem systemu Marcel wraz z adaptacją pomieszczenia, stoły laboratoryjne , wirówka ./ 36 m-cy=36 rat /
A | Dzierżawa analizatora układu krzepnięcia "podstawowych" |  | 1 | 36 | 0 | 0 |  | 0
B | wirówka |  | 1 | 36 | 0 | 0 |  | 0
C
D |  | Urządzenie wielofunkcyjne pracujące w sieci z drukarką monochromatyczną, ze względu na wydajność i żywotność preferowana firma OKI.Tonery zabezpieczające wydruk na okres trwania umowy.
Ogółem wartość :
► | Deklarowane terminy
| Deklarujemy termin dostaw cząstkowych (od 1 do max 6 dni w dni robocze(pon-pt)) | [8 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczanego przedmiotu zamówienia min. 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
Termin instalacji analizatorów: do 4 tyg od daty podpisania umowy
► | *W przypadku większej liczby oferowanych materiałów należy rozbudować tabelę.
► | Wszystkie informacje zawarte w tabeli muszą znajdować potwierdzenie w załączonych metodykach badań w języku polskim, dołączonych do pierwszej dostawy
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy