## Pakiet nr 8 Serol karty
ZP/24/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2
Pakiet 8 - Odczynniki i materiały zużywalne wraz z urządzeniami wspomagającymi do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla Medycznego Laboratorium Pediatrycznego ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ CSK UM W ŁODZI.
Lp. | Przedmiot zamówienia / „j.m.” | Szacunkowa ilość "j.m." /36 m-cy | Ilość "j.m." w opako- waniu | Szacun-kowa ilość opako- wań /c:d/ | Cena netto za 1 opako- wanie | Wartość netto /e x f / | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / nr katalogowy / Producent | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Odczynniki i materiały zużywalne do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla Medycznego Laboratorium Pediatrycznego ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ CSK UM W ŁODZI. / Wypełnia Wykonawca/*
A | Oznaczanie układu grupowego ABO, Antygenu D wraz z badaniem izoaglutynin grupowych (A1, B) (kategoria D VI+ / DVI- ) >4 m.ż. | 15000 badań
B | Oznaczanie układu grupowego ABO, Antygenu D (kategoria D VI+ / DVI- ) < 4 m.ż. | 3600 badń
C | Screening przeciwciał w PTA | 25488 badań
D | Oznaczanie antygenów z układu Rh i Kell ( DVI-, C, c, E, e, Kell, Cw , clt) | 600 badań
E | Właściwa próba krzyżowa PTA LISS > 4 m.ż. (liczba donacji) | 8064 badań
F | Diluent | adekwatnie do liczby wykonywanych badań
G | 0,8% krwinki do wykrywania przeciwciał anty-A1, anty-B ** | adekwatnie do liczby wykonywanych badań
H | 0,8% krwinki do wykrywania przeciwciał odpornościowych o specyfikacji zawartej w Załaczniku Nr 3 do Pakietu Nr 16 / ** | adekwatnie do liczby wykonywanych badań
I | zestaw krwi kontrolnej z oznakowaniem CE do codziennej kontroli aktywności urządzeń i odczynników diagnostycznych** | adekwatnie do liczby wykonywanych badań
j
2 | Materiały kontrolne: kontrole zewnątrzlaboratoryjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 /Wypełnia Wykonawca/*
A | Kontrola jakości IHIT | 4 sprawdziany /rok
B | Międzynarodowy Program Zewnętrznej Oceny Jakości Badań Immunohematologicznych | 4 sprawdziany /rok
C
D
E
F
3 | Materiały eksploatacyjne zabezpieczające pracę aparatu w zakresie szacunkowej ilości ozn./Wypełnia Wykonawca/*
A | Końcówki do pipet DG | adekwatnie do liczby wykonywanych badań
B
C
D
E
F
G
H
I
J
4 | Dzierżawa urządzeń wspomagających: UPS, oprogramowanie systemem Marcel, inkubatory, wirówka mikrokart, czytnik mikrokart, pipety manualne nastawcze o zmiennej objętości z walidacją i certyfikatem ( zakres 10-50ul) wraz z końcówkami kompatybilnymi do pipet stosownie do liczby wykonywanych badań; z uwzględnieniem adaptacji pomieszczenia-klimatyzacja (kontakt z Działem Technicznym oraz naniesienie zmian na dokumentację jako zmiany powykonawcze), stoły laboratoryjne/./ 36 m-cy=36 rat /
A | Wirówka do wirowania mikrokart |  | 2 | 36 | 0 | 0 |  | 0
B | Inkubator z dwoma niezależnymi komorami grzewczymi i dwoma niezależnymi czasami preinkubacji |  | 2 | 36
C | Pipety automatyczne dedykowane do pracy z mikrotestam |  | 3 | 36
D | Czytnik do kart DG Reader Net |  | 1 | 36
E | Dyspenser DG Plus |  | 2 | 36
F
G
Ogółem wartość :
► | Deklarowane terminy
| Deklarujemy termin dostaw cząstkowych (od 1 do max 6 dni w dni robocze(pon-pt)) | [8 empty] | dni
Deklarujemy termin ważności dostarczanego przedmiotu zamówienia min. 9 miesięcy , licząc od daty dostarczenia towaru
Termin instalacji urządzeń wspomagających : do 4 tyg od daty podpisania umowy
► | Wymagania i parametry graniczne opisane w zał nr 3 do SIWZ
► | *W przypadku większej liczby oferowanych materiałów należy rozbudować tabelę.
► | ** Wykonawca dołącza harmonogram dostaw
► | Oferowaną ilość produktów należy zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych w górę.
► | Zamawiający wymaga aby dostarczone produkty były zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (IVDR) w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 974 )
► | Zamawiający wymaga aby jakość wyrobu medycznego była zgodna z wymaganiami zawartymi w przepisach obowiązujących polską Służbę Krwi.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy