## Pakiet 14
ZP/24/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
Pakiet Nr 14 Panele do aparatu FilmArray® multiplex PCR system w PRACOWNI MIKROBIOLOGII W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PEDIATRII im. M. KONOPNICKIEJ W ŁODZI
Odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej w PRACOWNI MIKROBIOLOGII W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PEDIATRII im. M. KONOPNICKIEJ W ŁODZI
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jed. miary | Ilość / 36 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
1 | FilmArray® Respiratory 2.1 plus Panel | nie |  | op.=30szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | FilmArray® Blood Culture Identification Panel | nie |  | op.=30szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | FilmArray® Gastrointestinal Panel | nie |  | op.=30szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | FilmArray® Meningitis/Encephalitis Panel | nie |  | op.=6szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | FilmArray® Pneumonia plus Panel | nie |  | op.=30szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | FilmArray® Joint Infection (JI) Panel | nie |  | op.=30szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | MW FECAL TRANSWAB 2ML CARY BLAIR 125 | nie |  | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | FilmArray Torch 2 System dzierżawa | nie |  | 1 aparat | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
suma
Deklarowane terminy
| Deklarujemy termin dostaw cząstkowych (od 1 do max 6 dni w dni robocze(pon-pt)) | [8 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczanego przedmiotu zamówienia min. 12 miesięcy z wyjątkiem preparatów krwi , licząc od daty dostarczenia towaru
Termin instalacji aparatu : do 4 tyg od daty podpisania umowy
· Zamawiający wymaga, aby zestawy testowe spełniały wymogi wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro (IVD).
· Zamawiający wymaga, aby zestawy testowe, odczynniki posiadały instrukcje w języku polskim.
· Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań jeśli końcowa zamawiana ilość odczynnika w ogólnym przeliczeniu będzie zgodna z zamawianą ilością. Zamawiający dopuszcza większą ilość odczynnika w ogólnym przeliczeniu po zaokrągleniu w górę do pełnych opakowań, w sytuacji gdy Wykonawca ponosi koszty za dodatkową ilość odczynnika.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 15
ZP/24/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
Pakiet Nr 15 Dzerżawa automatycznego systemu do wykrywania drobnoustrojów w hodowli krwi i płynach ustrojowych wraz z materiałami zużywalnymi i odczynnikami. w PRACOWNI MIKROBIOLOGII W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PEDIATRII im. M. KONOPNICKIEJ W ŁODZI
Odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej w PRACOWNI MIKROBIOLOGII W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PEDIATRII im. M. KONOPNICKIEJ W ŁODZI
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jed. miary | Ilość / 36 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
1 | podłoża z neutralizatorami antybiotyków do hodowli bakterii tlenowych i grzybów dla dorosłych | nie |  | sztuka | 6000 |  |  |  | 0 | 0
2 | podłoża z neutralizatorami antybiotyków do hodowli bakterii tlenowych i grzybów pediatryczne | nie |  | sztuka | 3500
3 | podłożane z neutralizatorami antybiotyków do hodowli bakterii beztlenowych (jeśli oferent posiada w asortymencie podłoża lityczne wycenia w tej pozycji) | nie |  | sztuka | 2500 |  |  |  | 0 | 0
4 | suplement do płynów ustrojowych innych niż krew (zwalidowany z podłożami producenta) | nie |  | sztuka | 10 |  |  |  | 0 | 0
5 | jałowe bezpieczne igły dwustronne z systemem odpowietrzający dedykowane do przesiewania dodatnich hodowli na podłoża stałe | nie |  | sztuka | 1500 |  |  |  | 0 | 0
6 | dzierżawa (kompletna obsługa serwisowa: instalacja, reinstalacja, przeglądy, konserwacja, naprawy) systemu automatycznego do wykrywania drobnoustrojów w hodowli krwi i płynach ustrojowych (cały okres trwania umowy) | nie |  | 1 aparat | 36 |  |  |  | 0 | 0
suma
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarujemy termin dostawy od 1 do max. 6 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania | [7 empty] | dni
poz 5 - Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
poz 1,2,3,4 Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum 6 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
Termin instalacji analizatora : do 4 tyg od daty podpisania umowy
Wymagania do Pakietu :
Dzierżawa automatycznego systemu do wykrywania drobnoustrojów w hodowli krwi i płynach ustrojowych wraz z materiałami zużywalnymi i podłożami do posiewów
| • | Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań jeśli końcowa zamawiana ilość odczynnika w ogólnym przeliczeniu będzie zgodna z zamawianą ilością. Zamawiający dopuszcza większą ilość odczynnika w ogólnym przeliczeniu po zaokrągleniu w górę do pełnych opakowań, w sytuacji gdy Wykonawca ponosi koszty za dodatkową ilość odczynnika.
Poz. 6: Dzierżawa (kompletna obsługa serwisowa: instalacja i reinstalacja, przeglądy, konserwacja, naprawy) systemu automatycznego do wykrywania drobnoustrojów w hodowli krwi i płynach ustrojowych (cały okres trwania umowy) z dedykowanym stołem roboczym, materiałami zużywalnymi i podłożami do posiewów.
Zamawiający wymaga:
| • | analizatora i podłoży do posiewów wyłącznie od jednego producenta stanowiących jednolity system analityczny
| • | hodowli i detekcji drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu na100 - 120 miejsc w aparacie na próbki
| • | analizator w wbudowanym ekranem dotykowym zapewniającym sterowanie systemem
| • | systemu dźwiękowej i graficznej sygnalizacji prób dodatnich oraz możliwości zmiany czasu protokołowego dla hodowli ujemnej
| • | podłóż hodowlanych stanowiących jednocześnie podłoża transportowe
| • | możliwości hodowli bakterii i grzybów w jednym podłożu oraz hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów (Neisseria, Haemophilus) przy minimalnej ilość pobranego materiału 0,5ml
| • | aparatu fabrycznie nowego, wcześniej nieużywany wraz z instrukcją obsługi w języku polskim
| • | przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzenia
| • | urządzenia posiadającego deklarację CE IVD dla wyrobów medycznych
| • | minimalnej objętości pobranego materiału dla butelek pediatrycznych: 0.5ml – pojemność ta musi być walidowana przez producenta i wpisana w instrukcję podłoża
| • | w przypadku konieczności suplementacji podłoży Zamawiający wymaga suplement z Certyfikatem CE IVD
| • | neutralizacji antybiotyków i białych krwinek poprzez system neutralizacji antybiotyków pozwalający na zastosowanie dwóch typów butelek tlenowej i beztlenowej
| • | podłóż zwalidowanych do płynów ustrojowych naturalnie jałowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn stawowy, płyn opłucnowy i inne) – informacja odnośnie walidacji musi być wpisana w instrukcję podłoża do posiewów
| • | dostarczenia wraz z aparatem urządzenia UPS pozwalającego na bezpieczne zamknięcie i zakończenie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej
| • | głośność aparatu nie więcej niż 56 dB
| • | oferowane podłoża muszą być zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki
| • | wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie zmiany zabarwienia sensora/znacznika
| • | możliwość opóźnionego wkładania wszystkich rodzajów butelek z pobranym materiałem do aparatu (do 24 godzin), nie mająca wpływu na wykrywalność drobnoustrojów (wizualna ocena preinkubowanej butelki – sensor/znacznik np. zmiana koloru) wpisane do instrukcji technicznej producenta
| • | wszystkie parametry powinny być potwierdzone stosowanymi dokumentami dołączonymi do oferty
| • | jeden z algorytmów odczytu wzrostu drobnoustrojów progowy dający możliwość odczytu dodatniej próbki na wejściu
| • | nieodpłatnej instalacji, uruchomienia i zwalidowania całości systemu
| • | nieodpłatnej reinstalacji całości systemu
| • | możliwości całodobowego zgłaszania awarii analizatora
| • | reakcji serwisu do 24 godz. od momentu zgłoszenia usterki
| • | podłączenia aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego Środowisko Centrum firmy MARCEL S.A.
| • | podłoża kompatybilne z aparatem multipleks PCR - możliwość szybkiej diagnostyki sepsy
Niniejszym oświadczamy, iż oferowane urządzenia, oprócz spełnienia parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.
Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 16
ZP/24/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
Pakiet Nr 16 Dzierżawa automatycznego systemu do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z materiałami zużywalnymi i odczynnikami w PRACOWNI MIKROBIOLOGII W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PEDIATRII im. M. KONOPNICKIEJ W ŁODZI
Odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej w PRACOWNI MIKROBIOLOGII W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PEDIATRII im. M. KONOPNICKIEJ W ŁODZI
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jed. miary | Ilość / 36 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
1 | karty/panele do identyfikacji bakterii Gram-ujemnych | nie |  | op.=20szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | karty/panele do identyfikacji bakterii Gram-dodatnich | nie |  | op.=20szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | karty/panele do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | nie |  | op.=20szt. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | karty/panele do identyfikacji bakterii Neisseria i Haemophilus | nie |  | op.=20szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | karty/panele do identyfikacji bakterii beztlenowych i Corynebacterium | nie |  | op.=20szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | karty/panele do oceny lekowrażliwośli Enterococcus spp. dla wszystkich materiałow klinicznych | nie |  | op.=20szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | karty/panele do oceny lekowrażliwości Staphylococcus spp.dla wszystkich materiałow klinicznych | nie |  | op.=20szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | karty/panele do oceny lekowrażliwości pałeczek fermentujących wyhodowanych z moczu | nie |  | op.=20szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | karty/panele do oceny lekowrażliwości pałeczek niefermentujacych ze wszystkich materiałów klinicznych | nie |  | op.=20szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | karty/panele do oceny lekowrażliwości pałeczek fermentujących wyhodowanych z materiałów klinicznych z wyjątkiem moczu | nie |  | op.=20szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | karty/panele do oceny lekowrażliwości drożdżaków | nie |  | op.=20szt. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | karty/panele do oceny lekowrażliwości Streptoccocus pneumoniae, viridans i beta- hemolizujących | nie |  | op.=20szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | zestaw odczynników i materiałów zużywalnych dedykowanych do zaoferowanego aparatu w przeliczeniu na zamawianą ilość kart/paneli (możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowej) | nie |  | zestaw | 1
13a | SALINE SOLUTION 3x500ML | nie |  | op. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
13b | PIPETTE TIPS - 100 - 1000 UL (96 szt) | nie |  | op. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
13c | PIPETTE TIPS 0,5-250 ul (96 szt) | nie |  | op. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
13d | UNSENSITISED TUBES 1x2000 szt. | nie |  | op. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | dzierżawa (instalacja, reinstalacja, kompletna obsługa serwisowa: przeglądy, konserwacja, naprawy) systemu automatycznego do identyfikacji i oceny lekowrażliwości bakterii i grzybów (cały okres trwania umowy) | nie |  | 1 | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
suma
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 6 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [8 empty] | dni
poz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12 - Deklarujemy termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum: 6 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
poz. 13a, 13b,13c, 13d - Deklarujemy termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum 6 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
Termin instalacji dzierżawionego sprzętu do 4 tyg od daty podpisania umowy
Wymagania do Pakietu :
Dzierżawa automatycznego systemu do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z materiałami zużywalnymi i odczynnikami.
Poz. 15:dzierżawa (kompletna obsługa serwisowa: instalacja, reinstalacja, przeglądy, konserwacja, naprawy) systemu automatycznego do identyfikacji i oceny lekowrażliwości bakterii i grzybów (cały okres trwania umowy)wraz z dedykowanym stołem roboczym.
Zamawiający wymaga:
· automatycznego systemu do identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów o pojemności: 30 miejsc inkubacyjno-pomiarowych
· analizatora fabrycznie nowego, nie starszego niż z 2020 roku
· aparatu przystosowanego do pracy ciągłej
· systemu złożonego z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem oraz UPS oraz czytnika kodów kreskowych
· dostarczenia wraz z aparatem oddzielnej stacjipracy, czytnika kodów kreskowych oraz komputera z monitorem, umożliwiającego rejestrację i przechowywanie danych o próbkach, analizy statystyczne, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację
· dostarczenia wraz z aparatem drukarki oraz urządzenia UPS pozwalającego na bezpieczne zamknięcie i zakończenie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej
· waga pojedynczej karty nie więcej niż 20 gramów
· specjalnego urządzenia do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej wraz ze standardami (bez okresu ważności - urządzenie umożliwia automatyczny przesył wartości McFarlanda z densytometru do aparatu
· testów identyfikacyjne i lekowrażliwości oddzielnie pakowanych
· możliwości wykonywania testów identyfikacji i lekowrażliwości oddzielnie, niezależnie
· po napełnieniu testów szczelnie zamkniętych, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym
· pełnej automatyzacji wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po ukończonym odczycie) w obrębie aparatu bez udziału operatora
· testów identyfikacyjnych oraz antybiogramowych zaopatrzonych w unikatowy fabryczny kod kreskowy
· aparatu umożliwiającego identyfikację istotnych klinicznie występujących u ludzi tlenowych i beztlenowych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybów drożdżopodobnych
· aparatu umożliwiającego ocenę lekowrażliwości istotnych klinicznie występujących u ludzi tlenowych i względnie beztlenowych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybów drożdżopodobnych
· automatycznego odczytu testów, nie rzadziej niż co 20 minut
· możliwości identyfikacji min. 420 gatunków drobnoustrojów
· możliwości dostawiania nowych badań w trakcie pracy aparatu oraz informacji od aparatu o liczbie dostępnych/wolnych miejsc w aparacie
· możliwości wykonywania różnych rodzajów testów jednocześnie, bez dodawania żadnych odczynników w trakcie wykonywania badania
· średniego czasu identyfikacji większości drobnoustrojów 6 - 8 godzin
· modułu eksperckiego do identyfikacji fenotypowej mechanizmów oporności
· identyfikacji mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, ESBL, MLSB, HLAR, VRE, VISA, GISA, AmpCz ogólną informacją o podejrzeniu karbapenemaz typu MBL, KPC, OXA
· kolorymetrycznej metody identyfikacji
· turbidymetrycznej metody określania lekowrażliwości
· wyniku lekowrażliwości podawanego w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R)
· interpretacji wyników lekowrażliwości w oparciu o wytyczne CLSI oraz EUCAST
· graficznej wersji oprogramowania pracującej w systemie Windows
· przechowywania przez aparat wyników badań, kontroli i kalibracji w bazie danych aparatu oraz możliwości archiwizacji na nośniku pamięci
· oddzielnego programu do kontroli jakości, będącego częścią systemu
· testów definiowanych przez użytkownika wprowadzanych do systemu
· komentarzy definiowanych przez użytkownika wprowadzanych do systemu
· wymiarów modułu inkubacyjno-pomiarowego nie większych niż (WxGxSz) 80x80x80 cm
· ciężaru aparatu - do 80 kg
· bezpłatnego przeprowadzenia szkolenia personelu z obsługi aparatu po instalacji
· instrukcji obsługi w języku polskim
· nieodpłatnej instalacji, uruchomienia i zwalidowania całości systemu
· nieodpłatnej reinstalacji całości systemu
· bezpłatnego serwisu gwarancyjnego producenta w okresie obowiązywania umowy dzierżawy oraz aktualizacji oprogramowania aparatu i systemu eksperckiego
· czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia drogą telefoniczną/mailową
· naprawy/ usunięcia awarii analizatora do 48 godzin roboczych od zgłoszenia awarii
· dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu w jednostkach służby zdrowia na terenie RP (deklaracja zgodności CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych) na prośbę zamawiającego
· oprogramowania aparatu w języku polskim
· podłączenia aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego Środowisko Centrum firmy MARCEL S.A.
Niniejszym oświadczamy, iż oferowane urządzenia, oprócz spełnienia parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.
Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 17
ZP/24/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
Pakiet Nr 17 Materiały zużywalne i odczynniki dedykowane do aparatu Vitek MS. w PRACOWNI MIKROBIOLOGII W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PEDIATRII im. M. KONOPNICKIEJ W ŁODZI
Odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej w PRACOWNI MIKROBIOLOGII W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PEDIATRII im. M. KONOPNICKIEJ W ŁODZI
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent / nazwa handlowa/ nr katalogowy | Jed. miary | Ilość / 36 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT | Wartość ogólem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
1 | VITEK MS-DS SLIDE | NIE |  | 1 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | VITEK MS-CHCA | NIE |  | 1 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | VITEK MS-FA | NIE |  | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | E.Coli ATCC 8739 | NIE |  | 1 | 6 |  |  |  | 0 | 0
5 | Pipette Tips RT UNV 10 ul | NIE |  | 1 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | VITEK PICKME PEN | NIE |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | VITEK PICKME NIBS (qty 1728) | NIE |  | 1 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pipeta automatyczna, jednokanałowa, regulowana 0,5-10ul | NIE |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarujemy termin dostawy (od 1 do max. 6 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) | [6 empty] | dni
poz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - Deklarujemy termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum 6 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
Wymagania do Pakietu :
Materiały zużywalne i odczynniki dedykowane do aparatu Vitek MS.
Wszystkie odczynniki i akcesoria kompatybilne z aparatem:
· matryca – CE IVD, gotowa do użycia, w opakowaniach 0,5mlx5 , stabilna 1 tydzień po otwarciu
· kwas mrówkowy – CE IVD, gotowy do użycia , stabilny 2 tygodnie po otwarciu
· płytki – jednorazowe , 48 polowe ( 3x 16 miejsc ), każda z kodem kreskowym
· kalibrator –szczep E.coli 8739
· końcówki jednorazowe kompatybilne z aplikatorem
Niniejszym oświadczamy, iż oferowane urządzenia, oprócz spełnienia parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.
Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy