## Pakiet nr 2
ZP/24/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
Pakiet 2 -ODCZYNNIKI, KALIBRATORY, MATERIAŁY KONTROLNE do wykonywania badań hematologicznych i płynów z jam ciała WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW 5 diff („PODSTAWOWEGO” I „ZASTĘPCZEGO z PLT-F”) ORAZ URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH, DLA Medycznego Laboratorium Pediatrycznego ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ CSK UM W ŁODZI.
Lp. | Przedmiot zamówienia / „j.m.” | Szacunkowa ilość "j.m." /36 m-cy | Ilość "j.m." w opako- waniu | Szacun-kowa ilość opako- wań /c:d/ | Cena netto za 1 opako- wanie | Wartość netto /e x f / | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / nr katalogowy / Producent | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Odczynniki niezbędne do prawidłowego wykonania 120 000 oznaczeń morfologii krwi obwodowe, 20 000 retykulocytów, 2 000 płynów z jam ciała (w tym dializaty); morfologii z oznaczeniem fluorescencyjnym liczby PLT 8 000/ "j.m." dla DLA Medycznego Laboratorium Pediatrycznego ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ CSK UM W ŁODZI. / Wypełnia Wykonawca/*
A | morfologia krwi obwodowej/ozn | 120000 |  |  |  | 0 |  | 0
B | retykulocyty/ozn | 20000 |  |  |  | 0 |  | 0
C | morfologia płynów z jam ciała/ozn | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0
D | morfologia z ozn. Fluorescencyjnym liczby PLT | 8000 |  |  |  | 0 |  | 0
E
2 | Kalibratory zabezpieczające pracę aparatów w zakresie szacunkowej ilości ozn./Wypełnia Wykonawca/*
A
C
D
E
F
G
3 | Materiały kontrolne: 1. kontrola wewnątrzlaboratoryjna codzienna: morfologia 5 diff oraz retikulocyty na 3 poziomach codziennie; 2. kontrola płynów z jam ciała wykonywana wraz z badaniem / zabezpieczające pracę aparatu w zakresie szacunkowej ilości ozn.; 3. Kontrole zewnątrzlaboratoryjne zgodnie z Załącznikiem nr 3/Wypełnia Wykonawca/*
A
B
C
D
E
4 | Materiały eksploatacyjne (materiały zużywalne / zestawy konserwacyjne ) zabezpieczające pracę aparatów w zakresie szacunkowej ilości ozn./Wypełnia Wykonawca/*
A
B
C
D
E
F
F
4 | Dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z urządzeniami wspomagającymi: UPS-em, oprogramowaniem systemu Marcel, mieszadło hematologiczne obrotowe, wirówka z wymiennym rotorem do cytogenetyki wraz z zestawem cytologicznym CYTOSET, /./ 36 m-cy=36 rat /.
A | Dzierżawa analizatora hematologicznego"podstawowego" |  | 1 | 36 | 0 | 0 |  | 0
B | Dzierżawa analizatora hematologicznego"zastępczego" |  | 1 | 36 | 0 | 0 |  | 0
C
D
Ogółem wartość :
Deklarowane terminy
| Deklarujemy termin dostaw cząstkowych (od 1 do max 6 dni w dni robocze(pon-pt)) | [8 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczanego przedmiotu zamówienia min. 12 miesięcy z wyjątkiem preparatów krwi , licząc od daty dostarczenia towaru
Termin instalacji analizatorów : do 4 tyg od daty podpisania umowy
Wyposażenie dodatkowe: Adaptacja pracowni do pracy na zaoferownym analizatorze przez dostarczenie i montaż mebli do przygotowania materiałów, odczynników i dokumetacji związanej z pracą na aparacie
Zamawiający wymaga aby dostarczone produkty były zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (IVDR) w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 974 )
*W przypadku większej liczby oferowanych materiałów należy rozbudować tabelę.
Oferent ma obowiązek podawania liczby pełnych opakowań; jeżeli firma nie doszacuje odpowiedniej liczby opakowań to brakujące dostarcza na własny koszt
Wszystkie informacje zawarte w tabeli muszą znajdować potwierdzenie w załączonych metodykach badań w języku polskim, dołączonych do pierwszej dostawy
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy