## Pakiet nr 13 mikrob
ZP/24/2025 |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
Pakiet Nr 13 Różne testy do diagnostyki mikrobiologicznej (lateksowe, mikrorozcieńczeń, paskowe) w PRACOWNI MIKROBIOLOGII W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PEDIATRII im. M. KONOPNICKIEJ W ŁODZI.
Odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej w PRACOWNI MIKROBIOLOGII W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PEDIATRII im. M. KONOPNICKIEJ W ŁODZI
Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Wymagane próbki do oferty TAK / NIE | Producent i nazwa handlowa, nr katalogowy | Jed. miary | Ilość / 36 mies. | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | VAT % | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
1 | testy mikrorozcieńczeń w bulionie do oceny wrażliwości na kolistynę (kontrola wzrosu i 7 stężeń kolistyny w ciągu geometrycznym w zakresie 0,25-16); odczyt wyniku po 16-20 godz. na podstawie zmiany zabarwienia podłoża | nie |  | op. = 48 szt. | 5
2 | medium dedykowane do testu mikrorozcieńczeń kolistyny w bulionie | nie |  | op. = 50 szt. | 5
3 | szybki test na wykrywanie oksydazy | nie |  | op. = 50 szt. | 5
4 | test aglutynacyjny do różnicowania Staphylococcus aureus od innych gronkowców za pomocą wykrywania koagulazy i/lub białka A | nie |  | op. = 50 ozn. | 30
5 | kasetowy test immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania i różnicowania 5 klas karbapenemaz (KPC, OXA, VIM, IMP, NDM) na jednej płytce testowej (lista zwalidowanych przez producenta podłóż hodowlanych, z których można wykonać oznaczenie ma być zawarta w metodyce testu) | nie |  | op. = 20 szt. | 10
6 | test aglutynacyjny do grupowania paciorkowców wg.Lancefield | nie |  | op. = 50-60 ozn. | 6
7 | Zestaw lateks EPEC EC 1 | nie |  | op=1 zestaw | 6
8 | Zestaw lateks EPEC EC 2 | nie |  | op=1 zestaw | 3
9 | Zestaw lateks EPEC EC3 | nie |  | op=1 zestaw | 3
10 | Zestaw lateks EPEC EC4 | nie |  | op=1 zestaw | 3
11 | Zestaw E. Coli O157 0157Z | nie |  | op=1 zestaw | 10
8 | NaCl 0,85-0,9%, sterylna, 5ml w płaskodennych probówkach | nie |  | op. = 50 szt. | 20
suma
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarujemy termin dostawy od 1 do max. 6 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania | [7 empty] | dni
poz 2 - Deklarujemy termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum 5 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
poz 5,7,8,9 - Deklarujemy termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum: 6 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
poz 1,3,4,10 - Deklarujemy termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum: 10 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
poz 6 - Deklarujemy termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum: 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
poz 11- Deklarujemy termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące, licząc od daty dostarczenia towaru
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy