## Pakiet nr 20 Odczynniki
ZP/24/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO SWZ
PAKIET Nr 20 - Odczynniki dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego | [6 empty] | 12 MIESIĘCY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
a | b | c | f | g | h | i | j | k | l
1. | kwas siarkowy cz.d.a. 96% | 3 | 1butelka (1l)
2. | kwas azotowy 60% ultraczysty | 1 | 1butelka (1l)
3. | kwas siarkowy 96% suprapur | 1 | 1butelka (1l)
4. | kwas octowy lodowaty 99-100% cz.d.a. | 2 | 1butelka ( 1l)
5. | kwas octowy lodowaty suprapur 100% | 1 | 1 butelka ( 500ml)
6. | 1-butanol cz.d.a. | 2 | 1butelka ( 1l)
7. | octan etylu cz.d.a. 99,8% | 15 | 1butelka ( 1l)
8. | 2-propanol (izopropanol) cz.d.a. 99,7% | 10 | 1butelka ( 1l)
9. | chloroform 98,5% cz.d.a. | 40 | 1butelka ( 1l)
10. | alkohol etylowy 96% cz.d.a. | 18 | 1 butelka ( 500ml)
11. | alkohol metylowy cz.d.a. | 15 | 1butelka ( 1l)
12. | aceton 99,5% pure | 10 | 1butelka ( 1l)
13. | amoniak 25% cz.d.a. | 7 | 1butelka ( 1l)
14. | kwas octowy 80% cz.d.a. | 2 | 1butelka ( 1l)
15. | n - heksan cz.d.a. | 15 | 1butelka ( 1l)
16. | n- heptan cz.d.a. | 1 | 1butelka ( 1l)
17. | chlorek rtęci (II) cz.d.a. | 1 | opakowanie (100G)
18. | wersenian sodu Na2EDTA*H2O | 1 | 1 opakowanie - 1l
19. | Azotan żelazowy (III) × 9 H2O (500 g) | 1 | op. (500 g)
20. | Chlorek żelaza (III) 6 – hydrat | 1 | op.(1 kg)
21. | Wodorowęglan sodowy | 4 | op. (1 kg)
22. | Chlorek sodu | 1 | op. (1 kg )
23. | Sodu wolframian 2-hydrat | 4 | op.(100 g)
24. | 1,4-butanediol | 3 | 1butelka (1l)
25. | alkohol etylowy bezwodny 99,8% cz.d.a | 1 | 1butelka (1l)
26. | 2-metylo-2-propanol cz.d.a. | 3 | 1butelka (1l)
27. | r-r wodny salicylanu sodu 10 mg/dL | 2 | 1butelka (100ml)
28. | r-r wodny salicylanu sodu 20 mg/dL | 2 | 1butelka (100ml)
29. | r-r wodny rodanku potasu 20 mg/L | 2 | 1butelka (100ml)
30. | r-r wodny rodanku potasu 10 mg/L | 2 | 1butelka (100ml)
31. | r-r- wodny kwasu borowego 0,5 mg/dl | 2 | 1butelka (100ml)
32. | r-r- wodny kwasu borowego 5 mg/dl | 2 | 1butelka (100ml)
33. | Siarczan żelazowo-amonowy (Fe(NH4)(SO4)2 ×12H2O) | 1 | op.(1 kg)
34. | Stężony kwas solny (35-38% cz.d.a.) | 3 | op. (1 l )
35. | Kwas azotowy (65% cz.d.a.) | 2 | op.(1 l)
36. | Azotan rtęci (II) | 1 | opakowanie (100g)
37. | Albumina jaja kurzego suszona | 1 | opakowanie (500g)
38. | Wodorotlenek sodu | 2 | opakowanie (500g)
39. | Kwas trichlorooctowy CZDA | 1 | op.(1 kg)
40. | di potasu wodorofosforan bezwodny czda | 1 | opakowanie (500g)
41. | Chlorek platyny (IV) do syntezy | 3 | op. (1 g)
42. | Roztwór buforowy ph 4 +/- 0,05 | 1 | op. (100ml)
43. | Roztwór buforowy ph 7 +/- 0,05 | 1 | op. (100ml)
44. | Roztwór buforowy ph 9 +/- 0,05 | 1 | op. (100ml)
45. | Sodu siarczan bezwodny czda | 1 | opakowanie (500g)
46. | Standard do kalibracji osmometru 300 mOsm/kg H2O | 3 | op. (10x1 ml)
47. | Standard do kalibracji osmometru 400 mOsm/kg H2O | 2 | op. (10x1 ml)
48. | Standard do kalibracji osmometru 700 mOsm/kg H2O | 3 | op. (10x1 ml)
49. | kwas solny 30% ultra czysty | 1 | 1butelka (1l)
RAZEM:
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarujemy termin dostaw cząstkowych (od 1 do max 6 dni w dni robocze(pon-pt)) | [7 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 21 Płyn do zmywi
ZP/24/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO SWZ
PAKIET Nr 21 - Asortyment do zmywarki (mycia szkła) dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego |  |  |  |  | 12 MIESIĘCY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
a | b | c | f | g | h | i | j | k | l
1. | Kwaśny środek neutralizujący i myjący do maszynowej obróbki narzędzi lekarskich i szkła laboratoryjnego, płynny koncentrat 5l (wartość pH ok. 1, gęstość w 20'C 1,17 g/cm3, lepkość dynamiczna w 20'C <10 mPas). Nie zawiera fosforanów, kwasów fosforowych, związków azotowych czy środków powierzchniowo czynnych. Przystosowany do standardowych myjni-dezynfektorów. | 2 | opakowanie (5 l)
2. | Alkaliczny płyn do maszynowego mycia szkła laboratoryjnego w laboratoriach medycznych, biologicznych, mikrobiologicznych i chemicznych. Płynny koncentrat kanister 5 l, gęstość 20 st- 1,4 g/cm3, wartość pH w wodzie demi 20 st 2 – 6 ml/l: 12,5 – 12,9 Alkaliczny uniwersalny środkiek myjący o wysokim działaniu dyspergującym. Nie zawiera fosforanów, środków powierzchniowo czynnych oraz związków utleniających. Odpowiedni do przedmiotów ze szkła, stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych i ceramiki. Płynny koncentrat kanister 5 l, gęstość 20 st- 1,4 g/cm3, wartość pH w wodzie demi 20 st 2 – 6 ml/l: 12,5 – 12,9 | 5 | opakowanie (5 l)
RAZEM:
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarujemy termin dostaw cząstkowych (od 1 do max 6 dni w dni robocze(pon-pt)) | [7 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
.

## Pakiet nr 22 Płytki do TLC
ZP/24/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO SWZ
PAKIET Nr 22 - Płytki do TLC Medyczne Laboratorium Toksykologiczne |  |  |  |  | 12 MIESIĘCY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
a | b | c | f | g | h | i | j | k | l
1. | Płytki do choramotrafii cienkowarstwowej, szkladne, format 5*20 cm, 100 szt w opakowaniu. Grubość ok. 0,25 mm, UV 254+366, wielkość porów. Ok 80 ml/g | 15 | opakowanie (100szt.)
RAZEM:
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarujemy termin dostaw cząstkowych (od 1 do max 6 dni w dni robocze(pon-pt)) | [7 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 23 GCMS
ZP/24/2025 |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO SWZ
PAKIET Nr 23 - Części zużywalne do GC/MS dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego | [6 empty] | 12 MIESIĘCY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | l
1. | Ferrule flexi inert 0,25 mm col | 4 | opakowanie (10 sztuk)
2. | Gold Plated Inlet Seal with Washer | 5 | opakowanie (10 sztuk)
3. | Liner, UI, splitless, single taper, glaswool | 9 | sztuka
4. | Liner, UI, splitless, single taper, GW, 25/pk | 1 | sztuka
5. | 0,1 ml Micro-insert, 29x5,7 mm, clear glass with attached plasic spring | 4 | opakowanie (100 sztuk)
6. | cap, 9 mm blue screw, PTFE/RS | 3 | opakowanie (100 sztuk)
7. | Liner O-ring, non-stick | 1 | opakowanie (100 sztuk)
8. | syringe 10,0 ul straight, FN 23/24/HP | 3 | sztuka
9. | Filament, high temperaturę EI for GCMS | 2 | sztuka
10. | Kolumna GC DB-ALC1, 30 m, 0,32 mm, 1,80 um | 1 | sztuka
11. | Vacuum Fluid 45 Platinum | 2 | sztuka
12. | Ferrule 0,4 mm VG 0,1-0,25 col | 1 | opakowanie (10 sztuk)
13. | Vial screw, 2 ml, ambr WrtOn | 4 | opakowanie (100 sztuk)
14. | Kolumna kapilarna Ultra Inert HP-%ms, 0,25mm, 15 m, 0,25 um | 1 | sztuka
15. | MS Aluminium powder (393706201) | 1 | opakowanie (100g)
16. | Short V9 ferrules 0,32 (5062-3514) | 2 | opakowanie (10 sztuk)
17. | Vial, HS, crimp, FB, 20 ml, clear, cert, 100 PK (5182-0837) | 2 | opakowanie (100 sztuk)
RAZEM:
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarujemy termin dostaw cząstkowych (od 1 do max 6 dni w dni robocze(pon-pt)) | [7 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 24 DMA
ZP/24/2025 |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO SWZ
PAKIET 24 - Materiały eksploatacyjne dedykowane do aparatu DMA 80 ( oznaczanie rtęci) w Medycznym Laboratorium Toksykologicznym | [6 empty] | 12 MIESIĘCY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | f | g | h | i | j | k
1. | Tuba katalityczna, kompletna do analizatora DMA-80 | 2 | sztuka
2. | Amalgamator kompletny ze złączkami do DMA-80 | 2 | sztuka
3. | Spirala grzejna do amalgamatora | 1 | sztuka
4. | Uchwyt łódeczki wraz z pierścieniem uszczelniającym | 1 | sztuka
5. | Łódeczki kwarcowe do DMA-80 | 2 | opakowanie zawiera 10 łódeczek
RAZEM:
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarujemy termin dostaw cząstkowych (od 1 do max 6 dni w dni robocze(pon-pt)) | [7 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 25 ASA
ZP/24/2025 |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO SWZ
PAKIET 25 - Materiały eksploatacyjne dedykowane dla aborbcyjnej spektrometrii atomowej (oznaczanie metali ) w Medycznym Laboratorium Toksykologicznym | [6 empty] | 12 MIESIĘCY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Kontakty grafitowe Zeemana do aparatu iCE 3500 | 2 | opakowanie zawiera dwie sztuki
2. | Lampa kodowana HCL - Li | 1 | sztuka
3. | Lampa kodowana HCL - Cu | 1 | sztuka
4. | Naczynka polipropylenowe do autosamplera | 5 | opakowanie zawiera 1000 sztuk
6. | Kuwety ELC o przedłużonej trwałości | 3 | opakowanie zawiera 10 łódeczek
7. | Modyfikator matrycy, 0.3% Pd + 0.2% Mg w 4% HNO3 | 1 | opakowanie 125 ml
| UWAGA: |  |  | RAZEM:
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarujemy termin dostaw cząstkowych (od 1 do max 6 dni w dni robocze(pon-pt)) | [7 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 26 roztwory wzor
ZP/24/2025 |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO SWZ
PAKIET 26 - Kontrole wewnątrzlaboratoryjne i wzorce niezbędne do oznaczania metali w Medycznym Laboratorium Toksykologicznym | [6 empty] | 12 MIESIĘCY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | f | g | h | i | j | k
1. | materiał kontrolny liofilizowana surowica/ serum liophilised for trace elements, level I, II | 15 | opakowanie (2x5x10ml)
2. | materiał kontrolny mocz/ urine control liophilised for trace elements, level I, II | 10 | opakowanie (2x5x10ml)
3. | materiał kontrolny krew pełna / Whole Blond Control, liophilised, Level I, II, III | 10 | opakowanie (3x3x5ml)
4. | roztwór wzorcowy cynku o st. 1000mg/l | 1 | opakowanie 100 ml
5. | roztwór wzorcowy miedzi 1000 mg/l w postaci soli Cu(No3))2 w 0,5 mmol/l HNO3 | 1 | opakowanie 100 ml
6. | roztwór wzorcowy chromu 1000 mg/l w postaci soli CrCl3 | 1 | opakowanie 100 ml
7. | roztwór wzorcowy manganu o st. 1000mg/l | 1 | opakowanie 100 ml
8. | roztwór wzorcowy ołowiu o st.1000mg/l | 1 | opakowanie 100 ml
9. | roztwór wzorcowy o st. rtęci o st. 1000g/l ( Hg(NO3)2) | 1 | opakowanie 100 ml
10. | roztwór wzorcowy litu o st.1000mg/l | 1 | opakowanie 100 ml
RAZEM:
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarujemy termin dostaw cząstkowych (od 1 do max 6 dni w dni robocze(pon-pt)) | [7 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 27 Analizator immun
ZP/24/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO SWZ
PAKIET Nr 27 - Odczynniki oraz dzierżawa analizatora immunochemicznego dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego | [6 empty] | 24 MIESIĘCY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa | Szacowana ilość oznaczeń/24 miesięcy | Ilość opak. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
a | b | c | f | g | h | i | j | k | k
1. Odczynniki
1. | Odczynniki do oznaczania amfetaminy w moczu (kompatybilne do CEDIA Amphetamines) | 8000 | 12
2. | Odczynniki do oznaczania THC w moczu (kompatybilne do DRI Cannabinoids) | 8000 | 12
3. | Odczynniki do oznaczania opiatów w moczu (kompatybilne do DRI Opiate ) | 8000 | 12
4. | Odczynniki do oznaczania pochodnych benzodwuazepiny w moczu (kompatybilne do DRI Benzodiazepines) | 8000 | 12
5. | Odczynniki do oznaczania pochodnych benzodwuazepiny w surowicy (kompatybilne do DRI Benzodiazpines Serum Tox Assay) | 3000 | 24
6. | Odczynniki do oznaczania trójcyklicznych antydepresantów (surowica i mocz) - kompatybilne do DRI Tricyclic Antidepressants Serum Tox Assay) | 3000 | 24
7. | Odczynniki do oznaczania acetaminofenu w surowicy (kompatybilne do DRI Acetaminophen Serum Tox Assay) | 3600 | 32
8. | Odczynniki do oznaczania karbamazepiny w surowicy (kompatybilne do CEDIA Carbamazepine Assay) | 4800 | 32
9. | Odczynniki do oznaczania kwasu walproinowego w surowicy (kompatybilne do CEDIA Valproic Acid Assay) | 5600 | 56
10. | Odczynniki do oznaczania teofiliny w surowicy (kompatybilne do CEDIA Theophilline Assay) | 1800 | 12
11. | Odczynniki do oznaczania fenytoiny w surowicy (kompatybilne do CEDIA Phenytoin Assay) | 1800 | 12
12. | Odczynniki do oznaczania lamotryginy w surowicy (kompatybilne do QMS Lamotrigine) | 2800 | 24
13. | Odczynniki do oznaczania topiramatu w surowicy (kompatybilne do QMS Topiramate) | 1000 | 8
14. | Odczynniki do oznaczania fenobarbitalu w surowicy (kompatybilne do CEDIA Phenobarbital Assay) | 2000 | 14
15. | Odczynniki do oznaczania lewetiracetamu w surowicy (kompatybilne do ARK Lewetiracetam Assay) | 2000 | 20
16. | Odczynniki do oznaczania gabapentyny w surowicy (kompatybilne do ARK Gabapentin Assay) | 1000 | 10
17. | Odczynniki do oznaczania ekstazy w moczu (kompatybilne do DRI Exstasy) | 500 | 10
18. | Odczynniki do oznaczania fentanylu w moczu (kompatybilne do DRI Fentanyl) | 1000 | 10
19. | Odczynniki do oznaczania kreatyniny w moczu met. Enzymatyczna (kompatybilne do Creatynine (Enzymatic)) | 3200 | 6
20. | Odczynniki do oznaczania litu w surowicy (kompatybilne do Infinity Lithium) | 2400 | 8
21. | Odczynniki do oznaczania digoksyny w surowicy (kompatybilne do DRI Digoxin Assay) | 4000 | 32
22. | Odczynniki do oznaczania klozapiny w surowicy (kompatybilne do MyCarePsychiatry Clozapine) | 600 | 8
SUMA:
2. Kalibratory
1. | Kalibrator do kreatyniny w moczu (kompatybilny do sCal) | - | 4
2. | Kalibrator do Trójcyklicznych antydepresantów oraz pochodnych benzodiazepiny w surowicy (kompatybilny do Serum Tox Cal negative) | - | 8
3. | Kalibrator do Trójcyklicznych antydepresantów oraz pochodnych benzodiazepiny w surowicy (kompatybilny do Serum Tox Calibrator 1) | - | 8
4. | Kalibrator do Trójcyklicznych antydepresantów oraz pochodnych benzodiazepiny w surowicy (kompatybilny do Serum Tox Calibrator 2) | - | 8
5. | Kalibrator do Trójcyklicznych antydepresantów oraz pochodnych benzodiazepiny w surowicy (kompatybilny do Serum Tox Calibrator 3) | - | 8
6. | Kalibrator do pochodnych benzodiazepiny, THC, opiatów i fentanylu w moczu (kompatybilny do DRI Negative Urine Cal) | - | 6
7. | Kalibrator do pochodnych benzodiazepiny w moczu (kompatybilny do DRI Multi-Drug Urine Cal 1) | - | 6
8. | Kalibrator do pochodnych benzodiazepiny w moczu (kompatybilny do DRI Multi-Drug Urine Cal 2) | - | 4
9. | Kalibrator do pochodnych benzodiazepiny w moczu (kompatybilny do (DRI Multi-Drug Urine Cal 3) | - | 4
10. | Kalibrator do pochodnych benzodiazepiny w moczu (kompatybilny do DRI Multi-Drug Urine Cal 4) | - | 4
11. | Kalibrator do opiatów w moczu (kompatybilny do DRI Opiate Calibrator 1) | - | 4
12. | Kalibrator do opiatów w moczu (kompatybilny do DRI Opiate Calibrator 3) | - | 4
13. | Kalibrator do opiatów w moczu (kompatybilny do DRI Low Urine Calibrator) | - | 6
14. | Kalibrator do THC w moczu (kompatybilny do DRI 20 ng/ml THC Urine Calibrator) | - | 6
15. | Kalibrator do THC w moczu (kompatybilny do DRI 50 ng/ml THC Urine Calibrator) | - | 6
16. | Kalibrator do THC w moczu (kompatybilny do DRI 100 ng/ml THC Urine Calibrator) | - | 6
17. | Kalibrator do amfetaminy w moczu (kompatybilny do CDA Multi-Drug CAL Optional) | - | 6
18. | Kalibrator do acetaminofenu w surowicy (kompatybilny do Acetaminophen Cal Kit) | - | 16
19. | Kalibrator do Trójcyklicznych antydepresantów oraz pochodnych benzodiazepiny w surowicy (kompatybilny do do Serum Tox Calibrator 4) | - | 8
20. | Kalibratory do karbamazepiny, kwasu walproinowego, fenytoiny, fenobarbitalu i teofiliny w surowicy (kompatybilny do CEDIA Multi-Calibrator, Core) | - | 8
21. | Kalibratory do topiramatu w surowicy (kompatybilne do QMS Topiramate Calibrator Set) | - | 6
22. | Kalibratory do lamotryginy w surowicy (kompatybilne do QMS Lamotrigine Calibrator Set) | - | 12
23. | Kalibratory do lewetiracetamu w surowicy (kompatybilne do ARK™ Levetiractam Calibrator) | - | 12
24. | Kalibrator do amfetaminy w moczu (kompatybilny do CDA Negative Calibrator) | - | 6
25. | Kalibratory do gabapentyny w surowicy (kompatybilne do ARK™ Gabapentin Calibrator) | - | 6
26. | Kalibrator do ekstazy w moczu (kompatybilny do DRI 250 ng/ml Ecstasy Calibrator) | - | 4
27. | Kalibrator do ekstazy w moczu (kompatybilny do DRI 500 ng/ml Ecstasy Calibrator) | - | 4
28. | Kalibrator do ekstazy w moczu (kompatybilny do DRI 750 ng/ml Ecstasy Calibrator) | - | 4
29. | Kalibrator do ekstazy w moczu (kompatybilny do DRI 1000 ng/ml Ecstasy Calibrator) | - | 4
30. | Kalibratory do klozapiny w surowicy (kompatybilne do MyCare Psychiatry Calibrator Kit 2) | - | 4
31. | Kalibratory do litu w surowicy (kompatybilne do Trace Lithium Standard) | - | 4
32. | Kalibrator do fentenylu w moczu (kompatybilny do DRI Fentanyl Calibrator 2 ng/ml) | - | 6
SUMA
3. Materiały kontrolne
1. | Kontrola do kreatyniny w moczu (kompatybilna do uTrol) | - | 12
2. | Kontrola do fentanylu w moczu (kompatybilna do uTrol High) | - | 12
3. | Kontrola do fentanylu w moczu (kompatybilna do Fentanyl Control 1) | - | 6
4. | Kontrola do fentanylu w moczu (kompatybilna do Fentanyl Control 3) | - | 6
5. | Kontrole do pochodnych benzodiazepiny w moczu (kompatybilne do MGC Primary DAU Control Set Low and High) | - | 8
6. | Kontrole do ekstazy w moczu (kompatybilne do MGC Select DAU Control Set Low and High) | - | 6
7. | Kontrole do amfetaminy i opiatów w moczu (kompatybilne do MGC Optional DAU Control Set) | - | 12
8. | Kontrole do THC w moczu (kompatybilne do 40 ng/ml THC Urine Control) | - | 16
9. | Kontrole do THC w moczu (kompatybilne do 60 ng/ml THC Urine Control) | - | 16
10. | Kontrole do trójcyklicznych antydepresantów i pochodnych benzodiazepiny w surowicy (kompatybilne do MAS Tox Control, Multi Pack) | - | 10
11. | Kontrole do karbamazepiny, kwasu walproinowego, fenytoiny, fenobarbitalu, teofiliny, litu, digoksyny i acetaminofenu w surowicy (kompatybilne do PAR TDM Control, Level 1) | - | 8
12. | Kontrole do karbamazepiny, kwasu walproinowego, fenytoiny, fenobarbitalu, teofiliny, litu, digoksyny i acetaminofenu w surowicy (kompatybilne do PAR TDM Control, Level 2) | - | 12
13. | Kontrole do karbamazepiny, kwasu walproinowego, fenytoiny, fenobarbitalu, teofiliny, litu, digoksyny i acetaminofenu w surowicy (kompatybilne do PAR TDM Control, Level 3) | - | 8
14. | Kontrole do topiramatu w surowicy (kompatybilne do QMS Topiramate Control Set) | - | 8
15. | Kontrole do lamotryginy w surowicy (kompatybilne do QMS Lamotrigine Control Set) | - | 16
16. | Kontrole do lewetiracetamu w surowicy (kompatybilne do ARK™ Levetiractam Control) | - | 18
17. | Kontrole do gabapentyny w surowicy (kompatybilne do ARK™ Gabapentin Control) | - | 10
18. | Kontrole do klozapiny w surowicy (kompatybilne do MyCare Psychiatry Control Kit 2) | - | 4
SUMA:
4. Materiały eksploatacyjne
1. | naczynka testowe do analizatora (kompatybilne do Indiko Tencell Cuvettes) | - | 16
2. | roztwór do płukania analizatora 6x100 ml (kompatybilny do Wash Solution) | - | 12
3. | roztwór do konserwacji analizatora 6x20 ml (kompatybilny do Tubing Maintenance Solution) | - | 12
4. | płyn do płukania analizatora 8x20 ml (kompatybilny do Wash Fluid) | - | 2
5. | naczynka pomiarowe do próbek badanych na 0,5 ml (kompatybilne do Naczynko TECHNICON 0,5ml, PS, niesterylne) | - | 28
6. | butelki szklane na odczynniki 10 ml (kompatybilne do Reagent Bottles, 5x10ml) | - | 4
7. | ciemne butelki na odczynniki 10 ml | - | 2
SUMA:
5. Dzierżawa analizatora
1. | Dzierżawa aparatu | - | 24 miesiące |  |  |  | 0
6. Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego
1. | Usługa podłączenia | - | - | 8220 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarujemy termin dostaw cząstkowych (od 1 do max 6 dni w dni robocze(pon-pt)) | [7 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
Deklarujemy termin instalacji aparatu: do 4 tyg od daty podpisania umowy
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Analizator (rok produkcji 2024/2025r.) i odczynniki muszą spełniać wymogi produktów dopuszczonych do obrotu w krajach UE-CE oraz być zwalidowane na dedykowany analizator. Przedział odczynnikowy analizatora na min. 40 miejsc oraz min. 50 pozycji na próbki badane. UPS dołączony do analizatora. Firma dostarcza do Laboratorium zaświadczenia, certyfikaty ISO lub inny dokument wydany przez jednostkę certyfikującą, CE, karty charakterystyk odczynników i inne dotyczące oferty po rozstrzygnięciu postępowania, przy pierwszej dostawie. W czasie umowy min. dwa darmowe przeglądy po 1 raz w roku. W czasie okresu gwarancji (na czas trwania umowy) zapewniony bezpłatny przegląd, dojazd i robocizna, koszty napraw i części zamiennych. Wymagani certyfikowani serwisanci oraz specjaliści aplikacyjni z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym. Opieka merytoryczno-aplikacyjna przez cały czas trwania umowy. Wykonawaca na swój koszt zapewnia podłączenie analizatora do LIS ( Marcel) z możliwością przesyłu danych wyników kontroli jakości do systemu LIS. Usunięcie awarii w czasie 48h, w sytuacji przedłużającej się reakcji ze strony Wykonawcy, pokrycie kosztów badań wysyłkowych na zewnątrz przez Wykonawcę. W przypadku dłuższej awarii analizatora –trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparat zastępczy. Szkolenie personelu MLT-CKD w zakresie obsługi analizatora

## Pakiet nr 28 testy kasetkowe
ZP/24/2025 |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO SWZ
PAKIET Nr 28 - Testy kasetkowe dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego (Psychiatria) | [6 empty] | 12 MIESIĘCY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
a | b | c | f | g | h | i | j | k | l
1. | Test kasetkowy Multi do wykrywania 11 parametrów w moczu (amfetamina 300 ng/ml, barbiturany 300 ng/ml, buprenorfina 10 ng/ml, benzodiazepiny 300 ng/ml, kokaina 300 ng/ml, ekstazy 500 ng/ml, metamfetamina 1000 ng/ml, opiaty 300 ng/ml, metadon 300 ng/ml, TCA 1000 ng/ml, THC 50 ng/ml) | 100 opakowań | opakowanie
RAZEM:
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarujemy termin dostaw cząstkowych (od 1 do max 6 dni w dni robocze(pon-pt)) | [7 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet nr 29 Drobny sprzęt med
ZP/24/2025 |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO SWZ
PAKIET Nr 29 - Drobny sprzęt medyczny dla Medycznego Laboratorium Toksykologicznego | [6 empty] | 12 MIESIĘCY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | pudełko do przechowywania PP, 8x8 (64 probówki 1-2 ml) | 3 | 1 op.
2. | Uniwersalny szablon do nanoszenia próbek i oceny chromatografu, pleksiglas, 200 x 200 mm | 1 | 1 szt.
3. | Dozownik butelkowy do kwasów i zasad 5-50 ml | 2 | 1 szt.
4. | Rozdzielacz stożkowy 500ml DURAN kran PTFE | 2 | 1 szt.
5. | Perełki suche wskaźnikowe poj. 1000 ml | 10 | 1 op.
6. | Kapilary ze wskaźnikiem pierścieniowym, poj. 40 ul ringcaps | 10 | 1 op.
7. | Eksykator, szkło borokrzemowe 3.3, z gałką z tworzywa Z wkładem porcelanowym, bez przyłącza próżni o śr. zew. ok. 330 | 1 | 1 szt.
8. | Eksykator, szkło borokrzemowe 3.3, z gałką z tworzywa Z wkładem porcelanowym, bez przyłącza próżni o śr. zew. 210 | 1 | 1 szt.
9. | Puste pudełka TipBox na końcówki do pipet, PP. Z pokrywką uchylną / nasadzaną pojemność do 200 ul | 3 | 1 szt.
10. | Puste pudełka TipBox na końcówki do pipet, PP. Z pokrywką uchylną / nasadzaną pojemność do 1000 ul | 3 | 1 szt.
| UWAGA: |  |  | RAZEM:
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarujemy termin dostaw cząstkowych (od 1 do max 6 dni w dni robocze(pon-pt)) | [7 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy