Nr sprawy 30/2023

Szczecin, dnia 29.06.2023 r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Wymiana przęsła kanału ogólnospławnego w ul. Szczerbcowej w Szczecinie**

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału X pkt 5 SWZ udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Udostępnienie na stronie internetowej Przedmiaru robót, na zakres robót objęty postępowaniem.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający nie udostępnia przedmiaru robót.

**Pytanie nr 2**  
Czy renowacja istniejących studzienek kanalizacyjnych Koi1 i Koi2 wchodzi w zakres robót objętych przedmiotem zamówienia?

**Odpowiedź nr 2**

Renowacja istniejących studni Koi1 i Koi2 nie wchodzi w zakres robót objętych przedmiotem zamówienia.

**Pytanie nr 3**

Jaka powinna być konstrukcja odtwarzanej nawierzchni bitumicznej i jej podbudowy?

**Odpowiedź nr 3**

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni bitumicznej i jej podbudowy powinna być zgodna z Zarządzeniem nr 40/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014 r.