Ostrów Wielkopolski dnia: 2024-05-13

**Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych   
Centrum Kształcenia Ustawicznego**

ul. K. Kantaka 6

63-400 Ostrów Wielkopolski

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Wymianę stolarki okiennej na ul. Kantaka 6**”– **ZST-E 3/66/2024.**

Zamawiający, **Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**  Proszę o przesłanie rysunków stolarki wraz z kierunkami otwierania się skrzydeł.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Punkt nr 4 dokumentu „Wytyczne zamawiającego” posiada brzmienie: „Wykonawca ma obowiązek wykonać szczegółową inwentaryzację istniejących otworów okiennych i rozplanowania nowych okien przed uruchomieniem ich produkcji celem zapewnienia identyczności podziału okien i możliwości ich użytkowania." Tym samym kierunki otwierania się skrzydeł określa Wykonawca na podstawie szczegółowej inwentaryzacji.  Natomiast dokument „Zestawienie okien pcv do wymiany etap I” określa wymiary, lokalizację i ilości szt. okien.  Dokument "Graficzny schemat wymiany \_elewacja zach" określa podziały okien.  Wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały udostępnione wykonawcom w dniu ogłoszenia postępowania i są obowiązujące. |

/-/ Marek Wojtasz  
Dyrektor ZST-E CKU  
w Ostrowie Wielkopolskim