## ZZK
ZBIORCZE ZESTAWIENIE TABEL ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica
Część | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość zł
1 | 2 | 3
1 | SPECJALNOŚĆ DROGOWA | 0
2 | SPECJALNOŚĆ ELEKTROENERGETYCZNA - ENEA OPERATOR SP. Z O.O. I ENEA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. | 0
3 | SPECJALNOŚĆ ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE DROGOWE, ZASILANIE ZNAKÓW AKTYWNYCH | 0
4 | SPECJALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA - ORANGE POLSKA S.A. - KABLE METALICZNE | 0
5 | SPECJALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA - ORANGE POLSKA S.A. - KABLE ŚWIATŁOWODOWE | 0
6 | SPECJALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA - INEA S.A. | 0
7 | SPECJALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA - BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ - SYGNALIZACJA ŚWIETLNA | 0
8 | SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA - GAZOCIĄG | 0
9 | SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA - KANALIZACJA DESZCZOWA | 0
10 | SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA - WODOCIĄG | 0
11 | SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA - KANALIZACJA SANITARNA | 0
12 | RAZEM | 0
13 | ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE (4% WARTOŚCI NETTO) | 0
14 | SUMA NETTO (12+13) | 0
15 | VAT 23 % | 0
16 | CAŁKOWITA WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH BRUTTO (14+15) | 0

## D
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - SPECJALNOŚĆ DROGOWA
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica
Lp. | Numer SSTWiOR | Opis pozycji | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01. | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | km | 0.74 |  | 0
2 | D-01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: do 9 cm, z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją (dłużyce drzew należy dostarczyć do OD w Murowanej Goślinie (24 km) lub OD Gniezno (40 km)) | szt | 26 |  | 0
3 | D-01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 10-15 cm, z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją (dłużyce drzew należy dostarczyć do OD w Murowanej Goślinie (24 km) lub OD Gniezno (40 km)) | szt | 1 |  | 0
4 | D-01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 16-25 cm, z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją (dłużyce drzew należy dostarczyć do OD w Murowanej Goślinie (24 km) lub OD Gniezno (40 km)) | szt | 17 |  | 0
5 | D-01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 26-35 cm, z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją (dłużyce drzew należy dostarczyć do OD w Murowanej Goślinie (24 km) lub OD Gniezno (40 km)) | szt | 3 |  | 0
6 | D-01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 36-45 cm, z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją (dłużyce drzew należy dostarczyć do OD w Murowanej Goślinie (24 km) lub OD Gniezno (40 km)) | szt | 7 |  | 0
7 | D-01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 46-55 cm, z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją (dłużyce drzew należy dostarczyć do OD w Murowanej Goślinie (24 km) lub OD Gniezno (40 km)) | szt | 2 |  | 0
8 | D-01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 56-65 cm, z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją (dłużyce drzew należy dostarczyć do OD w Murowanej Goślinie (24 km) lub OD Gniezno (40 km)) | szt | 2 |  | 0
9 | D-01.02.01. | Wycinka drzew (przy średnicy drzew średnio od 20 do 60 cm), z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją (dłużyce drzew należy dostarczyć do OD w Murowanej Goślinie (24 km) lub OD Gniezno (40 km)) | ha | 0.14 |  | 0
10 | D-01.02.01. | Usunięcie karpin (karczowanie pni) z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją | ha | 0.32 |  | 0
Roboty rozbiórkowe
11 | D-01.02.04. | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem na składowisko Zamawiającego | m3 | 1350 |  | 0
12 | D-01.02.04. | Rozbiórka podbudowy betonowej wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją | m3 | 1422 |  | 0
13 | D-01.02.04. | Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce wraz z oczyszczeniem, paletowaniem i wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją | m2 | 1485 |  | 0
14 | D-01.02.04. | Rozbiórka nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z utylizacją | m3 | 25 |  | 0
15 | D-01.02.04. | Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych (betonowe płyty ażurowe) na podsypce wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją | m2 | 1 |  | 0
16 | D-01.02.04. | Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce z ławą betonową wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją | m | 530 |  | 0
17 | D-01.02.04. | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce z ławą wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją | m | 662 |  | 0
18 | D-01.02.04. | Rozebranie przepustu z betonowymi ściankami czołowymi z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją | kpl. | 1 |  | 0
19 | D-01.02.04. | Rozebranie ogrodzenia metalowego z metalowymi słupkami na podmurówce betonowej oraz fundamentem wraz z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z utylizacją | m | 32 |  | 0
20 | D-01.02.04. | Rozebranie ogrodzenia z siatki metalowej z metalowymi słupkami na podmurówce betonowej oraz fundamentem wraz z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z utylizacją | m | 8 |  | 0
21 | D-01.02.04. | Rozbiórka ogrodzenia segmentowego (U-12a) wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją | m | 56 |  | 0
22 | D-01.02.04. | Rozbiórka stalowej bariery drogowej wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją | m | 250 |  | 0
23 | D-01.02.04. | Rozbiórka słupka metalowego wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy z utylizacją | szt. | 8 |  | 0
24 | D-01.02.04. | Rozbiórka słupka betonowego wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy z utylizacją | szt. | 1 |  | 0
25 | D-01.02.04. | Rozbiórka tablicy reklamowej wraz z konstrukcją wsporczą z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją | kpl. | 3 |  | 0
26 | D-01.02.04. | Rozbiórka metalowego kosza na śmieci wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją | szt. | 3 |  | 0
27 | D-01.02.04. | Przestawienie skrzynek na listy | kpl. | 1 |  | 0
28 | D-01.02.04. | Rozebranie tablic znaków drogowych ze słupkami wraz z sortowaniem, wywozem i utylizacją | kpl. | 81 |  | 0
29 | D-01.02.04. | Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego | m2 | 12 |  | 0
Roboty ziemne
30 | D-02.00.01. i D-02.01.01. | Wykonanie mechaniczne wykopów z zabezpieczeniem istniejącej sieci uzbrojenia terenu na czas robót oraz z transportem urobku na składowisko Wykonawcy | m3 | 10266 |  | 0
31 | D-02.00.01. i D-02.01.01. | Wykonanie ręczne wykopów z zabezpieczeniem istniejącej sieci uzbrojenia terenu na czas robót oraz z transportem urobku na składowisko Wykonawcy | m3 | 1027 |  | 0
32 | D-02.00.01 i D-02.03.01. | Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m z zabezpieczeniem istniejącej sieci uzbrojenia terenu na czas robót oraz z zagęszczeniem nasypu, z piasku dostarczanego środkami transportu kołowego, materiał z dokopu | m3 | 3897 |  | 0
33 | D-02.00.01. i D-02.01.01. | Wykonanie ręczne przekopów próbnych co 25 m, o szerokości 0,5 m, na głębokość robót ziemnych | m2 | 516 |  | 0
Podbudowy
34 | D-04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 10376 |  | 0
35 | D-04.07.01. | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego z AC 16P 35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu gr. 10 cm | m2 | 1917 |  | 0
36 | D-04.07.01. | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego z AC 16P 35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu gr. 12 cm | m2 | 3749 |  | 0
37 | D-04.04.02. | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 996 |  | 0
38 | D-04.04.02. | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm | m2 | 50 |  | 0
39 | D-04.04.02. | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 6128 |  | 0
40 | D-04.06.01. | Wykonanie podbudowy z betonu C 8/10 gr. 15 cm | m2 | 88 |  | 0
41 | D-04.06.01. | Wykonanie podbudowy z betonu C 8/10 gr. 20 cm | m2 | 164 |  | 0
42 | D-04.06.02. | Wykonanie podbudowa z betonu C 16/20 gr. 20 cm | m2 | 509 |  | 0
43 | D-04.05.01. | Wykonanie warstwy z mieszanki związanej cementem C 3/4 gr. 15 cm | m2 | 2123 |  | 0
44 | D-04.05.01. | Wykonanie warstwy z mieszanki związanej cementem C 5/6, gr. 12 cm | m2 | 331 |  | 0
45 | D-04.05.01. | Wykonanie warstwy z mieszanki związanej cementem C 5/6, gr. 15 cm | m2 | 4564 |  | 0
46 | D-04.05.01. | Wykonanie warstwy z mieszanki związanej cementem C 5/6, gr. 16 cm | m2 | 139 |  | 0
47 | D-04.05.01. | Wykonanie warstwy z mieszanki związanej cementem C 5/6, gr. 21 cm | m2 | 125 |  | 0
48 | D-02.04.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu: 20 cm | m2 | 7605 |  | 0
49 | D-04.05.01. | Wykonanie warstwy z mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm | m2 | 2138 |  | 0
50 | D-04.05.01. | Wykonanie warstwy z mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 gr. 25 cm | m2 | 7912 |  | 0
Nawierzchnie
51 | D-05.03.05a., D-05.03.05b. i D-05.03.13. | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych | m2 | 11301 |  | 0
52 | D-04.07.01. | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych | m2 | 6760 |  | 0
53 | D-05.03.13. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna z SMA 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 5754 |  | 0
54 | D-05.03.05a. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 991 |  | 0
55 | D-05.03.05b. | Wykonanie w-wy wiążącej z AC 16 W 35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 1925 |  | 0
56 | D-05.03.05b. | Wykonanie w-wy wiążącej z AC 16 W 35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 3784 |  | 0
57 | D-05.03.23. | Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej (grafitowej) z mikrofazą o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm wraz z wypełnieniem spoin | m2 | 164 |  | 0
58 | D-05.03.23. | Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej (szarej) z mikrofazą o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm wraz z wypełnieniem spoin | m2 | 1077 |  | 0
59 | D-05.03.23. | Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej (czerwonej) z mikrofazą o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm wraz z wypełnieniem spoin | m2 | 180 |  | 0
60 | D-05.03.01. | Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości kostki: 8/11 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową | m2 | 30 |  | 0
61 | D-05.03.01. | Nawierzchnie z kostki kamiennej, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości kostki: 15/17 cm z wypełnieniem spoin zaprawą na bazie żywic epoksydowych | m2 | 354 |  | 0
62 | D-05.03.01. | Nawierzchnie z kostki kamiennej, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości kostki: 18 cm z wypełnieniem spoin zaprawą na bazie żywic epoksydowych | m2 | 125 |  | 0
63 | D-04.04.02. | Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 431 |  | 0
64 | D.02.03.01c | Ułożenie geowłókniny filtracyjno-separacyjnej bez zakładów | m2 | 395 |  | 0
65 | D-05.03.11. | Frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem na składowisko Zamawiającego | m3 | 9 |  | 0
66 | D-05.03.23. | Nawierzchnia z płytek chodnikowych 40x40 cm żółtych z fakturą rozpoznawalną przez niewidomych (wypustki) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m2 | 52 |  | 0
67 | D-05.03.26a. | Ułożenie geosiatki o włóknach szklanych wstępnie przesączona asfaltem (bez uwzględnienia zakładów) | m2 | 27 |  | 0
|  | Elementy ulic |  |  |  | 0
68 | D-08.01.01. | Krawężniki betonowe o wymiarach: 20x30 cm (typ uliczny) | m | 823 |  | 0
69 | D-08.01.01. | Ławy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawężniki | m3 | 115 |  | 0
70 | D-08.01.01. | Krawężniki betonowe o wymiarach: 20x22 cm (typ najazdowy) | m | 109 |  | 0
71 | D-08.01.01. | Ławy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawężniki | m3 | 11 |  | 0
72 | D-08.01.02. | Krawężniki betonowy o wymiarach: 15/21x30 cm | m | 111 |  | 0
73 | D-08.01.02. | Ławy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawężniki | m3 | 21 |  | 0
74 | D-08.01.01. | Krawężniki betonowe o wymiarach: 20x30 cm (typ drogowy) | m | 113 |  | 0
75 | D-08.01.01. | Ławy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawężniki | m3 | 16 |  | 0
76 | D-08.01.02. | Krawężniki kamienne o wymiarach: 20x30 cm (typ drogowy) | m | 267 |  | 0
77 | D-08.01.02. | Ławy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawężniki | m3 | 33 |  | 0
78 | D-08.01.02. | Krawężniki kamienne o wymiarach: 20x30 cm (typ uliczny, łukowy) | m | 79 |  | 0
79 | D-08.01.02. | Ławy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawężniki | m3 | 11 |  | 0
80 | D-08.01.02. | Krawężniki kamienne o wymiarach: 15/21x30 cm (łukowy) | m | 118 |  | 0
81 | D-08.01.02. | Ławy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawężniki | m3 | 17 |  | 0
82 | D-08.01.01. | Krawężniki betonowe o wymiarach: 12x25 cm | m | 1348 |  | 0
83 | D-08.01.01. | Ławy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawężniki | m3 | 78 |  | 0
84 | D-08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm | m | 602 |  | 0
85 | D-08.03.01. | Ławy betonowe z oporem, C 12/15 pod obrzeża | m3 | 23 |  | 0
86 | D-05.03.23. | Ścieki uliczne z dwóch rzędów brukowej kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m | 576 |  | 0
87 | D-05.03.23. | Ławy betonowe z oporem, C 12/15 pod ściek | m3 | 34 |  | 0
88 | D-08.08.01. | Palisada betonowa z elementów betonowych 16x11x60 cm wraz z ławą z betonu C12/15 | m | 24 |  | 0
Elementy bezpieczeństwa ruchu
89 | D-07.01.01. | Oznakowanie poziome grubowarstwowe barwy białej (chemoutwardzalne) | m2 | 407 |  | 0
90 | D-07.01.01. | Wykonanie nawierzchni przejazdów dla rowerów w kolorze czerwonym (oznakowanie grubowarstwowe) | m2 | 107 |  | 0
91 | D-07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych ocynkowanych do znaków drogowych (średnica 60,3 mm o grubości ścianki 3 mm) | szt. | 85 |  | 0
92 | D-07.02.01. | Wysięgniki do znaków drogowych (stalowe, ocynkowane) | szt. | 4 |  | 0
93 | D-07.02.01. | Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej (znaki mini, folia II typu) | szt. | 22 |  | 0
94 | D-07.02.01. | Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej (znaki średnie, folia II typu) | szt. | 41 |  | 0
95 | D-07.02.01. | Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej (znaki mini, folia III typu) | szt. | 1 |  | 0
96 | D-07.02.01. | Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej (znaki małe, folia III typu) | szt. | 1 |  | 0
97 | D-07.02.01. | Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej (znaki średnie, folia III typu) | szt. | 23 |  | 0
98 | D-07.02.01. | Przymocowanie znaku E-1 wraz z konstrukcją wsporczą oraz posadowieniem | kpl. | 4 |  | 0
99 | D-07.02.01. | Przymocowanie znaku (E-3 i E-18a) | szt. | 5 |  | 0
100 | D-07.02.01. | Przymocowanie znaku (E-9) | szt. | 2 |  | 0
101 | D-07.02.01. | Przymocowanie znaku (E-22a) | szt. | 3 |  | 0
102 | D-07.02.01. | Przymocowanie znaku (E-22b) | szt. | 2 |  | 0
103 | D-07.02.02. | Ustawienie słupków U-1a | szt. | 2 |  | 0
104 | D-07.02.02. | Ustawienie słupków U-1b | szt. | 4 |  | 0
105 | D-07.06.02. | Balustrada U-11 A, kolor żółty | m | 50 |  | 0
106 | D-07.05.01. | Bariery ochronne stalowe: N2W2A | m | 661 |  | 0
107 | D-07.02.01. | Słupki blokujące U-12c | szt. | 2 |  | 0
108 | D-07.09.01b | Osłony przeciwolśnieniowe U-19 1200 mm | szt. | 125 |  | 0
109 | D-07.02.01. | Podpórki dla rowerzystów | szt. | 3 |  | 0
110 | D-07.01.01. | Montaż na jezdni punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych barwy białej | szt. | 179 |  | 0
111 | D-07.01.01. | Montaż na jezdni punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych barwy czerwonej | szt. | 225 |  | 0
112 | D-07.01.01. | Montaż na jezdni punktowych elementów odblaskowych dwustronnych barwy białej | szt. | 65 |  | 0
113 | D-07.01.01. | Montaż na jezdni punktowych elementów odblaskowych dwustronnych barwy biało-czerwonej | szt. | 109 |  | 0
Roboty wykończeniowe
114 | D-06.02.01. | Budowa przepustu drogowego z rury PEHD o średnicy Dn400mm na ławie z C3/4 gr. 15 cm i podsypce żwirowo-piaskowej 0/31.5 mm, gr. 15 cm wraz z robotami ziemnymi | m | 23.5 |  | 0
115 | D-06.01.01. | Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x8 cm (skarpy rowów, skarpy) | m2 | 122 |  | 0
116 | D-06.01.01. | Wykonanie ścieku skarpowego | kpl | 4 |  | 0
117 | D-02.00.01. i D-02.01.01. | Konserwacja istniejącego rowu | m | 209 |  | 0
118 | D-06.01.01. | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów | m2 | 7375 |  | 0
119 | D-06.01.01. | Humusowanie i obsianie skarp i poboczy | m3 | 738 |  | 0
120 | D-05.03.13. i D-05.03.23. | Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 1 |  | 0
121 | D-05.03.01., D-05.03.13 i D-05.03.23. | Regulacja pionowa: włazów studni kanalizacyjnych (za pomocą pierścieni, kręgów, stożków i adapterów z tworzywa sztucznego lub betonowych, połączonych masą polimerową spajająco-uszczelniającą) | szt. | 3 |  | 0
122 | D-05.03.13. i D-05.03.23. | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 4 |  | 0
123 | D-06.01.01. | Umocnienie wyspy ronda z kostki kamiennej przy wysokości kostki: 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm wraz z wypełnieniem spoin, na podbudowie z betonu C 16/20 o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 118 |  | 0
124 | D-06.01.01. | Umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej przy wysokości kostki: 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm wraz z wypełnieniem spoin, na podbudowie z betonu C 8/10 o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 134 |  | 0
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA: | [5 empty] | 0

## E_ENEA
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - SPECJALNOŚĆ ELEKTROENERGETYCZNA
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica
Przebudowa sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o. i Enea Oświetlenie Sp. z o.o.
Lp. | Numer SSTWiOR | Opis pozycji | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną
1 | D-01.03.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok. do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m | m | 566 |  | 0
2 | D-01.03.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o 0.8 m i szer. dna do 0.4 m | m | 85 |  | 0
3 | D-01.03.01 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 150 mm pod obiektami - analogia - rury polietylenowe o średnicy 160 mm | m | 40 |  | 0
4 | D-01.03.01 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 150 mm pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę w wiązce | m | 8 |  | 0
5 | D-01.03.01 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 150 mm pod obiektami - analogia - rury polietylenowe o średnicy 110 mm | m | 62 |  | 0
6 | D-01.03.01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm - analogia rury PE o średnicy 160 mm | m | 93 |  | 0
7 | D-01.03.01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm - analogia rury PE dzielone o średnicy 110 mm | m | 31 |  | 0
8 | D-01.03.01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm - analogia rury PE o średnicy 110 mm | m | 16 |  | 0
9 | D-01.03.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 1953 |  | 0
10 | D-01.03.01 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - istniejące kable nN | m | 31 |  | 0
11 | D-01.03.01 | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable NA2XS(F)2Y 1x150, 12/20 kV | m | 521 |  | 0
12 | D-01.03.01 | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kable NA2XS(F)2Y 1x150, 12/20 kV | m | 141 |  | 0
13 | D-01.03.01 | Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na nap. Do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 24 |  | 0
14 | D-01.03.01 | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na nap. Do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 1 |  | 0
15 | D-01.03.01 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel NAY2Y-J 4x150, 0,6/1 kV | m | 84 |  | 0
16 | D-01.03.01 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel NAY2Y-J 4x150, 0,6/1 kV | m | 78 |  | 0
17 | D-01.03.01 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - kabel NAY2Y-J 4x150, 0,6/1 kV | m | 10 |  | 0
18 | D-01.03.01 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel NAY2Y-J 4x150, 0,6/1 kV | m | 3 |  | 0
19 | D-01.03.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o 1.0 m i szer. dna do 0.4 m | m | 566 |  | 0
20 | D-01.03.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o 0.8 m i szer. dna do 0.4 m | m | 85 |  | 0
21 | D-01.03.01 | Wymiana słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojów | szt. | 1 |  | 0
22 | D-01.03.01 | Regulacja zwisów przewodów o przekroju ponad 50 mm2 linii NN | km | 0.07 |  | 0
23 | D-01.03.01 | Pomiar wyładowań niezupełnych | szt. | 12 |  | 0
24 | D-01.03.01 | Badanie linii kablowej S.N. | odc. | 12 |  | 0
25 | D-01.03.01 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
26 | D-01.03.01 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych | m | 660 |  | 0
27 | D-01.03.01 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych | m | 140 |  | 0
28 | D-01.03.01 | Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km - analogia przewóz zdemontowanego słupa, osprzętu i kabli | t | 4 |  | 0
Przebudowa oświetlenia drogowego
29 | D-01.03.01 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl | 10 |  | 0
30 | D-01.03.01 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | szt. | 10 |  | 0
31 | D-01.03.01 | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym | szt. | 10 |  | 0
32 | D-01.03.01 | Demontaż tabliczek bezpiecznikowych | szt. | 8 |  | 0
33 | D-01.03.01 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg | szt. | 8 |  | 0
34 | D-01.03.01 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych | m | 160 |  | 0
35 | D-01.03.01 | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na nap. Do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
36 | D-01.03.01 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom - analogia przewód AsXSn 2x25 | m | 20 |  | 0
37 | D-01.03.01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm - analogia rury PE dzielone o średnicy 110 mm | m | 84 |  | 0
38 | D-01.03.01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel istniejący | m | 84 |  | 0
39 | D-01.03.01 | Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km - analogia przewóz zdemontowanych latarni, osprzętu, przewodów i kabli | t | 2 |  | 0
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA: | [5 empty] | 0

## E_Osw
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - SPECJALNOŚĆ ELEKTROENERGETYCZNA
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica
Oświetlenie drogowe, zasilanie znaków aktywnych
Lp. | Numer SSTWiOR | Opis pozycji | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
Budowa oświetlenia drogowego
1 | D-07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m | m | 892 |  | 0
2 | D-07.07.01 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m | m | 892 |  | 0
3 | D-07.07.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie | m | 180 |  | 0
4 | D-07.07.01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie | szt. | 30 |  | 0
5 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 1784 |  | 0
6 | D-07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm - analogia rury polietylenowe o średnicy 75 mm | m | 892 |  | 0
7 | D-07.07.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 1221 |  | 0
8 | D-07.07.01 | Zabezpieczenie podziemnej części słupa | m2 | 168 |  | 0
9 | D-07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słupy o wysokości 9 m | szt. | 31 |  | 0
10 | D-07.07.01 | Montaż wysięgników rurowych jednoramiennych o długości 1,5 m, o masie do 30 kg na słupie | szt. | 26 |  | 0
11 | D-07.07.01 | Montaż wysięgników rurowych dwuramiennych o długości 1,5 m, o masie do 30 kg na słupie | szt. | 5 |  | 0
12 | D-07.07.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 12 m | kpl. przew. | 36 |  | 0
13 | D-07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa drogowa typu LED o mocy 13 W | szt. | 4 |  | 0
14 | D-07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa drogowa typu LED o mocy 35 W | szt. | 10 |  | 0
15 | D-07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa drogowa typu LED o mocy 62 W | szt. | 22 |  | 0
16 | D-07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy o wysokości 7 m | szt. | 10 |  | 0
17 | D-07.07.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | kpl. przew. | 10 |  | 0
18 | D-07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - analogia oprawy doświetlenia przejść dla pieszych o mocy 62 W | szt. | 10 |  | 0
19 | D-07.07.01 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o 50 mm2 na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 88 |  | 0
20 | D-07.07.01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt. żył | 352 |  | 0
21 | D-07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m | m | 892 |  | 0
22 | D-07.07.01 | Malowanie drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni do 0.5 m2 | szt. | 42 |  | 0
23 | D-07.07.01 | Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnętrznych | znak. | 416 |  | 0
24 | D-07.07.01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 46 |  | 0
25 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 44 |  | 0
26 | D-07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  | 0
27 | D-07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 45 |  | 0
28 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
29 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 15 |  | 0
30 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
31 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 45 |  | 0
32 | D-07.07.01 | Pomiar luminancji i natężenia oświetlenia | pomiar | 41 |  | 0
33 | D-07.07.01 | Wywiezienie gruzu i nadmiaru gruntu z załadunkiem, wyładunkiem i kosztami składowania | m3 | 8.9 |  | 0
|  | Instalacja zasilania znaków aktywnych |  |  |  | 0
34 | D-07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m | m | 300 |  | 0
35 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 600 |  | 0
36 | D-07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm - analogia rury polietylenowe o średnicy 50 mm | m | 300 |  | 0
37 | D-07.07.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 423 |  | 0
38 | D-07.07.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie | m | 50 |  | 0
39 | D-07.07.01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie | szt. | 10 |  | 0
40 | D-07.07.01 | Montaż znaków drogowych podświetlanych na maszcie wraz z wykonaniem fundamentu | kpl. | 16 |  | 0
41 | D-07.07.01 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr. do 50 mm2 na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 36 |  | 0
42 | D-07.07.01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt. żył | 108 |  | 0
43 | D-07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m | m | 300 |  | 0
44 | D-07.07.01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 17 |  | 0
45 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy | odc. | 18 |  | 0
46 | D-07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  | 0
47 | D-07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 17 |  | 0
48 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
49 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 3 |  | 0
50 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
51 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 15 |  | 0
52 | D-07.07.01 | Wywiezienie gruzu i nadmiaru gruntu z załadunkiem, wyładunkiem i kosztami składowania | m3 | 2.6 |  | 0
|  | Demontaż urządzeń sygnalizacji świetlnej |  |  |  | 0
53 | D-07.07.01 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | szt. | 2 |  | 0
54 | D-07.07.01 | Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane na konstrukcji (1 konsola w komplecie) - demontaż | kpl. | 3 |  | 0
55 | D-07.07.01 | Demontaż tabliczek bezpiecznikowych | szt. | 2 |  | 0
56 | D-07.07.01 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg | szt. | 2 |  | 0
57 | D-07.07.01 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - analogia słupki HY | szt. | 10 |  | 0
58 | D-07.07.01 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych | m | 130 |  | 0
59 | D-07.07.01 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m | m | 210 |  | 0
60 | D-07.07.01 | Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie - analogia demontaż szafy | szt. | 1 |  | 0
61 | D-07.07.01 | Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowników stalowych na odległość do 20.0 km - analogia przewóz zdemontowanego słupa, osprzętu, przewodów i kabli do ZDW Gniezno | t | 2.5 |  | 0
62 | D-07.07.01 | Transport wewnętrzny - dod. za każde nast. 5.0 km dla kol. 01,02 i 03 Krotność = 3 | t | 2.5 |  | 0
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA: | [5 empty] | 0

## T_Orange KM
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - SPECJALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica
Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Operatora Orange Polska S.A. – kable metaliczne
Lp. | Numer SSTWiOR | Opis pozycji | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 | D-01.03.02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR2 | szt. | 7 |  | 0
2 | D-01.03.02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR1 | szt. | 5 |  | 0
3 | D-01.03.02 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w studniach kablowych | szt. | 12 |  | 0
4 | D-01.03.02 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie, 2 otw. w ciągu kan - RHDPE 110/6,3 | m | 97 |  | 0
5 | D-01.03.02 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie -1rur. w warstwie, 1 otw. w ciągu kan - analogia budowa rury osłonowej RHDPEp 160/9,1 | m | 29 |  | 0
6 | D-01.03.02 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie -1rur. w warstwie, 1 otw. w ciągu kan - analogia rura osłonowa dwudzielna A 160PS | m | 6 |  | 0
7 | D-01.03.02 | Wciągania kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej XzTKMXpw 250x4x0,6 | m | 90 |  | 0
8 | D-01.03.02 | Wciągania kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej XzTKMXpw 25x4x0,6 | m | 35 |  | 0
9 | D-01.03.02 | Układanie kabla w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie XzTKMXpw 250x4x0,6 | m | 280 |  | 0
10 | D-01.03.02 | Układanie kabla w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie XzTKMXpw 25x4x0,6 | m | 40 |  | 0
11 | D-01.03.02 | Układanie kabla w rowie kablowym wyknanym ręcznie - analogia pogębienie kabel istniejący | m | 20 |  | 0
12 | D-01.03.02 | Zdemontowanie słupów pojedynczych o długości 7 i 8,5 m ze szczudłami żelbetowymi bez ustoju w terenie płaskim | szt. | 1 |  | 0
13 | D-01.03.02 | Budowa i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych o długości 7 i 8,5 m z jedną belką ustojową w terenie płaskim - analogia żelbetowy słup teletechniczny SZT-7 | szt. | 1 |  | 0
14 | D-01.03.02 | Wymiana szaf kablowych - analogia wymiana skrzynki słupowej | kpl. | 1 |  | 0
15 | D-01.03.02 | Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej - złącze 500 par | szt. | 1 |  | 0
16 | D-01.03.02 | Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej - złącze 50 par | szt. | 1 |  | 0
17 | D-01.03.02 | Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w ziemi - złącze 500 par | szt. | 1 |  | 0
18 | D-01.03.02 | Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w ziemi - złącze 50 par | szt. | 1 |  | 0
19 | D-01.03.02 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla 500 pr | odc. | 1 |  | 0
20 | D-01.03.02 | Pomiary tłumienności skutecznej kabla 500 par | odc. | 1 |  | 0
21 | D-01.03.02 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla 50 par | odc. | 1 |  | 0
22 | D-01.03.02 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie - studnia SKR2 | szt. | 2 |  | 0
23 | D-01.03.02 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie - studnia SKR1 | szt. | 1 |  | 0
24 | D-01.03.02 | Likwidacja kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie -1rur. w warstwie, 1 otw. w ciągu kan - analogia RHDPE 110/6,3 | m | 13 |  | 0
25 | D-01.03.02 | Wykopanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie - analogia XzTKMXpw 250x4x0,6 | m | 300 |  | 0
26 | D-01.03.02 | Wykopanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie - analogia XzTKMXpw 25x4x0,6 | m | 75 |  | 0
27 | D-01.03.02 | Regulacja studzienek telefonicznych + nowa rama i pokrywa z wietrznikiem B125 (analogia) | szt. | 5 |  | 0
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA: | [5 empty] | 0

## T_Orange KS
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - SPECJALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica
Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Operatora Orange Polska S.A. – kable światłowodowe
Lp. | Numer SSTWiOR | Opis pozycji | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 | D-01.03.03 | Wciąganie rur kanalizacji wtórnej sprzętem mechanicznym - 2 x RHDPE 32/2,9 | m | 257 |  | 0
2 | D-01.03.03 | Budowa rurociągu kablowego w gotowym wykopie - 3 x RHDPE 40/3,7 | m | 160 |  | 0
3 | D-01.03.03 | Montaż złączy rur polietylenowych RHDPE 32/40 w kanalizacji | szt. | 2 |  | 0
4 | D-01.03.03 | Badanie szczelności zmontowanych odcinków rurociągów kablowych o długości do 2 km | szt. | 3 |  | 0
5 | D-01.03.03 | Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur HDPE Ø 32 mm OKO 86086 Z-XOTKtsd 72J | m | 274 |  | 0
6 | D-01.03.03 | Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur HDPE Ø 32 mm OKD 00053 Z-XOTKtsd 16J | m | 274 |  | 0
7 | D-01.03.03 | Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur HDPE Ø 40 mm OKO 86086 Z-XOTKtsd 72J | m | 176 |  | 0
8 | D-01.03.03 | Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur HDPE Ø 40 mm OKD 00053 Z-XOTKtsd 16J | m | 176 |  | 0
9 | D-01.03.03 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych | szt. | 2 |  | 0
10 | D-01.03.03 | Montaż zasobników złączowych ZK-2 | szt. | 1 |  | 0
11 | D-01.03.03 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w ruociągu kablowym w ziemi FOSC 400A | szt. | 2 |  | 0
12 | D-01.03.03 | Otwarcie muf złączowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej - analogia | szt. | 2 |  | 0
13 | D-01.03.03 | Zamknięcie muf złączowych przelotowych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej | szt. | 2 |  | 0
14 | D-01.03.03 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych | odc. | 1 |  | 0
15 | D-01.03.03 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną | odc. | 1 |  | 0
16 | D-01.03.03 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych | odc. | 1 |  | 0
17 | D-01.03.03 | Pomiary współczynnika dyspersji chromatycznej światłowodów | odc. | 2 |  | 0
18 | D-01.03.03 | Wyciąganie kabli światłowodowych z rurociągów kablowych z rur HDPE Ø 40 mm - analogia OKO 86086 Z-XOTKtsd 72J | m | 447 |  | 0
19 | D-01.03.03 | Wyciąganie kabli światłowodowych z rurociągów kablowych z rur HDPE Ø 40 mm - analogia OKD 00053 Z-XOTKtsd 16J | m | 447 |  | 0
20 | D-01.03.03 | Wykopanie rurociągu kablowego z głębokości 1 m koparkami łyżkowymi - analogia 2xRHDPE 40/3,7 | m | 382 |  | 0
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA: | [5 empty] | 0

## T_INEA
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - SPECJALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica
Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Operatora INEA S.A.
Lp. | Numer SSTWiOR | Opis pozycji | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego RHDPE 40/3,7 w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi | m | 20 |  | 0
2 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego w gotowym wykopie - RHDPE 40/3,7 | m | 20 |  | 0
3 | D-01.03.04 | Badanie szczelności zmontowanych odcinków rurociągów kablowych o długości do 2 km | szt. | 2 |  | 0
4 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur HDPE Ø 40 mm K17772 DAC 12J - analogia wyciąganie kabla z rurociągu kablowego | m | 70 |  | 0
5 | D-01.03.04 | Wciągania kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej - analogia K17772 DAC 12J | m | 60 |  | 0
6 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur HDPE Ø 40 mm K17772 DAC 12J | m | 20 |  | 0
7 | D-01.03.04 | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych | szt. | 1 |  | 0
8 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych | odc. | 1 |  | 0
9 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną | odc. | 1 |  | 0
10 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych | odc. | 1 |  | 0
11 | D-01.03.04 | Pomiary współczynnika dyspersji chromatycznej światłowodów | odc. | 1 |  | 0
12 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie -1rur. w warstwie, 1 otw. w ciągu kan. - analogia budowa rury osłonowej RHDPEp 160/9,1 | m | 39 |  | 0
13 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie -1rur. w warstwie, 1 otw. w ciągu kan. - analogia rura osłonowa dwudzielna A 160PS | szt. | 34 |  | 0
14 | D-01.03.04 | Układanie kabla w rowie kablowym wykonanym ręcznie - analogia wykopanie kabla DAC 2J | m | 123 |  | 0
15 | D-01.03.04 | Układanie kabla w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie DAC 2J | m | 123 |  | 0
16 | D-01.03.04 | Wykopanie rurociągu kablowego z głębokości 1 m koparkami łyżkowymi - analogia 2xRHDPE 40/3,7 | m | 70 |  | 0
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA: | [5 empty] | 0

## T_KK_SS
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - SPECJALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica
Budowa kanalizacji kablowej – sygnalizacja świetlna
Lp. | Numer SSTWiOR | Opis pozycji | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 | D-01.03.05 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR1 | szt. | 4 |  | 0
2 | D-01.03.05 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w studniach kablowych | szt. | 4 |  | 0
3 | D-01.03.05 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie -1rur. w warstwie RHDPE 110/6,3 | m | 43 |  | 0
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA: | [5 empty] | 0

## I_G
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica
Przebudowa sieci gazowej
Lp. | Numer SSTWiOR | Opis pozycji | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną
1 | D-01.03.07 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na składowisko Wykonawcy. Uwaga. Rozbiórki nawierzchni uwzględniono w branży drogowej | m3 | 360 |  | 0
2 | D-01.03.07 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych za pomocą konstrukcji słupowej/palami szalunkowymi wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m | m2 | 1308 |  | 0
3 | D-01.03.07 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm. Materiał z dokopu (zakupiony) | m3 | 118 |  | 0
4 | D-01.03.07 | Zasypanie wykopów fundamentów podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub. zagęszczanej warstwy 30 cm, z transportem materiału samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, wraz z zakupem materiału. Materiał z dokopu (zakupiony) Uwaga. Zasypka do spodu konstrukcji jezdni. Odtworzenie warstwy jezdni skalkulowane w części drogowej. | m3 | 242 |  | 0
|  | Prace montażowe |  |  |  | 0
5 | D-01.03.07 | Rura przewodowa PE, klasy PE100, szeregu SDR11 o średnicy Dz25/3,0 mm w kolorze pomarańczowym | m | 31 |  | 0
6 | D-01.03.07 | Rura przewodowa PE, klasy PE100, szeregu SDR11 o średnicy Dz40 mm w kolorze pomarańczowym | m | 6.5 |  | 0
7 | D-01.03.07 | Rura przewodowa PE, klasy PE100, szeregu SDR11 o średnicy Dz63/5,8 mm w kolorze pomarańczowym | m | 289.5 |  | 0
8 | D-01.03.07 | Rura ochronna PE100 SDR34 Dz63mm wraz z kompletem płóz dystansowych | m | 17 |  | 0
9 | D-01.03.07 | Rura ochronna PE100 SDR34 Dz160mm wraz z kompletem płóz dystansowych | m | 55 |  | 0
10 | D-01.03.07 | Taśma ostrzegawcza szerokości 0,2m. | m | 327 |  | 0
11 | D-01.03.07 | Przewód lokalizacyjny DY (CuDY min. 2,5 mm2), zabezpieczonym żółtą izolacją z tworzywa sztucznego | m | 327 |  | 0
12 | D-01.03.07 | Obejma siodłowa do rur PE Dz63/25mm z zaworem odcinającym Dn25mm do przyłączy wraz z obudową, skrzynką uliczną i tabliczką oznaczeniową z kóćcem PE | kpl | 1 |  | 0
13 | D-01.03.07 | Obejma siodłowa do rur PE Dz63/40mm z zaworem odcinającym Dn40mm do przyłączy wraz z obudową, skrzynką uliczną i tabliczką oznaczeniową z kóćcem PE | kpl | 1 |  | 0
14 | D-01.03.07 | Elektromufa Dn25-32mm PE | kpl | 2 |  | 0
15 | D-01.03.07 | Elektromufa Dn40mm PE | kpl | 1 |  | 0
16 | D-01.03.07 | Elektromufa Dn63mm PE | kpl | 5 |  | 0
17 | D-01.03.07 | Trójnik równoprzelotowy PE100 Dz63mm | kpl | 2 |  | 0
18 | D-01.03.07 | Kolano PE100 Dz63mm | kpl | 21 |  | 0
19 | D-01.03.07 | Mufa redukcyjna Dz63/25mm PE | kpl | 1 |  | 0
20 | D-01.03.07 | Zaślepka Dz63mm PE | kpl | 2 |  | 0
21 | D-01.03.07 | Próba szczelności i wytrzymałości sieci gazowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej | kpl | 7 |  | 0
|  | Prace demontażowe |  |  |  | 0
22 | D-01.03.07 | Istniejący gazociąg Dz40mm do likwidacji | m | 35 |  | 0
23 | D-01.03.07 | Istniejący gazociąg Dz63mm do likwidacji | m | 240 |  | 0
|  | Prace montażowe dla bypass Dz40mm |  |  |  | 0
24 | D-01.03.07 | Rozcięcie istniejącego gazociągu Dz63mm | kpl | 4 |  | 0
25 | D-01.03.07 | Trójnik siodłowy PE dn 63/40mm z nawiertką dn40mm PE | kpl | 4 |  | 0
26 | D-01.03.07 | Rurociąg do obejścia by-pass PE Dz40mm | kpl | 4 |  | 0
27 | D-01.03.07 | Zaciski do wstrzymania przepływu gazu dla rur PE o średnicy Dz63 mm wraz z montażem muf naprawczych | kpl | 4 |  | 0
28 | D-01.03.07 | Fitting odpowietrzający z kolumną wydmuchową do rur Dz63mm | kpl | 4 |  | 0
29 | D-01.03.07 | Mufa zaślepiająca dn40mm | kpl | 4 |  | 0
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA: | [5 empty] | 0

## I_KD
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica
Przebudowa kanalizacji deszczowej
Lp. | Numer SSTWiOR | Opis pozycji | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
Kanalizacja deszczowa
Roboty ziemne
1 | D-03.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na składowisko Wykonawcy. Wykopy oraz przekopy wraz z odwodnieniem. | m3 | 680 |  | 0
2 | D-03.02.01 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych za pomocą konstrukcji słupowej/palami szalunkowymi wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m | m2 | 2058 |  | 0
3 | D-03.02.01 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty. Materiał z dokopu (zakupiony) | m3 | 387 |  | 0
4 | D-03.02.01 | Zasypanie wykopów fundamentów podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub. zagęszczanej warstwy 30 cm, z transportem materiału samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, wraz z zakupem materiału. Materiał z dokopu (zakupiony) Zasypka do spodu konstrukcji jezdni. | m3 | 293 |  | 0
5 | D-03.02.01 | Wykonanie kanału z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz200mm | m | 321 |  | 0
6 | D-03.02.01 | Wykonanie kanału z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz315mm | m | 11.5 |  | 0
7 | D-03.02.01 | Wykonanie kanału z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz400mm | m | 209 |  | 0
8 | D-03.02.01 | Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1000 mm (w świetle) wraz z włazem żeliwnym typu ciężkiego Dn600 mm klasy D-400, płytą żelbetową pokrywającą, pierścieniem dystansowym, przejściami szczelnymi oraz stopniami złazowymi, | szt. | 16 |  | 0
9 | D-03.02.01 | Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w świetle) z osadnikiem wysokości 1,0m poniżej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustem żeliwnym kl. D400, | szt. | 28 |  | 0
10 | D-03.02.01 | Wykonanie wylotu prefabrykowanego według KPED 01.20 o średnicy Dn200mm wraz z zabezpieczeniem dna i skarp odbiornika | szt. | 4 |  | 0
11 | D-03.02.01 | Wykonanie wylotu prefabrykowanego według KPED 02.16 o średnicy Dn300mm wraz z zabezpieczeniem dna i skarp odbiornika | szt. | 1 |  | 0
12 | D-03.02.01 | Wykonanie wylotu prefabrykowanego według KPED 02.16 o średnicy Dn400mm wraz z zabezpieczeniem dna i skarp odbiornika | szt. | 2 |  | 0
13 | D-03.02.01 | Wykonanie połączenia z istniejącą siecią kanalizacyjną - nadbudowa studni | szt. | 2 |  | 0
14 | D-03.02.01 | Zabezpieczenie istniejących sieci na czas robót | kpl | 1 |  | 0
15 | D-03.02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu | próba | 10 |  | 0
Prace demontażowe
16 | D-03.02.01 | Istniejąca kanalizacja do likwidacji | m | 244 |  | 0
17 | D-03.02.01 | Istniejąca studnia do likwidacji | kpl | 6 |  | 0
18 | D-03.02.01 | Istniejący wpust do likwidacji | kpl | 2 |  | 0
Drenaż
Roboty ziemne
19 | D-03.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na składowisko Wykonawcy. Wykopy oraz przekopy wraz z odwodnieniem. | m3 | 550 |  | 0
20 | D-03.02.01 | Zasypanie wykopów fundamentów podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub. zagęszczanej warstwy 30 cm, z transportem materiału samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, wraz z zakupem materiału. Materiał z dokopu (zakupiony) Zasypka do spodu konstrukcji jezdni. | m3 | 532 |  | 0
Prace montażowe
21 | D-03.02.01 | Kanały z rur drenarskich PCW łączonych za pomocą złączek uniwersalnych o średnicy zewnętrznej: 200 mm | m | 550 |  | 0
22 | D-03.02.01 | Montaż studni drenarskiej tworzywowej Dn425mm wraz z pokrywą żelbetową, dnem i osadnikiem piasku | szt. | 31 |  | 0
Zbiornik retencyjno odparowujący
Roboty ziemne
23 | D-03.02.01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm - grubość warstwy 20 cm | m3 | 78 |  | 0
24 | D-03.02.01 | Roboty ziemne (wykop) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km | m3 | 662 |  | 0
25 | D-03.02.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie | m2 | 553 |  | 0
26 | D-03.02.01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi | m3 | 553 |  | 0
27 | D-03.02.01 | Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim | m3 | 553 |  | 0
28 | D-03.02.01 | Podłoża z materiałów sypkich pod obiekty - warstwa pospółki grub. 30 cm | m3 | 553 |  | 0
Roboty montażowe
29 | D-03.02.01 | Umocnienie dna zbiornika retencyjnego za pomocą ażurowych płyt betonowych, posadowionych na 10cm podsypce żwirowej (lub geowłókninie separacyjnej) | m2 | 227 |  | 0
30 | D-03.02.01 | Umocnienia umocnienie powierzchniowe skarp odwodnych za pomocą ażurowych płyt betonowych skarpowych, posadowionych na 10cm podsypce żwirowej (lub geowłókninie separacyjnej | m2 | 326 |  | 0
31 | D-03.02.01 | Ułożenie geomembrany grubości 2mm | m2 | 553 |  | 0
32 | D-03.02.01 | Odwodnienie powierzchniowe wykopów | kpl | 1 |  | 0
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA: | [5 empty] | 0

## I_W
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica
Przebudowa sieci wodociągowej
Lp. | Numer SSTWiOR | Opis pozycji | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
Roboty ziemne
1 | D-01.03.06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na składowisko Wykonawcy. Wykopy oraz przekopy wraz z odwodnieniem. | m3 | 720 |  | 0
2 | D-01.03.06 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych za pomocą konstrukcji słupowej/palami szalunkowymi wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m | m2 | 1670 |  | 0
3 | D-01.03.06 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm. Materiał z dokopu (zakupiony) | m3 | 225 |  | 0
4 | D-01.03.06 | Zasypanie wykopów fundamentów podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub. zagęszczanej warstwy 30 cm, z transportem materiału samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, wraz z zakupem materiału. Materiał z dokopu (zakupiony) Zasypka do spodu konstrukcji jezdni. Odtworzenie warstwy jezdni. | m3 | 495 |  | 0
Prace montażowe
5 | D-01.03.06 | Rura przewodowa z rur PE100 PN16 SDR 11 o średnicy Dz32 mm wraz z taśmą ostrzegawczą i drutem sygnalizacyjnym | m | 29.5 |  | 0
6 | D-01.03.06 | Rura przewodowa z rur PE100 PN16 SDR 11 o średnicy Dz40 mm wraz z taśmą ostrzegawczą i drutem sygnalizacyjnym | m | 2 |  | 0
7 | D-01.03.06 | Rura przewodowa z rur PE100 PN10 SDR 17 o średnicy Dz90 mm wraz z taśmą ostrzegawczą szerokości i drutem sygnalizacyjnym | m | 2 |  | 0
8 | D-01.03.06 | Rura przewodowa z rur PE100 PN10 SDR 17 o średnicy Dz110 mm wraz z taśmą ostrzegawczą szerokości i drutem sygnalizacyjnym | m | 3.6 |  | 0
9 | D-01.03.06 | Rura przewodowa z rur PE100 PN10 SDR 17 o średnicy Dz180 mm wraz z taśmą ostrzegawczą szerokości i drutem sygnalizacyjnym | m | 391.5 |  | 0
10 | D-01.03.06 | Opaska do nawiercania NWZ/PE Dn180/32mm wraz z zasuwą Dn40mm obudową teleskopową i żeliwną skrzynką uliczną | szt. | 11 |  | 0
11 | D-01.03.06 | Tuleja kołnierzowa do rur PE Dn110mm (z luźnym kołnierzem stalowym, galwanizowanym lub epoksydowany) | szt. | 4 |  | 0
12 | D-01.03.06 | Tuleja kołnierzowa do rur PE Dn180mm (z luźnym kołnierzem stalowym, galwanizowanym lub epoksydowany) | szt. | 3 |  | 0
13 | D-01.03.06 | Złączka do rur PE Dz32mm | szt. | 9 |  | 0
14 | D-01.03.06 | Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych o średnicy: 80 mm wraz z blokiem oporowym | kpl | 2 |  | 0
15 | D-01.03.06 | Ustawienie hydrantów pożarowych podziemnych o średnicy: 80 mm wraz z blokiem oporowym | kpl | 1 |  | 0
16 | D-01.03.06 | Trójnik żeliwny kołnierzowy równoprzelotowy 90 stopni Dn150mm wraz z blokiem oporowym | szt. | 4 |  | 0
17 | D-01.03.06 | Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny 90 stopni Dn150/100mm wraz z blokiem oporowym | szt. | 2 |  | 0
18 | D-01.03.06 | Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny 90 stopni Dn150/80mm wraz z blokiem oporowym | szt. | 1 |  | 0
19 | D-01.03.06 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN80 PN16 z obudową i skrzynką uliczną | kpl | 3 |  | 0
20 | D-01.03.06 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN100 PN16 z obudową i skrzynką uliczną | kpl | 1 |  | 0
21 | D-01.03.06 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN150 PN16 z obudową i skrzynką uliczną | kpl | 3 |  | 0
22 | D-01.03.06 | Tabliczka oznaczeniowa | kpl | 10 |  | 0
23 | D-01.03.06 | Zwężka dwukołnierzowa żeliwna Dn80/50mm | kpl | 1 |  | 0
24 | D-01.03.06 | Zwężka dwukołnierzowa żeliwna Dn150/80mm | kpl | 2 |  | 0
25 | D-01.03.06 | Regulacja wysokościowa istniejącej armatury | kpl | 1 |  | 0
26 | D-01.03.06 | Prace pomocnicze - by pass wody | kpl | 1 |  | 0
27 | D-01.03.06 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 90 - 200 mm | próba | 2 |  | 0
Prace demontażowe
28 | D-01.03.06 | Istniejący wodociąg Dz63mm do likwidacji | m | 80 |  | 0
29 | D-01.03.06 | Istniejący wodociąg Dz160mm do likwidacji | m | 190 |  | 0
30 | D-01.03.06 | Odcięcie, zaślepienie i wypełnienie masą istniejącego wodociągu Dn150mm PVC | m | 50 |  | 0
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA: | [5 empty] | 0

## I_KS
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica
Przebudowa kanalizacji sanitarnej
Lp. | Numer SSTWiOR | Opis pozycji | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
Roboty ziemne
1 | D-03.02.02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na składowisko Wykonawcy. Wykopy oraz przekopy wraz z odwodnieniem. | m3 | 633 |  | 0
2 | D-03.02.02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych za pomocą konstrukcji słupowej/palami szalunkowymi wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 5,0 m | m2 | 1140 |  | 0
3 | D-03.02.02 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty. Materiał z dokopu (zakupiony) | m3 | 5 |  | 0
4 | D-03.02.02 | Zasypanie wykopów fundamentów podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub. zagęszczanej warstwy 30 cm, z transportem materiału samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, wraz z zakupem materiału. Materiał z dokopu (zakupiony) Zasypka do spodu konstrukcji jezdni. | m3 | 628 |  | 0
Prace montażowe
5 | D-03.02.02 | Wykonanie kanału z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz200mm | m | 8 |  | 0
6 | D-03.02.02 | Wykonanie kanału z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz315mm | m | 134.5 |  | 0
7 | D-03.02.02 | Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1200 mm (w świetle) wraz z włazem żeliwnym typu ciężkiego Dn600 mm klasy D-400, płytą żelbetową pokrywającą, pierścieniem dystansowym, przejściami szczelnymi oraz stopniami złazowymi, | szt. | 4 |  | 0
8 | D-03.02.02 | Wymiana zwięczenia istniejącej studni wraz z włazem żeliwnym typu ciężkiego Dn600 mm klasy D-400, płytą żelbetową pokrywającą, pierścieniem dystansowym wraz z regulacją wysokościową do nowych rzędnych drogi. | szt. | 1 |  | 0
9 | D-03.02.02 | Wykonanie złączki kielichowej Dn200mm do połączenia z istniejącym przyłączem. | szt. | 1 |  | 0
10 | D-03.02.02 | Wykonanie tymczasowego obejścia kanalizacji by-pass | kpl | 1 |  | 0
11 | D-03.02.02 | Zabezpieczenie istniejących sieci na czas robót | kpl | 1 |  | 0
12 | D-03.02.02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu | próba | 3 |  | 0
Prace demontażowe
13 | D-03.02.02 | Istniejąca kanalizacja do likwidacji | m | 140 |  | 0
14 | D-03.02.02 | Istniejąca studnia do likwidacji | kpl | 4 |  | 0
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA: | [5 empty] | 0