

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-279**

05.05.2022r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot. AZP.2411.65.2022.IA:** Zakup wraz z dostawą odczynników do oznaczania hormonów, markerów nowotworowych oraz przeciwciał wraz z dzierżawą analizatora i sprzętu niezbędnego do ich wykonania dla Zakładu Markerów Nowotworowych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Na podstawie Art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

Dotyczy Pakietu nr 5

**Specyfikacja techniczna dotyczące testów do ilościowego oznaczania przeciwciał w klasie IgG , IgA– metodą immunoenzymatyczną ( panele autoimmunologiczne) Załącznik 2A**

1.Dotyczy Pkt 2 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie testów jakościowych o określonej wartości granicznej ang. cut-off?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Dotyczy Pkt 4 - Czy Zamawiający może doprecyzować do jakiego panelu autoimmunologicznego wymaga standardów ludzkich IgG, IgA?

Odpowiedź:

IgG – dotyczy poz.nr 1,2,3,5 natomiast IgA- dotyczy poz. nr 4.

3. Dotyczy Pkt 11 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie oprogramowania do czytania i interpretowania testów na pendrivie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Dotyczy Pkt 17 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie zestawu zawierającego 24 paski testowe?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Dotyczy Pkt 18- Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie trzech paneli autoimmunologicznych ANA, ANCA oraz wątrobowego?

**Panel ANA** zawiera: dsDNA, Nucleosomy, Histones, SmD1, PCNA, P0, SS-A/Ro60kD, SS-A/Ro52kD, SS-B/La, CENP-B, Scl-70, U1 snRNP, AMA M2, Jo-1, Pm-Scl, Ku, Mi-2

**Panel ANCA** zawiera: PR3, MPO, GBM.

**Panel wątrobowy** zawiera: AMA-M2, Sp100, LKM1, gp210, LC1, SLA.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

6. Dotyczy Pkt 19 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie panelu zawierającego: AMA-M2, Sp100, LKM1, gp210, LC1 i SLA?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Dotyczy Pkt 20 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie pasków testowych do jakościowego wykrywania przeciwciał IgG przeciw Gliadynie, tTG, Mannan (ASCA), antygenom komórek okładzinowych oraz czynnikowi wewnętrznemu (czynnik Castle’a) w ludzkiej surowicy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8. Dotyczy Pkt 21- Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie pasków testowych do jakościowego wykrywania przeciwciał IgA przeciw Gliadynie, tTG, Mannan (ASCA), antygenom komórek okładzinowych oraz czynnikowi wewnętrznemu (czynnik Castle’a) w ludzkiej surowicy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Dotyczy Pakiet nr 5**

**Specyfikacja techniczna - Skaner do pasków**

9. Dotyczy Pkt 5 - Czy Zamawiający dopuści skaner bez możliwości modyfikacji wyników, co chroni przed przypadkowymi zmianami w wyniku i jest zgodne z dobrą praktyką laboratoryjną, ale z możliwością dodania uwag/komentarza do wyniku?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

Kierownik sekcji Zamówień Publicznych

mgr Mariusz Klimczak