**Odpowiedzi na pytania oferentów udzielone w dniu 11 stycznia 2023 roku**

Pytanie Nr 1
Czy Zamawiający przewiduje inny niż wymieniony rozmiar kabiny akustycznej 1-osobowej? Marka …… oferuje przestronne 1-osobowe kabiny akustyczne o wymiarach 134cm x 94cm x 238cm. Dzięki takiej wielkości kabina akustyczna daje możliwość swobodnego spędzania czasu podczas rozmów telefonicznych czy spotkań on-line. TAK
Czy preferowany wymiar kabiny jest związany z ograniczoną przestrzenią do jej ustawienia?
Pytanie Nr 2
Proszę o dokładne wyjaśnienie stwierdzenia:
„UWAGA, wymiar możliwy przy założeniu stykania się kabiny ze ścianą – wymagane potwierdzenie takiej możliwości.”.
Kabiny akustyczne marki …… mogą być usytuowane przy samej ścianie, jednak nie zalecamy aby kabina stała we wnęce, czyli stała po między dwiema ścianami stykającymi się ze ścianą kabiny oraz aby sufit wnęki znajdował się tuż nad sufitem kabiny. Takie umiejscowienie kabiny będzie ograniczało pracę wentylatorów oraz cyrkulację powietrza.
Dziękujemy za uwagę. Miejsce ustawienia kabiny do omówienia podczas wizji lub negocjacji po złożeniu oferty.
Pytanie Nr 3
Czy w przypadku kabin 2-4 osobowych przewidują Państwo inne wymiary niż podane? Jeden z oferowanych przez nas modeli posiada wymiary: 214cm x 172cm x H238cm. Jest to przestronna kabina z przeszkloną tylną szybą oraz przeszklonymi drzwiami wejściowymi. *TAK*
Pytanie Nr 4
W jakim terminie przewidziane są wizje lokalne? Czy można umówić się w terminie 10.01.? *TAK*
Pytanie Nr 5
Poziom dźwiękoszczelności – w jaki sposób został określony przez Zamawiającego dopuszczalny minimalny poziom słyszalności dźwięku w trakcie prowadzenia spotkań?
Przeprowadzone przez …….. badania zgodnie z normą ISO 23351-1 wykazały, że redukcja poziomu mowy (DS,A) wynosi powyżej 30dB, kwalifikując boksy akustyczne ………. w klasie A dla tego typu produktów.
Czy taka klasyfikacja / określenie parametrów dot. izolacyjności jest odpowiednie? TAK
Pytanie Nr 6
Czy w związku z wydłużeniem terminu składania ofert, wydłużony zostaje także termin dostaw? *TAK*
Pytanie Nr 7
Proszę o wyjaśnienie kryteriów oceny ofert:
Dodatkowe funkcjonalności oraz poziom dźwiękoszczelności – 15%
Wykorzystanie przestrzeni dostępnej dla umieszczenia kabiny - 15%
- Co Zamawiający rozumie przez powyższe sformułowania?
Ad.1 Porównanie poziomów dziwiękoszczelności oferowanych rozwiązań. Ad. 2 Porównanie jak jest wykorzystana przestrzeń, tj. ile osób się w niej zmieści, jakie dodatkowe funkcjonalności zostały zapewnione, itp.
Pytanie Nr 8
Czy istnieje możliwość otrzymania space planu, wizualizacji aranżacji lub innych materiałów dających obraz planowanego usytuowania kabin akustycznych? - Nie posiadamy

**Odpowiedzi na pytania oferentów udzielone w dniu 5 stycznia 2023 roku**

Pytanie Nr 1

Zastrzegli Państwo termin maksymalny realizacji do 28.02.2023 – czy dopuszczają Państwo przedłużenie tego terminu?

TAK - dopuszczamy przedłużenie terminu

Pytanie Nr 2

Jeżeli chodzi o zaoferowanie budek w innych wymiarach.

proszę o złożenie oferty - będą również rozpatrywane.