Załącznik Nr 1 do SWZ

Formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia

Zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w ramach programu profilaktyki zdrowotnej „Za życiem” na lata 2022-2026

nr referencyjny: ZP/PN/32/07/2024

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji, kraj pochodzenia nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) | I |
| 1. | Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury - (Chłodziarko-zamrażarka) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury - ( Laboratoryjna, chłodziarka) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przenośne lodówki | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Każda pozycja musi być szczegółowo rozpisana w Tabeli Nr 1 (szczególnie w przypadku oferowania różnych stawek podatku VAT). Zamawiający musi mieć jasność w zakresie zastosowania przez Wykonawcę różnych stawek podatku VAT.

- Każda wyceniona pozycja  Załącznika Nr 1 Tabela Nr 1 zostanie wyszczególniona na fakturze osobno.

TABELA NR 2: WARUNKI  TECHNICZNE

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest

to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)

| Lp. | Zakres przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Wartość oferowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego - 16 szt. |  |  |  |
| 1.1 | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2024 nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.2 | Laktator elektryczny do użytku szpitalnego zapewniający separację mediów (zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora) | TAK |  |  |
| 1.3 | Prosta obsługa, możliwość sterowania przez kartę z chipem (wybór programów), zasilanie sieciowe- kabel sieciowy | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.4 | Program odciągania pokarmu zapisywany na karcie magnetycznej – możliwość wyboru dwóch programów- dla mam wcześniaków/ z opóźnioną laktacją, matek po szczególnie trudnych porodach oraz dla mam dzieci donoszonych) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.5 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD wskazujący wybrany tryb pracy, poziom podciśnienia oraz inne informacje odnośnie użytkowania i serwisu/ Komunikacja w języku polskim. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.6 | Technologia zapewniająca naśladowanie naturalnego rytmu ssania dziecka (3 różne fazy pracy w trybie inicjacji i 2 różne fazy pracy w trybie utrzymania) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.7 | Dwie oddzielne niezależne membrany umożliwiające odciąganie pokarmu z jednej piersi lub z obu piersi jednocześnie bez utraty podciśnienia | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.8 | Płynna, indywidualna regulacja siły ssania za pomocą jednego pokrętła | TAK |  |  |
| 1.9 | Przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę | TAK |  |  |
| 1.10 | Płynna regulacja podciśnienia w zakresie minimum od -50 do -250 mmHG; | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.11 | Cicha praca do 44 dB | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.12 | Wyposażony w uchwyt na butelki | TAK |  |  |
| 1.13 | Wyposażony w uchwyt do przenoszenia i stojak jezdny na 4 kółkach z możliwością blokady kół | TAK |  |  |
| 1.14 | Wyposażony w zasilanie- 230-240V, 50/60 Hz. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.15 | Wykonawca zapewnia dostawy akcesoriów do zaproponowanego laktatora przez okres min. 5 lat | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1 | Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury – ( chlodziarko – zamrażarka - laboratoryjna) – 1 szt. |  |  |  |
| 2.1.1 | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2024 nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.2 | Typ urządzenia: chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.3 | Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.4 | Pojemność brutto/użytkowa chłodziarki (litry): 270/200 l +/- 5% | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.5 | Pojemność brutto/użytkowa zamrażarki (litry): 110/60 l +/- 5% | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.6 | Wymiary zewnętrzne (mm): 600/650/2040 +/-5% | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.7 | Wymiary wewnętrzne chłodziarki (mm): 460/420/1040 +/- 5% | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.8 | Wymiary wewnętrzne zamrażarki (mm): 410/290/610 +/- 5% | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.9 | Układ chłodzenia: dynamiczny | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.10 | Metoda odszraniania: automatyczna | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.11 | Wnętrze antyiskrowe: tak. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.12 | Poziom szumu max 50 db | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.13 | Napięcie (V) / moc znamionowa (A): 220-240/1,5 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.14 | Rodzaj sterowania: Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.15 | Sygnał ostrzegawczy w razie awarii: optyczny i akustyczny | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.16 | Materiał obudowy: stal | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.17 | Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.18 | Materiał półek: szkło | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.19 | Liczba szuflad w zamrażarce: 3. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.20 | Liczba półek: 5. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.21 | Liczba regulowanych półek w chłodziarce: 4. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.22 | Drzwi: pełne | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.23 | Materiał drzwi: stal | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.24 | Drzwi samoczynnie zamykane: tak | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.25 | Kierunek otwierania drzwi: prawe przestawne | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.26 | Izolacja min. 70 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.1.27 | Waga brutto / netto (kg): Max 90 kg | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.2. | Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury - ( laboratoryjna chlodziarka ) – 1szt. |  |  |  |
| 2.2.1 | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2024 nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.2.2 | Zakres temperatury [°C]: +3 do +16 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.2.3 | Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.2.4 | Pojemność całkowita brutto/użytkowa (litry): 140/130 +/- 5% | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.2.5 | Wymiary zewnętrzne (mm): 600/610/820 +/- 5% | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.2.6 | Wymiary wewnętrzne (mm): 440/435/670 +/- 5% | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.2.7 | Układ chłodzenia: dynamiczny | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.2.8 | Metoda odszraniania: automatyczna | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.2.9 | Napięcie (V) / moc znamionowa (A): 220-240 / 1,0 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.2.10 | Poziom szumu dB (A): 47 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.2.11 | Rodzaj sterowania: elektroniczne | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.2.12 | Materiał wnętrza: tworzywa sztuczne | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.2.13 | Materiał półek: ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.2.14 | Drzwi: pełne | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.2.15 | Uchwyt: ergonomiczny uchwyt drążkowy | TAK /PODAĆ |  |  |
| 2.2.16 | Kierunek otwierania drzwi: prawe przestawne | TAK /PODAĆ |  |  |
| 2.2.17 | Izolacja (mm): 40 | TAK /PODAĆ |  |  |
| 2.2.18 | Waga brutto / netto (kg): Max 41 kg | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.2.19 | Sygnał ostrzegawczy w razie awarii:; optyczny i akustyczny. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3. | Przenośne lodówki – 1 szt. |  |  |  |
| 3.1 | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2024 nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.2 | Chłodzenie kompresorowe | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.3 | Wymiary 570 x 422 x 340 +/- 5% | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.4 | Max objętość 25 l | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.5 | Napięcie wejściowe AC 100-240 V / Napięcie wejściowe DC 12/24 V | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.6 | Częstotliwość wejściowa 50/ 60 Hz | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.7 | Czynnik chłodniczy: R134a | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.8 | Ilość czynnika chłodniczego min. 32g | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.9 | Port USB | TAK |  |  |
| 3.10 | Korek spustowy | TAK |  |  |
| 3.11 | Długość kabla zasilającego min. 2m | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.12 | Typ łączności: Bluetooth, WiFi | TAK |  |  |
| 3.13 | Typ izolacji: PU ( Pulyurethane) | TAK |  |  |
| 3.14 | Obudowa w klasie min. IP64 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.15 | Klasa efektywności energetycznej min. C | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.16 | Wyposażenie: 1 Lodówka, 1 kabel DC, 1 kabel AC, kosze drucianie ( wyjmowane) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 4. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 4.1 | Gwarancja dostępności części zamiennych jak i możliwość rozbudowy urządzeń na minimum 5 lat od dnia dostawy. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 4.2 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |
| 4.3 | Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |
| 4.4 | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją zgodności i Certyfikatem CE. | TAK |  |  |
| 4.5 | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta. | TAK |  |  |
| 4.6 | Pełna autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanych urządzeń. | TAK |  |  |
| 4.7 | Wykonawca zapewnia, dla przedmiotu zamówienia, autoryzowany serwis gwarancyjny oraz umożliwia serwis pogwarancyjny (serwis oraz naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne będą świadczone przez autoryzowany serwis producenta), przeglądy i konserwacje zgodnie z wymaganiami producenta, nie rzadziej niż raz w roku. | TAK |  |  |
| 4.8 | W czasie trwania gwarancji obowiązkowe przeglądy okresowe wykonywane będą bezpłatnie. Przeglądy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |  |
| 4.9 | Serwis, naprawy gwarancyjne tylko w autoryzowanym serwisie producenta. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 4.10 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 3 dni robocze. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 4.11 | Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów – w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy maksymalnie do 10 dni roboczych. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 4.12 | Gwarancja (minimum 36 miesiące) | TAK/PODAĆ |  |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

*uzupełnia Wykonawca

Data, miejscowość oraz podpis(-y): ……………………………………………………………………………..…………………..

(Dokument składany, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)