## Wytyczne do OPZ
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.). 4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia z całym wyposażeniem będzie fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2024 r., oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych, przedmiot zamówienia nie będący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będący przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywanym w jakimkolwiek celu przez inny podmiot. Przedmiot zamówienia kompletny, w pełni sprawny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z jego przeznaczeniem, kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego, 5. Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SWZ określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. 6. W załączniku Nr 1 do SWZ w kolumnie „J” Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazwy handlowej produktu, numeru katalogowego. 7. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posługuje się ogólnie przyjętym nazewnictwem, przy czym w pozycjach asortymentowych, dla których wspomniane nazewnictwo byłoby niewystarczające i skutkowałoby zaoferowaniem wyrobów medycznych niekompatybilnych, Zamawiający posłużył się wskazaniem źródła pochodzenia produktu. Zamawiający informuje, że jeżeli w opisie podano nazwy towarowe produktów to odnoszą się one jedynie do jakości, typu produktu. Powyższe działanie Zamawiającego wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia, a wymaganej kompatybilności wyrobów medycznych nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia do wykonania zamówienia produktów równoważnych w stosunku do wyrobów określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia, tzn. o parametrach nie gorszych, czyli takich samych lub lepszych. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania „równoważności” oferowanego produktu oraz udowodnienia Zamawiającemu, iż parametry, właściwości, działanie i materiały, z których powstał oferowany wyrób medyczny są równoważne i o nie niższym standardzie jakościowym od pierwotnie wskazanego przez Zamawiającego w SWZ asortymentu. 8. Zamawiający wymaga na etapie prowadzenia postępowania przetargowego złożenia zapytania przez Wykonawcę o dopuszczenie wyrobu medycznego równoważnego wraz z uzasadnieniem, o którym mowa powyżej. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia jest utrudniony dotyczy narzędzi lub przyrządów do operacji, które proponowane są jako równoważne pożądana jest wizualizacja np. zdjęcie katalogowe. 9. W przypadku, gdy wymieniony w załączniku Nr 1 do SWZ asortyment nie jest czasowo dostępny na rynku można go zastąpić innym (o parametrach nie gorszych, czyli takich samych lub lepszych), po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 10. Zamawiający wymaga, by opakowania jednostkowe oferowanych wyrobów medycznych zawierały nazwę asortymentu, nazwę producenta, opis zawartości opakowania w języku polskim (opcjonalnie ulotkę), datę produkcji i/lub ważności oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej, a także datę ważności sterylizacji dla asortymentu sterylnego lub informację o sposobie sterylizacji bądź dezynfekcji dla wyrobów wielokrotnego użytku (jeżeli dotyczy przedmiotu zamówienia). 11. Oferowany w ofercie przetargowej asortyment musi posiadać zgodność, kompatybilność użytkową z posiadanymi przez WCSKJ sterylizatorami oraz posiadać właściwości umożliwiające realizację procesów sterylizacji o temperaturach 121° C i 134° C. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne wielorazowego użytku posiadały parametry umożliwiające dekontaminację i resterylizację wyrobów w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskimi dotyczące procesów sterylizacji obowiązujących w Polsce. 12. Wykonawca zapewni, dla przedmiotu zamówienia serwis gwarancyjny przeglądy i konserwacje zgodnie z wymaganiami producenta. 13. Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy 14. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca gwarantuje minimalny termin gwarancji, ważności lub sterylności dostarczanego sprzętu medycznego wynoszący nie mniej niż 24 miesiące licząc od dnia realizacji dostawy do Zamawiającego.

## Pakiet Nr 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do spodziectwa
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Pinceta chirurgiczna typ Adson delikatna prosta długość 120 mm końcówka robocza 1x2 ząbki |  | szt. | 4 |  |  | 8
2. | Hak operacyjny typ Ragnell dwustronny długość 150 mm 5x3/14x6,3 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
3. | Imadło chirurgiczne typ Webster szczęki proste z twardą wkładką gładkie do nici 9/0-11/0 długość 130 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
4. | Imadło chirurgiczne typ Webster długość 125 mm z zapadka dolna szczęki proste gładkie |  | szt. | 4 |  |  | 8
5. | Kleszczyki naczyniowe typ Halsted małe zakrzywione delikatne skok ząbków 0,5 mm długość 100 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
6. | Uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
7. | Nożyczki super ostre typ Stevens proste długość 115 mm ostrza 13 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
8. | Nożyczki super ostre typ Stevens odgięte długość 115 mm ostrza 13 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
9. | Nożyczki delikatne proste super ostre długość 110 mm ostrza ostro ostre |  | szt. | 4 |  |  | 8
10. | Pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 130 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
11. | Kleszczyki preparacyjne typ Adson małe zakrzywione skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
12. | Kleszczyki preparacyjne typ mikro-Adson zakrzywione długość 140 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
13. | Kleszczyki jelitowe typ Dorsey, monopolarne, obrotowe,rozbieralne-4 częsciowe, wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr: 5 mm, dł: 310 mm |  | szt | 1 |  |  | 8
14. | Kleszczyki chwytające okienkowe, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr 5 mm, dł 310 mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
15. | Nożyczki chirurgiczne odgięte tępo ostre długość 165 mm |  | szt | 2 |  |  | 8
16. | Stalowa miska nerkowata o dł.250 mm |  | szt | 1 |  |  | 8
17. | Kleszczyki naczyniowe typ mikro-Halsted zakrzywione delikatne skok ząbków 0,5 mm długość 125 mm |  | szt | 10 |  |  | 8
18. | Uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm |  | szt | 2 |  |  | 8
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do laparoskopii chirurgicznej
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Kompletny trokar z uszczelką oraz grotem ostrym o sr.10mm dł.150mm gładki z zaworem co2 |  | szt. | 4 |  |  | 8
2. | Kompletny trokar z uszczelką oraz grotem ostrym o sr.10mm dł.110mm gładki z zaworem co2 |  | szt. | 4 |  |  | 8
3. | Trokar z grotem stożkowym o sr.5mm dł.110mm gładki z zaworem co2 |  | szt. | 6 |  |  | 8
4. | Kompletne uszczelki do trokaru 5mm-op.20szt |  | szt. | 1 |  |  | 8
5. | Uszczelka redukcyjna z 10mm/5mm-op.5szt |  | szt. | 2 |  |  | 8
6. | Kompletna elektroda monopolarna z haczykiem w ksztalcie litery l |  | szt. | 2 |  |  | 8
7. | Kleszcze do unieruchamiania i dysekcji , zagiete z zebami ułożónymi krzyzowo, sr 5mm, dł.310mm, rozbieralne-4 częsciowe wielorazowego użytku , możliwośc sterylizacji jako narzedzie złozone |  | szt. | 6 |  |  | 8
8. | Nożyczki monopolarne typ Metzenbaum, czarne, obrotowe,rozbieralne-4 częsciowe wielorazowego użytku ząbkowane,końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr 5 mm , dł 310 mm, możliwośc sterylizacji jako narzedzie złożóne |  | szt. | 4 |  |  | 8
9. | Nożyczki monopolarne typ Metzenbaum, obrotowe,rozbieralne-4 częsciowe wielorazowego użytku ząbkowane,końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę , śr 5 mm , dł 310 mm, możliwośc sterylizacji jako narzedzie złozone |  | szt. | 3 |  |  | 8
10. | Kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 10 mm, dł 310 mm,możliwośc sterylizacji jako narzedzie złozone |  | szt. | 4 |  |  | 8
11. | Kleszczyki chwytające typu Grasper, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 5 mm, dł 310 mm,możliwośc sterylizacji jako narzedzie złozone |  | szt. | 4 |  |  | 8
12. | Kleszczyki preparacyjne typu Maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr 5 mm, dł 310 mm,możliwośc sterylizacji jako narzedzie złozone |  | szt. | 4 |  |  | 8
13. | Bipolarne kleszczyki Maryland okienkowe sr.5mm, dł.310mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
14. | Bipolarne kleszczyki Maryland sr. 5mm, dl.310mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
15. | Kleszczyki chwytające uniwersalne, szczęki krótkie, okienkowe, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 5 mm, dł 310 mm, możliwośc sterylizacji jako narzedzie złozone |  | szt. | 2 |  |  | 8
16. | Kleszczyki jelitowe typ Dorsey, monopolarne, obrotowe,rozbieralne-4 częsciowe, wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr: 5 mm, dł: 310 mm,możliwośc sterylizacji jako narzedzie złozone |  | szt. | 4 |  |  | 8
17. | Kleszczyki chwytające do tkanek typu Babcock, proste, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 10 mm, dł 310 mm,możliwośc sterylizacji jako narzedzie złożone |  | szt. | 2 |  |  | 8
18. | Imadło proste, rękojeść w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, część robocza z tzw. Twardą wkładką, wyposażone w kanał do płukania, długość 310mm, średnica 5 mm, |  | szt. | 2 |  |  | 8
19. | Endo rozpieracz śr.10mm, dł.400mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
20. | Kaniula insuflacyjna Veress 100mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
21. | Kaniula insuflacyjna Veress 150mm |  | szt. | 3
22. | Kabel dwubiegunowy 28,6mm |  | szt. | 4
23. | Klipsownica o sr. 10mm, dl.330mm na klipsy m/l,nierozbieralna, wyposazona w kanał do płukania jak i obrotowe ramie do tego 1 op. Klipsów kompltybilnych z oferowana klipsownica rozmiar m/l .wymiary klipsa: dl. 7,9mm,rowartość ramion : 8,1mm, długość zamknietego klipsa 9mm.op 20 x 6 klipsy=120sztuk |  | szt. | 1
24. | Optyka szerokokątna śr. 10 mm 0 st. 330 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
25. | Optyka szerokokątna śr. 10 mm 30 st. 330 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
26. | Nożyczki chirurgiczne odgięte tępo ostre długość 165 mm |  | szt. | 5 |  |  | 8
27. | Stalowa miska nerkowata o dł.250 mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
28. | Kleszczyki naczyniowe typ mikro-Halsted zakrzywione delikatne skok ząbków 0,5 mm długość 125 mm |  | szt. | 12 |  |  | 8
29. | Kleszczyki naczyniowe typ Crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm |  | szt. | 14 |  |  | 8
30. | Kleszczyki do otrzewnej typ Mikulicz odgięte końcówka robocza 1x2 ząbki długość 185 mm |  | szt. | 12 |  |  | 8
31. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Toennis Adson długość 175 mm końce tępo tępe |  | szt. | 6 |  |  | 8
32. | Full hd światłowód.śr.4,8mm długi 2,5m |  | szt. | 4 |  |  | 8
33. | Narzędzie prowadzace do węzłów 5/310mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do laparoskopii dziecięcej
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Kompletny trokar o sr.3,5mm, dł.60mm gładki z zaworem CO2 z obturator ostry kompatybilny z oferowanym trokarem sr 3,5mm, dl 60mm |  | szt. | 6 |  |  | 8
2. | Kompletna uszczelka do trokaru 3,5mm dł.60mm op.20szt |  | szt. | 2 |  |  | 8
3. | Kompletny trokar o sr.5mm, dł.60mm gładki z zaworem CO2 z obturatorem ostry kompatybilnym z oferowanym trokarem sr 5mm, dl 60mm, |  | szt. | 8 |  |  | 8
4. | Kompletna uszczelka do trokaru 5mm dł.60mm op.20szt |  | szt. | 2 |  |  | 8
5. | Optyka szerokokat.śr.4,0mm 30°dł.180mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
6. | Optyka szerokokatna śr.5,0mm 30 st.310mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
7. | Kabel monopolarny wt 5mm jack 4mm |  | szt. | 3 |  |  | 8
8. | Kleszcze preparow.Maryland śr.3,5/200mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
9. | Wielorazowy dren CO2 z podgrzewaniem gazu |  | szt. | 2 |  |  | 8
10. | Zestaw drenów zestaw drenów wielorazowych do pompy ssaco-płuczacej,op 1szt |  | szt. | 2 |  |  | 8
11. | Nożyczki Metzenbaum śr.3,5/290mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
12. | Elektrod hak monopolar śr.3,5/290mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
13. | Kleszczyki preparacyjne typu Maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr 5 mm, dł 310 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
14. | Kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 10 mm, dł 310 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
15. | Imadlo chir.lewe śr.5/310mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
16. | Imadlo chir.prawe śr.5/310mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
17. | Imadlo chir.proste śr.3,5/200mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
18. | Imadlo chir.proste śr.3,5/290mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
19. | Klipsownica automatyczna rozbieralna, wyposazona w obrotowe ramie.o sr.5mm, dł.210mm na klipsy s/m .do tego 1 op. klipsów o wymiarach 4 mm, rozwartość ramion 4,5mm pakowane 12magazynków x 12 klipsów. |  | szt. | 1 |  |  | 8
20. | Kompletny kontener: wanna kontenera 150 mm, kosz do kontenera 105mm,pokrywa do kontenera z filtrem wielokrotnego użytku, tabliczka czołowa kontenera czerwona wymiary 248x70 mm,tabliczka identyfikacyjna zielona wymiar 56x19 mm z opisem |  | szt. | 2 |  |  | 8
21. | Nożyczki chirurgiczne odg.165 mm t/o |  | szt. | 6 |  |  | 8
22. | Nerka 250mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
23. | Mikrokleszczyki Halsteda zakrz.125mm |  | szt. | 12 |  |  | 8
24. | Kleszczyki nacz.Crile zakrz.140mm |  | szt. | 10 |  |  | 8
25. | Uchwyt skalpela nr 4 dł 135mm |  | szt. | 6 |  |  | 8
26. | Uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm |  | szt. | 6 |  |  | 8
27. | Nożyczki preparacyjne typ Lexer odgięte dł. 165 mm ostrza tępo tępe wąskie |  | szt. | 5 |  |  | 8
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do urologii dziecięcej
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Optyka miniaturowa 0°, śr. 1,2 mm dł. 20 cm, autoklawowalna; miniaturowa optyka cystoskopowa - uretroskopowa, kąt patzrenia 0 st.; średnica 1,2 mm; dł. 20 cm autoklawowalna |  | szt. | 1 |  |  | 8
2. | Płaszcz uretrotomu 8 Fr., z obturatorem do zastosowania z elementem pracującym; płaszcz uretrotomu pediatrycznego 8Fr.; dł. robocza 12 cm; wyposażony w przyłącze LUER-Lock z kranikami oraz obturator, kompatybilny z optyką o śr. 1,22 mm i dł. 20 cm |  | szt. | 1 |  |  | 8
3. | Nóż prosty do uretrotomu do zastosowania z płaszczem 8 Fr. |  | szt. | 2 |  |  | 8
4. | Nóż sierpowaty do uretrotomu do zastosowania z płaszczem 8 Fr. |  | szt. | 2 |  |  | 8
5. | Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży |  | szt. | 1 |  |  | 8
6. | Płaszcz cystoskopowy 8 Fr., kanał inst. 4 Fr. z obturatorem; płaszcz cystoskopowy - uretroskopowy, rozm. 8 Fr..; kompatybilny z optyką o śr. 1,2 mm, wyposażony w zintegrowany kanał roboczy o rozmiarze 4 Fr., wyposażony w 2 boczne przyłącza LUER-Lock z kranikami oraz obturator; dł. robocza 16 cm |  | szt. | 1 |  |  | 8
7. | Płaszcz cystoskopowy 8 Fr., kanał inst. 4 Fr. do igieł do zastosowania z obturatorem |  | szt. | 1 |  |  | 8
8. | Kleszcze do usuwania ciał obcych, gietkie, obie bransze ruchome, ząbkowane, rozm. 3 Fr., dł. 28 cm |  | szt. | 1 |  |  | 8
9. | Kleszcze biopsyjne giętkie, obie bransze ruchome, rozmiar 3 Fr., dł. 28 cm |  | szt. | 1 |  |  | 8
10. | Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. do 20 cm i śr. do 5 mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
11. | Kosz na narzedzia druciany + pokrywa+ mata silikonowa + kołki mocujące + pasy silikonowe |  | op. | 1 |  |  | 8
12. | Światłowód 2,5 mm dł. 230 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
13. | Optyka Hopkins 30°, śr. 2,7 mm dł. 18 cm, autoklawowalna |  | szt. | 1 |  |  | 8
14. | Płaszcz cystoskopowy 11 Fr., dł. 14 cm kanał inst. 3 Fr. z obturatorem |  | szt. | 1 |  |  | 8
15. | Kleszcze chwytające giętkie, obie bransze ruchome, 3 Fr., dł. 28 cm |  | szt. | 1 |  |  | 8
16. | Kleszcze biopsyjne giętkie, obie bransze ruchome, 3 Fr., dł. 28 cm |  | szt. | 1 |  |  | 8
17. | Kosz na narzedzia druciany + pokrywa+ mata silikonowa + kołki mocujące + pasy silikonowe |  | szt. | 1 |  |  | 8
18. | Optyka cystoskopowa - uretroskopowa Hopkinsa, kąt patzrenia 0 st., średnica dwustopniowa 1,9/2,1 mm, długość 18 cm, autoklawowalna, wyposażona w umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix lub QR z zakodowanym nr katologowym oraz nr seryjnym optyki oraz oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu umieszczone obok przyłącza światłowodu. |  | szt. | 1 |  |  | 8
19. | Element pracujący bierny |  | szt. | 1 |  |  | 8
20. | Płaszcz resektoskopu 11 Fr., z obturatorem |  | szt. | 1 |  |  | 8
21. | Elektroda koagulacyjna, haczykowa zakończona kulką, monopolarna do płaszcza 11Fr., opakowanie 6 szt. |  | op. | 2 |  |  | 8
22. | Mostek z jednym kanałem instrumentowym |  | szt. | 1 |  |  | 8
23. | Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży |  | szt. | 2 |  |  | 8
24. | Przewód monopolarny wtyk 4 mm, dł. 300 cm, |  | szt. | 2 |  |  | 8
25. | Płaszcz uretrotomu 10 Fr., z obturatorem |  | szt. | 1 |  |  | 8
26. | Nóż prosty do uretrotomu do zastosowania z płaszczem 10 Fr. |  | szt. | 2 |  |  | 8
27. | Nóż sierpowaty do uretrotomu do zastosowania z płaszczem 10 Fr. |  | szt. | 2 |  |  | 8
28. | Kosz na narzedzia druciany + pokrywa+ mata silikonowa + kołki mocujące + pasy silikonowe |  | szt. | 1
29. | Światłowód 2,5 mm dł. 230 cm |  | szt. | 1 |  |  | 8
30. | Ureteroskop 7 Fr., dł. 34 cm., kanał 4,8 Fr., okular skośny, autoklawowalny – zestaw z koszem |  | szt. | 1 |  |  | 8
31. | Port instrumentowy, 2 kanały, z systemem uszczelniającym i szybkozłączem |  | szt. | 1 |  |  | 8
32. | Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, 4 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome |  | szt. | 1 |  |  | 8
33. | Kleszcze chwytające, do dużych kamieni, 4 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome |  | szt. | 1 |  |  | 8
34. | Kleszcze biopsyjne, 4 Fr. dł. 60 cm, obie bransze ruchome |  | szt. | 1 |  |  | 8
35. | Optyka Hopkins 30°, śr. 2,9 mm autoklawowalna |  | szt. | 1 |  |  | 8
36. | Płaszcz cystoskopowy 14 Fr., dł. 22 cm kanał inst. 5 Fr. z obturatorem |  | szt. | 1 |  |  | 8
37. | Kleszcze giętkie do usuwania ciał obcych, obie bransze ruchome, 5 Fr., dł. 40 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
38. | Kleszcze biopsyjne giętkie, obie bransze ruchome, 5 Fr., dł. 40 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
39. | Kosz na narzedzia druciany + pokrywa+ mata silikonowa + kołki mocujące + pasy silikonowe |  | szt. | 1 |  |  | 8
40. | Światłowód 3,5 mm dł. 230 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do zabiegów laryngologicznych Fess
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Przewód bipolarny ,2 wtyczki 2 mm do instrumentu ,do diatermii Valleylab |  | szt. | 2 |  |  | 8
2. | Nożyczki proste Mayo Super Cut 170 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
3. | Kleszcze Blakesley wilde 3,5 mm 45 stopni dł 130 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
4. | Kleszcze well-blekesley zagięte do góry 3,6 mm dł 110 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
5. | Kleszcze laryngologiczne .Ostrom obrotowe 360 stopni 2,5 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
6. | Światłowód sztywny do oświetlenia dystalnego dł 7,5 cm do zast. z laryngoskopami |  | szt. | 2 |  |  | 8
7. | Światłowód sztywny do oświetlenia dystalnego dł 14 cm do zast. z laryngoskopami |  | szt. | 2 |  |  | 8
8. | Nożyczki nitkowe Syandard, zagięte, ostre 16,5 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
9. | Kleszcze Blohmke migdałkowe 205 mm |  | szt. | 6 |  |  | 8
10. | Dłuto żłobkowe do przegrody nosa Ballenger 6 mm dł 15 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
11. | Disektor i retraktor Hurd 215 mm |  | szt. | 6 |  |  | 8
12. | Szpatułka giętka 20 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
13. | Narzędzie do usuwania migdałów Bruennings dł. 27 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
14. | Miska nerkowata 0,50 l 25 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
15. | Kleszczyki naczyniowe Micro – Mosquito zagięte, 12 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
16. | Kleszczyki bez ząbków Micro – Mosquito zagięte, 110 mm |  | szt. | 10 |  |  | 8
17. | Kleszcze naczyniowe Crile zagięte, dł. 14 cm 1,8 mm |  | szt. | 20 |  |  | 8
18. | Trzonek skalpela No 4 13,5 cm |  | szt. | 15 |  |  | 8
19. | Trzonek skalpela No 3 13 cm |  | szt. | 15 |  |  | 8
20. | Adeotom La force fig. 3, dł. 23 cm 18 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
21. | Adeotom La force fig. 2, dł. 23 cm 16 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
22. | Adeotom La force rozm. 1 |  | szt. | 2 |  |  | 8
23. | Rozwieracz do jamy ustnej 90 mm, typu Whitehead |  | szt. | 3 |  |  | 8
24. | Rozwieracz do jamy ustnej 150 mm, typu Whitehead |  | szt. | 3 |  |  | 8
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do neurochirurgii
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Odgryzacz kostny Zaufal-Jansen, zagięty, dł. 18 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
2. | Odgryzacz kostny dwudźwigniowy Ruskin, zagięty, dł. 24 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
3. | ST Odgryzacz Caspar pr., 5 mm, prosty, dł. 15 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
4. | ST Odgryzacz Caspar pr., 2 mm, prosty, dł. 18 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
5. | ST Odgryzacz Caspar pr., 3 mm, prosty, dł. 18 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
6. | ST Odgryzacz Caspar pr., 4 mm, prosty, dł. 18 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
7. | ST Odgryzacz Caspar 30° zag, do góry, 2 mm, dł. 20 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
8. | ST Punch Ferris-Smith Kerrison, 40°, 5mm, zag. w górę, dł. 18 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
9. | ST Punch Ferris-Smith Kerrison, 40°, 4mm, zag. w górę dł. 18 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
10. | ST Punch Ferris-Smith Kerrison, 40°, 3mm, zag. w górę dł. 18 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
11. | ST Punch Ferris-Smith Kerrison, 40°, 2mm, zag. w górę dł. 18 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
12. | ST Punch Ferris-Smith Kerrison, 40°, 1mm, zag. w górę dł. 18 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
13. | Dissektor Toenis, dwustronny do opony twardej, 5 mm/3,2 mm, dł. 24 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
14. | Hak Scovoille, do laminectomoii , 190mm/ dł. 22 cm + łopatki 4szt |  | szt. | 1 |  |  | 8
15. | Rozwieracz samotrzymający, ostry, 4x4 żeby typ Adson dł. 265 mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
16. | Osteotom Cottle skalowany , 7 mm, dł. 18,5 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
17. | Dłuto kostne-osteom Lambotte, szer. 8 mm, dł. 24 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
18. | Osteotom Cottle skalowany, 9 mm, dł. 18,5 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
19. | Młotek 890 g |  | Szt | 1 |  |  | 8
20. | Pęseta Selman 3,8 mm 15 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
21. | Peseta Singley Tuuttle okienkowa atrauma 18 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
22. | Odgryzacz Cushing, szerokość cięcia 2x10 mm, prosty, długość 180 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
23. | Odgryzacz Love-Gruenwald, szerokość cięcia 3x10 mm, prosty, długość 180 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
24. | Odgryzacz Spurling, szerokość cięcia 4 x 10 mm, prosty, długość 180 mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
25. | Odgryzacz Cushing, szerokość cięcia 2x10 mm, zagięty 45 st. w górę, długość 150 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
26. | Odgryzacz Cushing, szerokość cięcia 2 x 10 mm, zagięty 40 st. w górę, długość 180 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
27. | Odgryzacz Love-Gruenwald, szerokość cięcia 3x10 mm, zagięty 45 st. w dół, długość 150 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
28. | Odgryzacz Love-Gruenwald, szerokość cięcia 3x10 mm, zagięty 45 st. w górę, długość 180 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
29. | Haczyk nerwowy Crile, fig. 1, dł. 200 mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
30. | Młotek Partsch fi 22 mm, 200 g, dł. 180 mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
31. | Disektor Toennis, tępy fig. 1, dł. 240 mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
32. | Haczyk Scoville 64x25 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
33. | Haczyk Scoville 88x25 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
34. | Trzonek Nr 3 L , do skalpeli jednorazowych Nr 10 – 15c, dł. 210 mm |  | szt. | 3 |  |  | 8
35. | Rozwieracz Weitlaner-Rokite, 2x3 zęby, tępy, dł. 105 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
36. | Imadło utwardzone TC Castrojevo, proste, nacięcie 0,3 mm, z haczykiem, dł. 180 mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
37. | Imadło utwardzone TC Ryder Vascular, proste, nacięcie 0,3 mm, szer. bransz 1,5 mm, dł. 180 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
38. | Pęseta Brown, 7x7 zębów, prosta, dł. 200 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
39. | Kleszcze atraumatyczne DeBakey, zagięte, dł. 270 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
40. | Kleszcze atraumatyczne Cooley, dł. 160 mm, zagięte, rękojeść wygięta |  | szt. | 1 |  |  | 8
41. | Kleszcze atraumatyczne zagięte w typie Satinsky, długość 150 mm, delikatne |  | szt. | 2 |  |  | 8
42. | Kleszcze atraumatyczne Cooley, długość 140 mm, proste, delikatne |  | szt. | 2 |  |  | 8
43. | Kleszcze atraumatyczne Cooley, długość 140 mm, zagięte, delikatne |  | szt. | 2 |  |  | 8
44. | Kleszczyki disekcyjne Gemini, dł. 200 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
45. | Kleszczyki disekcyjne Gemini, dł. 230 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
46. | Pęseta Standard anatomiczna, dł. 180 mm |  | szt. | 10 |  |  | 8
47. | Pęseta Standard chirurgiczna, 1x2 zęby, dł. 180 mm |  | szt. | 10 |  |  | 8
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do chirurgii ogólnej i onkologicznej
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Nożyczki Lister, do materiałów opatrunkowych, 1 ostrze z kulką, zagięte, dł. 18,5 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
2. | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce ostro-ostre, proste, dł. 16,5 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
3. | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępe, proste, dł. 16,5 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
4. | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce ostro-ostre, zagięte, dł. 16,5 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
5. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 14,5 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
6. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 14 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
7. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 16,5 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
8. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 16,5 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
9. | Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, proste, dł. 12 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
10. | Kleszcze naczyniowe Crile, zagięte, dł. 14,5 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
11. | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 14,5 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
12. | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 16,5 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
13. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 14,5 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
14. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 12 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
15. | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 14,5 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
16. | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 13 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
17. | Kleszczyki do jelit i tkanek Allis, 5x6 z., dł. 15,5 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
18. | Nożyce kostne (szczypce boczne) Liston, proste, dł. 17 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
19. | Odgryzacz kostny Luer, zagięty, dł. 14,5 cm |  | Szt | 2 |  |  | 8
20. | Imadło do igieł Crille-Wood, proste, rowkowane, dł. 15 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
21. | Łyżeczka kostna Volkmann, owalna, fig. 0, 5,2 mm, dł. 17 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
22. | Łyżeczka kostna Volkmann, owalna, fig. 1, 6,8 mm, dł. 17 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
23. | Hak do ran Volkmann, tępy 2 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
24. | Trzonek Nr 3 ze skalą, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł 12 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
25. | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
26. | Trzonek Nr 3L długi, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść, prosta, masywna z bruzdowaniem; dł. 21,5 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
27. | Trzonek Nr 4L, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, rękojeść: prosta, masywna z bruzdowaniem, długa, dł. 21 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
28. | Kleszczyki lap. BiSect, Micro średnica 5 mm, długość 350 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
29. | Kleszczyki lap. BiClamp , Maryl średnica, 5 mm długość 340 mm |  | szt. | 3 |  |  | 8
30. | Kabel bipolarny + pinceta; długość 4 m |  | szt. | 3 |  |  | 8
31. | Hak do biustu Ferriera gładki 100*25 mm światł+ssanie |  | szt. | 1 |  |  | 8
32. | Hak Roux 17 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
33. | Hak Langenbeck 21 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
34. | Nożyczki opartrunkowe |  | szt. | 6 |  |  | 8
35. | Disektor Hurd 215 mm |  | szt. | 10 |  |  | 8
36. | Klem Bulldog Dieffenbach |  | szt. | 6 |  |  | 8
37. | Imadło Mayo-Hegar proste 20 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
38. | Imadło Mayo-Hegar proste dł 16 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
39. | Imadło Delikatne DeBakey 16 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do laryngologii
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Łyżeczka do adenotomii Beckmann, fig. 2, 15 mm, dł. 22 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
2. | Łyżeczka do adenotomii Beckmann, fig. 5, 21 mm, dł. 22 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
3. | Kleszczyki tkanek Allis, 5x6 z., dł. 15,5 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
4. | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 2, zagięte, dł. 20 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
5. | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 2, zagięte, dł. 26,5 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
6. | Kleszczyki do migdałków Schnidt, lekko zagięte , dł. 19 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
7. | Dłuto żłobowe do przegrody nosowej Ballenger, 6 mm, pr., dł. 15 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
8. | Dłuto żłobowe do przegrody nosowej Ballenger, 8 mm, pr., dł. 15 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
9. | Igła uszna Mikro Barbara, cienka, lekko zagięta, dł. 16 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
10. | Imadło do igieł utwardz. Crile-Wood, Miniprofil, dł. 15 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
11. | Kleszczyki Weil-Blakesley, tnące do kości sitowej, fig. 2, proste, szczęki łyżeczkowo-okienkowe, szer. 3,5 mm, dł. 12 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
12. | Kleszczyki Weil-Blakesley, tnące do kości sitowej, fig. 4, proste, szczęki łyżeczkowo-okienkowe, szer.5,5 mm, dł.. 12 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
13. | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, proste, dł. 13,5 cm |  | szt. | 8 |  |  | 8
14. | Kleszcze naczyniowe Schnidt, lekko zagięte, dł. 19 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
15. | Kleszczyki uszne do polipów Hartmann, dł. 8,5 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
16. | Kleszczyki uszne do polipów Hartmann-Herzfeld, proste, Ø 2,5 mm, dł. 8,5 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
17. | Łyżeczka Mikro House, dwustronna, 1,0/1,2 mm, dł. 14,5 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
18. | Łyżeczka Mikro House, dwustronna, 1,5/1,8 mm, dł. 14,5 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
19. | Kaniula ssąca Fergusson, dł. części roboczej 110 mm, 3,0 mm, dł. 18 cm |  | Szt | 5 |  |  | 8
20. | Młotek kostny Williger, ołowiany, Ø 20 mm/140g, dł. 16,5 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
21. | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, 275x150x45 mm 1200 ccm |  | szt. | 2 |  |  | 8
22. | Nóż Cottle, ostry do plastyki nosa, pr., dł. 14 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
23. | Nożyczki Metzenbaum SuperCut, tępe, zag. dł. 18 cm |  | szt. | 3 |  |  | 8
24. | Nożyczki Lister, do materiałów opatrunkowych, 1 ostrze z kulką, zagięte, dł. 14,5 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
25. | Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce zagięte, tępo-tępe, dł. 14,5 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
26. | Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 20,5 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
27. | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 13 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
28. | Pęseta anatomiczna, uszno-nosowa Jansen, bagnetowa, dł. 16 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
29. | Pęseta bipolarna, izolowana, szczęki zagięte 45°, końce tępe, 1,2 mm, dł. 18 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
30. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 12 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
31. | Skrobaczka do okostnej Cottle, zagięta, 9 mm, dł. 19,5 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
32. | Rozwieracz dźwigniowy ust Roser-Koenig, dł. 16 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
33. | Łopatka Martin, dł. 20 cm/13 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
34. | Sztańca krtaniowa obrotowa |  | szt. | 1 |  |  | 8
35. | Trzonek Nr 3 ze skalą, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
36. | Trzonek Nr 3L długi, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść, prosta, masywna z bruzdowaniem; dł. 21,5 cm |  | szt. | 5 |  |  | 8
37. | Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki, 2 mm, tępe, długość 260 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
38. | Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 250 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
39. | Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki, 1 mm, tępe, długość 195 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
40. | Nożyczki preparacyjna Adsona 17 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
41. | Nożyczki preparacyjne Lahey 14 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
42. | Kleszczyki Schimidt sawtell 190 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
43. | Nożyczki Thorex zagiete 190 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
44. | Łyżka językowa 28/65 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
45. | Łyżka jezykowa 32/75 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
46. | Łyżka jezykowa 37 /80 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
47. | Rozwieracz Kilner Doughty zestaw lewy z 3 łyzkami |  | szt. | 1 |  |  | 8
48. | Rozwieracz Kilner Doughty |  | szt. | 1 |  |  | 8
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do ortopedii
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Młotek ortopedyczny 890 g, Si., 26 cm |  | szt. | 3 |  |  | 8
2. | Retraktor Hohmann 21 cm średnica 17 mm |  | szt. | 3 |  |  | 8
3. | Retraktor Hohmann Bent 21 cm średnica 8 mm |  | szt. | 3 |  |  | 8
4. | Retraktor Hohmann Bent 19,5 cm średnica 17 mm |  | szt. | 3 |  |  | 8
5. | Obcęgi do drutu 170 mm |  | szt. | 3 |  |  | 8
6. | Kleszczyki Allis 5x6 zębów dł. 15 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
7. | Kleszcze Allis 190 mm proste, 5x6 zębów |  | szt. | 6 |  |  | 8
8. | Hak automat Mollison 4x4 zęby ostry |  | szt. | 4 |  |  | 8
9. | Rozwieracz Wullstein tępy 3x4 zęby dł. 18 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
10. | Norfolk&Norwich retraktor tępy 4x5 zębów 220 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
11. | Pęseta atraumat deBakey szer. 1,5 mm prosta dł. 24 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
12. | Osteotom Lambotte szer. 8 mm dł. 240 mm |  | szt. | 6 |  |  | 8
13. | Osteotom Lambotte szer. 10 mm dł. 240 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
14. | Raspator Lambotte 20 mm x 210 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
15. | Raspator Carter obustronny 210 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
16. | Luer odgryzacz kostny 140 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
17. | Kleszcze do cięcia kości Liston proste 170 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
18. | Łyżeczka kostna Volkmann śr. 8,5 mm dł. 17 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
19. | Łyżeczka kostna Volkmann śr. 10 mm dł. 17 |  | Szt | 4 |  |  | 8
20. | Imadło de Bakey 150 mm twarda wkładka proste |  | szt. | 4 |  |  | 8
21. | Imadło do igieł utwardz. DeBakey delikatne 20 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 10
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do urologii
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Optyka Hopkins 0 stopni śr 4 mm dł 30 cm autoklawowalna |  | szt. | 1 |  |  | 8
2. | Element pracujący resektoskopu, monopolarny, bierny |  | szt. | 1 |  |  | 8
3. | Płaszcz uretrotomu SACHSE 21 Fr |  | szt. | 1 |  |  | 8
4. | Obturator do zastosowania z płaszczem uretrotomu 21 FR |  | szt. | 1 |  |  | 8
5. | Łącznik optyki z kanałem instrumentowym 5 FR |  | szt. | 1 |  |  | 8
6. | Płaszcz dodatkowy do wprowadzania cewnika balonowego do zast.z płaszcem uretrotomu |  | szt. | 1 |  |  | 8
7. | Płaszcz dodatkowy do przepłukiwania i odsysania do zastosowania z płaszcem uretrotomu bez akcesoriów |  | szt. | 1 |  |  | 8
8. | Nóż zimny do uretrotomiu, ostrze okrągłe op 6 szt |  | szt. | 1 |  |  | 8
9. | Nóż zimny SACHSE do uretrotomu prosty op 6 szt |  | szt. | 1 |  |  | 8
10. | Tuleja ochronna do sterelizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży |  | szt. | 1 |  |  | 8
11. | Uretrom rozszerzany równolegle dł 16 cm z nożem |  | szt. | 1 |  |  | 8
12. | Nóż do uretrotomu |  | szt. | 1 |  |  | 8
13. | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami |  | szt. | 2 |  |  | 8
14. | Pokrywa do tacy drucianej |  | szt. | 2 |  |  | 8
15. | Mata silikonowa do zastosowania z koszem drucianym 470x240x18 |  | szt. | 2 |  |  | 8
16. | Kołki mocujące do zastosowania z tacą na instrumenty op 12 szt |  | szt. | 2 |  |  | 8
17. | Kosz druciany na 1 optykę sztywna p dł.rob.do 34 cm i sr do 10 cm |  | szt. | 1 |  |  | 8
18. | Paski silikonowe op 12 szt |  | szt. | 2 |  |  | 8
19. | Optyka Hopkins 0 stopni śr 4 mm dł 30 cm autoklawowalna |  | szt. | 1 |  |  | 8
20. | Kleszcze ClickLine Kelly monopolarne śr 5 mm dł.rob.36 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
21. | Imadło Koch bransze zakrzywione w lewo, rękojeść prosta zapinka wyłączana śr 5 mm dł 33 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
22. | Imadło Koch bransze zakrzywione w prawo, rękojeść prosta zapinka wyłączana śr 5 mm dł 33 cm |  | szt. | 1
23. | Kleszczyki ClickLine, monopolarne śr 5 mm dł rob 36 cm |  | szt. | 2
24. | Optyka Hopkins 0 stopni śr 4 mm dł 31 cm autoklawowalna |  | szt. | 1 |  |  | 8
25. | Kosz druciany na optykę o dł rob 34 cm |  | szt. | 1 |  |  | 8
26. | Element pracujący resektoskopu, monopolarny, bierny |  | szt. | 1 |  |  | 8
27. | Optyka Hopkins 0 stopni śr 4 mm dł 30 cm autoklawowalna |  | szt. | 1 |  |  | 8
28. | Płaszcz resektoskopu 26 Fr dziób skośny z 2 LUER-LOCK obrotowy z szybkozłączką, bez obturatora |  | szt. | 1 |  |  | 8
29. | Obturator standardowy do zastosowania z płaszczami resektoskopu 24/26 FR |  | szt. | 1 |  |  | 8
30. | Pętla tnąca, zagięta, monopolarna 24/26 Fr wydłużona do optyki op 6 szt |  | szt. | 2 |  |  | 8
31. | Elektroda koagulacyjna monopolarna kulka śr.5 mm24/26 Fr op. 6 szt |  | szt. | 1 |  |  | 8
32. | Tuleja ochronna do sterelizacji i przechowywania elektrod, pętli i oraz noży |  | szt. | 1 |  |  | 8
33. | Przewód w cz.monopolarny, wtyk 4 mm dł 300 cm do starszych modeli diatermi Erbe |  | szt. | 1 |  |  | 8
34. | Optyka Hopkins 0 stopni śr 4 mm dł 30 cm autoklawowalna |  | szt. | 1 |  |  | 8
35. | Litotryptor mechaniczny 24 Fr zawiera: rękojeść, śrube blokujaca 2 przyłącza typu Luer -Lock |  | szt. | 1 |  |  | 8
36. | Optyka Hopkins 70 stopni śr 4 mm dł 30 cm autoklawowalna |  | szt. | 1 |  |  | 8
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu