Starachowice, dn. 12.04.2018 r.

Znak: GKDŚ.603.1.2018.SEli

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 euro

Gmina Starachowice, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej:
Prowadzenia monitoringu i oceny wpływu na środowisko składowiska odpadów komunalnych
w Marcinkowie

Zamawiający:
Gmina Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

Zakres zamówienia obejmuje:
Prowadzenie monitoringu i oceny wpływu na środowisko składowiska odpadów komunalnych
w Marcinkowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy wykorzystaniu istniejącej sieci punktów obserwacyjnych dla prowadzenia monitoringu zmian chemizmu wód: piezometry P-I, P-II, P-III, P-9; studzienki kontrolno-drenażowe Sdr1, Sdr2, Sdr3, Sdr4, Sdr5, Sdr6, Sdr7; punkty pobrania próbek wód cieku okresowego C-1, C-2 oraz badania gazu składowiskowego ze studni odgazowujących Sg1, Sg2, Sg3, Sg4, Sg5, Sg6, Sg7, Sg8, Sg9, w następujący sposób:
1. pomiar wielkości przepływu wód powierzchniowych w cieku okresowym, co sześć miesięcy;
2. badania składu wód powierzchniowych w cieku okresowym pobranych w dwóch punktach (C-1 – dziesięć metrów powyżej najbliższego miejsca w cieku od piezometru P-I; C-2 – dziesięć metrów poniżej najbliższego miejsca w cieku od piezometru P-9), co sześć miesięcy, w zakresie następujących wskaźników:
-	ogólny węgiel organiczny (OWO),
-	zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg),
-	suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),
-	odczyn (pH),
-	przewodność elektrolityczna właściwa;
1. pomiar objętości wód odciekowych zgromadzonych w studzienkach kontrolno-drenażowych (Sdr1, Sdr2, Sdr3, Sdr4, Sdr5, Sdr6, Sdr7), co sześć miesięcy;
2. badania składu wód odciekowych ze studzienek kontrolno-drenażowych zlokalizowanych wzdłuż obwałowania składowiska (Sdr1, Sdr2, Sdr3, Sdr4, Sdr5, Sdr6, Sdr7), co sześć miesięcy, w zakresie następujących wskaźników:
-	ogólny węgiel organiczny (OWO),
-	zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg),
-	suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),
-	odczyn (pH),
-	przewodność elektrolityczna właściwa;
1. pomiar poziomu wód podziemnych, co sześć miesięcy, w piezometrach (P-I, P-II, P-III, P-9);
2. badania składu wód podziemnych w istniejących piezometrach (P-I, P-II, P-III, P-9), co sześć miesięcy, w zakresie następujących wskaźników:
-	ogólny węgiel organiczny (OWO),
-	zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg),
-	suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),
-	odczyn (pH),
-	przewodność elektrolityczna właściwa;
1. pomiar emisji gazu składowiskowego z dziewięciu studni odgazowujących składowiska (Sg1, Sg2, Sg3, Sg4, Sg5, Sg6, Sg7, Sg8, Sg9), co sześć miesięcy;
2. badania składu gazu składowiskowego z dziewięciu studni odgazowujących składowiska (Sg1, Sg2, Sg3, Sg4, Sg5, Sg6, Sg7, Sg8, Sg9), co sześć miesięcy, w zakresie następujących wskaźników:
  - metan (CH4),
  - dwutlenek węgla (CO2),
  - tlen (O2),
3. badanie sprawności systemu odprowadzania gazu raz w roku w serii jesiennej;
4. badania osiadania powierzchni składowiska odpadów i stateczności zboczy, raz w roku w serii jesiennej, z wykorzystaniem metod geodezyjnych i geotechnicznych i ustalonych reperów;
5. pozyskiwanie danych dotyczących wielkości opadu atmosferycznego ze stacji meteorologicznej reprezentatywnej dla lokalizacji składowiska;
6. opracowanie rocznego sprawozdania z prowadzenia monitoringu składowiska w formie papierowej
   w trzech egzemplarzach.
Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych stanowi załącznik nr 1 do zapytania.
Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania.

Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 31.01.2019 r., w tym:
termin wykonania:	I serii badań – do 30 czerwca 2018 roku,
II serii badań – do 31 grudnia 2018 roku.

1. Kryteria oceny ofert:
  cena 100%
2. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus!

Informacja o osobach uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą:
Kazimierz Sławek, tel. 41 273 83 41
Eliza Strzelec, tel. 41 273 82 42
srodowisko@starachowice.eu

….....................................................
kierownik komórki organizacyjnej