ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 01.12.2021r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.12.21

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.12.21

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 284 ust. 1  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy" – sprawa nr SZP.251.12.21. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

PAKIET nr 7

1.	Pozycja 6

a) - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w opakowaniu po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań tj. 6 opakowań – pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

PAKIET nr 12

2.	Pakiet 12 - czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści możliwość zaoferowania systemu do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z akcesoriami kompatybilnymi z urządzeniem do wymienionej terapii lecz innym niż wymieniono w specyfikacji – pozwoli to na dokonanie wyboru najkorzystniejszej również cenowo oferty? Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie użyczyć na czas trwania umowy urządzenia do terapii podciśnieniowej kompatybilnego z podanymi poniżej akcesoriami.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

3.	Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego średniego do podciśnieniowej terapii leczenia ran składającego się z:

a.	opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm  otwartych porach z dużą zdolnością do odprowadzania płynów co wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej

b.	samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm i wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu odprowadzającym wydzielinę z rany, ze złączem do drenu portu do drenu zbiornika

c.	2 x samoprzylepnej, transparentnej  folii poliuretanowej do mocowania i uszczelniania opatrunku 20cmx30 cm

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

4.	Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowych, jałowych zbiorników o pojemności 800ml do gromadzenia wydzieliny z rany, z przezroczystym dwuświatłowym drenem ze złączem do podłączenia drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę, ze środkiem żelującym oraz filtrem niwelującym zapach wydzieliny?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie – dotyczy pakietu nr 6 poz.8a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej w rozmiarze 10 cm x 5 m, pakowanej po 10 szt. w ilości 1500op?

Odp.

Zamawiający wymaga indywidualnego opakowania każdej opaski.

Pytanie – dotyczy pakietu nr 6 poz.8b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej w rozmiarze 14 cm x 5 m, pakowanej po 10 szt. w ilości 700op?

Odp.

Zamawiający wymaga indywidualnego opakowania każdej opaski.

Pytanie – dotyczy pakietu nr 6 poz.8c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej w rozmiarze 6 cm x 5 m, pakowanej po 10 szt. w ilości 270 op?

Odp.

Zamawiający wymaga indywidualnego opakowania każdej opaski.

Pytanie – dotyczy pakietu nr 6 poz.9 a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej z dwoma zapinkami o rozciągliwości 110% wyprodukowanej z miękkiej tkaniny o wysokiej zawartości naturalnych włókien bawełnianych o gramaturze 67,5 g/m2, którą można sterylizować tlenkiem etylenu w rozmiarze 10 cm x 5 m?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie – dotyczy pakietu nr 6 poz.9 b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej z dwoma zapinkami o rozciągliwości 110% wyprodukowanej z miękkiej tkaniny o wysokiej zawartości naturalnych włókien bawełnianych o gramaturze 67,5 g/m2 , którą można sterylizować tlenkiem etylenu w rozmiarze 12cm x 5 m?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie – dotyczy pakietu nr 6 poz.9 c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej z dwoma zapinkami o rozciągliwości 110% wyprodukowanej z miękkiej tkaniny o wysokiej zawartości naturalnych włókien bawełnianych o gramaturze 67,5 g/m2 , którą można sterylizować tlenkiem etylenu w rozmiarze 15cm x 5 m?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3:

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu, prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ? Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury? Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

1. Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycje 1 - 2) pieluchomajtek dla dorosłych oddychających jedynie w części centralnej z włókniną po bokach, które nie są pokryte paroprzepuszczalnym laminatem na całej powierzchni?

Odp.

Zgodnie z SWZ

2. Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycje 1 - 2) pieluchomajtek, które nie posiadają wskazania do stosowania dla pacjenta również w inkontynencji kałowej?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych, w rozmiarze L o zakresie obwodu 92 - 160cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wskazany zakres jako obwód pacjenta w pasie a nie wyrobu.

4. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycja 2) pieluchomajtki dla dorosłych, w rozmiarze XL o zakresie obwodu 110 - 170cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wskazany zakres jako obwód pacjenta w pasie a nie wyrobu.

5. Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycje 1 - 2) pieluchomajtek, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta, przez co pieluchomajtka nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak minimum jednego – tylnego, ściągacza taliowego naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odp.

Zgodnie z SWZ.

6. Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycje 1 - 2) pieluchomajtek, które nie posiadają w swej budowie systemu szybkiego wchłaniania? System ten zapewnia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu i utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co produkt chłonny nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odp.

Zgodnie z SWZ.

7. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycje 1 - 2) pieluchomajtek wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta i powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania produktu chłonnego moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odp.

Zgodnie z SWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycje 1 - 2) pieluchomajtki dla dorosłych posiadających, co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to, jako wymóg minimalny? Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest korzyścią dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. Zastosowanie w pieluchomajtce jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, a to przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci, „co najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zakup tego typu produktów z pewnością spełni oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów, a długofalowo przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne.

Odp.

Zgodnie z SWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych, w rozmiarze L o chłonności minimum 3000g?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4; pozycja 2) pieluchomajtki dla dorosłych, w rozmiarze L o chłonności minimum 3180g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3180 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 20 ml.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycja 3): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-11kg pakowane po 52 szt. w opakowaniu handlowym?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycja 3): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-14kg pakowane po 48 szt. w opakowaniu handlowym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycja 3): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 13-20kg pakowane po 70 szt. w opakowaniu handlowym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycja 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę pakowane po 28 szt. w opakowaniu handlowym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań.

15. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycja 5), wkładki chłonne o długości produktu 42,9 cm i chłonności 860 ml? 16. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycja 5), wkładki chłonne o długości produktu 39,4 cm i chłonności 914 ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wkładki o dł. 42,9 cm i chłonności min. 860 ml.

Zestaw pytań nr 4:

Pakiet 1, pozycja 7d

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 13 b-d

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’20 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści chustę w rozmiarze 96x96c136cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1 sztuka z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 4 a

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a’12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 2 c

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza, wymiar 15x20 cm wymagany jest w pozycji 2 b.

Pakiet 3, pozycja 5, 13

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu indywidualnym  folia-papier z etykietą główną zawierającą wszelkie informacje zgodnie z rozporządzeniem o wyrobach medycznych , oraz w kartonowym opakowaniu zbiorczym pozwalającym na bezpieczny transport?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Pytanie nie dotyczy wskazanej pozycji.

Pakiet 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o składzie: 55% przędzy bawełnianej, 43% przędzy poliamidowej, 2% spandex, o rozciągliwości min. 150%?

Odp.

We wskazanym pakiecie nie ma pozycji 9.

Pakiet 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o następujących wagach: 10cm x 5m – min 28g/m2, 12cm x 5m  - min. 34g/m2, 15cm x 5m – 43g/m2?

Odp.

We wskazanym pakiecie nie ma pozycji 9.

Pakiet 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne w opakowaniu papierowym z etykietą główną zawierającą wszystkie niezbędne informacje o wytwórcy i produkcie?

Odp.

We wskazanym pakiecie nie ma pozycji 9.

Zestaw pytań nr 5:

pakiet 1, poz. 1-3,5-6

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,5-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

pakiet 1, poz. 3

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, nie mniejszy niż standardowy rozmiar L?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pakiet 5, poz. 3

Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

pakiet 6, poz. 1-8

Czy zamawiający wydzieli poz.1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Zestaw pytań nr 6:

Dot. treści SWZ:

Zamawiający w treści SWZ wymaga złożenia wraz z ofertą: formularza parametrów technicznych stanowiący załącznik nr 6 do SWZ – z tym, że taki dokument nie został umieszczony na platformie zakupowej – czy Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki w określeniu wymogów?

Odp.

Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki w określeniu wymogów.

Czy Zamawiający wymaga, aby w kolumnie „Nazwa handlowa” Wykonawcy wpisali również numer katalogowy oferowanego wyrobu? Pozwoli to Zamawiającemu na dużo łatwiejszą identyfikację wyrobów przy ich późniejszym zamawianiu z umowy przetargowej oraz ich weryfikację.

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Dotyczy asortymentu:

Pakiet nr 1, poz. 13 b:

Czy Zamawiający dopuści serwety z przeliczeniem ilości pakowane odpowiednio a’ 50szt.?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, poz. 4 (a, b, c)

Czy Zamawiający dopuści opakowania po 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4:

poz. 3- 4: Czy w celu gwarancji jakości wyrobu, Zamawiający wymaga zaoferowania pieluch dla dzieci posiadających pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka oraz PZH? 
Czy przedmiotowe dokumenty należy przedstawić na etapie oceny ofert lub przed podpisaniem umowy?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet nr 5, poz. 1, 3, 4,

Czy Zamawiający wymaga, aby samoprzylepny identyfikator zawierał następujące informacje: REF wyrobu, LOT, data ważności, oznaczenie wytwórcy?

Odp.

Zamawiający wymaga.

Pakiet nr 5, poz. 4b, 4c:

4b – Czy Zamawiający dopuści seton bez nitki RTG?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

4c - Czy Zamawiający dopuści seton z nitką RTG w opak. a’1szt. z przeliczeniem ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5, poz. 9

Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw posiadał na torebce papierowo - foliowej samoprzylepny identyfikator, który można odkleić i przekleić na protokół zawierający następujące informacje: REF wyrobu, LOT, data ważności, oznaczenie wytwórcy?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet nr 6

poz. 7 (lignina) oraz poz. 11 a,b (wata):

Czy Zamawiający wymaga ligniny bielonej oraz waty opatrunkowej, które są wyrobami medycznymi, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

Odp.

Zamawiający wymaga.

poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną z zapinką wykonaną z włókien bawełny – 65,2%, poliamidu – 30,8% oraz elastomerów 4%; gramatura opaski - 103 g/m2, elastyczność 120%, możliwość sterylizacji. Każda sztuka zapakowana w opakowanie foliowe zawierające wszystkie niezbędne informacje o wytwórcy i produkcie w tym datę przydatności do użycia.  Opaski są pakowane w opakowanie wysyłkowe tj. sztywny karton zbiorczy pozwalający na bezpieczny transport?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

poz. 11 a,b (wata):

Czy Zamawiający dopuści watę 100% bawełnianą w op. a’500g?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytania dot. treści projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający prosi aby na etapie wypełniania oferty Wykonawcy powołali się na udzieloną odpowiedz.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie:

03.12.2021r. godz. 11:00 – składanie ofert, oraz 11:05 otwarcie ofert.

Dyrektor ZOZ Brodnica

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)