**Załącznik nr 1E do SWZ**

**Formularz cenowy**

**Zmianie ulega poniższa pozycja i po korekcie przyjmuje postać:**

| **Wyposażenie: System klimatyzacyjny** |
| --- |
| **Produkt** | OPIS TECHNICZNY: | **Ilość** | **Cena jednostkowa****brutto/cena łączna** |
| Klimatyzator – zestaw III- multisplit*Producent/Model:**………………………………………………**(do uzupełnienia przez wykonawcę)* | 1x Jednostka zew.:Wydajność (nom.): chłodnicza 4,1kW, grzewcza 4,4kWZasilanie: 1fazowe (230V)Pobór mocy (nom.): 1,1kW (chłodzenie); 1,0W (grzanie)Pobór prądu (nom.): 4,9A (chłodzenie); 4,4A (grzanie)Zakres temperatury otoczenia: -15~43 (chłodzenie); -22~24 (grzanie) Wydajność osuszania: min. 1,5 l/hKlasa sezonowej efektywności energetycznej: A++(chłodzenie); A+(grzanie)Poziom ciśnienia akustycznego: maks. 50dB(A)Poziom mocy akustycznej: maks. 62dB(A)Czynnik: R32Grzałka tacy skroplin: tak1x Jednostka wew.:Typ: kasetaWydajność (nom.): chłodnicza 3,5W, grzewcza 4,0kWZasilanie: 1fazowe (230V)Komplet ma zawierać: 1szt. j.zew.+ 1szt. j.wew. + sterownik przewodowy + panel maskujący oraz stosowne orurowanie i okablowanie | 1 komplet | ……………x 1…………… |