## Arkusz1
l.p | OPIS PRZEDMIOTU | ILOŚĆ | JEDNOSTKA MIARY | NETTO ZA JEDNOSTKĘ MIARY | % vat | KWOTA VAT | KWOTA BRUTTO ZA JEDNOSTKĘ MIARY | SUMA BRUTTO
A | B | C | D | E | F | G | H | I
[7 empty] | E+G | H*C
1 | ADAPTER PODSTAWOWY NATYNKOWY DO MONTAŻU OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO do poz.8,9,12,15,17,98,99,100,101,102,237,238,239 | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 0
2 | ADAPTER ROZSZERZAJĄCY NATYNKOWY DO MONTAŻU OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO do poz. 8,9,12,15,17,98,99,100,101,102,237,238,239 | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | CZUJNIK RUCHU JQ-30-W ZEW BIAŁY | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | DZWONEK NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 230 V | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
5 | DZWONEK BEZPRZEWODOWY + WYŁĄCZNIK | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
6 | FOLIA KABLOWA NIEBIESKA DO OZNACZENIA TRASY PRZEBIEGU KABLI 100MB | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
7 | GIPS BUDOWLANY 2KG DO MONTAŻU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO | 250 | op. |  |  |  |  | 0
8 | GNIAZDO KOMPUTEROWE RJ45 POJEDYNCZE [MODUŁ] Kontakt Simon Basic typ. jak poz. 9,12,15,17,98,99,100,101,102,237,238,239 | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
9 | GNIAZDO KOMPUTEROWE RJ45 PODWÓJNE [MODUŁ] typ. jak poz. 8,12,15,17,98,99,100,101,102,237,238,239 | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
10 | GNIAZDO WTYCZKOWE NATYNKOWE PODWÓJNE ZE STYKIEM OCHRONNYM O STOPNIU OCHRONY IP 44 | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
11 | GNIAZDO WTYCZKOWE NATYNKOWE POJEDYNCZE ZE STYKIEM OCHRONNYM O STOPNIU OCHRONY IP 44 | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
12 | GNIAZDO WTYCZKOWE PODTYNKOWE DATA CZERWONE IP20[MODUŁ] typ jak poz. 8,9,15,17,98,99,100,101,102,237,238,239 | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
13 | GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE ZE STYKIEM OCHRONNYM PODTYNKOWE [KOMPLET] IP20 | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
14 | GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE ZE STYKIEM OCHRONNYM PODTYNKOWE [KOMPLET] IP20 | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
15 | GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE ZE STYKIEM OCHRONNYM PODTYNKOWE [MODUŁ] Kontakt Simon Basic IP20 typ jak poz. 8,9,12,17,98,99,100,101,102,237,238,239 | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
16 | GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE PODTYNKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM O STOPNIU OCHRONY IP44 | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
17 | GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE PODTYNKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM O STOPNIU OCHRONY [MODUŁ] IP20 typ. jak poz. 8,9,12,15,98,99,100,101,102,237,238,239 | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
18 | GNIAZDO WTYCZKOWE TRÓFAZOWE [STAŁE, PRZENOSNE] 16A/4 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
19 | GNIAZDO WTYCZKOWE TRÓJFAZOWE [STAŁE, PRZENOSNE] 32A/5P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
20 | GNIAZDO WTYCZKOWE TRÓJFAZOWE [STAŁE, PRZENOSNE]16A/5 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
21 | GNIAZDO WTYCZKOWE TRÓJFAZOWE [STAŁE, PRZENOŚNE] 32A/4P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
22 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YAKY 4X16,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 06/1KV | 100 | mb. |  |  |  |  | 0
23 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YAKY 4X25,0 NA NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 06/1KV | 100 | mb. |  |  |  |  | 0
24 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YKY 3X2,5 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 06/1KV | 100 | mb. |  |  |  |  | 0
25 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YKY 5X10,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1KV | 100 | mb. |  |  |  |  | 0
26 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YKY 5X4,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1KV | 100 | mb. |  |  |  |  | 0
27 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YKY 5X6,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1KV | 100 | mb. |  |  |  |  | 0
28 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YAKY 4X50,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1KV | 100 | mb. |  |  |  |  | 0
29 | KABELELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YKY 5X16,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1KV | 50 | mb. |  |  |  |  | 0
30 | KOŃCÓWKA KABLOWA DO KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH KCS 10-25 | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
31 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH TA 6-12 | 500 | szt. |  |  |  |  | 0
32 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH TA 1,5-12 | 500 | szt. |  |  |  |  | 0
33 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH TA 10,0-15 | 500 | szt. |  |  |  |  | 0
34 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH TA 2,5-12 | 500 | szt. |  |  |  |  | 0
35 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH TA 4,0-12 | 500 | szt. |  |  |  |  | 0
36 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 8-25 | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
37 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 10-25 | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
38 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 10-16 | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
39 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 8-16 | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
40 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 10-10 | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
41 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 8-10 | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
42 | LAMPA SODOWA 70W E-27 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
43 | LAMPA HALOGENOWA MR 16 12V 35W GU 5,3 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
44 | LAMPA HALOGENOWA MR 11 12V 20W GU 4 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
45 | LICZNIK DO POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ 10/40 A | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
46 | LICZNIK DO POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3-FAZ C 53 10/40 A | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
47 | OBUDOWA IZOLACYJNA S-2 DO OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
48 | OBUDOWA IZOLACYJNA S-4 DO OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
49 | OBUDOWA IZOLACYJNA S-6 DO OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
50 | OPASKA KABLOWA 160X2,5 A 100 | 20 | op. |  |  |  |  | 0
51 | OPASKA KABLOWA 250X4,8 A'100 | 20 | op. |  |  |  |  | 0
52 | OPASKA KABLOWA 370X4,8 A'100 | 20 | op. |  |  |  |  | 0
53 | OPRAWA OSWIETLENIOWA 2x36 W natynkowa Hermetyczna G13 230V IP65 | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
54 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA 2X 18W natynkowa IP40 Klosz mleczny G13 230V | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
55 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA 2X 36W natynkowa IP40 Klosz mleczny G13 230V | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
56 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA Rastrowa 2X36 W ZAPŁ.ELEKTRONICZNY | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
57 | OPRAWA ŻAROWA OPRAWA E-27 KANAŁOWA 1X100W DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
58 | Oprawa LED 10W Z CUJNIKIEM RUCHU - NAŚWIETLACZ | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
59 | Oprawa LED 10W NAŚWIETLACZ | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
60 | OPRAWA ŻAROWA OPRAWA E-27 1X100W DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
61 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NATYNKOWA 12W IP20 | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
62 | OPRAWKA ZAROWA CERAMICZNA E-40 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
63 | OPRAWKA ŻAROWA CERAMICZNA Z BLASZKĄ E- 27 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
64 | OPRAWKA ŻAROWA E- 14 [DO ŻARÓWEK] DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
65 | POKRYWKA UNIWERSALNA 60/70/80 DO PUSZEK INSTALACYJNYCH PODTYNKOWYCH | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
66 | PROGRAMATOR ANALOGOWY DOBOWY DO STEROWANIA OSWIETLENIEM z włącznikiem | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
67 | PRZEKAŻNIK BISTABILNY 230 V DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
68 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 16 ŻÓŁTO-ZIELONY, CZARNY, NIEBIESKI 750 V | 50 | mb. |  |  |  |  | 0
69 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 25 NIEBIESKI,CZARNY,ŻÓLTO-ZIELONY 750 V | 50 | mb. |  |  |  |  | 0
70 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI I OPONIE GUMOWEJ OPD 5X6 1000 V | 100 | mb. |  |  |  |  | 0
71 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI I OPONIE GUMOWEJ OPD 5X4 1000 V | 200 | mb. |  |  |  |  | 0
72 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI I OPONIE GUMOWEJ OW 3X2,5 | 200 | mb. |  |  |  |  | 0
73 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI I OPONIE GUMOWEJ OW 5X2,5 | 200 | mb. |  |  |  |  | 0
74 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 4 ŻÓŁTO-ZIELONY, NIEBIESKI , CZARNY 750 V | 100 | mb. |  |  |  |  | 0
75 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 10 CZARNY, NIEBIESKI, NIEBIESKI 750V | 100 | mb. |  |  |  |  | 0
76 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 6 CZARNY, NIEBIESKI, ŻÓŁTO-ZIELONY 750 V | 100 | mb. |  |  |  |  | 0
77 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW OMY 3X1,5 HO3VV-F 300/500 V | 100 | mb. |  |  |  |  | 0
78 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW OMY 3X2,5 HO3W-F 300/500 V | 200 | mb. |  |  |  |  | 0
79 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 3X1,5 450V -750 V | 300 | mb. |  |  |  |  | 0
80 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 3X2,5 450V -750 V | 200 | mb. |  |  |  |  | 0
81 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 5X1,5 450V- 750 V | 200 | mb. |  |  |  |  | 0
82 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 5X10,0 450V- 750 V | 200 | mb. |  |  |  |  | 0
83 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 5X2,5 450V- 750 V | 200 | mb. |  |  |  |  | 0
84 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 5X4,0 450V-750 V | 200 | mb. |  |  |  |  | 0
85 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 5X6,0 450V -750 V | 200 | mb. |  |  |  |  | 0
86 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDYP 3X2,5 450V -750 V | 1000 | mb. |  |  |  |  | 0
87 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDYP 4X1,5 450 V -750 V | 200 | mb. |  |  |  |  | 0
88 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDYP3X1,5 450V -750 V | 1000 | mb. |  |  |  |  | 0
89 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDYP5X2,5 450V-750V | 200 | mb. |  |  |  |  | 0
90 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 60 | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
91 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 60 ŁĄCZONA | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
92 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 60 POGŁĘBIANA | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
93 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 60 POGŁĘBIANA ŁĄCZONA | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
94 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 70 | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
95 | PUSZKA NATYNKOWA DO INSTALACJI ELKTRYCZNEJ O STOPNIU OCHRONY IP 55 AP 10 | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
96 | PUSZKA NATYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ O STOPNIU OCHRONY IP 55 AP9 | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
97 | PRZEKAŹNIK RM85-2011-25-1012 | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
98 | RAMKA POCZWÓRNA 4 -KR DO MONTAŻU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO typ jak poz. 8,9,12,15,17,99,100,101,102,237,238,239 | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
99 | RAMKA PODWÓJNA 2-KR DO MONTAZU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,100,101,102,237,238,239 | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
100 | RAMKA POJEDYNCZA 1-KR DO MONTAZU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,99,101,102,237,238,239 | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
101 | RAMKA POTRÓJNA 3-KR DO MONTAZU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,99,100,102,237,238,239 | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
102 | RAMKA PIĘCIOKROTNA 5-KR DO MONTAŻU OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,99,100,101,237,238,239 | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
103 | ROZŁACZNIK RBK-00 160 A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
104 | ROZŁACZNIK INSTALACYJNY FR 304 63A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
105 | ROZŁACZNIK INSTALACYJNY R-303 25A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
106 | ROZŁACZNIK INSTALACYJNY R-303 35A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
107 | ROZŁACZNIK INSTALACYJNY R-303 63A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
108 | ROZŁACZNIK RBK-00 250A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
109 | ROZŁĄCZNIK INSTALACYJNY FR 303 100A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
110 | RURA KARBOWANA FGL-20 NIEP.[50MB] DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z PILOTEM | 200 | mb. |  |  |  |  | 0
111 | RURA KARBOWANA FGL-25 NIEP.[50MB] DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z PILOTEM | 200 | mb. |  |  |  |  | 0
112 | RURA KARBOWANA FGL-32 NIEP.[25MB] DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z PILOTEM | 200 | mb. |  |  |  |  | 0
113 | RURA OSŁONOWA RHDPEK-F160 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | mb. |  |  |  |  | 0
114 | RURA OSŁONOWA RHDPEK-F50 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 100 | mb. |  |  |  |  | 0
115 | RURKA RL 18 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | mb. |  |  |  |  | 0
116 | RURKA RL 20 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | mb. |  |  |  |  | 0
117 | RURKA RL 22 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | mb. |  |  |  |  | 0
118 | RURKA RL 25 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | mb. |  |  |  |  | 0
119 | RURKA RL 28 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | mb. |  |  |  |  | 0
120 | RURKA RL 37 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | mb. |  |  |  |  | 0
121 | RURKA RL 47 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | mb. |  |  |  |  | 0
122 | SZAFKA NATYNKOWA N/T 24MOD N+PE 2X12 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
123 | SZAFKA NATYNKOWA 1X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
124 | SZAFKA NATYNKOWA 1X8 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
125 | SZAFKA NATYNKOWA RN 65 1X 12 O STOPNIU OCHRONY IP 65 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
126 | SZAFKA NATYNKOWA RN 65 2X 12 O STOPNIU OCHRONY IP 65 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
127 | SZAFKA NATYNKOWA RN 65 2X18 O STOPNIU OCHRONY IP 65 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
128 | SZAFKA NATYNKOWA RN 65 3X12 O STOPNIU OCHRONY IP 65 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
129 | SZAFKA NATYNKOWA RNN 3X18 TX + DRZWI DO TX 3X18 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
130 | SZAFKA PODTYNKOWA 1X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
131 | SZAFKA PODTYNKOWA P/T 8MOD N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
132 | SZAFKA PODTYNKOWA RWN 3X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
133 | SZAFKA PODTYNKOWA RWN 2X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
134 | SZAFKA PODTYNKOWA RWN4X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
135 | SZYNA ŁĄCZENIOW 1-FAZ/ 1MB DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
136 | SZYNA ŁĄCZENIOWA 1-FAZ/12 MODUŁOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
137 | SZYNA ŁĄCZENIOWA 3-FAZ/12 MODUŁOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
138 | SZYNA ŁĄCZENIOWA 3-FAZ/1MB DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
139 | STYCZNIK 3FAZOWY CEWKA 230V NA SZYNĘ TH | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
140 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 2D 28 W 2/4P DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | 15 | szt. |  |  |  |  | 0
141 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA TL 5 54 W 830/840 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
142 | ŚWIETLÓWKA LINIOWATL5 28 W 830/840 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
143 | ŚWIETLÓWKA LINIOWATL5 24 W 830/840 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
144 | ŚWIETLÓWKA LINIOWATL5 21 W 830/840 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
145 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 18W/840/2P G24d-2 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
146 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 18W/840/4P G24q-2 DO INSATALACJI OSWIETLENIOWEJ | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
147 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 26W 830/840/4P G24q-3 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
148 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 26W/840/2P G24d-3 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
149 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 55W/830/840/4P 2G11 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
150 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 9W/840/830/2P G23 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
151 | NIEZIENTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 13W/830/840/2P/4P G24d-1 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
152 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 11 W 830/840/2P G 23 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
153 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 39W/840 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
154 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 14W/840 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
155 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 35W/830 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
156 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 18W/830 G13 TRÓJPASMOWE DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
157 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 18W/840 G 13 TRÓJPASMOWE DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | 500 | szt. |  |  |  |  | 0
158 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 30W/830/840 G13 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
159 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 36W/830 G 13 TRÓJPASMOWA DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | 400 | szt. |  |  |  |  | 0
160 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 36W/840 G13 TRÓJPASMOWA DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | 800 | szt. |  |  |  |  | 0
161 | ŚWIETLÓWKA T4 8W 230W | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
162 | ŚWIETLÓWKA PL-L 18W/840/4P | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
163 | TABLICA LICZNIKOWA 1-FAZ. Z ZABEZPIECZENIAMI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
164 | TABLICA LICZNIKOWA 3-FAZ. Z ZABEZPIECZENIAMI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
165 | TAŚMA IZOLOLACYJNA RÓZNOKOLOROWA 15X10X0.13 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
166 | UCHWYT DO PRZEWODU USMP2 A 100SZT DO MONTAŻU PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH | 50 | op. |  |  |  |  | 0
167 | UCHWYT PASKOWY UP 30[50SZT] DO MONTAŻU PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
168 | UCHWYT PASKOWY UP22[100SZT] DO MOCOWANIA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
169 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 20A 10.3X38 Am DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
170 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 10A 10.3X38 Am DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
171 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 16A 10.3X38 Am DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
172 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 20A 10.3X38 Gg DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
173 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 25A 10.3X38 Am DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
174 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 10A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
175 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 20A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
176 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 25 A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
177 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 35A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
178 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 16A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
179 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 100A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
180 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 160A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
181 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 250A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
182 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 25A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
183 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 32A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
184 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 40A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
185 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 63A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
186 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWADO2 63A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
187 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWANV 00C 125A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
188 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 10 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
189 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 16 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
190 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 20 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
191 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 25 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
192 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 35 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
193 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 63 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
194 | WKŁAD BM WT-1C/GG 100A | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
195 | WKŁADKA TOPIKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BM WT-1C/GG 160A | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
196 | WKŁADKA TOPIKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BM WT-1C/GG 80A | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
197 | WKŁADKA TOPIKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BM WT-1C/GG 125A | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
198 | WKŁADKA TOPIKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BM WT-1C/GG 200A | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
199 | WKŁADKA TOPIKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BM WT-1C/GG 250A | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
200 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY JEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ C20 | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
201 | GNIAZDO NATYNKOWE PODWÓJNE IP 20 | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
202 | WKŁADKA TOPIKOWA WT-1 32A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
203 | WKŁADKA TOPIKOWA WT-1 40 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
204 | WKŁADKA TOPIKOWA WT-1 63A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
205 | WKŁAD BM WT-3/GS 250A | 12 | szt. |  |  |  |  | 0
206 | WKŁAD BM WT-2/GG 250A | 12 | szt. |  |  |  |  | 0
207 | WKŁAD BM WT-3/GS 400A | 12 | szt. |  |  |  |  | 0
208 | WKŁAD BM WT-2/GG 315A | 12 | szt. |  |  |  |  | 0
209 | WTYCZKA KATOWA JEDNOFAZOWA 1- FAZ 16 A DO PODŁACZANIA ODBIORNIKÓW ELEKTRYCZNYCH | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
210 | WTYCZKA TRÓJFAZOWA 16/4P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
211 | WTYCZKA TRÓJFAZOWA 16/5P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
212 | WTYCZKA TRÓJFAZOWA 32/4P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
213 | WTYCZKA TRÓJFAZOWA 32/5P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
214 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ 25A 30MA AC 3 fazowy | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
215 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ 25A 30MA AC 1fazowy | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
216 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B16 30MA AC 1fazowy | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
217 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ 40A 30MA AC 3fazowy | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
218 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ 40A 30MA AC 1fazowy | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
219 | WYŁACZNIK DZWONEK PODTYNKOWY | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
220 | WYŁACZNIK KRZYŻOWY PODTYNKOWY | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
221 | WYŁACZNIK NATYNKOWY DZWONKOWY DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
222 | WYŁACZNIK NATYNKOWY SCHODOWY DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ IP44 | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
223 | WYŁACZNIK NATYNKOWY PODWÓJNY IP44 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
224 | WYŁACZNIK NATYNKOWY POJEDYNCZY O STOPNIU OCHRONY IP 44 | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
225 | WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY PODTYNKOWY | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
226 | WYŁACZNIK PODWÓJNY PODTYNKOWY | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
227 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY JEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B25 | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
228 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY TRÓJFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B25 | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
229 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY TRÓJFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B 20 | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
230 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWYJEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B20 | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
231 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWYJEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B16 | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
232 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY TRÓJFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B16 | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
233 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWYJEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B10 | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
234 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY JEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ C25 | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
235 | WYŁĄCZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
236 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY JEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ C16 | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
237 | WYŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŻALUZYJNY DO STEROWANIA ŻALUZJAMI | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
238 | WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY PODTYNKOWY (MODUŁ) typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,99,100,101,102,238,239 | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
239 | WYŁĄCZNIK PODWÓJNY PODTYNKOWY (MODUŁ) typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,99,100,101,102,237,239, | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
240 | WYŁĄCZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY (MODUŁ) typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,99,100,101,102,237,238 | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
241 | WENTYLATOR FI 120 | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
242 | WENTYLATOR FI 100 | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
243 | ZACISK WAGO ZŁACZKA MINI 3X2,5 DO PODŁĄCZANIA PRZDEWODÓW ELEKTRYCZNYCH | 1000 | szt. |  |  |  |  | 0
244 | ZACISK WAGO ZŁACZKA MINI 5X2,5 DO PODŁĄCZANIA PRZDEWODÓW ELEKTRYCZNYCH | 1000 | szt. |  |  |  |  | 0
245 | ZACISK WAGO ZŁACZKA MINI 2X2,5 DO PODŁĄCZANIA PRZDEWODÓW ELEKTRYCZNYCH | 1000 | szt. |  |  |  |  | 0
246 | ZAPŁONNIK S 10 4-65-80W DO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH | 1000 | szt. |  |  |  |  | 0
247 | ZAPŁONNIK S-2 4-22W DO OPRAW OSWIETLENIOWYCH | 1000 | szt. |  |  |  |  | 0
248 | ZESTAW NAPRAWCZY DO KABLI ENERGETYCZNYCH 16-25 | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
249 | ZESTAW NAPRAWCZY DO KABLI ENERGETYCZNYCH 35-70 | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
250 | ŻARNIK HALOGENOWY 60 W 78MM R7sDO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
251 | ŻARNIK HALOGENOWY 120W 117MM R7s DO OPRAW OSWIETLENIOWYCH | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
252 | ŻARÓWKA LED 10W E-27 230V | 50 | szt |  |  |  |  | 0
253 | ŻARÓWKA LED 12W E-27 230V | 50 | szt |  |  |  |  | 0
254 | ŻARÓWKA LED 17W E-27 230V | 50 | szt |  |  |  |  | 0
255 | ŻARÓWKA LED 2W E-14 230V | 50 | szt |  |  |  |  | 0
256 | ŻARÓWKA LED 10W E-14 ŚWIECOWA 230V | 50 | szt |  |  |  |  | 0
257 | ŻARÓWKA E-27 230V 60W DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | 600 | szt. |  |  |  |  | 0
258 | ŻARÓWKA ŚWIECOWA E-14 40W DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
259 | ŻARÓWKA ŚWIECOWA E-27 40W DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
260 | ŻARÓWKA TABLICOWA 15 W T25 E14 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
261 | ŻARÓWKA HALOGEN JC G9 230V 40W | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
262 | ŻARÓWKA HALOGEN JC G9 230V 20W | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
263 | ŻARÓWKA LED 6W 230V GU10 | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
264 | LISTWA MONTAŻOWA NAŚCIENNA BIAŁA –10x20 DO UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 200 | mb. |  |  |  |  | 0
265 | LISTWA MONTAŻOWA NAŚCIENNA BIAŁA –15x30 DO UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 200 | mb. |  |  |  |  | 0
266 | LISTWA MONTAŻOWA NAŚCIENNA BIAŁA – 25x40 DO UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 200 | mb. |  |  |  |  | 0
267 | LISTWA MONTAŻOWA NAŚCIENNA BIAŁA – 40x60 DO UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 100 | mb. |  |  |  |  | 0
268 | LISTWA MONTAŻOWA NAŚCIENNA BIAŁA –60x90 DO UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 100 | mb. |  |  |  |  | 0
269 | LISTWA ZACISKOWA B2,5 POMARAŃCZOWA 12-TOROWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
270 | LISTWA ZACISKOWA B4,0 POMARAŃCZOWA 12-TOROWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
271 | LISTWA ZACISKOWA B6,0POMARAŃCZOWA 12-TOROWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
272 | LISTWA ZACISKOWA B10,0 POMARAŃCZOWA 12-TOROWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
273 | LISTWA ZACISKOWA LZ5x35 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
274 | LISTWA ZACISKOWA NA SZYNĘ LZ-12/Z 12x16mm DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
275 | ŚWIETLÓWKA LED T8 9W 4000K G13 JEDNOSTRONNIE ZASILANA BIAŁA NATURALNA | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
276 | ŚWIETLÓWKA LED T8 18W 4000K G13 JEDNOSTRONNIE ZASILANA BIAŁA NATURALNA | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
277 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA natynkowa IP40 Klosz mleczny G13 DO ŚWIETLÓWEK LED poz.275 | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
278 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA natynkowa rastrowa IP40 G13DO ŚWIETLÓWEK LED poz.275 | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
279 | OPRAWA OSWIETLENIOWA natynkowa Hermetyczna G13 IP65 DO ŚWIETLÓWEK LED poz.275 | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
280 | ŻARÓWKA LED 9W E27 230V Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
281 | BATERIA ALKAICZNA AA | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
282 | BATERIA ALKAICZNA AAA | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
283 | BATERIA ALKAICZNA 6LR61 | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
284 | KABEL MONTAŻOWY TDY 2X05C | 1000 | mb |  |  |  |  | 0
285 | KABEL OMY 2X0,75 | 200 | mb |  |  |  |  | 0
286 | KABEL OMY 3X1,5 | 200 | mb |  |  |  |  | 0
287 | KABEL YTDY 6X05 | 500 | mb |  |  |  |  | 0
288 | KABEL YTDY 8X05 | 500 | mb |  |  |  |  | 0
289 | KABEL YTDY 10X05 | 500 | mb |  |  |  |  | 0
290 | KABEL YTKSY 1X2X05 | 200 | mb |  |  |  |  | 0
291 | KABEL YTKSY 2X2X05 | 200 | mb |  |  |  |  | 0
292 | KABEL YTKSY 10X2X05 | 200 | mb |  |  |  |  | 0
293 | KABEL YTKSY 21X2X05 | 200 | mb |  |  |  |  | 0
294 | LISTWA INSTALACYJNA SAMOPRZYLEPNA 10X15 | 100 | mb |  |  |  |  | 0
295 | LISTWA INSTALACYJNA SAMOPRZYLEPNA 12X20 | 100 | mb |  |  |  |  | 0
296 | LISTWA PRZYPODŁOGOWA LO 35 | 30 | mb |  |  |  |  | 0
297 | LISTWA PRZYPODŁOGOWA LO 50 | 30 | mb |  |  |  |  | 0
298 | LISTWA PRZYPODŁOGOWA LO 75 | 30 | mb |  |  |  |  | 0
299 | OPASKA KABLOWA 2,5X120 | 200 | szt |  |  |  |  | 0
300 | OPASKA KABLOWA 2,5X200 | 200 | szt |  |  |  |  | 0
301 | OPASKA KABLOWA 3,6X250 | 200 | szt |  |  |  |  | 0
302 | PRZEWÓD TELEFONICZNY PŁASKI 2 ŻYŁOWY | 200 | mb |  |  |  |  | 0
303 | PRZEWÓD TELEFONICZNY PŁASKI 4 ŻYŁOWY | 200 | mb |  |  |  |  | 0
304 | PRZEWÓD TELEFONICZNY PŁASKI 6 ŻYŁOWY | 200 | mb |  |  |  |  | 0
305 | SKRĘTKA KOMPUTEROWA UTP KAT 5E GRUBOŚĆ ŻYŁY:0,500MM;WYKONANIE ŻYŁ:DRUT MIEDZIANY (CU);IZOLACJA ŻYŁ:HDPE 0,88MM;GRUBOŚĆ POWŁOKI:0,500MM,ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA POWŁOKI:5,00MM PVC;IMPEDANCJA W ZAKRESIE 1-100 MHZ:100OHM;MAX REZYSTANCJA W ZAKRESIE 1-100MHZ;9,5(OHM/100M); NVP:69%;DELAY SHEW (NS/100M):<45 | 3150 | mb |  |  |  |  | 0
306 | SKRĘTKA KOMPUTEROWA UTP KAT 6 GRUBOŚĆ ŻYŁY:0,550MM;WYKONANIE ŻYŁ:DRUT MIEDZIANY (CU) ;IZOLACJA ŻYŁ:HDPE 0,95MM;GRUBOŚĆ POWŁOKI:0,550MM,ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA POWŁOKI:6,20MM PVC;IMPEDANCJA W ZAKRESIE 1-250 MHZ:100OHM;MAX REZYSTANCJA W ZAKRESIE 1-100MHZ;9,5(OHM/100M); NVP:69%;DELAY SHEW (NS/100M):<45 WYPOSAŻONA W PRZEGRODĘ PAR | 3150 | mb |  |  |  |  | 0
307 | SKRĘTKA ŻELOWANA UTPW 4X2 | 315 | mb |  |  |  |  | 0
308 | SZNUR SKRĘTNY TELEFONICZNY 2M | 50 | szt |  |  |  |  | 0
309 | MIKROWTYK 6P4C | 200 | szt |  |  |  |  | 0
310 | MIKROWTYK 6P6C | 200 | szt |  |  |  |  | 0
311 | MIKROWTYK RJ45 | 500 | szt |  |  |  |  | 0
312 | PATCHPANEL 19" 24XRJ45 KAT6 UTP | 5 | szt |  |  |  |  | 0
313 | KOŁEK ROZPOROWY Ø 6X40 (KRZYŻAK) | 1000 | szt |  |  |  |  | 0
314 | KOŁEK ROZPOROWY Ø 8X40 (KRZYŻAK) | 1000 | szt |  |  |  |  | 0
315 | KOŁEK ROZPOROWY SM Ø 6X40 (KRZYŻAK) | 1000 | szt |  |  |  |  | 0
316 | KOŁEK ROZPOROWY SM Ø 6X45 (KRZYŻAK) | 1000 | szt |  |  |  |  | 0
SUMA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0