**Załącznik nr 1 do umowy nr ………………… z dnia ……………….**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia są prace związane z usuwaniem zatorów i zanieczyszczeń   
we wskazanych lokalizacjach.**

Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 90913100-1 Usługi czyszczenia zbiorników.

Termin realizacji: 5 m-cy od zawarcia umowy.

**Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:**

1. **Udrożnienie progów na stawach w Parku Sołackim w Poznaniu;**
   1. Podstawowym celem jest utrzymanie drożności przepływu na progach pomiędzy stawami w Parku Sołackim w Poznaniu poprzez usuwanie trzciny i zanieczyszczeń, które gromadzą się na progach (głównie gałęzie drzew, śmieci etc.),
   2. Lokalizacja **(Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia**):

Stawy znajdują się w Parku Sołackim w Poznaniu na terenie działki   
o nr ewidencyjnym 1/4 ark. 40 obr. 20 Golęcin,

* 1. Zakres:
* usuwanie zatorów powstałych na progach stałych stawów w Parku Sołackim   
  w Poznaniu – **5 x w okresie trwania umowy**;
* zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,
  1. Termin wykonania:

Wykonanie usługi zgodnie z harmonogramem sporządzonym w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

1. **Udrożnienie kraty na** **zbiorniku wodnym Rusałka (B-VII) w Poznaniu;**
   1. Podstawowym celem jest utrzymanie prawidłowego spływu wód poprzez zachowanie drożności odpływu na kracie jazu piętrzącego zbiornik Rusałka w tym: regularne usuwanie powstałych zatorów z gałęzi drzew, śmieci, roślinności wodnej,
   2. Lokalizacja **(Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia):**

Miejsce udrożnienia kraty na jazie piętrzącym zbiornik Rusałka w Poznaniu. Ujście zbiornika Rusałka znajduje się na działce nr ewid. 3/4 ark. 24 obr. 20 Golęcin oraz dz. nr 27/5 ark.36 obr. 20.

* 1. Zakres:
* usuwanie kożucha roślin i zanieczyszczeń pływających - zatorów: gałęzi drzew, roślinności wodnej itp. z karaty na zbiorniku Rusałka – **20 x w okresie trwania umowy,**
* zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.
  1. Termin wykonania:

Wykonanie usługi zgodnie z harmonogramem sporządzonym w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

1. **Czyszczenie krat na urządzeniu wodnym Wierzbak**:
   1. Podstawowym celem jest utrzymanie drożności rowu Wierzbak – poprzez usuwanie zanieczyszczeń, które gromadzą się na kratach (głównie gałęzie drzew, śmieci etc.),
   2. Lokalizacja krat **(Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia)**:

* na wysokości posesji przy ul. Konatkowskiej nr 42 w Poznaniu,
* na wysokości posesji przy ul. Zaleskiego w Poznaniu,
* na przepuście w ul. Strzyży Ludowej 34 w Poznaniu,
* na zastawkach piętrzących na stawach i zbiornikach przy ul. Homera, Druskiennickiej, Omańkowskiej, Szczawnickiej.
  1. Zakres:
* czyszczenie kraty z zanieczyszczeń i usuwanie zatorów z koryta rowu Wierzbak na wysokości posesji nr 42 przy ul. Konatkowskiej - **10 x w okresie trwania umowy**;
* czyszczeniu kraty z zanieczyszczeń i usuwanie zatorów z koryta rowu Wierzbak na wysokości ul. Zaleskiego - **10 x w okresie trwania umowy**;
* czyszczeniu kraty z zanieczyszczeń i usuwanie zatorów z koryta rowu Wierzbak na wysokości ul. Straży Ludowej 34 – **10 x w okresie trwania umowy**;
* czyszczenie krat z zanieczyszczeń na zastawkach piętrzących na stawach   
  i zbiornikach przy ul. Homera, Druskiennickiej, Omańkowskiej, Szczawnickiej– **10 x w okresie trwania umowy**;
* zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.
  1. Termin wykonania:

Wykonanie usługi zgodnie z harmonogramem sporządzonym w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

1. **Udrożnienie krat na szandorach na Stawach Strzeszyńskich w Poznaniu.**
   1. Podstawowym celem jest utrzymanie drożności krat na szandorach – poprzez usuwanie zanieczyszczeń, które gromadzą się na kracie (głównie gałęzie drzew, śmieci itp.).
   2. Lokalizacja **(Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia):**

Stawy Strzeszyńskie zlokalizowane są na terenie lasów komunalnych m. Poznania w rejonie Strzeszyna i ulicy Biskupińskiej, na terenach sąsiadujących z ogródkami działkowymi oraz kompleksem leśnym Strzeszyna (dz. o nr ewid. 2/4 obr. 25 ark.09).

* 1. Zakres:
* usuwanie zatorów z szandorów na Stawach Strzeszyńskich w Poznaniu   
  – **5 x w okresie trwania umowy,**
* koszenie roślinności trawiastej na skarpach pomiędzy stawami – **2 x w okresie trwania umowy,**
* zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.
  1. Termin wykonania:

Wykonanie usługi zgodnie z harmonogramem sporządzonym w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

1. **Udrożnienie budowli hydrotechnicznych**
   1. Celem prac interwencyjnych jest utrzymanie drożności przepływów na budowlach hydrotechnicznych na terenie nieruchomości miasta Poznania poprzez usuwanie powstałych zatorów w tym usuwanie gałęzi drzew, śmieci itp.
   2. Lokalizacja **(Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia):**

* Budowla hydrotechniczna Nr C-IV na Stawie Olszak.
* Budowla hydrotechniczna Nr C-VI - obiekt pomiędzy Stawem Browarnym   
  a Stawem Olszak i C-VII na cieku Cybina.
* Budowla hydrotechniczna Nr C-IX na Stawie Młyńskim.
* Budowla hydrotechniczna Nr M-I i M-II na Stawie Młyńskim i na rzece Młynówka.
* Budowla hydrotechniczna Nr C-XI na Stawie Antoninek.
  1. Zakres:
* usuwanie zatorów na terenie nieruchomości miasta Poznania.

- **5 x w okresie trwania umowy**;

* zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.
  1. Termin wykonania:

Wykonanie usługi zgodnie z harmonogramem sporządzonym w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

1. **Zobowiązania Wykonawcy:**
   1. Świadczenia usług z należytą starannością.
   2. Sporządzenie harmonogramu w ciągu 7 dni od zawarcia umowy i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego.
   3. Terminowego wykonania usługi objętej zamówieniem.
   4. Informowania zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonywaniem umowy.
   5. Prowadzenia dokumentacji fotograficznej obrazującej stan przed oraz po wykonaniu każdego zadania i przekazanie jej na nośniku danych Zamawiającemu.
   6. Uzyskanie zgody na wjazd na teren zarządców tj. Zakładu Lasów Poznańskich oraz Zarządu Zieleni Miejskiej w celu realizacji zamówienia. Uzyskanie niezbędnej zgody zarządcy terenu - ZZM będzie wymagało wpłaty kaucji w wysokości 3000 zł.
2. **Odbiór usługi**
   1. Przedmiotem odbioru będzie wykonanie wskazanego zakresu przedstawionego   
      w punktach od 1 do 5 przez okres trwania umowy.
   2. Odbiorowi podlegają usługi wykonane zgodnie formularzem ofertowym.
   3. Każdy odbiór wykonanej usługi Wykonawca zgłasza pisemnie, a Zamawiający dokonuje go w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Załącznik:

1. Lokalizacja,
2. Lokalizacja Stawów Strzeszyńskich,
3. Lokalizacja krat.