|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet 4 Paski do pomiaru glukozy we krwi wraz z glukometrami.** | | | | | | | | | |  |
| **L.p.** | **Nazwa międzynarodowa** | **Postać** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT**  **%** | **Wartość ogółem netto** | **Wartość ogółem brutto** | **Producent** | |
| 1 | Test diagnostyczny do szybkich oznaczeń glukozy.  W zakresie:  -pomiar w świeżej krwi kapilarnej, żylnej, tętniczej lub pobranej od noworodka;  -czas pomiaru do 4 sekund;  -zakres pomiaru glukometru: 10-600 mg/dL z kalibracją do osocza;  -glukometr bez kodowania – kodowanie automatyczne;  -paski testowe oznaczają się stabilnością po otwarciu opakowania, do daty ważności podanej na opakowaniu;  -szerokość kapilary równa szerokości paska testowego, spełnia wymagania co do dokładności oznaczeń stężenia glukozy we krwi, zgodnie z normą ISO 15197:2015;  -gwarancja na glukometr minimum 5 lat;  -wyrzut testu paskowego za pomocą przycisku;  -op. 100 testów paskowych  Wraz z pierwszą dostawą testów wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 150 szt kompatybilnych glukometrów oraz roztwory wzorcowe ważne po otwarciu nie krócej niż 3 miesiące | paski | Op. | 600 |  |  |  |  |  | |
| **Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości** | | | | | | | | | |  |

PLIK NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNYM PODPISEM KWALIFIKOWANYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM