Opis przedmiotu zamówienia:

”Dostawa materiałów laboratoryjnych na 2025 rok”

Zamówienie podzielone na części:

CZĘŚĆ I: Testy kuwetowe i odczynnikowe do analizy ścieków

CZĘŚĆ II: Testy kuwetowe i odczynnikowe do analizy wody

Dostawa – połowa części I w styczniu 2025r, druga połowa części I i część II w lipcu 2025.

Miejsce dostawy: Oczyszczalnia Ścieków w Miliczu, ul. Sułowska 1, 56-300 Milicz

Część I: Testy kuwetowe i odczynnikowe do analizy ścieków

| Lp. . | Test | Zakres | Zapotrzebowanie na 2025 r. (testy - szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NH4 (azot amonowy) | 0,04 – 2,30 mg/L NH4-N | 80 |
| 2. | NH4 (azot amonowy) | 4,0 – 80 mg/l NH4-N | 40 |
| 3. | NH4 (azot amonowy) | 30 – 160 mg/l NH4-N | 40 |
| 4. | N ogólny | 0,5 - 22 mg/l | 240 |
| 5. | N ogólny | 5 - 220 mg/l | 380 |
| 6. | NO2 (azot azotynowy) | 0,003 - 0,460 mg/l NO2-N | 40 |
| 7. | P ogólny | 0,3 -15 mg/l | 200 |
| 8. | P ogólny | 5 -50 mg/l | 240 |
| 9. | CHZT5 | 3 - 150 mg/l | 240 |
| 10. | CHZT5 | 100 - 1500 mg/l | 240 |
| 11. | CHZT5 | 1000 - 15000 mg/l | 100 |

Część II: Testy kuwetowe i odczynnikowe do analizy wody

| Lp. . | Test | Zakres | Zapotrzebowanie na 2025 r. (testy - szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mangan | 0.01-10.0 mg/l | 250 |
| 2. | Azotany | 0-50 mg/l | 100 |
| 3. | Chlor wodny | 0,03-6,00 mg/l | 100 |
| 4. | pH | 6,20-8,20 | 100 |
| 5. | Żelazo | 0,03-3,00 mg/l | 100 |
| 6. | Twardość ogólna | H 20F | 200 |
| 7. | NH4 | 0.04-2.30 mg/l | 20 |
| 8. | Azotyny | 0.0003-0.460 mg/l | 20 |