## Pakiet 1
PAKIET 1. PODSTAWOWY SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU A
Lp. | Nazwa | Nazawa handlowa i numer katalogowy | J.M. | IlośćB | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Strzykawki insulinowe 1ml/40 j.m. z igłą .Opakowanie papier/folia. po 100 sztuk. |  | op | 5 | 1 | 5 | 11
2 | Strzykawki tuberkulinowe z igłą 0,45 x 13 mm poj. 1 ml, opakowanie papier/folia. Opakowanie po 100szt. |  | op | 5 | 3 | 1 | 9
3 | Igły insulinowe do wstrzykiwaczy typu "Pen" kolorystyczne oznaczenie nasadki w/g rozmiaru 30G - 0,3 x 8 mm x 100 szt |  | op | 10 | 4 | 200 | 214
4 | Igły jednorazowe do punkcji stawu kolanowego 0,9 x 70 mm 20G x 2 3/4.Opakowanie po 100 szt |  | op | 2 | 3 | 2 | 7
5 | Korek dezynfekcyjny do portów naczyniowych, w kolorze innym niż biały. |  | szt | 50 | 5 | 50 | 105
6 | Aparaty do pomp objętościowych Infusomat: -komora kroplowa -odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i klapką -zacisk rolkowy -dren PCV 3x4,1 mm -silikonowa wstawka drenu, dł. drenu do 250 cm |  | szt | 1000 | 0 | 0 | 1000
7 | Aparat do infuzji dożylnych grawitacyjnych lub pod ciśnieniem ze zgniatanych pojemników ▪ posiadający przeźroczysty kolec zaprojektowany specjalnie do przekuwania korków, worków lub butelek ▪ opróżnia się w całości ▪ górna część komory jest przezroczysta, co umożliwia obserwację szybkości infuzji ▪ łatwe i szybkie dostosowanie szybkości infuzji ▪ filtr 15 mikronów chroniący przed większymi cząsteczkami ▪ system zabezpieczający przed wystąpieniem zatoru powietrznego |  | szt | 7500 | 0 | 500 | 8000
8 | Zestaw drenów do pomiaru OCŻ, kranik trójdrożny z regulacją, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym drenu skali, dren do skali ok. 100 cm, kompatybilny ze skalą poniżej. |  | szt | 20 | 0 | 0 | 20
9 | Skala pomiarowa do OCZ +35 do -15cm H20, wskaźnik pozycji zero, wielokrotnego użytku, wykonana z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne. |  | szt | 5 | 0 | 0 | 5
10 | Przyrząd do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, tzw. wąsy tlenowe przeźroczyste białe, długość min. 210 cm |  | szt | 3800 | 600 | 1500 | 5900
11 | Maski do podawania tlenu dla dorosłych i dzieci z drenem o długości minimum 200- 210 cm |  | szt | 1000 | 500 | 2000 | 3500
12 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, jednorazowego użytku, jałowy; ostry długość igły min. 21mm, średnica igły min. 5,5mm; filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, samozamykający się port posiadający końcówkę luer-lock; kształt nie utrudniający obsługi drugiego portu butelki; | extra spike | szt | 3500 | 0 | 5000 | 8500
13 | Staza automatyczna |  | szt | 120 | 50 | 170 | 340
14 | Staza gumowa jednorazowa w rolce x 25 szt |  | op | 10 | 0 | 0 | 10
15 | Żel Holter ścierny 250 ml |  | szt | 5 | 0 | 0 | 5
16 | Golarka medyczna jednorazowego użytku, karbowany uchwyt zapewniający stabilizację, ostrze ze stali nierdzewnej pokryte platyną oraz teflonem. Wymiary ostrza 1,0x4,3x0,01 cm, umożliwiające ogolenie na sucho i mokro.Pakowane pojedynczo w tekturowa osłonkę x 50 szt. |  | szt | 1000 | 300 | 2000 | 3300
17 | Osłonki sterylne na głowice USG bez latexu x 50 szt |  | op | 5 | 0 | 10 | 15
18 | Elektrody prostokątne z żelem do holtera. |  | szt | 3500 | 0 | 0 | 3500
19 | Elektrody przed sercowe do długotrwałego monitorowania EKG radioprzezierne, ze stałym żelem średnica 50 mm. piankowe. |  | szt | 500 | 0 | 30000 | 30500
20 | Zestaw do ciągłego odsysania powietrza lub płynów z opłucnej i klatki piersiowej, kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35x78mm, poliuretanowy cewnik kontrastujący w RTG 2.7x450mm, podwójna zastawka antyrefluksowa, worek 2l, strzykawka trzyczęściowa 60ml luer lock, kranik trójdrożny. |  | szt | 5 | 0 | 0 | 5
21 | Wieszak do worków na mocz |  | szt | 100 | 0 | 500 | 600
22 | Zgłębniki żołądkowe – CH 16-36, dł. min. 800mm, wykonane z medycznego PCV, półprzezroczyste konektory, cyfrowa podziałka głębokości, wkładka redukcyjna luer oraz zatyczka w rozmiarach 16-22, sterylne. |  | szt | 400 | 30 | 0 | 430
23 | Zgłębniki żołądkowe z prowadnicą– CH 16-22, dł. min. 800mm, wykonane z medycznego PCV, cyfrowa podziałka głębokości, sterylne. |  | szt | 30 | 0 | 0 | 30
24 | Rurka anoskopowa j.u. 85 x 20 |  | szt | 500 | 0 | 0 | 500
25 | Rurka proctoskopowa j.u.130- 140 x 20 |  | szt | 100 | 0 | 0 | 100
26 | Rurka rektoskopowa j.u. 250 x 20 |  | szt | 100 | 0 | 0 | 100
27 | Koc ratunkowy -przeciwwstrząsowa termoizolująca folia srebrno-złota o zmiarze 210 cm x 160 cm |  | szt | 100 | 25 | 100 | 225
28 | Koreczki dwu-funkcyjne, typu Combi, uniwersalne, umożliwiające jednoczesne zabezpieczenie kaniul i strzykawki, sterylne, pakowane pojedynczo. |  | szt | 15500 | 15000 | 70000 | 100500
29 | Wziernik ginekologiczny ,jednorazowy, sterylny roz. XS-L, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru/XS -biały, S-niebieski, M-czerwony, L-zielony/na opakowaniu jednostkowym. Zamawiający dopuszcza barwne oznaczenie blokady łyżki lub innej części narzędzia zamiast oznakowania barwnego na opakowaniu. |  | szt | 0 | 0 | 800 | 800
30 | Igła do aseptycznego transferu jałowych płynów pomiędzy pojemnikami, mocne wąskie ostrze, kolce zbiorcze z wyżłobieniami 15mm zabezpieczone zatyczkami, bez zawartości lateksu i ftalanów, jednorazowego użytku, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowane pojedyczno papier/folia |  | szt | 0 | 0 | 500 | 500
31 | Łącznik do regulowanej siły ssania KAPKON, sterylny |  | szt | 0 | 0 | 1000 | 1000
32 | Szpatułka laryngologiczna, jednorazowa, sterylna, drewniana, pakowana pojedynczo. |  | szt | 0 | 500 | 3500 | 4000
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 2
PAKIET 2. POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE
Lp. | Nazwa | Nazawa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Okrągły pojemnik na odpady medyczne,pojemność 0,5 - 0,7 L. Otwór wrzutowy (min 50mm) z wycięciami do zdejmowania igieł. Wykonany z trwałego materiału. Pojemnik musi posiadać dodatkowo „znacznik zamknięcia”, który po użyciu uniemożliwia ponowne otwarcie pojemnika. Etykieta musi zawierać informacje (Miejsce pochodzenia; Rodzaj odpadów; Czas i data rozpoczęcia; Czas i data zamknięcia; Znak identyfikacyjny osoby zamykającej). Kolor pojemnika czerwony |  | szt | 1000 | 1000 | 200 | 2200
2 | Okrągły pojemnik typu wiadro, pojemność 1 L Otwór wrzutowy owalny z wycięciami do zdejmowania igieł, minimalna średnica otworu wrzutowego 100 mm. (średnica otworu wrzutowego zabezpieczona paskami do wyłamania). Pojemnik z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika. Etykieta musi zawierać informacje (Miejsce pochodzenia; Rodzaj odpadów; Czas i data rozpoczęcia; Czas i data zamknięcia; Znak identyfikacyjny osoby zamykającej). Kolor pojemnika czerwony |  | szt | 2500 | 3000 | 4000 | 9500
3 | Okrągły pojemnik typu wiadro, pojemność 2 L.Otwór wrzutowy owalny z wycięciami do zdejmowania igieł, minimalna średnica otworu wrzutowego 100 mm. (średnica otworu wrzutowego zabezpieczona paskami do wyłamania). Pojemnik z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika. Etykieta musi zawierać informacje (Miejsce pochodzenia; Rodzaj odpadów; Czas i data rozpoczęcia; Czas i data zamknięcia; Znak identyfikacyjny osoby zamykającej). Kolor pojemnika czerwony |  | szt | 4000 | 5000 | 500 | 9500
4 | Pojemnik poj 5 Lna odpady ostre,wykonany z tworzywa odpornego na przekłucia,uderzenia,odkształcenia,chemikalia.Pojemnik z pokrywą,która posiada otwór wrzutowy,posiadający wcięcia ułatwiające zdejmowanie igieł.Pojemnik koloru czerwonego,pokrywa koloru czerwonego.Pokrywa pojemnika szczelnie zatrzaskiwana na pojemniku.Pokrywa zaopatrzona w małą pokrywkę służącą do przymykania otworu wrzutowego oraz szczelnego zamknięcia otworu po wykorzystaniu pojemnika.Na pojemniku etykieta zawierająca: napis ,,materiał zakaźny” oraz rubryki do wpisania takich danych jak .miejsce pochodzenia, rodzaj odpadów itp.Wysokość pojemnika minimum 19,0 cm. |  | szt | 1000 | 200 | 100 | 1300
5 | Pojemnik PS lub PP zamykany wieczkiem z możliwością łatwego otwierania .Na meteriał do badań histopatplogicznych Pojemność 30ml, 500ml,1000ml. |  | szt | 0 | 3000 | 0 | 3000
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 3
PAKIET 3. SYSTEM DO ODSYSANIA
Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Wkład jednorazowy z żelem o pojemności 1000ml i 2000ml 3000ml kompatybilny z kanistrem systemu SERRES (do wyboru przez Zamawiającego) – wkład wyposażony w dwufunkcyjny port o średnicy 7,2mm i 12mm, w komplecie schodkowy łącznik kątowy o załamaniu 90 stopni. Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do pobrania próbek wydzieliny do badań lub wsypywania proszku żelującego, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, zawartość żelu w 1 litrowym wkładzie 20gram w 2 litrowym 39 gram , wkłady bez zawartości PCV, opakowanie zbiorcze wyposażone w dwa dyspensery umieszczone na górnej i bocznej stronie służące do wygodnego i higienicznego pobierania wkładów z opakowania |  | szt | 2100 | 500 | 750 | 3350
2 | Wkład jednorazowy 1000ml , 2000ml wyposażony w port ortopedyczny o średnicy minimalnej 11mm , dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego ( w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach ) Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze żródłem ssania , wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą żródło ssania przed zalaniem , szeroki port na pokrywie do napełniania środkiem żelującym , w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV |  | szt | 0 | 4000 | 0 | 4000
3 | Zestaw do odsysania - złożony z wkładu workowego 1000ml ,2000 ml i drenu łączącego, średnica wewnętrzna 5,8mm/3000mm z końcówkami żeńska -żeńska + męska nakładana, pakowany w jednym opakowaniu (dren i worek w jednym opakowaniu ), wkład wyposażony w port ortopedyczny o średnicy minimalnej 11mm, dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym, zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV |  | szt | 0 | 5000 | 0 | 5000
4 | Kanistry o poj. 1000 ml, 2000 ml i 3000 ml, kompatybilne z systemem SERRES; przezroczyste, wyskalowane w ml, wyposażone w zaczep do zamocowania na wózku, wyposażone w zintegrowane wymienne końce do podłączenia ze źródłem ssania, nie wymagające odłączenia drenu ssącego od kanistra lub pokrywy przy jego wymianie, odporne na mycie w temp. 95 st. C i sterylizację w autoklawie. |  | szt | 10 | 5 | 10 | 25
5 | Łącznik o zakończeniu schodkowym, kąt załamania 90 stopni, dolna część z trzema pierścieniami uszczelniającymi, średnica króćca 14,2 mm, wielorazowego użytku |  | szt | 10 | 0 | 10 | 20
6 | Zestaw z drenem do odsysania pola operacyjnego z doklejanymi elastycznymi końcówkami typu żeńskiego, długość 300cm, średnica wewnętrzna 7mm z końcówką typu Yankauer, podgiętą, z uchwytem, bez kontroli siły ssania, długość 240mm – 250mm 10CH,12CH,18CH,22CH,24CH,28CH,32CH, sterylne, pakowane pojedynczo w opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia-papier. |  | szt | 0 | 0 | 500 | 500
7 | Zestaw z drenem do odsysania pola operacyjnego z doklejanymi elastycznymi końcówkami typu żeńskiego, długość 300cm, średnica wewnętrzna 7mm z końcówką typu Yankauer, podgiętą, z uchwytem, z kontrolą siły ssania, długość 240- 250mm ,10CH,12CH,18CH,22CH,24CH,28CH,32CH sterylne, pakowane pojedynczo w opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia-papier. |  | szt | 600 | 0 | 0 | 600
8 | Dren medyczny do odsysania o średnicy wewnętrznej 7mm, długość 200cm i 300 cm ( do wyboru przez Zamawiającego), dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 560mmHg , posiadające elastyczne żeńskie końcówki na zakończeniu drenu z wewnętrznymi pierścieniami uszczelniającymi, sterylny |  | szt | 750 | 0 | 1200 | 1950
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 4
PAKIET 4. BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 1
Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Ochraniacze na obuwie, foliowe, 15x40cm, niebieskie z gumką, antypoślizgowe, pakowane po 100szt |  | szt | 12 | 0 | 10 | 22
2 | Podkład pola operacyjnego fizelinowy jednorazowego użytku, koloru niebieskiego lub zielonego. Rozmiar: 140-150cm x 80 -90cm |  | szt | 7300 | 0 | 0 | 7300
3 | Podkład bibułowy na rolce, celulozowy 2- warstwowy, biały , gofrowany perforowany (co umożliwia łatwe odrywanie kawałków). Rozmiar: szer. 60cm, dł. 50m |  | szt | 100 | 400 | 600 | 1100
4 | Podkład bibułowy na rolce, celulozowy 2- warstwowy, biały , gofrowany perforowany (co umożliwia łatwe odrywanie kawałków). Rozmiar: szer. 50cm, dł. 50m |  | szt | 900 | 200 | 0 | 1100
5 | Prześcieradło fizelinowe jednorazowego użytku, koloru niebieskiego. Rozmiar: 210cm x 150-160cm ZŁOŻONE POJEDYŃCZO |  | szt | 18000 | 0 | 0 | 18000
6 | Pokrowiec na na materac grubość foli 50 mikronów,obszyty gumką o szerkośći 0,8-1 cm,jednorazowego użytku,niebieski lub zielony. Rozmiar:długość 210- 240cm szerokość minimum 160 cm |  | szt | 500 | 100 | 100 | 700
7 | Poszwa jednorazowego użytku, niebieska Rozmiar: 210 cm x 160 cm |  | szt | 4000 | 0 | 500 | 4500
8 | Poszwa fizelinowa na poduszkę z włókniny o gramaturze min. 30g/m2, rozm. 70 x 80 cm |  | szt | 0 | 0 | 5500 | 5500
9 | Koszula jednorazowa dla pacjenta przed operacją 40 g.Rozmiar XL. Troki na boku. |  | szt | 5000 | 0 | 500 | 5500
10 | Koszula zakładana przez głowę rozm. M-L-XL obwód kl.piersiowej 110-140 cm z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35-40 g/m2 |  | szt | 0 | 0 | 1000 | 1000
11 | Spodenki uniwersalne do badań typu szorty, z rozcięciem z tyłu, z zakładką zakrywającą otwór, z włókniny poliestrowo-wiskozowej o gramaturze 45-55g/m2, obwód w pasie 120-130cm. |  | szt | 1000 | 0 | 500 | 1500
12 | Spódnica z gumką do badań ginekologicznych nieprzezroczysta gwarantująca intymność,150 x 50cm, z włókniny polipropylenowej gramatura 25 g |  | szt | 0 | 0 | 500 | 500
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 5
PAKIET 5. BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 2
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Fartuch medyczny jednorazowy z fizeliny z długim rękawem z mankietem rozmiar od S lub M do XXXL |  | szt | 3500 | 4000 | 12000 | 19500
2 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa z fizeliny standardowe wiązanie - troki. |  | szt | 3000 | 1200 | 7000 | 11200
3 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa z fizeliny standardowa na gumkę |  | szt | 15000 | 9000 | 7000 | 31000
4 | Czepek włókninowy na troki z opaską przeciw potną wokół całej głowy lub w części czołowej. Rozmiar M-XL |  | szt | 4200 | 3000 | 5000 | 12200
5 | Czepki operacyjne jednorazowe rozmiar M-XL uniwersalne damdkie TYPU BERET |  | szt | 9000 | 11400 | 7000 | 27400
6 | Fartuch izolacyjny żółty o gramaturze 40g/m2 rękawy zakończone mankietami wykonany z włókniny polipropylenowej pokryty na całej pow. Filmem polietylenowym odporny na działanie chemikaliów wiązany na troki z tyłu dług. Min 127cm. Oznakow. Jako wyr. Medyczny oraz środek ochrony osobistej. |  | szt | 0 | 750 | 0 | 750
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 6
PAKIET 6. GĄBKI JEDNORAZOWE DO MYCIA CIAŁA
Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pianka z żelem myjącym do jednorazowego użycia,wykonana z poliuretanu o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 12cm x1cm.Gramatura 170 g/cm .Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24 szt..Instrukcja użytkowania w języku polskim. |  | op | 2300 | 250 | 3000 | 5550
2 | Gąbka z żelem myjącym do jednorazowego użycia,wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 24 cm x 0,5cm.Gramatura 100 g/cm Opakowanie jednostkowe 12szt.Instrukcja użytkowania w języku polskim. |  | op | 230 | 210 | 250 | 690
3 | Gąbka z żelem myjącym do jednorazowego użycia,wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20cm x 12 cm x 0,5cm.Gramatura 100 g/cm Opakowanie jednostkowe 24szt.Instrukcja użytkowania w języku polskim. |  | op | 100 | 60 | 50 | 210
4 | Rękawica z żelem myjącym do jednorazowego użycia wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach minimum 25 cm x 16 cm.Opakowanie 20 szt. Instrukcja użytkowania w języku polskim. |  | op | 100 | 100 | 0 | 200
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Proszę o dołączenie Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego dla żelu myjącego oraz badania dermatologiczne aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 osobach. Dotyczy punktu 1,2,3,4

## Pakiet 7
PAKIET 7. IGŁY DO AKUPUNKTURY
Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa i numer katalogow | J.M. | Ilość B | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowa igła do akupunktury 0,25 mm x 40 mm |  | szt | 95000
2 | Jednorazowa igła do akupunktury 0,25 mm x 25 mm |  | szt | 40000
3 | Jednorazowa igła do akupunktury silikonowana 0,18 mm x 15 mm |  | szt | 800
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Pakiet 8
PAKIET 8. MONOVETTE
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Próbówko strzykawka z EDTA, morfologia S-Monovette 4,9 ml |  | szt | 16000 | 0 | 0 | 16000
2 | Próbówko-strzykawka z Heparyną Litową Monovette 2 ml |  | szt | 6000 | 700 | 0 | 6700
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Note on H4: mtolwin1:

## Pakiet 9
PAKIET 9. BLOK OPERACYJNY
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowy koc do okrycia pacjenta pikowany na całośći , 110 x 220 cm, 2 x włóknina PP 30 g/m kw. + wypełnienie Molton 60 g/m kw., niebiesko-zielone, pakowanie indywidualne |  | szt | 0 | 3100 | 2000 | 5100
2 | Bluza ogrzewająca z krótkim rękawem zakończonym ściągaczem z dzianiny.Bluza zapinana na napy, 3 kieszenie,wykończenie lamówką. Wykonane sms 45g/m². Ciemnogranatowe.Rozmiar M- XXL |  | szt | 0 | 700 | 100 | 800
3 | Czepek typu furażerka wiązany, otok: wykonany zwłókniny typu Spunlace 45 g/m2, denko: Polipropylen 25 g/m2, wkładka chłonąca pot: Spunlace 38 g/m2, oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny karton 50 szt |  | szt | 0 | 2000 | 3000 | 5000
4 | Czepek dla osób z dłuższymi włosami z gumką , otok: wykonany z włókniny typu Spunlace 45 g/m2, denko: wykonane z włókniny Polipropylen 25 g/m2, wkładka chłonąca pot: Spunlace 38 g/m2, oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny karton 50 szt |  | szt | 0 | 600 | 200 | 800
5 | Czepek typu furażerka wiązan wykonany z włókniny Polipropylen 27 g/m2, niebieski lub zielony rozmiar uniwersalny, kartonik 100 szt. |  | szt | 0 | 1500 | 500 | 2000
6 | Ubranie operacyjne wykonane z miękkiej wtókniny sms 30g / m². Antystatyczne.Spodnie w gumę.Bluza dekolt V z jedną kieszenią. Ciemnogranatowe.Rozmiar M-XXXL |  | szt | 1500 | 1200 | 3000 | 5700
7 | Ubranie operacyjne wykonane z antystatycznej włókniny o strukturze plastra miodu 3D o gramaturze 40 g/m2. Bluza : dekolt V - lamówka w kolorze ubrania, 3 kieszenie:1 mała na klatce piersiowej 2 duże na dole bluzy z widoczną wszywką wskazującą na rozmiar, wszywane rękawy z podszytym brzegiem . Spodnie z trokiem, podszyte nogawki. Pakowane jako komplety, dostępne w rozmiarach S – XXXL, kolor niebieski. Nie pylące Ubrania spełniają wymagania Normy EN-13795. |  | szt | 1000 | 600 | 1000 | 2600
8 | Ręczniczki z celulozy typu Airlaid, Ręcznik bardzo miękki, bardzo chłonny, delikatny dla skóry, o strukturze plastra miodu. Ręcznik nie rozrywa się po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. Gramatura ręcznika: 70 g/m2.Wymiar ręcznika 27 x 60 cm, pakowany po 50 szt |  | op | 0 | 200 | 100 | 300
9 | Ręczniczki z celulozy typu Airlaid, Ręcznik bardzo miękki, bardzo chłonny, delikatny dla skóry, o strukturze plastra miodu. Ręcznik nie rozrywa się po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. rozmiar 20 x 26 cm, gramatura 50 g/m kw., rolka x 125 listków |  | rolka | 0 | 200 | 300 | 500
10 | Podkład,prześcieradło na łóżko 80 x 210 cm, wykonane z miękkiej bibuły i nieprzemakalnej folii ,wzmocnione 48 nitami z poliestru, chłonność 310 ml |  | szt | 300 | 300 | 3000 | 3600
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 10
Pakiet nr 10 JEDNORAZOWY NAKUWACZ
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowy nakłuwacz igłowy do nakłuwania skóry palca o głębokości nakłucia 1,8-2,0 mm, ostrze trzypłaszczyznowe o śr. 0,6-0,8mm ze stali nierdzewnej, rodzaj grzybka uderzeniowy. Zamawiajacy dopuszcza o kształcie prostopadłościaniu, z mechanizmem uwalniającym igłę poprzez dociśnięcie nakłuwacza do powierzchni. Zamawiający dopuszcza nakłuwacze różniące się jedynie kształtem. Opakowanie maks. 200 szt. |  | szt | 3000 | 1500 | 60000 | 64500
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 11
Pakiet nr 11 SPRZĘT JEDNORAZOWY 1
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Przyrząd do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ) - zestaw jednorazowego użytku |  | szt | 0 | 20 | 120 | 140
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 12
Pakiet nr 12 POJEMNIK DO ZBIÓRKI MOCZU
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pojemnik do 24 godzinowej zbiórki moczu, poj. 2000-2500 ml z nakrętką, z dodatkowym portem do pobierania próbek, z ergonomicznym uchwytem, skalowany od 200 do 2500 ml co 100 ml, wykonany z polietylenu |  | szt | 0 | 5 | 30 | 35 |  |  |  |  | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 13
Pakiet nr 13 ZAMKNIĘTY SYSTEM DOSTĘPU NACZYNIOWEGO
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 533 ml/min, wysokość i waga: 2 cm, 1 g. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 45 PSI. Uchwyt do trzymania zapobiegający kontaminacji podczas wyjmowania produktu zopakowania.Możliwość podłączenia u pacjenta do 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, lipidami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. |  | szt | 12000 | 500 | 2000 | 14500
2 | Zamknięcie/zabezpieczenie strzykawki wypełnionej lekiem lub roztworem , zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia przez dotyk, zapobiega wyciekowi leku przygotowanego w sprzykawce. Zabezpieczenie może być stosowane do strzykawek Luer Lock oraz Luer Slip. Taca z koreczkami do zabezpieczania strzykawek 10 szt, Sterylizowane EO. |  | 1 op.= tacka 10 szt koreczków | 10000 | 10000 | 10000 | 30000
3 | Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek wielodawkowych, 18G, 1,2 x 40 mm, 18G, 1,2 x 25mm( do fiolek wielodawkowych) z ostrzem ściętym pod kątem 40°, chroniącym personel przed ekspozycją zawodową (ryzykiem zakłucia), które zapobiega fragmentacji materiału korka, elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, z nasadką w kolorze przeziernym czerwonym dla łatwej identyfikacji igły tępej bez filtra. Sterylizowana R.Opakowanie 100 szt |  | op | 30 | 10 | 100 | 140
4 | Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek i ze szklanych ampułek 18G, 1,2 x 40 mm z filtrem 5 μ, dla efektywnej filtracji drobin szkła, metalu , gumy czy innych zanieczyszczeń , z ostrzem ściętym pod kątem 40°, chroniącym personel przed ekspozycją zawodową (ryzykiem zakłucia), elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, z nasadką w przeziernym kolorze purpurowym/fioletowym w celu łatwej identyfikacji tępej igły do pobrań z filtrem , o dlugości min. 2cm. Sterylizowana R.Opakowanie 100 szt |  | op | 20 | 50 | 50 | 120
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 14
Pakiet nr 14 BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 3
Lp. | Nazwa zamówienia oraz parametry | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pościelowy komplet medyczny jednorazowymi wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 35g/m² Poszwa 210 x 150 Poszewka 80 x 70 Prześcieradło 200 x 150 |  | szt | 0 | 2000 | 0 | 2000
2 | Prześcieradło jednorazowe wykonane z nieprzezroczystej włókniny polipropylenowej o gramaturze min 25g/m² Rozmiar 210 X 80 |  | szt | 0 | 5000 | 0 | 5000
3 | Koszule jednorazowe wykonane z nieprzezroczystej włókniny poliestrowej o gramaturze min 45g/m² Rozmiar L , XL |  | szt | 0 | 5000 | 0 | 5000
4 | Podkład, nieprzemakalny, wysokochłonny wykonany z napowietrzanej celulozy (50g) laminowanej folią (15um) Kolor biały. Szerokość 80cm, długość 170cm, . |  | szt | 0 | 15000 | 0 | 15000
5 | Prześcieradło jednorazowe wykonane z nieprzezroczystej włókniny poliestrowej o gramaturze min 45g/m² Szerokość 80cm,długość 170cm. |  | szt | 0 | 4000 | 0 | 4000
6 | Bokserki wykonane z nieprzezroczystej włókniny poliestrowej o gramaturze min 45g/m², Rozmiar L , XL, |  | szt | 0 | 1000 | 0 | 1000
7 | Strngi damskie wykonane z nieprzezroczystej włókniny poliestrowej o gramaturze min 45g/m². Rozmiar S .M ,L , XL (op.100szt) |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 15
Pakiet nr 15 OBŁOŻENIA
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowy pokrowiec na materac standard z gumką |  | szt | 0 | 1000 | 0 | 1000
2 | Serweta bawełnopodobna , miękka, chłonna, w kolorze białym. Gramatura min 45g/m2, rozmiar 90 x 80 , składana pojedynczo , opakowanie foliowe , na opakowaniu naklejka z identyfikacja producenta i numerem katalogowym . |  | szt | 0 | 10000 | 0 | 10000
3 | Pięciowarstwowe , nieprzemakalne, wysokochłonne , ochronne prześcieradło na stół operacyjny, rozmiar 101 ( +- 2 cm ) x 230 ( +- 2 cm ) powierzchnia wewnętrzna chłonna , pikowana o wymiarze 50 x 202 ( +- 2 ) , zakończona z czterech stron marginesami zapobiegającymi wyciekowi płynów , powierzchnia zewnętrzna wykonana z niebieskiej antypoślizgowej folii polietylenowej , chłonność min 7000 ml potwierdzona przez badania . Produkt zapakowany jednostkowo w torebke foliową z identyfikacją producenta . |  | szt | 0 | 50 | 0 | 50
4 | Serweta bawełnopodobna / transportowa , miękka, chłonna, w kolorze białym. Gramatura min 55g/m2, rozmiar 102 xx 152 ( +_ 2 ) , składana pojedynczo , opakowanie foliowe , na opakowaniu naklejka z identyfikacja producenta i numerem katalogowym . |  | szt | 0 | 15000 | 0 | 15000
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 16
Pakiet nr 16 PRZEŚCIERADŁO I SZCZOTKA CHIRURGICZNA
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Prześcieradło ochronne ju, składane pojedyńczo,celulozowo-foliowe, kolor biały.Gramatura min 24g/m2 folia PE o grubości min 13 mikronow , pasek boczny zapobiegający przeciekani , chlonnośc min 300ml,wzmocnione min 48 nitkami z poliestru . Rozmiar 80cm x 210 cm |  | szt | 0 | 1000 | 0 | 1000
2 | Jednorazowa szczotka do chirurgicznego mycia rąk,pakowana indywidalnie, z jednej strony miękkie nylonowe włosie, z drugiej gąbka nasączona chlorheksydyną . W zestawie plastikowy pilniczek do paznokci . |  | szt | 0 | 5000 | 0 | 5000
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 17
Pakiet nr 17 AKCESORIA DO APARATURY MEDYCZNEJ
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Wielorazowy pojemnik pochłaniacza CO2 typ Carestation 2071165-001s |  | szt | 0 | 8 | 0 | 8
2 | Przewód do pomiaru NIBP 2058203-002 DINACLICK |  | szt | 0 | 4 | 0 | 4
3 | Filtr Uni-Filter/S 2106570-007 50 szt/op |  | op | 0 | 10 | 0 | 10
4 | M1182629 Pułapki wodne D-Fend Pro-stalowoszare 10szt/op |  | op | 0 | 5 | 0 | 5
5 | M1200227Pułapki wodne D-Frend Pro+-zielone 10szt./op |  | op | 0 | 5 | 0 | 5
6 | Linie spirometryczne z linią próbkującą gazy 3m,8004382 20 szt./op |  | op | 0 | 15 | 0 | 15
7 | Filtr przeciwkurzowy boczny 896085S 1 szt. |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
8 | Obudowa filtra przeciwkurzowego boczna 896086-S 1 szt. |  | szt | 0 | 8 | 0 | 8
9 | Filtr przeciwkurzowy ekranu monitora 897010-S 1 szt. |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
10 | Filtr przeciwkurzowy modułu E- CAIOV M1028987 1 szt. |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
11 | Filtr przeciwkurzowy ekranu respiratora 1504-3519-000 1 szt |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
12 | Wielorazowy pojemnik pochłaniacza CO2 typ ABS 1407-7004-000 |  | szt | 0 | 2 | 0 | 2
13 | Filtr do pojemnika pochłaniacza 1407-3201-000(2105489-001)40szt./op |  | op | 0 | 13 | 0 | 13
14 | Czujnik przepływu 2089610-001-S |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
15 | Mankiet pediatryczny Dura-Cuf, 12-19cm wielorazowy, 2-tubowyDUR-P2-2A, Dinaclick 5 szt/op |  | op | 0 | 1 | 0 | 1
16 | Mankiet dl dorosłych,standardDura-Cuf,23-33cm wielorazowy DUR-A2 -2A 5 szt/op |  | op | 0 | 4 | 0 | 4
17 | Mankiet dla dorosłych,standard Dura-Cuf,23-33cm wielorazowy, wersja long DUR-A2-2A-L 5 szt/op |  | op | 0 | 2 | 0 | 2
18 | Mankiet dla dorosłych, duży,Dura-Cuf, 31-40 cm wielorazowy długi, 2 tubowy DUR-A3-2A-,DINACLICK 5szt/op |  | op | 0 | 1 | 0 | 1
19 | Mankiet dl dorosłych ,duży Dura-Cuf, 31-40 cm wielorazowy długi,2-tubowy DUR-A3-2A-L DINACLICK 5 szt/op |  | op | 0 | 1 | 0 | 1
20 | Mankiet dla dorosłych udowy Dura-Cuf, 38-50 cm wielorazowy długi,2 tubowy DUR-T1-2A,DINACLICK 5szt/op |  | op | 0 | 1 | 0 | 1
21 | Mankiet dla pacjentów otyłych na przedramię Soft-cuf DINACLICK SFT-F1-2D 20 szt/op |  | op | 0 | 1 | 0 | 1
22 | Filtr przeciwbakteryjny ze sztucznym nosem HMEF 2106570-008(557070100) 50 szt/op |  | op | 0 | 60 | 0 | 60
23 | Filtr przeciwbakteryjny ze sztucznym nosem HMEF HEPA2106570-009(557070500) 50 szt/op |  | op | 0 | 10 | 0 | 10
24 | Linia próbkująca do gazów anestetycznych PVC/PE, 10 szt/op |  | op | 0 | 15 | 0 | 15
25 | Przewód EKG Multi-Link 3/5 odpr. 3,6m IEC 2106305-002 |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
26 | Odprowadzenia EKG 3-odpr.,dł 74 cm IEC 2106390-003 |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
27 | Czujnik saturacji wielorazowy TruSignal gumowy na palec TS-SA-D |  | szt | 0 | 5 | 0 | 5
28 | Czujnik saturacji wielorazowy TruSignal gumowy na palec TS-F-D |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
29 | Czujnik saturacji wielorazowy TruSignal gumowy na ucho TS-E-D |  | szt | 0 | 4 | 0 | 4
30 | Czujnik saturacji wielorazowy TruSignal gumowy na palec pediatryczny TS-SP-D |  | szt | 0 | 1 | 0 | 1
31 | Przewód połączeniowy TruSignal 3m TS-G3 |  | szt | 0 | 12 | 0 | 12
32 | Czujnik tlenowy do aparatów do znieczulenia |  | szt | 0 | 4 | 0 | 4
33 | 733910-HEL Wielorazowy czujnik D-lite do spirometrii,żółtyOp,1sz |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
34 | 896952 Czujnil D-lite do spiromerii jednorazowy op.50szt. |  | szt | 0 | 4 | 0 | 4
35 | 884101Linia do do spirometrii, . dł 3m. Żółta op.5 szt |  | op | 0 | 8 | 0 | 8
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Do oferty należy dołączyć komplet folderów, katalogów z opisem przedmiotu zamówienia. Zaoferowane produkty muszą być kompatybilne z urzadzeniami jakie posiada Zamawiający

## Arkusz1
Lp | Nazwa pakietu | Wartość netto | Wartość brutto
1 | PODSTAWOWY SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU A | 0 | 0
2 | POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE | 0 | 0
3 | SYSTEM DO ODSYSANIA | 0 | 0
4 | BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 1 | 0 | 0
5 | BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 2 | 0 | 0
6 | GĄBKI JEDNORAZOWE DO MYCIA CIAŁA | 0 | 0
7 | IGŁY DO AKUPUNKTURY | 0 | 0
8 | MONOVETTE | 0 | 0
9 | BLOK OPERACYJNY | 0 | 0
10 | JEDNORAZOWY NAKUWACZ | 0 | 0
11 | SPRZĘT JEDNORAZOWY 1 | 0 | 0
12 | POJEMNIK DO ZBIÓRKI MOCZU | 0 | 0
13 | ZAMKNIĘTY SYSTEM DOSTĘPU NACZYNIOWEGO | 0 | 0
14 | BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 3 | 0 | 0
15 | OBŁOŻENIA | 0 | 0
16 | PRZEŚCIERADŁO I SZCZOTKA CHIRURGICZNA | 0 | 0
17 | AKCESORIA DO APARATURY MEDYCZNEJ | 0 | 0
RAZEM |  | 0 | 0