Narol, 20.03.2023 r.

ZP.271.3.2023

WYJASNIENIA I ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Huta Złomy, gm. Narol.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), w odniesieniu do zapytań Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia udziela następujących wyjaśnień bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:

Proszę o informację, co należy zastosować na odejściach przyłącza od projektowanej sieci wodociągowej. Na profilach są zaznaczone trójniki 90/32/90, jednak takowe nie istnieją (najmniejszy trójnik to 90/50). Proszę również o i informację, czy na odejściach przyłącza należy dodatkowo uzbroić przyłącz w zasuwę domową.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na odejściach przyłącza od projektowanej sieci wodociągowej należy zastosować trójniki 90/50/90mm oraz zwężki o przekroju 50/32mm.

Zasuw domowych nie instalować na odejściach przyłączy wodociągowych.

Projektowany zawór odcinający w studni wodomierzowej pierwszy od strony sieci typu ciężkiego.

Wyjaśnienia SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Grzegorz Dominik

Burmistrz Miasta i Gminy Narol