| Część Nr 2 Sprawa 14/D/2022 |  |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33190000-8 | Załącznik Nr 2/2 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator hemoglobiny |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 1. Urządzenie służące do pomiaru ilościowego hemoglobiny. 2. Urządzenie fabrycznie nowe. 3. Posiada znak CE. 4. Zakres pomiaru hemoglobiny (g/dl): 0-26. 5. Materiał do badania: krew włośniczkowa, żylna, tętnicza. 6. Urządzenie posiada możliwość podłączenia do systemu komputerowego BANK KRWI, wydruków wyników oraz transmisji danych do systemu Bank Krwi. 7. Czytnik kodów kreskowych w celu identyfikacji osoby. 8. Możliwość elektronicznej, automatycznej kontroli jakości. 9. Możliwość identyfikacji wyniku badań pacjenta. 10. Analizator posiada: zasilacz sieciowy, akumulator, oprogramowanie. 11. Wykonawca zapewnia podłączenie do systemu komputerowego Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 6 oraz transmisję danych także w przypadku zmiany wersji oprogramowania w okresie gwarancji. 12.Wykonawca zapewni mobilność sprzętu: możliwość zasilania sieciowego i bateriami. 13. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. 14. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 15. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 16. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim oraz całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia. 17. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. 18. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego. 19. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin; 20. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym w okresie gwarancyjnym. |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie |  |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

(data i podpis Wykonawcy)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Krakowie | ul. Wrocławska 1-3 30-901 Kraków | 261-183-289 | 1 |