## Sheet1
Załącznik nr 2
Jednorazówka sterylna 2021– zapotrzebowanie NA 18 MIESIĘCY
*nazwa produktu, która będzie znajdowała się na fakturze oraz nazwa producenta, nr katalogowy
Pakiet 1
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa neto | Cena jednostkowa bruto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Adapter na końcówkę Luer (Multiadapter Łącznik) | szt. | 6000
2 | Adapter do rozmazu z łopatką | Szt. | 500
3 | Adapter membranowy do końcówki Luer (łącznik) | Szt. | 100
4 | Igła motylkowa 0,8 mm z krótkim drenem do 90 mm | szt. | 480
5 | Igła motylkowa 0.8 mm x 200 mm dren, na posiew krwi, pakowana jako całość | szt. | 1680
6 | Igła systemowa 0,8 mm o dł. ostrza 25 mm | szt. | 25000
7 | Igła systemowa 0,8 mm o dł. ostrza 38 mm | szt. | 25000
8 | Igła systemowa 0,9 mm do 38 mm, | szt. | 200
9 | Igła systemowa bezpieczna 21G x do 25 mm | szt. | 300
10 | Probówka do biochemii, poj. 5,5-6 ml, śr. 13-14mm, | szt. | 55000
11 | Probówka do koagulologii cytrynian, poj. 2-3 ml, śr. 11-12 mm | szt. | 15000
12 | Probówka do morfologii, poj. 2-3 ml, śr. 12-13 mm, | szt. | 35000
13 | Probówka do OB, poj. 3-4 ml, śr. 8-9 mm, | szt. | 4000
14 | Strzykawka do gazometrii 2ml w systemie z filtrem | szt. | 200
15 | Probówki typu eppendorf do mrożenia w tem. do - 70°C, rozm. do 2 ml z gumową uszczelką, pakowane po 500 sztuk | szt. | 2000
16 | Końcówka sterylna, do pipet automatycznych typu eppendorf z filtrem od 0,1μl do 100 μl, w statywie | szt. | 2112
17 | Statyw styropianowy na 100 sztuk probówek typu eppendorf | szt. | 20
18 | Statyw 50-cio miejscowy z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu próbek o Ø 13 mm | szt. | 10
19 | Bezpieczny otwieracz do drenów | szt. | 1000
20 | Pojemnik na ostre odpady medyczne wysokość 42,5 cm, średnica podstawy 11,2 cm, średnica wieczka 14,3 cm, wymiary otwarcia 5,5 cm na 10,6 cm | szt. | 300
21 | Końcówka do pipet automatycznych typu Eppendorf z filtrem 1000µl przezroczysta sterylna w statywie | szt. | 5000
22 | Probówka z jonami magnezu na małopłytkowość rzekomą, średnica 10 – 11 mm | szt. | 100
23 | Igła bezpieczna (do monovett) z osłonką zabezpieczającą igłę bezpośrednio po iniekcji z sygnalizacją akustyczną z możliwością aktywacji osłony jednym palcem bez konieczności oparcia o powierzchnię , kompatybilne ze strzykawką monovetta 21Gx38mm * 50szt | op. | 10
24 | Statyw 50- miejscowy do przechowywania i transportu próbek z tworzywa sztucznego o średnicy otworów 17 mm | Szt. | 20
25 | Kapilara do oznaczania parametrów krytycznych 100ul z PET komplet (+ mieszadełko, zatyczki) 1000 szt. w op. | Op. | 20
26 | Butelka do dobowej zbiórki moczu o poj. 3 l z zakrętką | szt. | 30
27 | Kapilara do oznaczania parametrów krytycznych 125 ul z PET komplet (+mieszadełka i zatyczki) 1000 szt. w op | op | 1
28 | Końcówka z filtrem do pipet automatycznych typu eppendorf do 1000 μl, długość 90 mm, w pudełkach | op. | 4800
29 | Pojemnik na ostre odpady medyczne, wysokość 22,0 cm, średnica podstawy 25,7 cm, średnica wieczka 29,0 cm, średnica otwarcia 8,8 cm | szt. | 250
Razem
Próbki: po jednej sztuce z każdej pozycji
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
1. probówki plastikowe z zakręcanym korkiem i naklejonymi etykietami :
-gwarantują wytworzenie próżni tuż przed pobraniem lub pobranie materiału przez odciągnięcie tłoka
-zapewniają szybkie wykrzepianie krwi,
2. igły systemowe ,motylkowe, łączniki – pakowane pojedynczo
3. igły systemowe z odpowiednio ukształtowanym ostrzem, małym łącznikiem, na stałe zespolonym z igłą ułatwiającym penetrację tkanki i właściwy kąt wkłucia, wnętrze igły silikonowane, eliminujące wykrzepianie się krwi podczas pobierania do kilku probówek
4. cały asortyment przedstawiony w pakiecie musi pochodzić od jednego producenta
Pakiet 2
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Kateter do drenażu z trokarem 28F | szt. | 250
2. | Kateter do drenażu z trokarem 32F | szt. | 150
3. | Kateter do drenażu z trokarem 22F | Szt. | 50
4. | Kateter do drenażu z trokarem 24F/40 cm widoczny w promieniach RTG | Szt. | 100
Razem
Próbki: po jednej sztuce z każdej pozycji
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 3
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Wkłady workowe wymienne jednorazowego użytku poj. 1000ml; wykonane z cienkiej poliolefiny wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem pokrywy wkładów wyposażone tylko w jeden króciec przyłączeniowy ( w kierunku pacjenta) króciec przyłączeniowy - kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności wymiana wkładów workowych bez konieczności odłączania źródła ssania (czynność ograniczona tylko do odłączenia drenu w kierunku pacjenta) pokrywa wyposażona w szeroki port (nie mniej niż 25 mm) do stosowania proszku żelującego w postaci saszetek pakowane w opakowaniach zbiorczych w postaci sprasowanej dla zmniejszenia ich objętości bez zawartości PVC wkłady kompatybilne z pojemnikami i uchwytami szynowymi Serres | szt. | 4500
2 | Wkłady workowe wymienne jednorazowego użytku poj. 2000 ml; wykonane z cienkiej poliolefiny wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem pokrywy wkładów wyposażone tylko w jeden króciec przyłączeniowy ( w kierunku pacjenta) króciec przyłączeniowy - kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności wymiana wkładów workowych bez konieczności odłączania źródła ssania (czynność ograniczona tylko do odłączenia drenu w kierunku pacjenta) pokrywa wyposażona w szeroki port (nie mniej niż 25 mm) do stosowania proszku żelującego w postaci saszetek pakowane w opakowaniach zbiorczych w postaci sprasowanej dla zmniejszenia ich objętości bez zawartości PVC wkłady kompatybilne z pojemnikami i uchwytami szynowymi Serres | szt | 240
3 | Pojemnik wielorazowego użytku ( kanister) poj. 1000ml.  nieprzezroczysty posiadający certyfikowaną funkcję pomiarową  wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia  o spłaszczonym kształcie przystosowanym do zawieszenia na aparacie anestezjologicznym oraz inkubatorze  wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu – podłączony do źródła ssania na stałe.  wyposażony w króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności  przystosowany do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w temp do 121 st C  nie zawierający PVC | Szt. | 2
4 | Dren do ssaka, wyposażony w 2 końcówki żeńskie średnicy 5 mm., długości 2- 2,5 m | Szt. | 4000
5 | Zestaw do punkcji opłucnej (toracentezy) (system o poj. worka 2 l) z trzema igłami G-14, G-16, G-19 (80mm) z kranikiem trójdrożnym | szt. | 1000
6 | Dreny do ssaka długość 200 cm, średnica 9,0mm x 6,0mm wykonany z pcv wzdłużnie zewnętrznie żebrowany dla zabezpieczenia przed załamywaniem się wyposażony z jednej w końcówkę żeńską a z drugiej w końcówkę męską dreny powinny posiadać przymocowane kapturki służące do zabezpieczenia łącznika po usunięciu cewnika. | szt. | 500
Razem
Pakiet 4
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Fartuch ochronny, jałowy, zapinany z tyłu służący do przygotowywania cytostatyków , jednorazowego użytku, rękawy zakończone elastycznym mankietem z dzianiny. Fartuch posiada dodatkowe nieprzepuszczalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach | szt. | 1500
2 | Fartuch ochronny jałowy z grubej włókniny z mankietem, rękawy zakończone elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej | szt. | 200
3 | Osłona na nogi do kolan z opaskami antypoślizgowymi, zapinana na rzep, z włókniny trójwarstwowej SFS oddychającej pełnobarierowej o gramaturze 81g/ m2, przebadanej na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM F739. | par | 50
4 | Fartuch chirurgiczny sterylny pełnobarierowy , oddychający na całej powierzchni wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze 81g/m2. Rękaw fartucha zakończony dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem, rękawy fartucha klejone. Wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 170 cm H2O na całej powierzchni. Przebadany na przenikanie cytostatyków (badania załączone do oferty). | szt. | 500
5 | Półmaska ochronna respiratorowa spełniająca wymogik lasy FFP3 wg EN14-2001 wykonana z poliestru,meltblown, posiadającą w środkowej części zawór oddsechowy, w górnej części wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej od strony twarzy piankę zwiększającą przyleganie do twarzy, gumki na głowę ułatwiające nakładanie maski. Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, odporność na przenikanie aerozoli do środka <0,61% | szt | 500
Razem
Próbki: po jednej sztuce z poz. 1,4,5,6
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 5
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Probówka PP typu Falkon stożkowy a 50 ml z podziałką jałowy oddzielnie pakowany, wytrzymująca wirowanie 3000 g | szt. | 18000 | [5 empty] | l
2. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne z zakrętką, jałowe, osobno pakowane, o poj. 20 ml/30 ml | szt. | 1800
3. | Bakteriologiczny zestaw transportowy (wymaz z podłożem ) dł. 150mm) w probówce | szt. | 700
4. | Bakteriologiczny zestaw transportowy (wymaz bez podłoża) dł. 150mm pałeczka sucha w probówce | szt. | 7000
5. | Pojemnik do moczu sterylny 120ml oddzielne pakowany | szt. | 17000
6. | Pojemnik jałowy, oddzielnie pakowane do pobierania kału na posiew z łopatką | szt. | 1200
7. | Płytki z podłożem transportowym do ilościowej oceny mikroorganizmów wyhodowanych z dróg moczowych /np. .Uryline lub równoważne/ | szt. | 50
Razem
Próbki: po jednej sztuce z każdej pozycji
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 6
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Szczoteczki cytologiczne jednorazowe o średnicy szczotki > lub = 2,0 mm , długości 120 cm, do bronchofiberoskopu o średnicy kanału roboczego 2,8 | szt. | 400
2 | Szczotka dwustronna do czyszczenia kanału roboczego bronchofiberoskopu o średnicy kanału 2,8. Szczotka posiada dwie różne końcówki zakończone kulką o średnicy włosia 5 i 10 mm | szt | 1000
3. | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe, łyżki owalne z okienkiem, dł. 120cm do bronchofiberoskopu o średnicy kanału 2,8 mm ,średnica kleszczyków 1,8 mm | szt. | 300
4. | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe , łyżki owalne z okienkiem, dł. 120cm do bronchofiberoskopu o średnicy kanału 2,8 mm ,średnica kleszczyków 2,4 mm | szt. | 1000
5. | Jednorazowy , sterylny zawór regulujący odsysanie do wideobronchoskopu EB19-J oraz wiseobronchoskopu ultrasonograficznego EB19-J10U firmy PENTAX | szt. | 1500
6 | Jaenorazowa zatyczka do kanału biopsyjnego bronchofiberoskopu Pentax lub równoważny | szt. | 100
Razem
Próbki: po jednej sztuce z każdej pozycji
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 7
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość bruto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Injector Luer Lock - łącznik- urządzenie umożliwiające pobranie leku z fiolki, przeniesienie do strzykawki i dodanie do pojemnika ( worka) z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia iv. Wymagania: kompatybilny z protektorem umieszczonym na fiolce , connectorem oraz infusion adapterem, połączony za pomocą luer lock ze strzykawką, posiadający zabezpieczoną igłę o średnicy 18G i objętości 0,04 ml. Jałowy, pakowany oddzielnie, kompatybilny z lekami cytostatycznymi. | szt. | 400
2. | Infusion Adapter – urządzenie umożliwiające przeniesienie, dodanie leku do worka z płynem in zestawu infuzyjnego, jałowe, pakowane fuzyjnym. System zamknięty, kompatybilny z InjectoremLuer Lock, Wymagania: możliwość podłączenia dowolnego oddzielnie (pojedynczo) | szt. | 300
3 | Protector P 50 urządzenie do pobierania leku z fiolki – zamknięty system do bezpiecznego rozpuszczania leku liofilizowanego oraz pobrania roztworu z fiolki. Wymagania: protektor powinien być kompatybilny z korkiem fiolki o średnicy 20mm, zabezpieczać przed wyciekami leku i wydobywaniem się aerozoli, oparów, niebezpiecznych substancji, wyrównywać różnicę ciśnień we fiolce podczas rozpuszczania leku, posiadający rozszerzająca się komorę zewnętrzną pochłaniającą wydobywające się aerozole, o objętości 50 ml. Kompatybilny z łącznikiem typu InjectorLuer Lock. Pakowany oddzielnie, jałowy, kompatybilny z lekami cytotoksycznym | szt | 100
4 | Zamknięty system bezigłowy, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji, w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml., o przepływie do 600 ml/ jest odporny na ciśnienie do 24 barów (350psi). min, . System bez ftalanów, latexu, pirogenów oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia-papier. | Szt. | 100
5. | Kranik trójdrożny odporny na działanie leków ze słyszalną znianą położenia pokrętła co 45 stopni | szt. | 400
Razem
Próbki: po jednej sztuce z każdej pozycji
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 8
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jałowy, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia - papier, sterylny | szt. | 130000
2 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 5000
3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 11000
4 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych bez ftalanów, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, dł. drenu 150 cm, na opakowaniu jednostkowym informacja o pojemności resztkowej | szt. | 800
5 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych bursztynowy bez ftalanów, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, dł. drenu 150 cm, na opakowaniu jednostkowym informacja o pojemności resztkowej | Szt. | 600
6. | Przyrząd do chemioterapii dwudrożny „Y” posiadający co najmniej dwie końcówki Luer-Lock pasujące do cytoluera, jałowy | szt. | 1200
7. | Przyrząd do transferu leków cytostatycznych z fiolek z gumowymi korkami, z filtrem 0,22 μm, hydrofobowy, ilofobowy filtr odpowietrzający z zakończeniem typu luer-lock pasującym do strzykawki typu luer-lock, jałowy, wolny od PCV i DEHP, bez filtru cząsteczkowego (typu chemopin lub równoważny) | szt. | 10000
8. | Łączniki z zatyczką -zamknięty system do aspiracji transportu i aplikacji leku cytostatycznego w strzykawce do bolusów | szt. | 100
Razem
Próbki: po jednej sztuce z każdej pozycji
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 9
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Rękawice jałowe, bezpudrowe, z naturalnego lateksu kauczukowego o zwiększonej grubości, wykończenie mikroteksturowane, mankiet prosty,dobrzeprzylegający i nie zsuwający się, łatwe nakładanie i zdejmowanie na suche i mokre ręce oraz umożliwiając nałożenie drugiej pary rękawic, długość minimalna 270 do 290mm, grubość : na palcu 0,260mm, na dłoni 0,240mm, na mankiecie 0,245 mm, klasa III, do przygotowywania cytostatyków, z atestem do przygotowywania cytostatyków,spełniające normy EN420 i EN374 (np.typu Gammex PF lub równoważne )rozmiar S, M, L, XL | par | 3000
2. | Rękawice jałowe, bezpudrowe, powierzchnia teksturowana. Równomiernie rolowany brzeg. wzmocniony, rozmiar S, M, L, XL (typu Comfort) | par | 6000
3. | Rękawice jałowe , neoprenowe lub lateksowo-nitrylowe bezpudrowe o zwiększonej grubości, wykończenie mikroteksturowane , o podwyższonej chwytności, mankiet dobrze przylegający, łatwe nakładanie i zdejmowanie na rękawice wewnętrzne długość minimalna 270 do 290 mm, grubość na palcu min. 0,25 mm, na dłoni 0,240mm do przygotowywania cytostatyków, z atestem do przygotowywania cytostatyków, spełniające normy EN420 i EN374, rozmiar S, M, L, XL | par | 1000
Razem
Próbki: wymagane z każdej pozycji
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 10
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock z podwójnym uszczelnieniem tłoka, umożliwiająca bardzo dokładne dawkowanie, z dokładnością do 1 ml, do pracowni cytostatyków, (wkręcana), 50/60 ml, z możliwością aspiracji do ok. 60ml do pomp infuzyjnych sterylizowane EO Strzykawki trzyczęściowe 50 ml do pomp infuzyjnych produkowane są w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 9001:2008 oraz PN-EN ISO 13485:2003. | szt. | 10000
2 | Strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock z podwójnym uszczelnieniem tłoka, umożliwiająca bardzo dokładne dawkowanie, z dokładnością do 1 ml, do pracowni cytostatyków, (wkręcana), 50/60 ml, z możliwością aspiracji do ok. 60ml do pomp infuzyjnych bursztynowa sterylizowane EO Strzykawki trzyczęściowe 50 ml do pomp infuzyjnych produkowane są w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 9001:2008 oraz PN-EN ISO 13485:2003. | szt | 500
3 | Strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock z podwójnym uszczelnieniem tłoka, umożliwiająca bardzo dokładne dawkowanie z dokładnością do 0,1 ml do pracowni cytostatyków,2ml, z aspiracją do 3 ml | szt. | 300
4 | Strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock z podwójnym uszczelnieniem tłoka, umożliwiająca bardzo dokładne dawkowanie, z dokładnością do 0,2 ml (1 ml podzielony na 5 kresek), do pracowni cytostatyków, 20ml, z możliwością aspiracji do ok. 25ml | szt. | 1000
5 | Strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock z podwójnym uszczelnieniem tłoka umożliwiająca bardzo dokładne dawkowanie, z dokładnością do 0,2 ml (1 ml, podzielony na 5 kresek), do pracowni cytostatyków, 10 ml, z możliwością aspiracji do ok. 12ml | szt. | 3000
6 | Strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock z podwójnym uszczelnieniem tłoka, umożliwiająca bardzo dokładne dawkowanie, z dokładnością do 0,2 ml (1 ml podzielony na 5 kresek), do pracowni cytostatyków,, 5 ml, z możliwością aspiracji do ok. 6 ml | szt. | 1000
Razem
Próbki: po jednej sztuce z każdej pozycji
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 11
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Objętość 20 ml x 100szt. | op. | 1000
2. | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Objętość 10 ml x 100 szt. | op. | 600
3. | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Objętość 5 ml x100szt | op. | 500
4. | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Objętość 2 ml x 100szt. | op. | 400
5. | Strzykawka tuberkulinowa z igłą 0,45x12 i 0,5x16, o poj. 1 ml, z dokładnością do 0,01 ml | szt. | 500
6. | Strzykawka insulinówka z igłą nakładaną 0,4x13 | szt. | 200
7. | Strzykawka JANETA jednorazowego użycia, jałowa, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, niepirogenna, nietoksyczna z końcówką do cewników 50 ml | szt. | 200
8. | Strzykawka JANETA jednorazowego użycia, jałowa, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, niepirogenna, nietoksyczna z końcówką do cewników 100 ml | szt. | 200
9. | Strzykawka JANETA jednorazowego użycia, jałowa, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka, niepirogenna, nietoksyczna z końcówką do cewników skośną 100 ml | szt | 200
10. | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków, sterylny, jednorazowego użytku, z zatyczką oraz wbudowanym filtrem bakteryjnym 0,45 i zastawką antyzwrotną, która automatycznie zabezpiecza połączenie po wyjęciu strzykawki | Szt. | 6000
Razem
Próbki: po jednej sztuce z każdej pozycji
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 12
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, rozmiary: 0,45 – 1,1 op. 100szt. | op. | 1000
3 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, rozmiar: 1,2 op. 100 szt. | op. | 2000
4 | Igła inj 0,8 x50mm x 100 szt | op. | 5
5 | Igła 0,45 x 16 mm x 100 szt. | op. | 200
6 | Igła do novopenów 30G 0,3x8mm | szt. | 7000
7. | Igła z otworem bocznym do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z zakończeniem typu PencilPoint, zapobiegającym fragmentacji korka - rozm. 1.1-1.2 dł. min. 30mm - op. a 50 szt.lub równoważna | op. | 50
8. | Igła bezpieczna (i.m.) z osłonką zabezpieczającą igłę bezpośrednio po iniekcji z sygnalizacją akustyczną z możliwością aktywacji osłony jednym palcem bez konieczności oparcia o powierzchnię,kompatybilne ze strzykawkami z końcówką Luer lub Luer-Lock , 0,8x40mm 21G * 100szt. | op. | 10
Razem
Próbki: po jednej sztuce z każdej pozycji
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 13
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Port niskoprofilowy w kształcie delty wykonany z transparentnej żywicy szt. 20 760 epoksydowej o wymiarach 32 x 27 mm o wadze max 8 g z komorą tytanową silikonowaną membraną o średnicy 12,5 mm, wysokość portu 12,5 mm port w kształcie delty, dwa otwory mocujące | szt. | 50
Razem
Próbki: nie są wymagane
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 14
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Skalpele ostrza wymienne, 10 ,11 , 15 , 18 , 20 100szt., wszystkie rozmiary | op. | 15
2 | Nożyk stalowy jałowy (lancet) do nakłuć przedramienia i pleców, twardy, stabilny | szt. | 15000
3 | Jednorazowy nakłuwacz bezpieczny, aktywowany przy użyciu przycisku do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej. Głębokość nakłucia – 1.8 mm, 2 mm po 200 szt. | op. | 250
Razem
Próbki: po jednej sztuce z każdej pozycji
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 15
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość bruttto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Cewniki zewnętrzne dla mężczyzn, wszystkie rozmiary | szt. | 30
2. | Cewnik Foleya gumowy silikonowany sterylny z czterema otworami drenującym 12, 14, 16, 18, 20, 22. Czas utrzymania minimum 14 dni, potwierdzony badaniem producenta. | szt. | 700
3. | Worek do zbiórki moczu z portem o pojemności 2000 ml z drenem ,zaworem spustowym (poprzecznym, obsługiwanym jedną ręką) i zastawką antyrefluksyjną, sterylne, w systemie zamkniętym, z malejąca skalą,bezigłowym portem do pobierania próbek z portem, pakowane pojedynczo typu folia-papier od 24h do 7 dni | szt. | 700
4. | Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, szeroki dren antyzałamaniowy 110cm, 2-częściowa komora kroplowa (Pasteura), filtr hydrofobowy, zastawka antyzwrotna, ze zintegrowanym wieszakiem, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, poprzeczny kranik spustowy, zakładka na kranik spustowy, port bezigłowy do pobierania próbek, klamra zaciskowa, użycie do 2-3 tygodni wraz z Workiem do opróżniania worka na mocz z substancją wiążącą płyny w żel (SAP), 2L, zastawka antyzwrotna, uniwersalny łącznik do kranika poprzecznego worka, regulowane podwieszenie, wzmocnione zgrzewy, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka, zatyczka, do jednorazowego użytku | szt. | 10
5. | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczajacymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.wraz z Workiem do opróżniania worka na mocz z substancją wiążącą płyny w żel (SAP), 2L, zastawka antyzwrotna, uniwersalny łącznik do kranika poprzecznego worka, regulowane podwieszenie, wzmocnione zgrzewy, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka, zatyczka, do jednorazowego użytku | Szt. | 35
6. | Worek do zbiórki moczu bez portu jałowy 2000ml | szt. | 1000
Razem
Próbki: po jednej sztuce z każdej pozycji
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 16
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość bruttto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Kaniula dożylna bezpieczna –sterylna jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyrażne oznaczenie rozmiaru i daty ważności na opakowaniu jednostkowym. Kaniula wykonana z bio kompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty),Hypoalergiczne, termoplastyczne odporne na zginanie (tzw. pamięć kształtu) z samo zamykającym się portem iniekcyjnym oraz zastawka bezzwrotna zapobiegająca wypływowi krwi , elastyczne skrzydełka ułatwiające bezpieczne mocowanie widoczne w promieniach RTG. Konstrukcja kaniul eliminująca ryzyko ekspozycji na krew podczas kaniulacji naczyń. Posiadająca plastikową osłonkę z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią, która w pełni zamyka ostrze i światło igły. Dostępność rozmiarów w zależności od potrzeb klienta : 22G długość 25mm przepływ 42 ml/min. | szt. | 17000
2. | Kaniula dożylna bezpieczna –sterylna jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyrażne oznaczenie rozmiaru i daty ważności na opakowaniu jednostkowym. Kaniula wykonana z bio kompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty),Hypoalergiczne, termoplastyczne odporne na zginanie (tzw. pamięć kształtu) z samo zamykającym się portem iniekcyjnym oraz zastawka bezzwrotna zapobiegająca wypływowi krwi , elastyczne skrzydełka ułatwiające bezpieczne mocowanie widoczne w promieniach RTG. Konstrukcja kaniul eliminująca ryzyko ekspozycji na krew podczas kaniulacji naczyń. Posiadająca plastikową osłonkę z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią, która w pełni zamyka ostrze i światło igły. Dostępność rozmiarów w zależności od potrzeb klienta : 22G długość 32 mm, przepływ 67 ml/min | szt. | 14000
3. | Kaniula dożylna bezpieczna –sterylna jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyrażne oznaczenie rozmiaru i daty ważności na opakowaniu jednostkowym. Kaniula wykonana z bio kompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty),Hypoalergiczne, termoplastyczne odporne na zginanie (tzw. pamięć kształtu) z samo zamykającym się portem iniekcyjnym oraz zastawka bezzwrotna zapobiegająca wypływowi krwi , elastyczne skrzydełka ułatwiające bezpieczne mocowanie widoczne w promieniach RTG. Konstrukcja kaniul eliminująca ryzyko ekspozycji na krew podczas kaniulacji naczyń. Posiadająca plastikową osłonkę z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią, która w pełni zamyka ostrze i światło igły. Dostępność rozmiarów w zależności od potrzeb klienta : 18G długość 32 mm, przepływ 103 ml/min | szt. | 1500
4. | Kaniula dożylna bezpieczna –sterylna jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyrażne oznaczenie rozmiaru i daty ważności na opakowaniu jednostkowym. Kaniula wykonana z bio kompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty),Hypoalergiczne, termoplastyczne odporne na zginanie (tzw. pamięć kształtu) z samo zamykającym się portem iniekcyjnym oraz zastawka bezzwrotna zapobiegająca wypływowi krwi , elastyczne skrzydełka ułatwiające bezpieczne mocowanie widoczne w promieniach RTG. Konstrukcja kaniul eliminująca ryzyko ekspozycji na krew podczas kaniulacji naczyń. Posiadająca plastikową osłonkę z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią, która w pełni zamyka ostrze i światło igły. Dostępność rozmiarów w zależności od potrzeb klienta : 17G długość 45 mm, przepływ 133 ml/min | szt. | 200
5. | Kaniula dożylna noworodkowa bezpieczna bez dodatkowego portu, z poliuretanu, chroniąca przed ekspozycją na materiał biologiczny (nawet po wyjęciu z mandrynu) i zakłucie , rozmiar 24G (0,7) x 19 mm, 20ml/min, sterylna | szt. | 40
6 | Kaniula dotętnicza 20G 45 mm | szt. | 300
7 | Kaniula bezpieczna w systemie zamkniętym z biokompatybilnego poliuretanu, posiadająca 6 pasków RTG. Z igłą posiadającą otwór przy ostrzu, który potwierdza pewne umieszczenie kaniuli w żyle (24-18G) z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem, chroniąca przed ekspozycją na materiał biologiczny. Bez portu górnego, z elastycznymi skrzydełkami mocującymi, posiadająca dren z klamrą zaciskową. Ostrze lancetowate. Kaniula w wersji Y , wyposażona w filtr hydrofobowy oraz dwa zawory beziglowe z podzielną membraną.Dostępne rozmiary 24Gx19mm, | Szt. | 100
8 | Kaniula bezpieczna w systemie zamkniętym z biokompatybilnego poliuretanu, posiadająca 6 pasków RTG. Z igłą posiadającą otwór przy ostrzu, który potwierdza pewne umieszczenie kaniuli w żyle (24-18G) z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem, chroniąca przed ekspozycją na materiał biologiczny. Bez portu górnego, z elastycznymi skrzydełkami mocującymi, posiadająca dren z klamrą zaciskową. Ostrze lancetowate. Kaniula w wersji Y , wyposażona w filtr hydrofobowy oraz dwa zawory beziglowe z podzielną membraną. 22Gx25mm | Szt. | 150
9 | Kaniula bezpieczna w systemie zamkniętym z biokompatybilnego poliuretanu, posiadająca 6 pasków RTG. Z igłą posiadającą otwór przy ostrzu, który potwierdza pewne umieszczenie kaniuli w żyle (24-18G) z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem, chroniąca przed ekspozycją na materiał biologiczny. Bez portu górnego, z elastycznymi skrzydełkami mocującymi, posiadająca dren z klamrą zaciskową. Ostrze lancetowate. Kaniula w wersji Y , wyposażona w filtr hydrofobowy oraz dwa zawory beziglowe z podzielną membraną. 20Gx32mm, | Szt. | 150
10 | Kaniula bezpieczna w systemie zamkniętym z biokompatybilnego poliuretanu, posiadająca 6 pasków RTG. Z igłą posiadającą otwór przy ostrzu, który potwierdza pewne umieszczenie kaniuli w żyle (24-18G) z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem, chroniąca przed ekspozycją na materiał biologiczny. Bez portu górnego, z elastycznymi skrzydełkami mocującymi, posiadająca dren z klamrą zaciskową. Ostrze lancetowate. Kaniula w wersji Y , wyposażona w filtr hydrofobowy oraz dwa zawory beziglowe z podzielną membraną.18Gx32 | Szt. | 100
11 | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, z drenem 10 cm bez DEHP ,wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Trójramienne (ramiona tej samej długości) pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, dren bez DEHP , średnica drenu 4,1 x 2,9 mm jałowy, j.u. Objętość wypełnienia zestawu 1,19 ml, sterylizowany tlenkiem etylenu | szt. | 100
12 | Zawór Odcinający ( Q syte ) z pojedynczym drenem micro dostępu naczyniowego do wielokrotnego zastosowania (minimum 100 użyć lub 7 dni) bez mechanicznych części wewnętrznych o prostym torze, całkowicie przezierny, bezbarwny z podzielna silikonowa membrana osadzona na przeziernym konektorze, kompatybilny z końcówka Luer i Luerlock przepływ przez zawór minimum 525 ml/min Wykonany z maksymalnie z 2 komponentów: poliweglan i silikon, nie zawierajacyftalanów i lateksu, Nie dopuszcza się oferowania wyrobów o przepływach niższych wartości niż określona ww wielokrotności albo czasie zastosowania. Membrana, jak również pozostałe elementy zaworu maja być całkowicie przezierne. Długość drenu 15 cm. Objętość wypełnienia układu z drenem: 0,21ml. Prędkość przepływu przez układ: 49ml/min, tego samego producenta co kaniule obwodowe. | szt. | 20
13 | Zawór odcinający (Qsyte) dostępu naczyniowego do wielokrotnego zastosowania (minimum 100 użyć lub 7 dni) bez mechanicznych części wewnętrznych o prostym torze, całkowicie przezierny, bezbarwny z podzielna silikonowa membrana osadzona na przeziernym konektorze, kompatybilny z końcówka Luer i Luerlock przepływ przez zawór minimum 525 ml/min Wykonany z maksymalnie z 2 komponentów: poliwęglan i silikon, nie zawierający ftalanów i lateksu, Nie dopuszcza się oferowania wyrobów o przepływach niższych wartości niż określona ww wielokrotności albo czasie zastosowania. Membrana, jak również pozostałe elementy zaworu maja być całkowicie przezierne. Objętość wypełnienia zaworu: 0,1ml . Długość zaworu nie więcej niż 2 cm, tego samego producenta co kaniule obwodowe | szt. | 31000
14 | Igła BD bezpieczna z uchwytem. Uchwyt jest zespolony z bezpieczną igłą do pobierania krwi, stąd nie ma konieczności ręcznego łączenia igły z uchwytem, do próżniowego pobierania krwi 21G | op | 1
Razem
| Próbki: po jednej sztuce z poz. 1,5,6,7,11,12,14 | [5 empty] | ................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 17
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Pakiet zabiegowy do zdejmowania szwów jednorazowy, sterylny zawierający tampony (tupfery) włókninowe, pęsetę anatomiczną metalową, plastikową o dł.12,5cm,zapakowany skalpel o dł.6,5cm, tacka typu blister z min 1 wgłębieniem na płyny. | szt. | 100
2. | Pakiet zabiegowy do cewnikowania jednorazowy, sterylny zawierający:kleszczyki plastikowe typu Kocher, pęseta plastikowa anatomiczna ,kompresy z gazy bawełnianej o wym. ok.7,5cm x 7,5cm, tampony włókninowe z gazybawełnianej, serweta włókninowa nieprzylepna o wym.45 cm x 75cm, serweta Włókninowa nieprzylepna o wym.75cm x 90cm z otworem ośrednicy 10cm ,zapakowana strzykawka luer 20ml, zapakowana igła 1,2mm x 40mm 18G żel poślizgowy w saszetce 2,7g, woda sterylna w amp.20ml, para rękawiczek diagnostycznych(pakowane w papier wywinięty mankiet) taca typu blister z min. 3 wgłębieniami na płyny. | szt. | 100
Razem
Próbki: po jednej sztuce z każdej pozycji
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 18
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany z podziałką co 2 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,4 pm (+/- 0,13 pm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 pm) - 72% (+/- 3,1%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min. (+/- 0,1 min.). W zestawie z nebulizatorem: zintegrowany z łącznikiem ustnik z przegubowym złączem obrotowym w pionie i poziomie, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, niebieskie, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora rura karbowana 15 cm | szt. | 3500
2. | Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie w zakresie od 3 do 10 ml z podziałką co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 pm (+/- 0,07 pm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 pm) -79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.). W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa dla dorosłych, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora | szt. | 700
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos jednorazowego użytku, z miękkiego, przezroczystego PVC, część donosowa prosta, rozpraszająca tlen równomiernie, anatomiczna końcówka do nosa z miękkiego materiału eliminującego podrażnienia śluzówki, dren o przekroju gwiazdkowym na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę, długość drenu 2.1m, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE, kod GTIN EAN-128. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 sztuk. | szt. | 6500
4 | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do dostosowania 10 sztuk reduktorów SPZGiChP. REF 002620 Pakowane po 12 szt | szt | 5000
Razem
Próbki: po jednej sztuce z każdej pozycji
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 19
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Przyrząd do infuzji dożylnej za pomocą zgodnych pomp (kompatybilny do pompy Brown) - Infusomat Space Line, posiadający ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką Eurocap, górna część komory kroplowej dopasowana do czujnika kropli, filtr infuzyjny 15um, zaciskB60:C63 rolkowy ze specjalnym miejscem bez PCV i DEHP. | szt. | 1100
2. | Przyrząd do infuzji dożylnej za pomocą zgodnych pomp (kompatybilny do pompy Brown) - Infusomat Space Line Neutrapur, posiadający ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką Eurocap, górna część komory kroplowej dopasowana do czujnika kropli bez PCV i DEHP , filtr 0,2 do podawania cytostatyków zacisk rolkowy. | szt. | 900
3 | Przyrząd do infuzji dożylnej za pomocą zgodnych pomp (kompatybilny do pompy Brown) - Infusomat do PACLITAXELU, posiadający ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką Eurocap, górna część komory kroplowej dopasowana do czujnika kropli, filtr infuzyjny 0,2 um, zaciskB60:C63 rolkowy bez PCV i DEHP. | szt | 600
4 | Zestaw do pomp infuzyjnych (kompatybilny do pompy Medima P2) do podaży leków i płynów, zaworek blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy (FFPC), dodatkowy zawór rolkowy, bez ftalanów (DEHP free), bez lateksu (latex free) | Szt. | 100
Razem
Próbki: po jednej sztuce z każdej pozycji
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 20
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Kanka doodbytnicza 8x250 | szt. | 250
2. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką 16CH , 18CH , 20CH, 22CH | szt. | 100
3. | Zgłębnik żołądkowy z prowadnicą 16CH , 18CH , 20CH, 22CH | szt. | 5
Razem
Próbki: po jednej sztuce z każdej pozycji
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 21
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Serweta trójwarstwowa, jałowa, nieprzylepna, spełniająca wymogi normy pełnobarierowości min.74G, 50cm x 50cm (typu foliodrape) | szt | 1000
2 | Serweta jednowarstwowa lub dwuwarstwowa, jałowa, chłonna, nieprzylepna, 50cm x 50cm | szt | 3000
3 | Serweta jałowa z otworem o wymiarach 50 x 75 cm wielkość otworu 7 cm samoprzylepna | szt | 100
Razem
Próbki: po jednej sztuce z każdej pozycji
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 22
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia. | szt. | 70
2. | Sterylny jednokomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z drenem łączącym o regulowanej długości, z komorą na wydzielinę o pojemności 2300 ml i komorą zastawki wodnej znajdującą się w komorze kolekcyjnej. Zestaw musi posiadać możliwość podłączenia i współpracy z przenośną próżnią. Budowa kompaktowa o wysokości maksimum 25 cm, o stabilnej podstawie nie wymagającej montowania stojaka, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu. | szt. | 600
3. | Zestaw do punkcji i drenażu opłucnowego metodą Seldingera, o składzie: skalpel nr 11, strzykawka 10 ml, igła wprowadzająca 16G/80 mm, skalowana co 2cm, prowadnica J 50 cm, z aplikatorem (prowadnikiem), | op. | 120
4. | Ambulatoryjny zestaw do drenażu opłucnej zawierający: worek 1500ml (max 1700ml), wyskalowany co 100ml do 1500ml, z płatkową zastawką Heimlicha i odpowietrznikiem, ze zintegrowanym drenem łączącym, strzykawkę 20 ml z zakończeniem typu Luer Lock, łącznik schodkowy, regulowany pasek na ramię lub pas pacjenta, sterylny | Op. | 40
5 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiary: 2,0 mm / 22,5 cm- do rurek o średnicy 2,5-4,5 mm 4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm 5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,0 mm Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiary: 2,0 mm / 22,5 cm- do rurek o średnicy 2,5-4,5 mm 4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm 5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,0 mm | Szt. | 300
6 | Prowadnica jednorazowego użytku do trudnych intubacji typu Bougie. Elastyczna z wygiętym końcem, nieprzezroczysta, ze znacznikami głębokości: na 15cm od zagiętej końcówki prowadnicy oraz od 20-40cm (co 1cm), przeznaczona dla rurek intubacyjnych w rozm. od 6,0-11,0mm. Wymiary 15Ch/70cm. | szt. | 140
Razem
Próbki: po jednej sztuce poz. 5,6
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 23
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Koreczki Luer-lock do wenflonów jałowe Koreczki luer lock z trzpieniem wystającym poza krawędź koreczka, karbowanie na całej długości części chwytnej koreczka , pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w blister dopasowany do kształtu koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka, sterylne, jednorazowego użytku, z datą ważności na każdym pojedynczym korku. | szt. | 9000
2 | Zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego, przezierny kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, o przepływie grawitacyjnym 525 ml/min (+-25 ml), możliwość podłączenia u pacjenta przez 7 dni lub 100 aktywacji. zastawka w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, jednolitej materiałowo silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym przeźroczystym konektorze, jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego, wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,1 ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min.17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min.6,7 bara=97psi. protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłuciaSterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. | szt. | 31000
3 | Sterylny roztwór 0,9% NaCl o objętości min. 10 ml w strzykawce sterylnej z zewnątrz - z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym optycznie i wyczuwalnie miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb. Maksymalna objętość cylindra 14 ml. Okres ważności min. 24 m-ce. Sterylizcja radiacyjna. Na cylindrze dodatkowe oznaczenie objętości roztworu (piktogram) i oznaczenie o zgodności z USP na cylindrze. Strzykawka musi spełniać wymagania normy dla strzykawek ISO EN: 7886-1. | szt. | 1000
4 | Koreczki dwustronne męsko-żeńskie (combi), , kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuć obwodowych, centralnych, tętniczych, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer-Lock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pojedynczo pakowane , , pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierającego np. 50 , 100 lub 200szt, w kolorze czerwonym |  | 1000
5 | Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkohol izopropylowy (IPA), obudowa w kolorze pomarańczowym, sterylny, dodatkowy aplikator umożliwiajacy sterylne podłączenie bez możliwości kontaminacji obudowy koreczka przed podłączeniem, sterylizacja radiacyjna, opakowanie 200 szt | Szt. | 1000 | [6 empty] | 5
Razem
Próbki: po jednej sztuce z każdej pozycji
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 24
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Igła z ostrzem typu Hubera do wstrzykiwania wewnątrz portów wszczepialnych prosta 0,7 lub 0,9, długość igły 19mm, 25 mm, 32 mm | szt. | 50
2. | Igła z ostrzem typu Hubera do wstrzykiwania wewnątrz portów wszczepialnych, zagięta 0,7 lub 0,9 20G, długość igły 19mm, 25 mm, 32 mm | szt. | 50
3. | Igła z ostrzem typu Hubera do wstrzykiwania wewnątrz portów wszczepialnych, prosta i zagięta z linią, łączącą z dodatkowym miejscem do wstrzykiwań 0,7 lub 0,9 , długość igły 19mm, 25 mm, 32 mm | szt. | 50
4. | Igła bezpieczna, z atraumatycznym szlifem ,kaniula nie silikonowana, dren pozbawiony DEHP i lateksu, bez skrzydełek, przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia /z podkładką nieabsorbującą płynów/ z otworami do wentylacji ,możliwość zabezpieczenia drenu w celu uniemożliwienia rotacji igły w porcie, oznaczenie wielkości igły w miejscu umożliwiającym weryfikację po założeniu opatrunku. | szt. | 300
5 | Igła bezpieczna do portu , zagięta pod katem prostym z atraumatycznym szlifem typu Huber , przezroczysty dren pazbawiony DEHP i lateksu, z zaciskiem zatrzaskowym , z dodatkowym miejscem wstrzyknięcia „Y „ . Igła z mechanizmem zabezpieczającym przed ekspozycją . |  | 100
Razem
Próbki: po jednej sztuce z każdej pozycji
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 25
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Igła do biopsji przez oskrzelowej pod kontrolą endoultrasonografii EBUS-TBNA Igła o średnicy 22G(0,7mm) maksymalna długość wysunięcia ostrza igły 50 mm, Wymagana regulacja w zakresie stopnia wysunięcia osłonki między 670-744 mm. W części dystalnej igła powinna być poddana specjalnej obróbce wzmacniającej jej echogeniczność . Blokowanie wysunięcia igły i osłonki za pomocą mechanizmu umożliwiającego obsługę igły przy użyciu jednej ręki. Minimalna średnica kanału roboczego to 2,0 mm. W komplecie wymagana strzykawka próżniowa o pojemności od 10 do 20 ml. Igła musi być kompatybilna z bronchoskopem typu EBUS firmy Pentax bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów. | szt. | 300
2. | Igła do biopsji przezoskrzelowej pod kontrolą endoultrasonografii EBUS-TBNA. Średnica igły: 22G (0,7mm); regulacja wysunięcia osłonki od 0 do maksymalnie 40mm, w części dystalnej igła poddana specjalnej obróbce wzmacniającej jej echogeniczność. Posiada 2 blokady w postaci mechanizmu twist-lock, regulacja długości wysunięcia igły oraz osłonki bez użycia śrubek, mechanizm umożliwia obsługę igły przy użyciu jednej ręki. Igła wykonana z nitinolu (materiał zapobiega tzw. efektowi „banana” mogącemu pojawić się podczas wysuwania igły przy zagiętym endoskopie, lub ewentualnym odkształceniom igły w przypadku kilkukrotnych nakłóć. Narzędzie posiada zaokrąglony mandryn; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1.8mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, w komplecie strzykawka próżniowa o pojemności 20ml, możliwość ustawienia próżni w strzykawce na min. 4 poziomach (5ml, 10ml, 15ml i 20 ml). Igła kompatybilna z bronchoskopem typu EBUS firmy Pentax bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów. | szt | 300
3. | Igła do biopsji przezoskrzelowej pod kontrolą endoultrasonografii EBUS – do pobierania wysokiej jakości próbek histologicznych. Igła z potrójnym ostrzem na obwodzie igły (kształt korony), kąt ścięcia ostrzy 11 stopni, średnica igły: 22G (0,7mm); regulacja wysunięcia osłonki od 0 do maksymalnie 40mm, w części dystalnej igła poddana specjalnej obróbce wzmacniającej jej echogeniczność, igła posiada 2 blokady w postaci mechanizmu twist-lock, regulacja długości wysunięcia igły oraz osłonki bez użycia śrubek, umożliwia obsługę igły przy użyciu jednej ręki, igła wykonana z materiału, który zapobiega tzw. efektowi „banana” mogącemu pojawić się podczas wysuwania igły przy zagiętym endoskopie, lub ewentualnym odkształceniom igły w przypadku kilkukrotnych nakłóć; w komplecie strzykawka próżniowa o pojemności 20ml, możliwość ustawienia próżni w strzykawce na min. 4 poziomach (5ml, 10ml, 15ml i 20 ml); igła kompatybilna z bronchoskopem typu EBUS firmy PENTAX o szerokości kanału instrumentalnego 2,2 mm.. | szt | 150
4. | Igła do EBUS TBNB z blokadą twist-lock | szt | 10
Razem
Próbki: po jednej sztuce z każdej pozycji
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 26
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Układ oddechowy podgrzewany z komorą samonapełniającą się do wysokoprzepływowej terapii tlenowej kompatybilny z aparatem HiFENT /HUMID-BH | Szt. | 60
2. | Kaniula donosowa dla dorosłych rozmiar M kompatybilna z aparatem HiFENT /HUMID-BH | Szt. | 50
3. | Kaniula donosowa dla dorosłych rozmiar L kompatybilna z aparatem HiFENT /HUMID-BH | Szt. | 50
4. | Adapter do tracheostomii kompatybilna z aparatem HiFENT /HUMID-BH | Szt. | 10
5. | Filtr do aparatu kompatybilny z aparatem HiFENT /HUMID-BH | Szt. | 36
Razem
Próbki nie sa wymagane
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 27
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Rurka intubacyja z odsysaniem znad mankietu z konektorem nr 5,5 typ Murphy wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC przezroczysta mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy możliwość odsysania wydzieliny znad mankietu minimalizacja ryzyka zakażeń dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem linia rtg na całej długości rurki balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki bez lateksu, bez ftalanów jałowa, jednorazowego użytku | szt | 5
2 | Rurka intubacyja z odsysaniem znad mankietu z konektorem nr 6,0 typ Murphy wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC przezroczysta mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy możliwość odsysania wydzieliny znad mankietu minimalizacja ryzyka zakażeń dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem linia rtg na całej długości rurki balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki bez lateksu, bez ftalanów jałowa, jednorazowego użytku | szt | 5
3 | Rurka intubacyja z odsysaniem znad mankietu z konektorem nr 6,5typ Murphy wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC przezroczysta mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy możliwość odsysania wydzieliny znad mankietu minimalizacja ryzyka zakażeń dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem linia rtg na całej długości rurki balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki bez lateksu, bez ftalanów jałowa, jednorazowego użytku | szt | 5
4 | Rurka intubacyja z odsysaniem znad mankietu z konektorem nr 7,0typ Murphy wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC przezroczysta mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy możliwość odsysania wydzieliny znad mankietu minimalizacja ryzyka zakażeń dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem linia rtg na całej długości rurki balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki bez lateksu, bez ftalanów jałowa, jednorazowego użytku | szt | 5
5 | Rurka intubacyja z odsysaniem znad mankietu z konektorem nr 7,5typ Murphy wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC przezroczysta mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy możliwość odsysania wydzieliny znad mankietu minimalizacja ryzyka zakażeń dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem linia rtg na całej długości rurki balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki bez lateksu, bez ftalanów jałowa, jednorazowego użytku | szt | 5
6 | Rurka intubacyja z odsysaniem znad mankietu z konektorem nr 8,0typ Murphy wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC przezroczysta mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy możliwość odsysania wydzieliny znad mankietu minimalizacja ryzyka zakażeń dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem linia rtg na całej długości rurki balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki bez lateksu, bez ftalanów jałowa, jednorazowego użytku | szt | 5
7 | Rurka intubacyja z odsysaniem znad mankietu z konektorem nr 8,5typ Murphy wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC przezroczysta mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy możliwość odsysania wydzieliny znad mankietu minimalizacja ryzyka zakażeń dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem linia rtg na całej długości rurki balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki bez lateksu, bez ftalanów jałowa, jednorazowego użytku | szt | 5
8 | Rurka intubacyja z odsysaniem znad mankietu z konektorem nr 9,0typ Murphy wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC przezroczysta mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy możliwość odsysania wydzieliny znad mankietu minimalizacja ryzyka zakażeń dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem linia rtg na całej długości rurki balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki bez lateksu, bez ftalanów jałowa, jednorazowego użytku | szt | 5
9 | Rurka intubacyja z odsysaniem znad mankietu z konektorem nr 9,5typ Murphy wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC przezroczysta mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy możliwość odsysania wydzieliny znad mankietu minimalizacja ryzyka zakażeń dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem linia rtg na całej długości rurki balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki bez lateksu, bez ftalanów jałowa, jednorazowego użytku | szt | 5
10 | Rurka intubacyja z odsysaniem znad mankietu z konektorem nr 10,0typ Murphy wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC przezroczysta mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy możliwość odsysania wydzieliny znad mankietu minimalizacja ryzyka zakażeń dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem linia rtg na całej długości rurki balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki bez lateksu, bez ftalanów jałowa, jednorazowego użytku | szt | 5
11 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu ruchomy szyld z konektorem nr 7,0 wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana rurka polecana do długotrwałej wentylacji kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy linia rtg na całej długości rurki miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu w wersji stały lub ruchomy prowadnica 2 tasiemki mocujące balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki znacznik głębokości wprowadzania | szt | 5
12 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu ruchomy szyld z konektorem nr 8,0 wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana rurka polecana do długotrwałej wentylacji kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy linia rtg na całej długości rurki miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu w wersji stały lub ruchomy prowadnica 2 tasiemki mocujące balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki znacznik głębokości wprowadzania | szt | 5
13 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu ruchomy szyld z konektorem nr 8,5 wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana rurka polecana do długotrwałej wentylacji kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy linia rtg na całej długości rurki miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu w wersji stały lub ruchomy prowadnica 2 tasiemki mocujące balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki znacznik głębokości wprowadzania | szt | 5
14 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu ruchomy szyld z konektorem nr 9,0 wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana rurka polecana do długotrwałej wentylacji kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy linia rtg na całej długości rurki miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu w wersji stały lub ruchomy prowadnica 2 tasiemki mocujące balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki znacznik głębokości wprowadzania | szt | 5
15 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu ruchomy szyld z konektorem nr 9,5 wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana rurka polecana do długotrwałej wentylacji kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy linia rtg na całej długości rurki miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu w wersji stały lub ruchomy prowadnica 2 tasiemki mocujące balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki znacznik głębokości wprowadzania | szt | 5
16 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu ruchomy szyld z konektorem nr 10,0 wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana rurka polecana do długotrwałej wentylacji kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy linia rtg na całej długości rurki miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu w wersji stały lub ruchomy prowadnica 2 tasiemki mocujące balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki znacznik głębokości wprowadzania | szt | 5
17 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu ze stałym szyldem z konektorem nr 7,0 wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana rurka polecana do długotrwałej wentylacji kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy linia rtg na całej długości rurki miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu w wersji stały lub ruchomy prowadnica 2 tasiemki mocujące balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki | szt | 5
18 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu ze stałym szyldem z konektorem nr 8,0 wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana rurka polecana do długotrwałej wentylacji kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy linia rtg na całej długości rurki miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu w wersji stały lub ruchomy prowadnica 2 tasiemki mocujące balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki | szt | 5
19 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu ze stałym szyldem z konektorem nr 8,5 wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana rurka polecana do długotrwałej wentylacji kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy linia rtg na całej długości rurki miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu w wersji stały lub ruchomy prowadnica 2 tasiemki mocujące balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki | szt | 5
20 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu ze stałym szyldem z konektorem nr 9,0 wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana rurka polecana do długotrwałej wentylacji kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy linia rtg na całej długości rurki miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu w wersji stały lub ruchomy prowadnica 2 tasiemki mocujące balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki | szt | 5
21 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu ze stałym szyldem z konektorem nr 9,5 wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana rurka polecana do długotrwałej wentylacji kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy linia rtg na całej długości rurki miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu w wersji stały lub ruchomy prowadnica 2 tasiemki mocujące balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki | szt | 5
22 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu ze stałym szyldem z konektorem nr 10,0 wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana rurka polecana do długotrwałej wentylacji kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy linia rtg na całej długości rurki miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu w wersji stały lub ruchomy prowadnica 2 tasiemki mocujące balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki | szt | 5
23 | Opaska do rurek tracheostomijnych | szt | 50
24 | Podkładka do rurki tracheostomijnej 8,0 X9,0 | szt | 50
25 | Szczoteczka do czyszczenia rurek tracheostomijnych sterylna prosta | Szt. | 100
Razem
Próbki: po jednej sztuce z poz. 5,11,23,24,25
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 28
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Klips uszny kompatybilny z kapnografem Sentec op. 24 sztuki | Op. | 2
2. | Żel kontaktowy | Szt. | 2
3. | Zmieniacz membran kompatybilny z kapnografem Sentec op. 9 szt. | Op. | 1
Razem
Próbki nie sa wymagane.
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 29
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Igła do nakłuć lędźwiowych ( znieczulenia) 20GA 3,5 0,9x90mm | szt. | 30
2 | Rurka ustno-gardłowa (Guedel – lub równoważna ) wszystkie rozmiary | szt. | 700
3 | Rurka intubacyjna nr 6, nr 7, nr 7,5, nr 8, nr 9, z mankietem | szt. | 100
4 | Cewnik do odsysania z drzewa oskrzelowego, rozmiary 12, 14, 16, 18, 20 | szt. | 1200
5 | Urządzenie z filtrem (sztuczny nos ) do nawilżenia i ogrzewania powietrza kompatybilne z rurką tracheostomijną .Zbudowany z tworzywa sztucznego z dwustronnym filtrem dopływu powietrza z zaworem bezpieczeństwa, portem do czyszczenia rurki. | szt. | 30
6 | Rurka tracheostomijna z mankietem (wszystkie rozmiary) | szt. | 10
7 | Szpatułka laryngologiczna do języka jałowa , każda pakowana oddzielnie op. 100 szt. | op. | 50
8 | Dren do podawania tlenu z końcówkami do aparatu AMBU | szt. | 400
9 | Filtr do aparatów AMBU, antywirusowe, antybakteryjne, bez wymienników ciepła i wilgoci | szt. | 200
10 | Rurka krtaniowa LTSD nr 3, 4, 5 | szt. | 40
11 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwukanałowy | szt. | 60
12 | Igła do trepanobiopsji 12cm, 15cm | szt. | 25
13 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych kompletna z workiem i drenem dl.210 cm, czysta mikrobiologicznie | szt | 225
14 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem bez worka rezerwuarowego/ wysokie stężenie o dł. Min 200 cm czysta mikrobiologicznie | szt | 100
15 | Filtr antybakteryjny hydrofobowy do ssaka HOSPIVAC /ASKIRC 30 / 36 | szt | 100
16 | Łącznik / przedłużacz obwodowy gładki wewnętrznie zespolony z łącznikiem kątowym podwójnie obrotowym z podwójnym portem z możliwością rozciągania i kształtowania łączy układ ossechowy z rurkąintubacyjną lub tracheostomijną złącza 22F-22M 15F objętość martwej przestrzeni w zakredie 20 50 ml dług 8-15 cm | szt | 100
17 | Maska IGEL krtaniowa nr 3, 4, 5 | szt | 20
18 | Utrwalacz do utrwalania rozmazów biologicznych w aerozolu o poj. 150 ml | sz | 50
19 | Sterylny żel do USG, sterylne saszetki, nie zawiera alergenów, pozbawiony soli i aldehydu mrówkowego, wysoka gęstość i lepkość 20 ml saszetki | saszetki | 50
20 | Osłonka chroniąca od światła worek z cytostatykami , na worek o poj. 100 ml, 250 ml ,500ml ,1000 ml | szt. | 500
21 | Osłona microtek na sondę śródoperacyjną USG nie wpływająca na jakość obrazu rozmiar 15 cm x 122 cm w skład wchodzą : Sterylny żel do USG 20g, Gumki mocujące osłonę na głowicy USG nie zawierające lateksu, Sterylne samoprzylepne taśmy mocujące osłonę głowicy USG | Szt. | 100
22 | Resuscytator worek Ambu, z maską, samorozprężalny jednorazowego użytku dla dorosłych – Cienki i lekki worek samorozprężalny , z wbudowanym uchwytem, z bezpośrednim podłączeniem do zastawek PEEP Ambu. Zawór pacjenta o konstrukcji jednomembranowej, złącze na maski obrotowe 360° , możliwość podłączenia wszystkich masek spełniających normę DIN, wykonane z ekologicznego materiału SEBS, Nie zawierają ftalanów i lateksu | Szt. | 100
23. | [5 empty] | Razem
Próbki: po jednej sztuce z poz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,18,19,20,21
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 30
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Opatrunek sterylny z klejem akrylowym, przeznaczony do mocowania i stabilizacji kaniul w miejscu wkłucia. Włóknina opatrunku perforowana co pozwala dobrze przymocować kaniulę i zapewnić przepuszczalność powietrza oraz pary wodnej z dodatkowym opatrunkiem używanym jako podkładkę pod stopkę kaniuli, która zmniejsza ucisk i dodatkowo je stabilizuje. Plaster z dwoma fiszbinami z rozcięciem, który ułatwi przymocowanie kaniuli (100 szt./op.) | Op. | 1000
2. | Opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym, jałowy 5cmx7cm | Op. | 10
3. | Kompres włókninowy z wycięciem Y jałowy do zabezpieczenia rurki tracheostomijnej 10 cm x 10 cm | Op. | 100
4. | [5 empty] | Razem
Próbki: po jednej sztuce z poz. 1,2,3
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 31
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Układ oddechowy jednorazowego użytku, zawiera podwójnie obrotowe kolanko, linię pomiarową, czujnik przepływu, wykonany z PE, PP, nie zawiera latexu i DEHP, podatność <3 mL/mbar, mikrobilogicznie czysty, dł. 1,5 m, 1op=5 szt | Op. | 10
2. | Układ oddechowy jednorazowego użytku, zawiera podwójnie obrotowe kolanko, linię pomiarową, czujnik przepływu, wykonany z PE, nie zawiera latexu i DEHP, podatność <13 mL/mbar, mikrobilogicznie czysty, dł. 3,0 m | szt. | 20
3. | Kuweta do monitorowania stężenia CO2 podczas wentylacji pacjenta, jednorazowego użytku, dla dorosłych, przestrzeń martwa poniżej 7 ml, bezbarwna, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Kompatybilna z respiratorem Drager Oxylog 3000+ będącym na wyposażeniu szpitala. | Szt. | 5
4. | Jednorazowe elektrody EDGE System ze złączem QUICK-COMBO i REDI-PAK służące do stymulacji defibrylacji i odczytu EKG. Przeznaczone są do defibrylatora LIFEPAK 20/20e | Szt. | 15
Razem
Próbki nie sa wymagane
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 32
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Łyżki laryngoskopowe światłowodowe metalowe, jednorazowego użytku z podstawą z tworzywa sztucznego. Zaokrąglona końcówka łyżki i gładkie krawędzie, pakowane pojedynczo – gotowe do użytku, rozmiar Mac 2, współpracują z rękojeściami światłowodowymi w standardzie ISO 7376-3, nie zawierają latexu, pakowanie folia-papier | Szt. | 50
2. | Łyżki laryngoskopowe światłowodowe metalowe, jednorazowego użytku z podstawą z tworzywa sztucznego, Zaokrąglona końcówka łyżki i gładkie krawędzie, Pakowane pojedynczo – gotowe do użytku, rozmiar Mac 3, Współpracują z rękojeściami światłowodowymi w standardzie ISO 7376-3, nie zawierają latexu, pakowanie folia-papier | Szt. | 100
3. | Łyżki laryngoskopowe światłowodowe metalowe, jednorazowego użytku z podstawą z tworzywa sztucznego, Zaokrąglona końcówka łyżki i gładkie krawędzie, Pakowane pojedynczo – gotowe do użytku, rozmiar Mac 4, Współpracują z rękojeściami światłowodowymi w standardzie ISO 7376-3, nie zawierają latexu, pakowanie folia-papier | Szt. | 100
4. | Łyżki laryngoskopowe jednorazowego użytku typu Macintosha do oświetlenia ksenonowego (halogenowego) i ledowego .Łyżki, jednorazowego użytku , pakowane pojedynczo ,antyalergiczna i niemagnetyczna stal odporna na odkształcenia w trakcie intubacji, nie posiada ostrych brzegów, wyposażona w delikatną strukturę, wygodny zatrzask kulkowy pasujący na trzonek do laryngoskopu, wygodne otwieranie z folii, bezpieczne opakowanie do przechowywania łyżek. Rozmiar Mac 3. | Szt. | 100
5. | Łyżki laryngoskopowe jednorazowego użytku typu Macintosha do oświetlenia ksenonowego (halogenowego) i ledowego .Łyżki, jednorazowego użytku , pakowane pojedynczo ,antyalergiczna i niemagnetyczna stal odporna na odkształcenia w trakcie intubacji, wygodny zatrzask kulkowy pasujący na trzonek do laryngoskopu, nie posiada ostrych brzegów, wyposażona w delikatną strukturę, wygodne otwieranie z folii, bezpieczne opakowanie do przechowywania łyżek, rozmiar Mac 4. | Szt. | 100
Razem
Próbki: po jednej sztuce z poz. 1,4
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 33
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Rurka Wendla rozmiar 7,0, Charakterystyka produktu : rurka nosowo-gardłowa, sterylna, nie zawiera lateksu, przezroczysta | Szt. | 20
2. | Rurka Wendla rozmiar 6,0, Charakterystyka produktu : rurka nosowo-gardłowa, sterylna, nie zawiera lateksu, przezroczysta | Szt. | 20
3. | Rurka Wendla rozmiar 8,0, Charakterystyka produktu : rurka nosowo-gardłowa, sterylna, nie zawiera lateksu, przezroczysta | Szt. | 20
Razem
Próbki: po jednej sztuce z poz. 1
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 34
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Rurka intubacyjna z zamkniętym systemem do odsysania do 72 godz., pozwala na prowadzenie procedury odsysania bez rozłączania układu oddechowego, zapobiega rozprzestrzenianiu się patogonenów chroniąc personel i pacjentów, blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki,b ezzwrotny port do płukania cewnika, przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem, barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku, mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik, łącznik kątowy podwójnie obrotowy, port do podawania leków w aerozolu MDI, cewnik z atraumatycznym końcem, dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika, Rozmiar 10CH | Szt. | 10
2. | Rurka intubacyjna z zamkniętym systemem do odsysania do 72 godz., pozwala na prowadzenie procedury odsysania bez rozłączania układu oddechowego, zapobiega rozprzestrzenianiu się patogonenów chroniąc personel i pacjentów, blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki, bezzwrotny port do płukania cewnika, przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem, barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku, mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik, łącznik kątowy podwójnie obrotowy, port do podawania leków w aerozolu MDI, cewnik z atraumatycznym końcem, dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika, Rozmiar 12CH | Szt. | 10
3. | Rurka intubacyjna z zamkniętym systemem do odsysania do 72 godz.pozwala na prowadzenie procedury odsysania bez rozłączania układu oddechowego, zapobiega rozprzestrzenianiu się patogonenów chroniąc personel i pacjentów, blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki, bezzwrotny port do płukania cewnika, przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem, barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku, mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik, łącznik kątowy podwójnie obrotowy, port do podawania leków w aerozolu MDI, cewnik z atraumatycznym końcem, dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika, Rozmiar 14CH | Szt. | 10
Razem
Próbki: po jednej sztuce z poz. 1
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 35 podzielny
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Gąbka do toalety jamy ustnej pacjenta, miękka , pakowane pojedynczo, pokryte dwuwęglanem sodu, czyste bakteriologicznie, pakowane po 250 szt. | op | 2
2. | Czepek typu beret z gumką niesterylny niebieski lub zielony seria comfort | szt | 2000
3. | Przyrząd (lukeny ) do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego w formie walca o pojemności ok 30ml posiadający dwa dreny, 1 do przedłużacza do bronchofiberoskopu dł. 40cm, 2 do podłączenia z aparatem ssącym. | szt. | 400
4. | Przyrząd (lukeny ) do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego w formie walca o pojemności ok 30ml - 100 ml .Posiadający dwa dreny: końcówka żeńska długości 40 - 50 cm., średnicy CH 14, - końcówka męska długość < 40 cm. Dodatkowe szczelne zabezpieczenie pojemnika po pobraniu materiału do badań | Szt. | 2000
5. | Plaster do stabilizacji cewników i sond donosowych (np. NASO-FIX lub równoważny) rozmiar dla dorosłych z trójstopniową aplikacją | szt. | 100
6. | Żel do miejscowego znieczulenia błon śluzowych z dodatkiem preparatu antyseptycznego, jednorazowy, sterylny do 8,5 g. | szt. | 1000
7. | Przyrząd –bezpieczny zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego złożony z plastikowego worka o poj 80 ml z zamkn. w postaci nakręki z dwoma cewnikami o dł. Ok 30 cm i 100 cm | szt | 8000
8. | Przyrząd - bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej zawiera : igłę z tępą kaniulą zabezpieczającą umieszczoną w kanale igły, która chroni niżej położone tkanki przed nieumyślnym nakłuciem wsuwa się do kanału igły podczas penetracji tkanek i samoczynnie wysuwa się poniżej ostrza igły, kiedy trafia ona do pustej przestrzeni , liczne boczne otwory umożliwiają drenaż lub aspirację; kolorowym wskaźnikiem bezpieczeństwa w złączu igły, który zapewnia bezpośrednią sygnalizację położenia kaniuli zabezpieczającej po wprowadzeniu, igły : kolor czerwony – kaniula zabezpieczająca wsunięta do wnętrza igły, kolor zielony – kaniula wysunięta poza ostrze igły; jednokierunkowym zaworem wentylowym w złączu igły, który umożliwia ewakuację powietrza i płynu z jamy opłucnej, zapobiegając jednocześnie przedostawaniu się powietrza w przeciwnym kierunku zapobiega niezamierzonej odmie opłucnowej podczas zabiegu. Bezpieczny cewnik z: zaworem kulowym z ręczną blokadą w złączu cewnika, który zamyka światło cewnika podczas wycofywania igły chroni przed przypadkową odmą opłucnową w trakcie zabiegu blokada zaworu kulowego zapewnia możliwość wygodnego podłączenia drenażu. | szt | 200
9. | Cewnik balonowy do tamowania krwawienia z drzewa oskrzelowego 11 mm , 13 mm | szt | 2
10. | Siatka do usuwania ciał obcych z drzewa oskrzelowego jednorazowa | szt | 2
11. | Igła ABRAMS do punkcji opłucnej 0,4 mm 12FG 130 mm |  | 20
12. | Igła biopsyjna półautomatyczna do tkanek miękkich z rozłączną kaniulą i regulowaną głębokością penetracji 16 G 100 mm do biopsji grubo-igłowych | szt | 200
13. | Igła biopsyjna półautomatyczna do tkanek miękkich z rozłączną kaniulą i regulowaną głębokością penetracji 16 G 120 mm do biopsji grubo-igłowych | szt | 200
14. | Igła biopsyjna półautomatyczna do tkanek miękkich z rozłączną kaniulą i regulowaną głębokością penetracji 16 G 150 mm do biopsji grubo-igłowych | Szt. | 300
15. | Igła biopsyjna półautomatyczna do tkanek miękkich z rozłączną kaniulą i regulowaną głębokością penetracji 18 G 120 mm do biopsji grubo-igłowych | Szt. | 200
16. | Łącznik do drenów do ssaków dwustronny LDS 10/8 | Szt | 20
17. | Zestaw ratunkowy do bezpiecznej konikotomii 4,0mm | szt | 1
18. | Wziernik nosowy jednorazowego użytku | szt | 30
19. | Nić chirurgiczna nie wchłanialna 0,1 o długości 75 cm na igle ostrej o długości 39 mm, 3/8 koła 0 , 1 , 2 , 2,0 | szt. | 500
20. | Nić chirurgiczna wchłanialna 0,1 o długości 75 cm na igle ostrej o długości 39 mm, 3/8 koła 0 , 1 , 2 , 2, | Szt. | 100
21. | Wkłady do strzykawki automatycznej typu „ single use” wraz z łącznikiem typu T-conector. Jednorazowy zestaw wkładów do systemu Medrad Stellant CTD : dwa wkłady jednorazowe o poj. 200 ml , łącznik typu T , łączeniskiego ciśnienia , dwa razy złącze/kolec szybkiego napełniania typu spike. Wszystkie elementy pakowane jako jeden kompletny zestaw. | szt | 200
22. | Wkład do strzykawki automatycznej typu 12 h z łącznikiem SDS MPI a. Dwunastogodzinny zestaw wkładów typu multipatient do wstrzykiwacza Medrad Stellant składający się z dwóch wkładów o pojemności 200 ml, dwóch zestawów transferowych do napełniania środkiem kontrastowym zakończonych ostrzami typu spike wielorazowego użytku , trójnika zakończonego złączem typu multiguard b. Jednorazowy spiralny sterylny dren pacjencki kompatybilny z zestawem typu multipatient. Długość drenu przy pełnym rozciągnięciu 250 cm. Wsystkie elementy pakowane jako jeden komplet. | szt | 300
23. | Dren jednorazowego użytku kompatybilny z 12 h wkładem do wstrzykiwacza Stelland SPD 250 | Szt | 400
24. | Zestaw do upustu krwi składający się z dwóch kaniul, połączonych za pomocą przezroczystego przewodu z tworzywa sztucznego | Szt. | 100
25. | Butelki próżniowe do upustu krwi z rurką odpowietrzającą, sterylne 250 ml | Op. | 7
26. | Butelki próżniowe do upustu krwi z rurką odpowietrzającą, sterylne 500 ml | Op. | 3
27. | System do kontrolowanej zbiórki stolca ułatwiający opiekę nad pacjentem z nietrzymaniem stolca o konsystencji płynnej lub półpłynnej, posiadający miękki i elastyczny balonik retencyjny, dopasowany do anatomii zwieracza odbytu oraz wskaźnik wypełnienia balonika, który zapobiega jego przepełnieniu. Na drugim końcu znajduje się łącznik z wymiennym workiem zbiorczym. W zestawie ze strzykawką służąca do napełniania balonika retencyjnego oraz wykonywania irygacji, o ile zajdzie taka potrzeba. System winien być wyposażony w port do pobierania próbek | Szt. | 20
28. | Filtr antybakteryjny do ssaka Maxi Aspeed Hydrofobowy 99% | Op. | 1
29. | Jałowy talk w pompce przystosowany do użytku medycznego i chirurgicznego. Stosowany do leczenia przewlekłego zap. opłucnej, złośliwego wysięku opłucnej, samoistnej odmy płucnej. Dawka 3 g. W opak. łącznik i atomizer z porcją talku. Produkt nie zawiera azbestu. Pakowany po 2 szt. wyjaławiany promieniami Gamma. | op | 50
30. | Worek stomijny szczelny elastyczny z hydrokoloidowym wypukłym profilem przylepca. pozwalającym zaopatrzenie stomii płaskich i wklęsłych. Worek pokryty z obu stron miękką włókniną z oknem podglądu umożliwiającym kontrolowanie stomii i zawartości worka, z filtrem gazów redukującym „balonowanie się worka” i neutralizującym nieprzyjemne zapachy, wbudowane zapięcie na rzep, łatwe do czyszczenia i opróżniania lub zewnętrzną zapinkę. | Szt. | 70
31. | Cewnik do hemofiltracji 13,5F *15cm | szt. | 3
32. | Szczoteczka do czyszczenia kanału roboczego bronchofiberoskopu o średnicy kanału 2,8 | Szt. | 1000
Razem
Próbki: po jednej sztuce z poz. 1, 2,3,4,5,6,7,16,18,19,20,24,25,30,32
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)